## DPGF
Annexe financière (DPGF)
P | DESCRIPTIF | Unité | Quantités estimatives | Quantités candidat | PU HT | TOT HT Tranche ferme | TOT HT Tranche optionelle
19 | Etude travaux préalable | ENS | 1
24 | Travaux préparatoire
| Dévoiement de la gaine de ventilation en terrasse CID chaine B | ENS | 1
| Dépose gaine de ventilation CTA salles informatiques CID2 | ENS | 2
| Déposer carreau de plâtre et tuyaux échappement gaine G01 | M | 6
| Dévoiement eau adoucie et eau brute | M | 4
| Carottage DN 200 | U | 12
| Ouverture outils à percussion ou carottage | ENS | 4
| Tôle trémie 5mm | U | 2
7 | Travaux réseau inox chaine A
| Réseau INOX chaine A DN150 (aller et retour) | M | 230
| Piquages soudés en DN 150 INOX | U | 2
| Vannes papillon KSB ou équivalent commande par réducteur de volant en 150 mm CID1 ; | U | 2
| Thermomètres de marque Sika ou équivalent à doigt de gant | U | 2
| Débitmètre intrusif (3 voies) | U | 1
| Vannes papillon KSB ou équivalent commande par réducteur de volant en 150 mm sous-sol CID2 ; | U | 2
| Piquages point bas DN50 équipés de vannes sphériques ; | U | 2
| Piquages en T DN 150 équipé de vannes KSB ou équivalent et bride incluant une vanne sphérique ½ pouce | U | 2
| Séparations en 150 mm Y sous-sol CID1 en 2 x 100 mm intérieur ; | U | 2
| Vannes KSB 100 mm | U | 4
| Manchons 100 mm compensateurs type Dilatoflex ou équivalent | U | 4
| Raccordements sur le réseau multicouche distribution. | U | 2
| Raccordements sur le réseau multicouche bouchonnée. | U | 2
| Estimation totale chaine A coude 45° DN 150 mm inox | U | 12
| Estimation totale chaine A coude 90° DN 150 mm inox | U | 25
| Vase expansion | U | 1
| Quincaillerie plomberie | ENS | 1
| Support | ENS | 1
| Colliers | ENS | 1
| Main d'œuvre montage et soudure réseau Inox | ENS | 1
Mise à l'épreuve chaine A inox
| Test 24H | ENS | 1
Isolation calorifuge chaine A inox
| Isolation extérieure classe 2 et isoxal | M | 10
| Isolation intérieur classe 1 finition alu | M | 220
| Etiquetages | ENS | 1
31 | Remplissage réseau chaine A inox
| Rinçage réseau | ENS | 1
| Formule eau | ENS | 1
7 | Travaux réseau inox chaine B
| Réseau INOX chaine A DN150 (aller et retour) | m | 290
| Piquages soudés en DN 150 INOX sur le réseau eau glacée existant | U | 2
| Vannes papillon KSB ou équivalent commande par réducteur de volant en 150 mm CID1 ; | U | 2
| Thermomètres de marque Sika ou équivalent à doigt de gant | U | 2
| Débitmètre intrusif (2 voies) | U | 1
| Vannes papillon KSB ou équivalent commande par réducteur de volant en 150 mm sous-sol CID2 ; | U | 2
| Piquages point bas DN50 équipés de vannes sphériques ; | U | 2
| Piquages en T DN 150 équipé de vannes KSB ou équivalent et bride incluant une vanne sphérique ½ pouce | U | 2
| Séparations en 150 mm Y sous-sol CID1 en 2 x 100 mm intérieur ; | U | 2
| Vannes KSB 100 mm situé avant le point de raccordement du réseau multicouche | U | 4
| Manchons 100 mm compensateurs type Dilatoflex ou équivalent | U | 4
| Raccordements sur le réseau multicouche distribution | U | 2
| Raccordements sur le réseau multicouche bouchonnée. | U | 2
| Estimation totale chaine A coude 45° DN 150 mm inox | U | 30
| Estimation totale chaine A coude 90° DN 150 mm inox | U | 17
| Vase expansion | U | 1
| Quincaillerie plomberie | ENS | 1
| Support | ENS | 1
| Colliers | ENS | 1
| Main d'œuvre montage et soudure réseau Inox | ENS | 1
Mise à l'épreuve chaine B inox
| Test 24H | ENS | 1
Isolation calorifuge chaine B inox
| Isolation extérieure classe 2 et isoxal | M | 84
| Isolation intérieur classe 1 finition alu | M | 206
| Etiquetages | ENS | 1
31 | Remplissage réseau chaine B inox
| Rinçage réseau | ENS | 1
| Formule eau | ENS | 1
9 | Travaux réseau multicouche chaine A
| Multicouche DN 110 | M | 70
| Raccordements DN 110 sur le réseau inox en multicouche | U | 2
| Raccord en T DN 110 multicouches ; | U | 2
| Piquages DN50 ; | U | 21
| Vannes TA STAD – DN40 | U | 10
| Vannes sphérique DN40 dont 14 vannes bouchonnée | U | 24
| Rangée A base - Flexibles DN40 à barrière oxygène | U | 10
| Quincaillerie plomberie | ENS | 1
| Support | ENS | 1
| Colliers | ENS | 1
| Main d'œuvre montage et sertissage et raccordement Inrow | ENS | 1
| Inspection multicouche documentée | ENS | 1
Mise à l'épreuve chaine A
| Test 24H | ENS | 1
Isolation chaine A
| Isolation extérieure classe 2 finition alu | M | 78
| Etiquetages | ENS | 1
31 | Remplissage réseau chaine A
| Rinçage réseau | ENS | 1
| Formule eau | ENS | 1
9 | Travaux réseau multicouche chaine B
| Multicouche DN 110 | M | 70
| Raccordements DN 110 sur le réseau inox en multicouche | U | 2
| Raccord en T DN 110 multicouches ; | U | 2
| Piquages DN50 ; | U | 21
| Vannes TA STAD – DN40 | U | 10
| Vannes sphérique DN40 dont 14 vannes bouchonnée | U | 24
| Rangée A base - Flexibles DN40 à barrière oxygène | U | 10
| Quincaillerie plomberie | ENS | 1
| Support | ENS | 1
| Colliers | ENS | 1
| Main d'œuvre montage et sertissage et raccordement Inrow | ENS | 1
| Inspection multicouche documentée | ENS | 1
Mise à l'épreuve chaine B
| Test 24H | ENS | 1
Isolation chaine B
| Isolation extérieure classe 2 finition alu | M | 78
| Etiquetages | ENS | 1
31 | Remplissage réseau chaine B
| Rinçage réseau | ENS | 1
| Formule eau | ENS | 1
10 | OPTIONELLE
| Rangée A base - Flexibles DN40 à barrière oxygène | U | 20
11 | Réseau des condensats
| PVC 32 mm évacuation | M | 40
| Divers coude | ENS | 1
| Tube cristal | M | 40
| quincaillerie et supportage | ENS | 1
| Mise en charge | ENS | 1
14 | Climatiseurs Rangée A
| Inrow 300 mm | U | 10
| Option retenu sur Inrow | U | 10
| Etiquette | U | 20
| Mise en service constructeur | ENS | 1
OPTIONELLE
14 | Climatiseurs Rangée B
| Inrow 300 mm | U | 10
| Option Inrow | U | 10
| Mise en service constructeur | ENS | 1
15 | Baies et confinement Rangée A
| Baie de 47U de 1200 mm x 800 mm | U | 1
| Baies de 47U de 1200 mm x 600 mm | U | 14
| Confinement | U | 1
| Porte coulissante | U | 2
| Etiquettes | U | 30
| Main d'œuvre montage | ENS | 1
OPTIONELLE
15 | Baies et confinement Rangée B
| Baie de 47U de 1200 mm x 800 mm | U | 1
| Baies de 47U de 1200 mm x 600 mm | U | 14
| Confinement | U | 1
| Porte coulissante | U | 2
| Etiquettes | U | 30
| Main d'œuvre montage | ENS | 1
Test en charge
Rangée A
| Location de banc résistif rackable de 10 kW total sur 2 jours | U | 15
| Installation et raccordement. | U | 15
OPTIONELLE
Rangée B
| Location de banc résistif rackable de 10 kW total sur 2 jours | U | 15
| Installation et raccordement. | U | 15
19 | Organisation
| Suivi de chantier (Réunion hebdomadaire / Présence site / etc.) | ENS | 1
34 | DOE | U | 1
[6 empty] | FERME | OPTIONELLE
TOT HT
TVA
TOT TTC

## Tarifs horaires et prix unit
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES Etude et travaux
Tarifs horaires :
Forfait étude demi-jour | € HT
Chef de chantier | € HT
Technicien spécialisé CVC | € HT
Technicien spécialisé Electricien | € HT
Technicien Soudeur | € HT
Technicien metteur au point | € HT
Manutentionnaire | € HT
Frais de déplacement aller-retour
Réunion supplémentaire | € HT
Coefficients multiplicateurs applicables aux tarifs horaires :
Pour opérations de nuit effectués de 20h à 7h : | %
Pour opérations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés : | %
Pour opérations de nuit effectués de 20h à 7h les samedis, dimanches et jours fériés : | %
Matériel montant unitaire
Inrow 300 avec option du CCTP | € HT
Réseau Inox 150mm au ml | € HT
Calorifugeage classe 2 DN150mm | € HT
Vanne à volant 150mm | € HT
Vanne sphérique DN40 | € HT
Flexible DN40 | € HT
Coefficient de remise sur catalogue fournisseur : | %