## Chapitre 3
Chapitre 3
Destinés à l'EFS
Référence | Attendus / exigences | Réponse fournisseur* | Conformité (Oui/Non/Partiel) | Commentaire
3.1. Normes séparateurs | Conformité MDR ; marquage CE ; autorisation CPA/CPPL ANSM
3.2. Normes DMU | DMU conformes MDR ; marquage CE ; certificats ; autorisations ANSM
3. Cadre normatif | Respect DHEP free, exigence produit ayant un imimpact sur la santé, vigilance ; environnement, engagement de mise en conformité
*Le fournisseur est tenu d’indiquer, dans la colonne C, l’emplacement exact où l’information peut être consultée. À défaut, il devra fournir une réponse

## chapitre 4
Chapitre 4
Destinés à l'EFS
Référence | Attendus / exigences | Réponse fournisseur | Conformité (Oui/Non/Partiel) | Commentaire
4. Documentation – Général
4.1. Séparateur | Descriptif complet( nom, caracteristique , logiciel….) Specification, modalité electrique, condition nenvironnementale, nombre de sauvegarde…) branchement electrique ) ; conditions usage, transport ; sécurité) bruit, eventiules autres produits prelevable
4.2. DMU | Fiche technique ; FDS ; Fiche de stress essais autre documents
4.3. Système | Données performance (resultats) ; conformité PSL ; données qualité
*Le fournisseur est tenu d’indiquer, dans la colonne C, l’emplacement exact où l’information peut être consultée. À défaut, il devra fournir une réponse

## Chapitre 5
Chapitre 5
Destinés à l'EFS
Référence | Attendus / exigences | Réponse fournisseur et piece jointe* | Conformité (Oui/Non/Partiel) | Commentaire
5.1. Séparateur | Écran ; alarmes ; sécurité ; arrêt urgence ; paramétrage selon droit d'acces…..
5.2. Données | Stockage ; accessibilité, methode d'extraction,sauvegarde ; intégrité ;
5.2. Compte rendu | Compte rendu automatisé ; traçabilité ; format archivable
5.2. Interopérabilité | Échanges données ; communication EFS ; solution si absence
5.3. Non-régression | Analyse impact ; certificat ; maintien performances
5.4. DMU | DMU complets ; compatibilité ;transparence, respect norme,
Aiguille: sécurité dispositif, indicateur visuel, irreversibilité…. ;
Clamp conformité clamp etanche
volume echantillonnage
compatibilité et securité biologique (biocompatibilité, absence dhep….),
Traçabilité, coorect connet
5.5. Caracterisqtiques couple | ; respect critères donneurs, caracterisqtique produit
*Le fournisseur est tenu d’indiquer, dans la colonne C, l’emplacement exact où l’information peut être consultée. À défaut, il devra fournir une réponse

## Chapitre 6
Chapitre 6
Destinés à l'EFS
Référence | Attendus / exigences | Réponse fournisseur | Conformité (Oui/Non/Partiel) | Commentaire
6. Préalable RPA
6.1. Conditions générales | Formations en français ; attestations ; contenu adapté
6.1. Première installation | Formation complète sous 1 mois ; utilisation ; risques, alarmes
6.1. Nouveaux utilisateurs | Formation continue ; autonomie ; conditions financières
6.1. Évolutions | Information évolutions ; formation sans surcoût
*Le fournisseur est tenu d’indiquer, dans la colonne C, l’emplacement exact où l’information peut être consultée. À défaut, il devra fournir une réponse

## CRTE
Fourniture de séparateurs d’aphérèse pour la production de concentré plaquettaire d’aphérèse destiné à la viro attenuation et plasma secondaire, DMU et prestations associées
Cadre de réponses techniques environnemental et social
Nom du candidat :
Critère environnemental
Critère environnemental | Donnée attendue | Elément de preuve attendu | Réponse du candidat | Document de référence et article à préciser
Performance énergétique des séparateurs d'aphérèse | Consommation électrique en Wh par procédure standard de collecte plaquettaire (single ou double selon lot concerné), dans les conditions normales d'utilisation (sans mode veille prolongé) | Une fiche technique fabricant ou un document certifié indiquant la consommation électrique moyenne en Wh par procédure standard de collecte plaquettaire (single ou double selon lot concerné), dans les conditions normales d'utilisation (sans mode veille prolongé). (Des tests de vérification pourront être réalisés par l'EFS pendant la consultation)
Capacité à communiquer les données d'émissions de gaz à effet de serre des transports de DMU | kgCO2e par DMU Le candidat complète le fichier en y intégrant la couverture de déclaration suivante : '- Chaine d’approvisionnement (logistique amont intégrant le transport des matières premières) - Activités de transport intégrées dans les prestations de services logistiques mobilisées par le marché (logistique intermédiaire) - Activités de livraison par les transporteurs finaux (logistique aval) : destination Paris | Fichier annexe emissions GES transport pour un DMU. Les données portent exclusivement sur les moyens utilisés pour l’exécution du marché, et non sur les données globales de l’entreprise. La donnée est calculée pour un volume de DMU sur 1 année Christelle - attention car j'ai peur de noter cette donnée et quelle ne soit pas fiable et comparable (risque recourt)- ainsi je propose qu'on note la capacité à répondre uniquement | kgCO2e par DMU
Autres informations environnementales dans le cadre de l'exécution du marché
Donnée attendue | Donnée attendue |  | Réponse du candidat (à détailler) | Document de référence et article à préciser le cas échéant
Lieux de fabrication et stockage | Pays principal de fabrication des DMU
Pays de stockage des DMU (si plusieurs entrepots - à préciser : ex: un entreprot dans le pays de fabrication (USA) et un entreprot de stockage en Europe (France)
Pays de fabrication des séparateurs d'aphérèse
Pays de stockage des séparateurs d'aphérèse
Optimisation des déplacements / flux logistiques | Moyens mis en œuvre pour gérer la planification et le regroupement des interventions/livraisons (regroupement des expéditions, optimisation des taux de remplissage, etc)
Les transporteurs ou votre entreprise utilise t-elle des outils de diagnostic à distance pour otimiser les circuits ?
Flotte routière de poids lourds utilisée pour l’exécution du marché répondant à minima à la norme d’émissions de polluants atmosphériques Euro V ou équivalent. A détailler
Les transporteurs sont ils détenteurs du label Objectif CO2 ou démontrant un niveau de performance équivalent ?
Utilisez-vous des véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour effectuer les déplacements liés à la maintenance ? Si oui préciser
Les personnels utilisant des véhicules sont-ils déjà formés à l’éco-conduite ? (transporteurs/prestations de maintenance)
Le cas échéant, pour le transport maritime dans le cadre du marché, avez-vous recours aux armateurs détenteurs du label Green Marine Europe ou démontrant un niveau de performance équivalent ?
Quelles mesures proposez-vous pour réduire les émissions de GES : qualité de la flotte de véhicules, optimisation des tournées de livraison (taux de remplissage, réduction des trajets à vide, horaires de livraison évitant les congestions, augmentation de la part des transporteurs labellisés, etc.)
Pièces reconditionnées/matière recyclée | Utilisez-vous des pièces reconditionnées (issues du réemploi ou de la réutilisation) dans le cadre du marché ?
Etes-vous en capacité de proposer des pièces de rechanges neuves intégrant des matières recyclées ?
Gestion des déchets dans le cadre de la maintenance | L'évacuation des déchets est elle gérée via des filières agréées? Préciser
Proposez-vous le réemploi ou le recyclage des pièces remplacées ?
Fabrication des DMU | Quelles actions visant à limiter la production de déchets plastiques liés à la fabrication des DMU sont mises en œuvre ?
Quelles actions de tri, de recyclage ou de valorisation des déchets générés lors des opérations de fabrication sont mises en œuvre ?
Menez-vous des actions de recherche et développement en faveur d’une réduction de l’impact environnemental lié aux fournitures et prestations du marché ? À hauteur de quel % de votre CA ?
Emballages | Les emballages sont ils composés de matériaux recyclés ?
Démarche RSE ou action environnementale mise en place dans le cadre de ses activités | Disposez vous d'une politique RSE formalisée intégrant des objectifs de réduction des impacts environnemetaux et sociaux tout au long de votre chaine de valeur ? |  |  | si oui document à transmettre
Informations sociales dans le cadre de l'exécution du marché
Egalités professionnelles | Actions menées en matière d'égalité professionnelle sur les postes affectés au marché
Insertion par l’activité économique | Mesures envisagées et objectifs mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du marché (accueil des stagiaires, recours à des structures du secteur du travail protégé et adapté (ESAT, EA), mobilisation de l'insertion dans les activités supports (administratives, logistiques, documentaires), etc
Certifications ou audits sociaux | Disposez-vous de certifications ou audits sociaux en cours de validité de vos sites de fabrication ?