Protocole

Démonstration dans le cadre du marché SC2965

Rédaction : Laurent Aoustin, Sébastien Bois, Mustapha Briki, Carole Leclerc , Chrystelle Sorlin

Date : 06 /07/2026

Document Version 1 du 06/07/2026

Contenu

1	GLOSSAIRE	3

2	REFERENTIEL DOCUMENTAIRE	3

3	OBJET	3

4	OBJECTIF	4

5	PRINCIPE DE L’EVALUATION	4

6	DÉROULEMENT DES DÉMONSTRATIONS	4

6.1 Organisation générale	4

6.2 Installation et désinstallation des équipements	5

6.3 Déroulement de la démonstration	5

6.4 Présentation et modalités d'évaluation	5

6.5 Gestion des incidents et respect du planning	6

6.6 Confidentialité et égalité de traitement	6

7	INTERFACES	6

8	MATERIEL ET METHODE	7

8.1 Matériel, consommables	7

8.2 Notation technique	7

9	ANNEXES	7

9.1	Annexe 1 : Grille de notation technique	7

# GLOSSAIRE

EFS : Établissement Français du Sang

PSL : Produit Sanguin Labile

CPA : Concentré de Plaquette Actif

CPPL : Produit comprenant un concentré plaquettaire associé à du plasma secondaire.

QPA : Quantité de Principe Actif

LFB : Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies

PPF Plasma pour fractionnement : Plasma destiné à la fabrication de médicaments dérivés du sang.

DMU : Dispositif Médical à Usage Unique

Automate d’aphérèse : Équipement permettant de prélever et séparer les composants sanguins.

CQ : Contrôle Qualité

DCP : Direction Collecte et Production

# REFERENTIEL DOCUMENTAIRE

Les documents cités ci-après sont ceux applicables à la date de lancement de la consultation. Toute évolution réglementaire ou documentaire applicable avant la démonstration du marché sera prise en compte, le cas échéant.

Le présent document s’appuie sur les référentiels suivants en vigueur :

Liste et caractéristiques des produits sanguins labiles
Bonnes Pratiques Transfusionnelles
Contrat Qualité Technique LFB « Plasma pour fractionnement »
Manuel utilisateur de l’automate testé (version française)
PSL/COL/PRL/ENT/DC/RE/001 : Référentiel de sélection des donneurs de sang
PSL/COL/DC/FO/060 : Compte rendu de prélèvement par aphérèse
PSL/COL/DC/FI/027 : Fiche d’instruction – Tous prélèvements
PSL/COL/PRL/DC/FI/002 : Situations imposant l’absence de réinjection
PSL/COL/PRL/PRE/DF/MO/002 : Conduite à tenir en cas d’anomalie
PIL/SUR/CQP/DF/MO/023 : Contrôle visuel des PSL
PIL/SUR/CQP/DF/MO/016 : Prélèvement pour contrôle qualité
PSL/COL/DC/PR/014 : Formation et habilitation à l’aphérèse

# OBJET

Le présent protocole a pour objet de définir les modalités d'évaluation technique des couples automate/DMU proposés par les candidats dans le cadre du marché SC2965, afin d'apprécier leur aptitude à une utilisation en conditions représentatives de la routine de l'EFS.

L'évaluation comprend deux volets complémentaires :

- un volet de démonstration, destiné à évaluer les fonctionnalités, les performances, l'ergonomie et les modalités d'utilisation du couple automate/DMU dans des conditions simulées de routine ;

- un volet d'évaluation technique, réalisé par les représentants des services Collecte, Préparation, Contrôle Qualité, destiné à apprécier les performances techniques et fonctionnelles du couple automate/DMU, ainsi que son adéquation aux besoins opérationnels des activités de l'EFS.

Le présent protocole constitue le document de référence applicable à l'ensemble des démonstrations réalisées dans le cadre de la présente consultation.

# OBJECTIF

L'évaluation est réalisée dans des conditions de mise en œuvre permettant de se rapprocher, autant que possible, des conditions d'utilisation en routine des couples automate/DMU au sein de l'EFS.

Les démonstrations se dérouleront au siège de l'EFS les 9 et 10 septembre 2026, selon les modalités précisées par l'EFS.

Elles ont pour objectif de recueillir les éléments nécessaires à l'appréciation des performances techniques et opérationnelles des solutions proposées au regard des critères d'analyse prévus par le marché.

Les évaluations porteront notamment sur les aspects suivants :

- Interface et ergonomie ;

- Mise en œuvre du dispositif ;

- DMU et consommables ;

- Fonctionnement ;

- Données et traçabilité ;

- Sécurité ;

- Fonctionnalités avancées ;

- Performances.

# PRINCIPE DE L’EVALUATION

Les démonstrations ont exclusivement pour objet de permettre l'évaluation technique des solutions proposées par les candidats dans le cadre du marché SC2965.

L'évaluation est réalisée à partir des éléments présentés par les candidats, conformément aux dispositions du présent protocole et à la grille de notation technique figurant en annexe.

Chaque candidat assure sa démonstration avec une équipe composée d'au minimum deux personnes et de quatre personnes au maximum.

L'équipe d'évaluation de l'EFS est composée, de représentants des activités concernées, notamment d'utilisateurs de séparateurs d'aphérèse ainsi que de représentants de la Direction Collecte et Production (DCP). D'autres collaborateurs de l'EFS peuvent assister aux démonstrations en qualité d'observateurs sans participer à la notation.

Conformément à la grille d’évaluation, l'évaluation s'appuie notamment sur :

- des observations réalisées lors des mises en situation (photographies et vidéos) ;

- des tests, simulations et essais pratiques ;

- des mesures (chronométrage, pesée, sonomètre, mètre) ;

- tout autre moyen jugé pertinent permettant d'évaluer les dispositifs.

Les observations réalisées au cours des démonstrations sont consignées dans les grilles d'évaluation prévues à cet effet afin de permettre l'analyse comparative des offres et l'attribution de la note technique. Seuls les éléments effectivement présentés ou démontrés pendant la démonstration sont pris en compte pour l'évaluation. En cas d'absence d'un équipement, d'un consommable, d'un document ou de tout autre élément nécessaire à la réalisation de la démonstration, l'évaluation est réalisée sur la base des seuls éléments effectivement présentés.

# DÉROULEMENT DES DÉMONSTRATIONS

## 6.1 Organisation générale

Les modalités d'organisation des démonstrations seront communiquées aux seuls candidats dont l'offre est admise à la phase d'évaluation technique, conformément aux documents de la consultation. Elles préciseront notamment les dates et horaires de passage le 09 et 10 septembre, les salles mises à disposition, les modalités d'accès au site ainsi que toute information nécessaire à leur bon déroulement.

Les candidats prennent connaissance, préalablement à leur intervention, du présent protocole et de la grille de notation technique transmise par l'EFS.

Toute demande de précision relative au présent protocole ou à l'organisation des démonstrations est adressée exclusivement par l'intermédiaire de la plateforme PLACE, dans les conditions prévues par les documents de la consultation.

## 6.2 Installation et désinstallation des équipements

Les équipements pourront être livrés, installés et mis en service au siège de l'EFS à compter de la semaine précédant les démonstrations et jusqu'à la veille du passage du candidat.

Les installations sont réalisées sur rendez-vous fixé avec l'EFS. Le candidat assure, sous sa responsabilité, la livraison, le déchargement, l'installation, les essais de fonctionnement, les réglages éventuels ainsi que la mise en service des équipements nécessaires.

À l'issue des démonstrations, le candidat dispose d'un délai maximal d'une semaine pour retirer l'ensemble des équipements, accessoires, consommables et emballages utilisés. Les locaux sont restitués dans leur état initial.

Le candidat s'assure que les équipements sont pleinement opérationnels avant le début de la démonstration. Aucun temps supplémentaire ne sera accordé pour des opérations d'installation ou de paramétrage réalisées pendant le créneau de présentation, sauf décision contraire de l'EFS appliquée à l'ensemble des candidats.

## 6.3 Déroulement de la démonstration

La durée maximale de chaque démonstration est fixée à deux heures trentes minutes. Le candidat organise librement sa présentation afin de permettre l'évaluation de l'ensemble des critères figurant dans la grille de notation. Avant le début de la démonstration, il présente aux évaluateurs le déroulement retenu afin de faciliter le suivi de l’évaluation.

## 6.4 Présentation et modalités d'évaluation

Le candidat présente tout élément utile à l'appréciation des critères figurant dans la grille d'évaluation. Les modalités de présentation qui y sont indiquées sont données à titre indicatif. Il peut recourir à tout moyen de démonstration qu'il estime pertinent, dès lors que celui-ci permet l'évaluation complète des critères et des items concernés.

À ce titre, la démonstration peut notamment s'appuyer sur :

- des démonstrations fonctionnelles, conformément aux modalités indiquées dans la grille d'évaluation ;

- des simulations ou des mises en situation ;

- des photographies ou des vidéos ;

- des documents techniques ;

- tout autre support permettant l'évaluation des critères.

Les évaluateurs peuvent, à tout moment, solliciter toute précision, demander la réalisation de manipulations complémentaires ou la présentation de documents justificatifs, dès lors que ces demandes portent exclusivement sur les éléments figurant dans l'offre remise.

Ces échanges ont pour seul objet de permettre l'appréciation des caractéristiques techniques et fonctionnelles des équipements et des DMU proposés. Ils ne constituent pas une phase de négociation et ne peuvent conduire à modifier l'offre, à présenter une solution différente ou à prendre en compte des éléments extérieurs à celle-ci.

En cas de dépassement de la durée impartie, l'EFS pourra mettre fin à la démonstration. Seuls les éléments présentés dans le temps imparti seront pris en compte.

## 6.5 Gestion des incidents et respect du planning

Chaque candidat dispose d'un temps maximal de deux heures trente minutes pour réaliser sa démonstration. En cas de dépassement de cette durée, l'EFS pourra mettre fin à la démonstration. Seuls les éléments effectivement présentés dans le temps imparti seront alors pris en compte pour l'évaluation.

En cas d'incident technique, le candidat en informe immédiatement les représentants de l'EFS.

Lorsque l'incident est imputable au candidat, la démonstration se poursuit dans la limite du temps imparti.

Lorsque l'incident est imputable à l'EFS ou résulte d'un événement extérieur indépendant de la volonté des parties, l'EFS pourra décider d'interrompre temporairement la démonstration, de la reprogrammer ou d'accorder un temps complémentaire, dans le respect du principe d'égalité de traitement.

Aucune démonstration complémentaire, prolongation de la durée de présentation ou nouvelle présentation ne pourra être organisée, sauf décision de l'EFS appliquée de manière identique à l'ensemble des candidats afin de garantir le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence de la procédure.

## 6.6 Confidentialité et égalité de traitement

Les démonstrations sont organisées de manière à garantir la confidentialité des solutions proposées.

Les candidats ne sont pas autorisés à assister aux démonstrations des autres candidats.

Les photographies, vidéos, observations et documents recueillis sont exclusivement destinés à l'analyse technique des offres et ne feront l'objet d'aucune diffusion extérieure.

Les membres de l'équipe d'évaluation ainsi que toute personne assistant aux démonstrations au nom de l'EFS sont tenus à une obligation de confidentialité.

L'ensemble des candidats bénéficie des mêmes conditions de démonstration, notamment en matière de durée de présentation, d'organisation des essais, de moyens matériels mis à disposition, de modalités d'évaluation et de possibilités d'échanges avec les évaluateurs.

Aucune démonstration complémentaire, prolongation de la durée de présentation ou présentation ultérieure ne pourra être organisée, sauf décision de l'EFS appliquée de manière identique à l'ensemble des candidats afin de garantir le respect des principes d'égalité de traitement, de transparence de la procédure et d'équité.

# INTERFACES

Les interlocuteurs identifiés dans le cadre du présent protocole sont :

|  | Nom Prénom | Adresse mail |
| --- | --- | --- |
| Responsable nationale du prélèvement Coordinatrice du marché SC2966 Référent collecte | Carole Leclerc Chrystelle SORLIN Laura Lehmann M.Mustapaha Briki | Carole.Leclerc@efs.sante.fr Chrystelle.sorlin@efs.sante.fr Laura.lehmann@efs.sante. fr Mustapha.briki@efs.sante.fr |

# MATERIEL ET METHODE

## 8.1 Matériel, consommables

Dans le cadre de la présentation et des essais, le candidat devra fournir :

- Un automate d’aphérèse disposant d’un marquage CE et autorisé par l’ANSM, livré, déballé et installé par le fournisseur

- Deux cartons de DMU conformes à l'offre remise, disposant d'un marquage CE valide et autorisés, le cas échéant, au regard de la réglementation applicable.

- Une solution anticoagulante (ACD-A), pouvant être fournie par l’EFS sur demande lors de l’installation des équipements.

- Tout autre matériel nécessaire à la réalisation des simulations et des démonstrations

## 8.2 Notation technique

Les items seront notés, selon le sujet, par du déclaratif fournisseur, par les personnels lors de l’activité concernée (prélèvement, préparation, contrôle qualité) ou via une analyse unique du sous-critère par un référent expert de l’EFS.

Chaque évaluateur renseigne individuellement les items relevant de son domaine de compétence. Lorsqu'un même item est évalué par plusieurs personnes, la note retenue correspond à la moyenne arithmétique des notes attribuées. Les modalités particulières de notation sont précisées dans la grille figurant en annexe 1.

Les grilles de notation renseignées constituent les documents de référence utilisés pour l'analyse technique des offres. Elles sont conservées par l'EFS dans le cadre de la procédure de passation du marché. La participation à la démonstration vaut acceptation des dispositions prévues par le présent protocole

# ANNEXES

## Annexe 1 : Grille de notation technique