## Securisation Siege 2026
26-MAPA-009 Prestations de fourniture, d’installation, d’entretien maintenance, de contrôle et d’assistance technique d’équipements de sûreté / sécurité, relatives au contrôle d’accès, à l’alarme intrusion, à l’alarme sûreté (PPMS), à la détection incendie (reliée au contrôle d’accès), à la vidéo-surveillance, à la télésurveillance
Tous les prix indiqués ci-dessous par le candidat doivent comprendre tous les coûts jusqu’à la livraison et l'installation et la mise en service du livrable.
Prestations de maintenance corrective hors garantie (à bons de commandes ou sur devis) $ 8.2 du CCTP
Prestations à Prix Unitaires |  | Quantité estimative sur 4 années | Prix de la quantité estimative sur 4 années en € HT | Taux de TVA | Prix de la quantité estimative sur 4 années en € TTC
Contrôle d’accès
| Centrale/concentrateur | 3
| Equipement de porte (lecteur, verrouillage, BP, BBG) | 10
| Alimentation/chargeur | 6
| Visiophone + poste dédié | 1
| Imprimante à badge | 1
| Enroleur de badge | 1
Alarme intrusion
| Centrale/chargeur | 3
| Clavier de commande | 1
| Point ponctuel (détecteur d’ouverture de porte, chocs, appels) | 10
| Signalisations sonores (sirènes…) | 5
| Détecteurs volumétriques | 10
Détection Incendie / DAD (détecteur automatique de déclenchement) sur Portes coupe-feu
| Contrôle centrale/chargeur | 3
| Déclencheur manuel | 1
| Détecteur de fumée sur l’alarme intrusion | 5
| Détecteur de fumée positionnés sur les portes coupe-feu | 1
Vidéo-surveillance
| Stockeur / Serveur vidéo | 1
| Switch | 1
| Caméra IP | 5
| Caméra flux direct | 1
PPMS
| Coffret autonome PPMS | 2
| Récepteur radio relais PPMS | 1
Prestations de fourniture et d’installation d’équipements de contrôle d’accès (à bons de commande) $ 8.2.2 du CCTP
| Lecteur de badge | 10
| Lecteur biométrique | 2
| Eventuelle solution applicative pour le lecteur biométrique | 1
| Caméra IP | 5
| Installation, mise en fonctionnement, contrôle | 10
Interventions Télésécurité / Télésurveillance $ 9 du CCTP
| Intervention | 20
Prestations de transférabilité $ 11 du CCTP
| Journée d'intenvetion : fourniture de DOE, de plans, explications, visites et présentation des équipements | 1
Total
Date, signature précédée du nom du signataire :