CCP - aNNEXE b

DOCUMENTS NECESSAIRES A L’ETABLISSEMENT DE L’ETAT DES LIEUX

| Pièces ou relevés concernés | Documents fournis par le maître d’ouvrage |  |  | Documents à réaliser |  | Pas nécessaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date du relevé | Auteur du relevé | Par le titulaire du marché | Par un prestataire extérieur |  |
| 1- SITE et VRD |  |  |  |  |  |  |
| Plan de situation et de masse |  |  |  |  |  |  |
| Limites séparatives |  |  |  |  |  |  |
| Levés de géomètres |  |  |  |  |  |  |
| Aménagements extérieurs, espaces verts |  |  |  |  |  |  |
| Servitudes |  |  |  |  |  |  |
| VRD extérieurs : plans des réseaux extérieurs |  |  |  |  |  |  |
| Eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales |  |  |  |  |  |  |
| eau froide, eau chaude, gaz |  |  |  |  |  |  |
| électricité, téléphone, télévision |  |  |  |  |  |  |
| Recherche des éléments construits |  |  |  |  |  |  |
| Campagnes de sondage (géotechniques et hydrologiques, pollution des sols) |  |  |  |  |  |  |
| Contraintes climatiques et sismiques |  |  |  |  |  |  |
| Perméabilité des terrains superficiels |  |  |  |  |  |  |
| 2- AVOISINANTS |  |  |  |  |  |  |
| Réseaux publics |  |  |  |  |  |  |
| Eléments construits enterrés, cavités, carrières, catiches |  |  |  |  |  |  |
| Relevés des héberges, des abords |  |  |  |  |  |  |
| 3- BATIMENT |  |  |  |  |  |  |
| Dispositions architecturales et fonctionnelles |  |  |  |  |  |  |
| Plans de différents niveaux à une échelle de : |  |  |  |  |  |  |
| 1/50 |  |  |  |  |  |  |
| 1/100 |  |  |  |  |  |  |
| Coupes et détails |  |  |  |  |  |  |
| 1/100 |  |  |  |  |  |  |
| 1/50 |  |  |  |  |  |  |
| 1/20 |  |  |  |  |  |  |

| Façades |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plans et élévations des héberges |  |  |  |  |  |  |  |
| Dossier photographique |  |  |  |  |  |  |  |
| Structures |  |  |  |  |  |  |
| Plans de coffrages |  |  |  |  |  |  |  |
| Plans de structures |  |  |  |  |  |  |  |
| Plans de fondations |  |  |  |  |  |  |  |
| Plans de ferraillage |  |  |  |  |  |  |  |
| Sondages destructifs (qualité des bétons et aciers, épaisseur d’enrobage) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures complémentaires : portance et état des planchers et fondations |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluides (chauffage, climatisation, ventilation, désenfumage, plomberie) |  |  |  |  |  |  |
| Descriptif |  |  |  |  |  |  |  |
| Schémas généraux des installations |  |  |  |  |  |  |  |
| Production de chaleur |  |  |  |  |  |  |  |
| Production de froid |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilation, désenfumage |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentation, évacuation |  |  |  |  |  |  |  |
| Repérage des équipements et appareillages |  |  |  |  |  |  |  |
| Plans de réseaux |  |  |  |  |  |  |  |
| Electricité, courants forts |  |  |  |  |  |  |
| Descriptif |  |  |  |  |  |  |  |
| Schémas généraux des installations |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformateur |  |  |  |  |  |  |  |
| Repérage des équipements et appareillages |  |  |  |  |  |  |  |
| Plans de réseaux |  |  |  |  |  |  |  |
| Electricité, courants faibles |  |  |  |  |  |  |
| Système SSI |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseaux (téléphone, TV, informatique, alarmes) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ascenseurs |  |  |  |  |  |  |
| Marques, références et caractéristiques |  |  |  |  |  |  |  |
| Local machinerie |  |  |  |  |  |  |  |

| Façades |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marques, références et caractéristiques |  |  |  |  |  |  |
| Second œuvre (menuiseries intérieures, faux plafonds, revêtements) |  |  |  |  |  |  |  |
| Repérage des équipements |  |  |  |  |  |  |
| Marques, références et caractéristiques |  |  |  |  |  |  |
| Pollution des ouvrages, états parasitaires |  |  |  |  |  |  |  |
| Repérage de présence |  |  |  |  |  |  |
| Amiante |  |  |  |  |  |  |
| Plomb |  |  |  |  |  |  |
| Etat parasitaire |  |  |  |  |  |  |
| 4- ELEMENTS REMARQUABLES |  |  |  |  |  |  |  |
| Modénature intérieure (moulures, escaliers, ferronneries) |  |  |  |  |  |  |
| Modénatures extérieures |  |  |  |  |  |  |