## Page de garde
ARCHITECTE : AA Group Saint-Etienne 1 rue Élisée Reclus 42000 ST-ÉTIENNE Tél : 04 77 49 20 70
ARCHITECTE : Clemenson Architectes 19 Cours Fauriel 42100 SAINT ETIENNE Tél : 04 77 74 29 76 Mél : agence@clemenson-architectes.com
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : CM Économistes 6, rue de Molina - Immeuble "Le 912" 42000 ST-ETIENNE Tél : 04 77 92 39 42 Mél : contact@cm-economistes.fr
ACOUSTICIEN : AGNA 4, rue Hoche 63100 CLERMONT-FERRAND Tél : 04.73.91.46.74 Mél : contact@acoustique-agna.fr
Dossier
BE FLUIDES : Cogifluide 51, rue Sibert 42400 ST-CHAMOND Tél : 04 77 25 70 00 Mél : contact@cogifluide.com
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°16 |  | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
3
3.&
3 | II |  | Description des travaux
4 | II.1 |  | Travaux préparatoire
9 | II.1.1 |  | Dépose |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
8 | II.1.2 |  | Dévoiement des câbles existants
8.T
9 | II.1.2.1 |  | Consignation HTA |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.2.2 |  | Consignation BT |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.2.3 |  | Coupure des câbles et évacuation, dévoiement du tenant et de l'aboutissant |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.2.4 |  | Déroulage du câble BT et raccordement |  |  | ml | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.2.5 |  | Jonction du câble |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.2.6 |  | Déroulage du câble HT et raccordement |  |  | ml | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.2.7 |  | Jonction du câble |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.2.8 |  | Remise en tension, essais |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
8.&
4.&
Travaux préparatoire
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | II.2 |  | Installation de chantier
9 | II.2.1 |  | Coffret de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.A
9.A
9.A
9.&
9 | II.2.2 |  | Câbles d'alimentations et protections |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.3 |  | Éclairage provisoire |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.4 |  | Prescriptions PGC |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.&
Installation de chantier
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | II.3 |  | Prise de terre
4.T
9 | II.3.1 |  | Liaisons équipotentielles principales |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.3.2 |  | Liaisons équipotentielles supplémentaires |  |  | ENS | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Prise de terre
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | II.4 |  | Armoire
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.A
5 | II.4.1 |  | Adjonction au TGBT
9 | II.4.1.1 |  | Adjonction Disjoncteur Général |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.1.2 |  | Adjonction Disjoncteur Désenfumage |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.1.3 |  | Adjonction Disjoncteur Rotonde |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.1.4 |  | Adjonction Disjoncteur Restaurant |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
5 | II.4.2 |  | Armoire du Rez-de-Chaussée Bas
9 | II.4.2.1 |  | Armoire Générale BT Pavillon Psychiatrie AGBT |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.4.2.2 |  | Coffret PC Ondulée REZ DE CHAUSSÉE BAS ADO/-11 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | II.4.3 |  | Armoire du Rez-de-Chaussée
9 | II.4.3.1 |  | Armoire Divisionnaire REZ DE CHAUSSÉE AD/01 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.4.3.2 |  | Armoire Divisionnaire REZ DE CHAUSSÉE AD/02 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.4.3.3 |  | Coffret PC Ondulée REZ DE CHAUSSÉE ADO/01 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | II.4.4 |  | Armoire du R+1
9 | II.4.4.1 |  | Armoire Divisionnaire R+1 AD/11 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.4.4.2 |  | Armoire Divisionnaire R+1 AD/12 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.4.4.3 |  | Armoire Divisionnaire R+1 AD/13 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.4.4.4 |  | Coffret PC Ondulée R+1 ADO/11 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | II.4.5 |  | Armoire du R+2
9 | II.4.5.1 |  | Armoire Divisionnaire R+2 AD/21 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.4.5.2 |  | Armoire Divisionnaire R+2 AD/22 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.4.5.3 |  | Coffret PC Ondulée R+1 ADO/21 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | II.4.6 |  | Armoire du R+3
9 | II.4.6.1 |  | Armoire Divisionnaire R+3 AD/31 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.4.6.2 |  | Coffret PC Ondulée R+3 ADO/31 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | II.4.7 |  | Liaison Electrique
9 | II.4.7.1 |  | Liaison TGBT => AGBT |  |  | ml | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.2 |  | Liaison AGBT => Armoire AD/01 |  |  | ml | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.3 |  | Liaison AGBT => Armoire AD/02 |  |  | ml | 95 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.4 |  | Liaison AGBT => Armoire AD/11 |  |  | ml | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.5 |  | Liaison AGBT => Armoire AD/12 |  |  | ml | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.6 |  | Liaison AGBT => Armoire AD/13 |  |  | ml | 65 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.7 |  | Liaison AGBT => Armoire AD/21 |  |  | ml | 55 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.8 |  | Liaison AGBT => Armoire AD/22 |  |  | ml | 105 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.9 |  | Liaison AGBT => Armoire AD/31 |  |  | ml | 60 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.10 |  | Liaison Onduleur => Coffret PC Ondulées REZ DE CHAUSSÉE BAS |  |  | ml | 75 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.11 |  | Liaison Onduleur => Coffret PC Ondulées REZ DE CHAUSSÉE |  |  | ml | 80 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.12 |  | Liaison Onduleur => Coffret PC Ondulées R+1 |  |  | ml | 85 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.13 |  | Liaison Onduleur => Coffret PC Ondulées R+2 |  |  | ml | 90 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.14 |  | Liaison Onduleur => Coffret PC Ondulées R+3 |  |  | ml | 95 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.15 |  | Liaison TGBT => Armoire Rotonde |  |  | ml | 70 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.16 |  | Liaison TGBT => Armoire Restaurant |  |  | ml | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.7.17 |  | Liaison Armoire AC PV => AGBT |  |  | ml | 80 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
4.&
Armoire
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.T
4 | II.5 |  | Desserte générale
4.A
4.A
9 | II.5.1 |  | Chemin de câbles Courants Forts |  |  | ML | 600 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.5.2 |  | Chemin de câbles Courants Faibles |  |  | ML | 600 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.5.3 |  | Chemin de câbles Sécurité |  |  | ML | 600 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Desserte générale
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | II.6 |  | Canalisations
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | II.6.1 |  | Ensemble de canalisations, conduits, câbles Cca, S2, d2, a2 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.&
Canalisations
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | II.7 |  | Appareillage
4.T
4.T
4.T
8 | II.7.1 |  | Saillie
9 | II.7.1.1 |  | Prise de courant 2P+T |  |  | U | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.&
9 | II.7.1.2 |  | Détecteur de présence apparent |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.&
9 | II.7.1.3 |  | RJ45 |  |  | U | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.&
8.&
5 | II.7.2 |  | Appareillage standard
5.T
5.T
9 | II.7.2.1 |  | Simple allumage |  |  | U | 25 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.&
9 | II.7.2.2 |  | Simple allumage à voyant |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.&
9 | II.7.2.3 |  | Va et Vient |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.&
9 | II.7.2.4 |  | Bouton poussoir |  |  | U | 146 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.&
9 | II.7.2.5 |  | Prise de courant 2P+T |  |  | U | 660 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.&
9 | II.7.2.6 |  | Prise RJ45 |  |  | U | 69 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.7.2.7 |  | Détecteur de présence encastré bureaux |  |  | U | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.&
9 | II.7.2.8 |  | Détecteur de présence encastré à sécurité positive |  |  | U | 77 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.A
9.&
9 | II.7.2.9 |  | Postes de travail |  |  | U | 209 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.7.2.10 |  | Perche pour PT |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.7.2.11 |  | Borne vidéo |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.7.2.12 |  | Coffret coupure chaufferie |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.7.2.13 |  | Coffret d’arrêt d’urgence « général Électricité » |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.7.2.14 |  | Coffret d’arrêt d’urgence « général Ventilation » |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.7.2.15 |  | Coffret d’arrêt d’urgence « photovoltaïque » |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
8 | II.7.2.16 |  | Appareillage divers
8.T
8.&
9 | II.7.2.17 |  | Simple allumage |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.7.2.18 |  | Va et Vient |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.7.2.19 |  | Bouton poussoir |  |  | U | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.7.2.20 |  | Prise de courant |  |  | U | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.7.2.21 |  | Prise RJ45 |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.7.2.22 |  | Postes de travail |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.7.2.23 |  | Borne vidéo |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
4.&
Appareillage
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.T
4 | II.8 |  | Appareils d'éclairage
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | II.8.1 |  | Type L01 : Réglette étanche avec détecteur |  |  | U | 82 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.8.2 |  | Type L02 : Réglette étanche |  |  | U | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.8.3 |  | Type L03 : Downlight 20W |  |  | U | 284 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.8.4 |  | Type L04 : Downlight TBL 9,5W avec détection IR |  |  | U | 80 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.8.5 |  | Type L05 : Pavé encastré gradable |  |  | U | 483 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.8.6 |  | Type L06 : Hublot étanche avec détecteur infrarouge |  |  | U | 48 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.8.7 |  | Type L07 : Hublot étanche avec détecteur HF spécial escalier |  |  | U | 55 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.8.8 |  | Type L08 : Spot |  |  | U | 78 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.8.9 |  | Type L09 : Profilé LED, Ruban IP65 et Diffuseur |  |  | ENS | 51 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.8.10 |  | Type L10 : Linéaire Encastré Lame de Bois |  |  | U | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
6 | II.8.11 |  | Luminaire suivant demande architecte
9 | II.8.11.1 |  | Type L03 : Downlight 20W |  |  | U | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.8.11.2 |  | Type L04 : Downlight TBL 9,5W avec détection IR |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.8.11.3 |  | Type L05 : Pavé encastré gradable |  |  | U | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.8.11.4 |  | Type L08 : Spot |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.&
4.&
Appareils d'éclairage
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.T
4 | II.9 |  | Éclairage de sécurité
5 | II.9.1 |  | Bloc autonome d'éclairage de sécurité
9 | II.9.1.1 |  | BAES 45LM adressable |  |  | ENS | 165 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.9.1.2 |  | BAES 45LM adressable étanche |  |  | ENS | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.9.1.3 |  | BAES 400LM adressable |  |  | ENS | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.9.1.4 |  | Interface pour système de contrôle pour BAES SATI |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.9.1.5 |  | Câblage alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.9.1.6 |  | Câblage ligne de télécommande |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.9.1.7 |  | Bloc portatif |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
6 | II.9.1.8 |  | Eclairage de sécurité divers
6.T
9 | II.9.1.8.1 |  | BAES évacuation 45 lm/1h |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.9.1.8.2 |  | BAES 45LM adressable étanche |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.&
5.&
4.&
Éclairage de sécurité
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.T
4 | II.10 |  | Alimentations spécialisées
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | II.10.1 |  | Ascenseur |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.2 |  | Badgeuse |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.3 |  | Baie VDI |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.4 |  | Centrale contrôle d'accès |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.5 |  | Centrale incendie |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.6 |  | Centrale intrusion |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.7 |  | DAD |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.8 |  | Défibrillateur |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.9 |  | ECS |  |  | U | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.10 |  | Interphone vidéo |  |  | U | 14 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.11 |  | BCAL |  |  | U | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.12 |  | Portail |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.13 |  | Porte Rapide Intérieure |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.14 |  | Porte Sectionnelle |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.15 |  | Rideau Métallique |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.16 |  | Volet roulant |  |  | U | 170 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.17 |  | Centrale double flux |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.18 |  | Coffret Photovoltaïque |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.19 |  | Registre Motorisé |  |  | U | 90 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.20 |  | Équipement de Désenfumage (chargeur pour volet tunnel) |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.21 |  | VMC |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.22 |  | Alimentation spécialisée suivant demande chauffagiste monophasée |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.23 |  | Alimentation spécialisée suivant demande chauffagiste triphasée |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Alimentations spécialisées
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.T
4 | II.11 |  | Distribution VDI (Tel, informatique)
4.T
4.T
9 | II.11.1 |  | Baie VDI |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.11.2 |  | Rocade optique |  |  | ML | 750 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.11.3 |  | Tiroir optique |  |  | ENS | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.11.4 |  | Cordon de brassage |  |  | U | 500 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.11.5 |  | Onduleur rackable |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.11.6 |  | Câblage |  |  | ENS | 569 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.11.7 |  | Contrôle et recette technique |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
4.&
Distribution VDI (Tel, informatique)
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | II.12 |  | Interphonie
5 | II.12.1 |  | Interphonie par IP
5.T
9 | II.12.1.1 |  | Platine de rue vidéo sur IP |  |  | ENS | 25 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.12.1.2 |  | Poste intérieur sur IP |  |  | U | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.12.1.3 |  | Déclencheur manuel pour issue de secours (BG vert) |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.12.1.4 |  | Badge de proximité |  |  | U | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.12.1.5 |  | Câblage, essais et mise en service |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
4.&
Interphonie
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | II.13 |  | Contrôle d'accès
4.T
9 | II.13.1 |  | Unité de Traitement Local et carte d'extension |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.13.2 |  | Clavier codé |  |  | U | 68 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.13.3 |  | Boîtier de Commande d’Alarme Locale |  |  | U | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.13.4 |  | Alimentation sécurisée avec batteries pour BCAL |  |  | U | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.13.5 |  | Alimentation sécurisée avec batteries contrôle d'accès |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.13.6 |  | Déclencheur manuel pour issue de secours (BG vert) |  |  | U | 9 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.13.7 |  | Ventouse en applique |  |  | U | 70 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.13.8 |  | Câblage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.13.9 |  | Mise en service, programmation, intégration au logiciel de contrôle d'accès |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.13.10 |  | Formation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Contrôle d'accès
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | II.14 |  | Alarme intrusion
4.T
4.T
9 | II.14.1 |  | Centrale d’alarme |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.14.2 |  | Détecteur infrarouge passif 360° |  |  | U | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.14.3 |  | Clavier de commande |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.14.4 |  | Sirène |  |  | U | 17 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.14.5 |  | Report sur télésurveillance |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.14.6 |  | Câblage, accessoires, essais et mise en service |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Alarme intrusion
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | II.15 |  | Vidéoprotection
4.T
9 | II.15.1 |  | Caméra 360° |  |  | U | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.15.2 |  | Switch POE 16 ports |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.15.3 |  | Enregistreur réseau numérique |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.15.4 |  | Essais, programmation et mise en service |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.&
Vidéoprotection
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | II.16 |  | Désenfumage de la cage d'escalier
4.T
4.T
9 | II.16.1 |  | Coffret de commande D.A.D. |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.16.2 |  | Boîtier de déclenchement |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.16.3 |  | Câblage |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.T
4.&
Désenfumage de la cage d'escalier
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | II.17 |  | Essais / Mise en service de l'installation / DOE
4.T
4.T
9 | II.17.1 |  | Essais - Mise en service de l'installation - DOE |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.&
Essais / Mise en service de l'installation / DOE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
Description des travaux
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°16 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
II - Description des travaux
- II.1 - Travaux préparatoire
- II.2 - Installation de chantier
- II.3 - Prise de terre
- II.4 - Armoire
- II.5 - Desserte générale
- II.6 - Canalisations
- II.7 - Appareillage
- II.8 - Appareils d'éclairage
- II.9 - Éclairage de sécurité
- II.10 - Alimentations spécialisées
- II.11 - Distribution VDI (Tel, informatique)
- II.12 - Interphonie
- II.13 - Contrôle d'accès
- II.14 - Alarme intrusion
- II.15 - Vidéoprotection
- II.16 - Désenfumage de la cage d'escalier
- II.17 - Essais / Mise en service de l'installation / DOE
Total du lot ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Restructuration du pavillon 26 Service Ambulatoire de Psychiatrie Site Bellevue
3. | Code du dossier | A24815
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°16
5. | Titre du lot / des lots : | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 08/07/2026
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | A
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | CHU de Saint Etienne Pavillon 26
11. | Code postal et ville du dossier | 42100 SAINT ETIENNE
12. | Parcelle du dossier | 25 Boulevard Pasteur - BP130

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total