## MARQUES
Restructuration du pavillon 26 - Service Ambulatoire de Psychiatrie - Site Bellevue
Liste des marques
| Code | Titre | Marque | Référence
2 | Lot n°16 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
3 | II | Description des travaux
4 | II.4 | Armoire
5 | II.4.1 | Adjonction au TGBT
9 | II.4.1.1 | Adjonction Disjoncteur Général
9 | II.4.1.2 | Adjonction Disjoncteur Désenfumage
9 | II.4.1.3 | Adjonction Disjoncteur Rotonde
9 | II.4.1.4 | Adjonction Disjoncteur Restaurant
5 | II.4.2 | Armoire du Rez-de-Chaussée Bas
9 | II.4.2.1 | Armoire Générale BT Pavillon Psychiatrie AGBT
9 | II.4.2.2 | Coffret PC Ondulée REZ DE CHAUSSÉE BAS ADO/-11
5 | II.4.3 | Armoire du Rez-de-Chaussée
9 | II.4.3.1 | Armoire Divisionnaire REZ DE CHAUSSÉE AD/01
9 | II.4.3.2 | Armoire Divisionnaire REZ DE CHAUSSÉE AD/02
9 | II.4.3.3 | Coffret PC Ondulée REZ DE CHAUSSÉE ADO/01
5 | II.4.4 | Armoire du R+1
9 | II.4.4.1 | Armoire Divisionnaire R+1 AD/11
9 | II.4.4.2 | Armoire Divisionnaire R+1 AD/12
9 | II.4.4.3 | Armoire Divisionnaire R+1 AD/13
9 | II.4.4.4 | Coffret PC Ondulée R+1 ADO/11
5 | II.4.5 | Armoire du R+2
9 | II.4.5.1 | Armoire Divisionnaire R+2 AD/21
9 | II.4.5.2 | Armoire Divisionnaire R+2 AD/22
9 | II.4.5.3 | Coffret PC Ondulée R+1 ADO/21
5 | II.4.6 | Armoire du R+3
9 | II.4.6.1 | Armoire Divisionnaire R+3 AD/31
9 | II.4.6.2 | Coffret PC Ondulée R+3 ADO/31
4 | II.5 | Desserte générale
9 | II.5.1 | Chemin de câbles Courants Forts
9 | II.5.2 | Chemin de câbles Courants Faibles
9 | II.5.3 | Chemin de câbles Sécurité
4 | II.7 | Appareillage
8 | II.7.1 | Saillie
9 | II.7.1.1 | Prise de courant 2P+T
9 | II.7.1.2 | Détecteur de présence apparent
9 | II.7.1.3 | RJ45
5 | II.7.2 | Appareillage standard
9 | II.7.2.1 | Simple allumage
9 | II.7.2.2 | Simple allumage à voyant
9 | II.7.2.3 | Va et Vient
9 | II.7.2.4 | Bouton poussoir
9 | II.7.2.5 | Prise de courant 2P+T
9 | II.7.2.6 | Prise RJ45
9 | II.7.2.7 | Détecteur de présence encastré bureaux
9 | II.7.2.8 | Détecteur de présence encastré à sécurité positive
9 | II.7.2.9 | Postes de travail
9 | II.7.2.10 | Perche pour PT
9 | II.7.2.11 | Borne vidéo
9 | II.7.2.12 | Coffret coupure chaufferie
9 | II.7.2.13 | Coffret d’arrêt d’urgence « général Électricité »
9 | II.7.2.14 | Coffret d’arrêt d’urgence « général Ventilation »
9 | II.7.2.15 | Coffret d’arrêt d’urgence « photovoltaïque »
8 | II.7.2.16 | Appareillage divers pour aménagement suivant demande architecte
9 | II.7.2.17 | Simple allumage
9 | II.7.2.18 | Va et Vient
9 | II.7.2.19 | Bouton poussoir
9 | II.7.2.20 | Prise de courant
9 | II.7.2.21 | Prise RJ45
9 | II.7.2.22 | Postes de travail
9 | II.7.2.23 | Borne vidéo
4 | II.8 | Appareils d'éclairage
9 | II.8.1 | Type L01 : Réglette étanche avec détecteur
9 | II.8.2 | Type L02 : Réglette étanche
9 | II.8.3 | Type L03 : Downlight 20W
9 | II.8.4 | Type L04 : Downlight TBL 9,5W avec détection IR
9 | II.8.5 | Type L05 : Pavé encastré gradable
9 | II.8.6 | Type L06 : Hublot étanche avec détecteur infrarouge
9 | II.8.7 | Type L07 : Hublot étanche avec détecteur HF spécial escalier
9 | II.8.8 | Type L08 : Spot
9 | II.8.9 | Type L09 : Profilé LED, Ruban IP65 et Diffuseur
9 | II.8.10 | Type L10 : Linéaire Encastré Lame de Bois
6 | II.8.11 | Luminaire suivant demande architecte
9 | II.8.11.1 | Type L03 : Downlight 20W
9 | II.8.11.2 | Type L04 : Downlight TBL 9,5W avec détection IR
9 | II.8.11.3 | Type L05 : Pavé encastré gradable
9 | II.8.11.4 | Type L08 : Spot
4 | II.9 | Éclairage de sécurité
5 | II.9.1 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité
9 | II.9.1.1 | BAES 45LM adressable
9 | II.9.1.2 | BAES 45LM adressable étanche
9 | II.9.1.3 | Interface pour système de contrôle pour BAES SATI
9 | II.9.1.6 | Bloc portatif
4 | II.11 | Distribution VDI (Tel, informatique)
9 | II.11.1 | Baie VDI
9 | II.11.2 | Rocade optique
9 | II.11.3 | Tiroir optique
9 | II.11.4 | Cordon de brassage
9 | II.11.5 | Onduleur rackable
9 | II.11.6 | Câblage
4 | II.12 | Interphonie
5 | II.12.1 | Interphonie par IP
9 | II.12.1.1 | Platine de rue vidéo sur IP
9 | II.12.1.2 | Poste intérieur sur IP
9 | II.12.1.3 | Déclencheur manuel pour issue de secours (BG vert)
9 | II.12.1.4 | Badge de proximité
4 | II.13 | Contrôle d'accès
9 | II.13.1 | Unité de Traitement Local et carte d'extension
9 | II.13.2 | Clavier codé
9 | II.13.3 | Boitier de Commande d’Alarme Locale
9 | II.13.4 | Alimentation sécurisée avec batteries pour BCAL
9 | II.13.5 | Alimentation sécurisée avec batteries contrôle d'accès
9 | II.13.6 | Déclencheur manuel pour issue de secours (BG vert)
9 | II.13.7 | Ventouse en applique
4 | II.14 | Alarme intrusion
9 | II.14.1 | Centrale d’alarme
9 | II.14.2 | Détecteur infrarouge passif 360°
9 | II.14.3 | Clavier de commande
9 | II.14.4 | Sirène
9 | II.14.5 | Report sur télésurveillance
4 | II.15 | Vidéoprotection
9 | II.15.1 | Caméra 360°
9 | II.15.2 | Switch POE 16 ports
9 | II.15.3 | Enregistreur réseau numérique
4 | II.16 | Désenfumage de la cage d'escalier
9 | II.16.1 | Coffret de commande D.A.D.
9 | II.16.2 | Boîtier de déclenchement

## VERSION
1.00
MARQUES