## Page de garde
ARCHITECTE : AA Group Saint-Etienne 1 rue Élisée Reclus 42000 ST-ÉTIENNE Tél : 04 77 49 20 70
ARCHITECTE : Clemenson Architectes 19 Cours Fauriel 42100 SAINT ETIENNE Tél : 04 77 74 29 76 Mél : agence@clemenson-architectes.com
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : CM Économistes 6, rue de Molina - Immeuble "Le 912" 42000 ST-ETIENNE Tél : 04 77 92 39 42 Mél : contact@cm-economistes.fr
ACOUSTICIEN : AGNA 4, rue Hoche 63100 CLERMONT-FERRAND Tél : 04.73.91.46.74 Mél : contact@acoustique-agna.fr
Dossier
BE FLUIDES : Cogifluide 51, rue Sibert 42400 ST-CHAMOND Tél : 04 77 25 70 00 Mél : contact@cogifluide.com
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°17 |  | PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
3
3.&
3 | II |  | Description des travaux de plomberie
4 | II.1 |  | Dépose des installations existantes
4.T
9 | II.1.1 |  | Dépose des installations existantes |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.&
Dépose des installations existantes
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.T
4 | II.2 |  | Distribution eau froide
5 | II.2.1 |  | Origine des travaux
5.T
9 | II.2.1.1 |  | Raccordement sur arrivée EF existante |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
5 | II.2.2 |  | Installation Base vie
5.T
9 | II.2.2.1 |  | Installation base vie |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.2.2 |  | Installation de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.2.3 |  | Prescriptions PGC pour l'ensemble du Lot |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | II.2.3 |  | Alimentation du bâtiment
6 | II.2.3.1 |  | Adduction du bâtiment
6.T
9 | II.2.3.1.1 |  | Tube polyéthylène DN 63 (63 x 5,8 mm) Øint 48.8 (pour branchement provisoire) |  |  | ML | 60 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8 | II.2.3.1.2 |  | Panoplie de comptage
8.T
8.T
9 | II.2.3.1.2.1 |  | Vanne DN 50 |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.3.1.2.2 |  | Filtre à tamis |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.3.1.2.3 |  | Compteur eau froide |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.T
8.T
8.&
6.&
5.&
5 | II.2.4 |  | Distribution intérieure
8 | II.2.4.1 |  | Panoplie EF intérieure
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | II.2.4.1.1 |  | Vanne d'arrêt DN 50 |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.1.2 |  | Réducteur de pression |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.1.3 |  | Disconnecteur DN 50 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.1.4 |  | Compteur eau froide |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.1.5 |  | Filtre à tamis |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.1.6 |  | Anti-bélier |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.1.7 |  | Clapet anti retour DN50 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
8 | II.2.4.2 |  | Tubes cuivre écroui apparent
8.T
9 | II.2.4.2.1 |  | Cuivre Ø14/16 |  |  | ML | 855 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.2.2 |  | Cuivre Ø20/22 |  |  | ML | 375 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.2.3 |  | Cuivre Ø20/22 (pour adaptations) |  |  | ML | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.2.4 |  | Cuivre Ø26/28 |  |  | ML | 120 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.2.5 |  | Cuivre Ø38/40 |  |  | ML | 106 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.2.6 |  | Cuivre Ø40/42 |  |  | ML | 48 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.2.7 |  | Cuivre Ø50/52 |  |  | ML | 115 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
8 | II.2.4.3 |  | Calorifuge
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | II.2.4.3.1 |  | Calorifuge Ø20/22 |  |  | ML | 375 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.3.2 |  | Calorifuge Ø26/28 |  |  | ML | 120 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.3.3 |  | Calorifuge Ø38/40 |  |  | ML | 106 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.3.4 |  | Calorifuge Ø40/42 |  |  | ML | 48 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.3.5 |  | Calorifuge Ø50/52 |  |  | ML | 115 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
8 | II.2.4.4 |  | Vannes d'arrêt
8.T
9 | II.2.4.4.1 |  | Vanne d'arrêt DN 15 |  |  | U | 44 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.4.2 |  | Vanne d'arrêt DN 20 |  |  | U | 36 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.4.3 |  | Vanne d'arrêt DN 25 |  |  | U | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
5.&
5 | II.2.5 |  | Percements
5.T
9 | II.2.5.1 |  | Percements |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
4.&
Distribution eau froide
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.T
4 | II.3 |  | Distribution eau chaude
5 | II.3.1 |  | Distribution intérieure
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
8 | II.3.1.1 |  | Tubes cuivre écroui apparent
8.T
9 | II.3.1.1.1 |  | Cuivre Ø14/16 |  |  | ML | 325 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.3.1.1.2 |  | Cuivre Ø20/22 |  |  | ML | 42 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.3.1.1.3 |  | Cuivre Ø20/22 (pour adaptations) |  |  | ML | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
8 | II.3.1.2 |  | Calorifuge
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | II.3.1.2.1 |  | Calorifuge Ø20/22 |  |  | ML | 42 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
8 | II.3.1.3 |  | Vannes d'arrêt
8.T
9 | II.3.1.3.1 |  | Vanne d'arrêt DN15 |  |  | U | 38 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.3.1.3.2 |  | Vanne d'arrêt DN20 (pour phasage) |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
5.&
5 | II.3.2 |  | Percements
5.T
9 | II.3.2.1 |  | Percements |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
4.&
Distribution eau chaude
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.T
4 | II.4 |  | Évacuation des Eaux vannes et Eaux usées
4.T
4.T
4.T
4.T
8 | II.4.1 |  | Réseaux PVC
8.T
9 | II.4.1.1 |  | Tube PVC DN 32 |  |  | ML | 205 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.4.1.2 |  | Tube PVC DN 40 |  |  | ML | 450 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.4.1.3 |  | Tube PVC DN 63 |  |  | ML | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.4.1.4 |  | Tube PVC DN 100 |  |  | ML | 216 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.4.1.5 |  | Tube PVC DN 100 (pour reprise en VS)) |  |  | ML | 80 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.4.1.6 |  | Tube PVC DN 125 |  |  | ML | 125 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.4.1.7 |  | Tube PVC DN 150 |  |  | ML | 135 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.4.1.8 |  | Réductions, coudes, tés, culottes et tous accessoires |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.4.1.9 |  | Percements, ragréages, étanchéité |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
8 | II.4.2 |  | Réseaux PVC "Chutunic" acoustique
8.T
9 | II.4.2.1 |  | Tubes PVC "Chutunic" DN 100 |  |  | ML | 210 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.4.2.2 |  | Réductions, coudes, tés, culottes et tous accessoires |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.4.2.3 |  | Percements, ragréages, étanchéité |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
8 | II.4.3 |  | Ventilation colonnes chutes
8.T
9 | II.4.3.1 |  | Ventilation colonnes chutes |  |  | U | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.4.3.2 |  | Réductions, coudes, tés, culottes et tous accessoires |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
8 | II.4.4 |  | Aérateurs à membrane
8.T
8.T
8.T
9 | II.4.4.1 |  | Aérateurs à membrane |  |  | U | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.4.4.2 |  | Réductions, coudes, tés, culottes et tous accessoires |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
4.&
Évacuation des Eaux vannes et Eaux usées
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.T
4 | II.5 |  | Équipements Sanitaires
4.T
4.T
4.T
9 | II.5.1 |  | Lavabo PMR avec commande temporisée |  |  | ENS | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.&
9 | II.5.2 |  | Lavabo vasque et commande fémorale |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.&
9 | II.5.3 |  | Évier en résine et mitigeur |  |  | ENS | 23 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
9 | II.5.4 |  | Lavabo compact 60 x 40 cm et mitigeur |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.5.5 |  | Déversoir mural |  |  | ENS | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.&
9 | II.5.6 |  | WC PMR suspendu |  |  | ENS | 39 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.5.7 |  | Robinetterie douche PMR avec commande temporisée |  |  | ENS | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.5.8 |  | Point d'eau |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.5.9 |  | Kitchenette électrique |  |  | ENS | 23 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.5.10 |  | Attentes LV |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.5.11 |  | Cumulus 100 Litres |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.5.12 |  | Cumulus 50 Litres |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.5.13 |  | Cumulus 30 Litres |  |  | ENS | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.5.14 |  | Cumulus 15 Litres |  |  | ENS | 23 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
4.&
Équipements Sanitaires
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.T
4 | II.6 |  | Équipements Divers
4.T
9 | II.6.1 |  | Distributeur de papier hygiénique inox |  |  | ENS | 44 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.6.2 |  | Porte-balayette inox |  |  | ENS | 36 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.6.3 |  | Distributeur de savon liquide |  |  | U | 44 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.6.4 |  | Poubelle |  |  | ENS | 44 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.6.5 |  | Extincteur Chaufferie |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.6.6 |  | Extincteur Circulation |  |  | ENS | 42 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.6.7 |  | Extincteur placard technique |  |  | ENS | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
4.&
Équipements Divers
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.T
4 | II.7 |  | Essais et mise en service
4.T
9 | II.7.1 |  | Essais et mise en service |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.7.2 |  | Désinfection des réseaux |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.7.3 |  | Analyse |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Essais et mise en service
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
Description des travaux de plomberie
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | III |  | Description des travaux de chauffage
4 | III.1 |  | Dépose des installations existantes
9 | III.1.1 |  | Dépose des installations existantes |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.&
4.&
Dépose des installations existantes
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | III.2 |  | Sous station
5 | III.2.1 |  | Équipements hydrauliques
5.T
5.T
5.T
9 | III.2.1.1 |  | Alimentation EF en tube cuivre écroui DN 20 |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.2.1.2 |  | Disconnecteur DN 20 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.2.1.3 |  | Pressostat de manque d'eau |  |  | U | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
6 | III.2.1.4 |  | Vanne d'isolement
6.T
9 | III.2.1.4.1 |  | Vanne d'isolement DN 15 |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.2.1.4.2 |  | Vanne d'isolement DN 50 |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.2.1.4.3 |  | Vanne d'isolement DN 32 |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.&
6 | III.2.1.5 |  | Vanne de réglage
6.T
9 | III.2.1.5.1 |  | Vanne de réglage DN 50 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.2.1.5.2 |  | Vanne de réglage DN 32 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.T
6.&
6 | III.2.1.6 |  | Vanne 3 Voies
6.T
9 | III.2.1.6.1 |  | Vanne 3 voies DN40 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.2.1.6.2 |  | Vanne 3 voies DN32 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.&
9 | III.2.1.7 |  | Séparateur d'air |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | III.2.1.8 |  | Thermomètre à plongeur |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | III.2.1.9 |  | Manomètre |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | III.2.1.10 |  | Manomètre avec pont de mesure |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | III.2.1.11 |  | Pompe double débit |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | III.2.1.12 |  | Clapet de non retour |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | III.2.1.13 |  | Compteur de calories |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
6 | III.2.1.14 |  | Réseaux chaufferie
6.T
9 | III.2.1.14.1 |  | Réseaux et collecteurs en tube acier en sous station |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.2.1.14.2 |  | Calorifuge en coquille de verre et revêtement PVC |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.T
9 | III.2.1.14.3 |  | Repérage des circuits et des pompes |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.&
5.&
5 | III.2.2 |  | Armoire électrique
9 | III.2.2.1 |  | Armoire électrique |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | III.2.2.2 |  | Alimentations et raccordement électriques |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
5 | III.2.3 |  | Régulation
5.T
9 | III.2.3.1 |  | Automate |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.U.IMAGE
9.T
9.&
9 | III.2.3.2 |  | Modules E/S |  |  | ENS | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.U.IMAGE
9.T
9.&
9 | III.2.3.3 |  | Sonde à plongeur |  |  | ENS | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.U.IMAGE
9.T
9.&
9 | III.2.3.4 |  | Pressostat manque eau |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
5 | III.2.4 |  | Équipements de sécurité
9 | III.2.4.1 |  | Équipements de sécurité |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
5.&
4.&
Sous station
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | III.3 |  | Réseaux de distribution chauffage
4.T
5 | III.3.1 |  | Réseaux de distribution en tube acier
5.T
5.T
5.T
8 | III.3.1.1 |  | Tubes Acier
9 | III.3.1.1.1 |  | Acier Ø15/21 |  |  | ML | 3800 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.1.1.2 |  | Acier Ø20/27 |  |  | ML | 1000 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.1.1.3 |  | Acier Ø26/34 |  |  | ML | 190 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.1.1.4 |  | Acier Ø33/42 |  |  | ML | 150 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.1.1.5 |  | Acier Ø40/49 |  |  | ML | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.1.1.6 |  | Acier Ø50/60 |  |  | ML | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.1.1.7 |  | Acier Ø26/34 (pour adaptations chantier) |  |  | ML | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
5.&
5 | III.3.2 |  | Vannes d'isolement et de réglage
8 | III.3.2.1 |  | Vannes d'isolement
9 | III.3.2.1.1 |  | DN 20 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.2.1.2 |  | DN 25 |  |  | U | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.2.1.3 |  | DN 32 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
8 | III.3.2.2 |  | Vannes d'équilibrage
9 | III.3.2.2.1 |  | DN 20 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.2.2.2 |  | DN 25 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
8 | III.3.2.3 |  | Vannes d'équilibrage indépendant de la pression
8.T
9 | III.3.2.3.1 |  | DN 25 |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.2.3.2 |  | DN 32 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
5.&
5 | III.3.3 |  | Fourreaux de traversée et supports antivibratiles
9 | III.3.3.1 |  | Fourreaux de traversée et supports antivibratiles |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | III.3.3.2 |  | Percements, ragréages, étanchéité |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
5 | III.3.4 |  | Calorifuges
5.T
5.T
5.T
5.T
8 | III.3.4.1 |  | Calorifuges réseaux intérieurs
9 | III.3.4.1.1 |  | Ø15/21 |  |  | ML | 3800 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.4.1.2 |  | Ø20/27 |  |  | ML | 1000 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.4.1.3 |  | Ø26/34 |  |  | ML | 160 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.4.1.4 |  | Ø33/42 |  |  | ML | 110 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.4.1.5 |  | Ø40/49 |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.4.1.6 |  | Ø50/60 |  |  | ML | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
8 | III.3.4.2 |  | Calorifuges réseaux extérieurs
8.T
8.T
9 | III.3.4.2.1 |  | Ø33/42 |  |  | ML | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.3.4.2.2 |  | Ø26/34 |  |  | ML | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
8.&
5.&
4.&
Réseaux de distribution chauffage
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | III.4 |  | Radiateurs
4.T
4.U.IMAGE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | III.4.1 |  | Double 21 HT600 LG 400 |  |  | U | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.4.2 |  | Double 21HT600 LG 500 |  |  | U | 91 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.4.3 |  | Double 21HT600 LG 600 |  |  | U | 48 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.4.4 |  | Double 21HT600 LG 700 |  |  | U | 19 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.4.5 |  | Double 21HT600 LG 800 |  |  | U | 21 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.4.6 |  | Double 21HT600 LG 900 |  |  | U | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.4.7 |  | Double 21HT600 LG 1000 |  |  | U | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.4.8 |  | Robinet thermostatique à bulbe intégré DN15 |  |  | U | 212 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.4.9 |  | Té calibré DN15 |  |  | U | 230 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.&
Radiateurs
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | III.5 |  | Description des travaux de GTC
5 | III.5.1 |  | Origines des travaux
5.T
9 | III.5.1.1 |  | Démarches auprès de la maîtrise d'ouvrage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | III.5.2 |  | Appareillage
9 | III.5.2.1 |  | Supervision |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | III.5.2.2 |  | Automate |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.&
9 | III.5.2.3 |  | Modules E/S |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.U.IMAGE
9.T
9.&
9 | III.5.2.4 |  | Ecran d'exploitation 10" |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.U.IMAGE
9.T
9.&
5.&
5 | III.5.3 |  | Paramétrage, raccordement et câblage
9 | III.5.3.1 |  | Terminaison de ligne |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.5.3.2 |  | Accès à distance |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.5.3.3 |  | Câblage et raccordement |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | III.5.3.4 |  | Liaisons BUS entre les automate |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.5.3.5 |  | Liaisons BUS entre les registre et l'automate |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.5.3.6 |  | Liaisons BUS entre les CTA et l'automate |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | III.5.4 |  | Essais / Mise en service de l'installation / DOE
9 | III.5.4.1 |  | Formation des utilisateurs |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.5.4.2 |  | Création d'un manuel utilisateur |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.5.4.3 |  | Schémas armoires |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.5.4.4 |  | Architecture GTC |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.5.4.5 |  | Essais - Mise en service de l'installation - DOE |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
4.&
Description des travaux de GTC
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.T
4 | III.6 |  | Essais et Mise en service
4.T
9 | III.6.1 |  | Essais et Mise en service |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.T
4.&
Essais et Mise en service
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
Description des travaux de chauffage
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | IV |  | Description des travaux de ventilation
4 | IV.1 |  | Ventilation mécanique
4.T
5 | IV.1.1 |  | Bouche d'extraction PVC
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | IV.1.1.1 |  | Bouche d'extraction 45 m3/h |  |  | U | 36 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.1.2 |  | Bouche d'extraction 60 m3/h |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.1.2 |  | Réseaux d'extraction d'air
5.T
9 | IV.1.2.1 |  | Conduits rigides Ø125 |  |  | ML | 115 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.2.2 |  | Conduits rigides Ø160 |  |  | ML | 95 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.2.3 |  | Conduits rigides Ø200 |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.2.4 |  | Conduits rigides Ø250 |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.2.5 |  | Conduits rigides Ø125 (pour adaptations) |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.2.6 |  | Tés, coudes, raccordements |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
9 | IV.1.2.7 |  | Trappes de visite |  |  | ENS | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
9 | IV.1.2.8 |  | Conduits flexibles Ø125 |  |  | ML | 37 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.1.3 |  | Accessoires de raccordement du groupe
5.T
9 | IV.1.3.1 |  | Plots anti-vibratiles |  |  | ENS | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.3.2 |  | Supports et fixations |  |  | ENS | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
9 | IV.1.3.3 |  | Registre de réglage Ø160 |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.3.4 |  | Registre de réglage Ø200 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.3.5 |  | Registre de réglage Ø250 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
5.T
5.T
9 | IV.1.3.6 |  | P.A.S Ø160 |  |  | ENS | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.3.7 |  | P.A.S Ø200 |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.3.8 |  | P.A.S Ø250 |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
9 | IV.1.3.9 |  | Manchette souple Ø160 |  |  | ENS | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.3.10 |  | Manchette souple Ø200 |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.3.11 |  | Manchette souple Ø250 |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | IV.1.3.12 |  | Sortie en toiture Ø160 |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.3.13 |  | Sortie en toiture Ø200 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.3.14 |  | Sortie en toiture Ø250 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
5.T
9 | IV.1.3.15 |  | Sortie en façade Ø125 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.3.16 |  | Sortie en façade Ø160 |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.1.4 |  | Groupe de ventilation
5.T
5.T
5.T
9 | IV.1.4.1 |  | Groupe de ventilation 270m3/h |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.4.2 |  | Groupe de ventilation 360 m3/h |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.4.3 |  | Groupe de ventilation 720 m3/h |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.4.4 |  | Dépressostat avec voyant rouge |  |  | ENS | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.1.4.5 |  | Interrupteur de proximité |  |  | ENS | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.1.5 |  | Ventilateur de conduit
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | IV.1.5.1 |  | Ventilateur de conduit |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.1.6 |  | Alimentation électrique
5.T
5.T
9 | IV.1.6.1 |  | Alimentation électrique |  |  | ENS | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.1.7 |  | Isolation acoustique
5.T
9 | IV.1.7.1 |  | Isolation acoustique |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.1.8 |  | Mise en place du groupe de ventilation
5.T
9 | IV.1.8.1 |  | Mise en place de la centrale simple flux |  |  | ENS | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
4.&
Ventilation mécanique
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.T
4 | IV.2 |  | Ventilation double flux
4.T
4.T
5 | IV.2.1 |  | Bouche d'extraction
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | IV.2.1.1 |  | Bouche d'extraction |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 74
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 54
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
5.&
5 | IV.2.2 |  | Module de régulation
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | IV.2.2.1 |  | Module de régulation - débit : m3/h - Ø125 |  |  | ENS | 154 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.3 |  | Diffuseur de reprise
5.T
5.U.IMAGE
9 | IV.2.3.1 |  | Diffuseur de reprise |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 3
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 20
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 21
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
5.&
5 | IV.2.4 |  | Bouche soufflage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | IV.2.4.1 |  | Bouche de soufflage |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 74
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 58
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
5.&
5 | IV.2.5 |  | Module de régulation
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | IV.2.5.1 |  | Module de régulation - débit : m3/h - Ø125 |  |  | ENS | 158 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.6 |  | Diffuseur de soufflage
5.T
5.U.IMAGE
9 | IV.2.6.1 |  | Diffuseur de soufflage |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 3
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 20
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 21
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
5.&
5 | IV.2.7 |  | Sonde CO²
5.T
9 | IV.2.7.1 |  | Sondes CO² |  |  | ENS | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.7.2 |  | Registre reprise et soufflage 44- 442 m3/h |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 8
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 6
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.7.3 |  | Registre reprise et soufflage 73-723 m3/h |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 6
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 4
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.7.4 |  | Registre reprise et soufflage 113-1130 m3/h |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 7
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 6
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.7.5 |  | Registre reprise et soufflage 177-1766 m3/h |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 4
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
5.&
5 | IV.2.8 |  | Clapet coupe feu asservi
5.T
5.T
5.T
9 | IV.2.8.1 |  | CCF 1200X800 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.8.2 |  | CCF 1000x800 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.8.3 |  | CCF 900x800 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.8.4 |  | CCF 900x600 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.8.5 |  | CCF 800x600 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.8.6 |  | CCF 600x400 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.8.7 |  | CCF 500x400 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.8.8 |  | CCF D400 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.8.9 |  | CCF D315 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
5.&
5 | IV.2.9 |  | Réseaux d'extraction d'air non isolé
5.T
5.T
9 | IV.2.9.1 |  | Conduits rigides Ø125 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 80
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 100
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 130
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.2 |  | Conduits rigides Ø160 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 10
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 80
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 85
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.3 |  | Conduits rigides Ø200 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 25
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 45
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.4 |  | Conduits rigides Ø250 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 25
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 55
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 80
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.5 |  | Conduits rigides Ø315 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 30
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 35
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 125
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.6 |  | Conduits rigides Ø400 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 50
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.7 |  | Conduits rigides Ø560 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.8 |  | Rectangulaire 600 x 400 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 15
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 50
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 20
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.9 |  | Rectangulaire 500 x 400 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 85
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 15
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.10 |  | Rectangulaire 1000x 400 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.11 |  | Rectangulaire 500 x 320 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 10
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.12 |  | Rectangulaire 400 x 320 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 20
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 10
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.13 |  | Rectangulaire 300 x 200 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 20
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.14 |  | Rectangulaire 300 x 300 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 15
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.15 |  | Rectangulaire 600 x 500 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 70
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 5
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.16 |  | Rectangulaire 2000 x 900 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 20
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 5
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.17 |  | Rectangulaire 1100 x 900 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 25
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.18 |  | Rectangulaire 900 x 900 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 25
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.19 |  | Rectangulaire 1200 x 800 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 15
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.20 |  | Rectangulaire 1000 x 800 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 15
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.9.21 |  | Tés, coudes, raccordements, |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
9 | IV.2.9.22 |  | Trappes de visite |  |  | ENS | 230 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
9 | IV.2.9.23 |  | Conduits flexibles |  |  | ML | 200 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
9 | IV.2.9.24 |  | Supportage des gaines en toiture |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.10 |  | Réseaux d'extraction d'air isolé en local technique
5.T
5.T
9 | IV.2.10.1 |  | Conduits rigides isolés Ø560 |  |  | ML | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.10.2 |  | Rectangulaire isolé 600 x400 mm |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.10.3 |  | Rectangulaire isolé 1000 x 400 mm |  |  | ML | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.10.4 |  | Tés, coudes, raccordements |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.11 |  | Réseaux d'extraction d'air isolé en toiture
5.T
5.T
9 | IV.2.11.1 |  | Rectangulaire isolé 2000 x 900 mm |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.11.2 |  | Rectangulaire isolé 1100 x 900 mm |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.11.3 |  | Rectangulaire isolé 1200 x 800 mm |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.11.4 |  | Rectangulaire isolé 1000 x 800 mm |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.11.5 |  | Tés, coudes, raccordements |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.12 |  | Réseaux d'insufflation d'air non isolé
5.T
5.T
5.T
9 | IV.2.12.1 |  | Conduits rigides Ø125 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 90
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 335
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 210
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.2 |  | Conduits rigides Ø160 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 15
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 120
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 85
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.3 |  | Conduits rigides Ø200 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 25
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 65
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.4 |  | Conduits rigides Ø250 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 25
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 65
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 100
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.5 |  | Conduits rigides Ø315 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 30
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 35
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 125
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.6 |  | Conduits rigides Ø400 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 50
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.7 |  | Conduits rigides Ø560 |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 20
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.8 |  | Rectangulaire 600 x 400 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 15
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 50
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 20
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.9 |  | Rectangulaire 500 x 400 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 85
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 15
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.10 |  | Rectangulaire 1000x 400 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.11 |  | Rectangulaire 500 x 320 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 10
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.12 |  | Rectangulaire 400 x 320 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 20
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 10
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.13 |  | Rectangulaire 300 x 200 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 20
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.14 |  | Rectangulaire 300 x 300 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 15
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.15 |  | Rectangulaire 600 x 500 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 70
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 5
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.16 |  | Rectangulaire 2000 x 900 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 20
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 5
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.17 |  | Rectangulaire 1100 x 900 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 25
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.18 |  | Rectangulaire 900 x 900 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 25
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.19 |  | Rectangulaire 1200 x 800 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 15
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 0
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.20 |  | Rectangulaire 1000 x 800 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Réseau CTA 1 |  |  | Total Réseau CTA 1 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 2 |  |  | Total Réseau CTA 2 |  |  |  | 0
9.R.Localisations\Réseau CTA 3 |  |  | Total Réseau CTA 3 |  |  |  | 15
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Réseau CTA 3
9.&
9 | IV.2.12.21 |  | Trappes de visite |  |  | ENS | 250 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
9 | IV.2.12.22 |  | Conduits flexibles |  |  | ML | 200 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
9 | IV.2.12.23 |  | Supportage des gaines en toiture |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.13 |  | Réseaux d'insufflation d'air isolé en local technique
5.T
5.T
9 | IV.2.13.1 |  | Conduits rigides isolés Ø560 |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.13.2 |  | Rectangulaire isolé 600 x400 mm |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.13.3 |  | Rectangulaire isolé 1000 x 400 mm |  |  | ML | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.13.4 |  | Tés, coudes, raccordements |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.14 |  | Réseaux d'insufflation d'air isolé en toiture
5.T
5.T
9 | IV.2.14.1 |  | Rectangulaire isolé 2000 x 900 mm |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.14.2 |  | Rectangulaire isolé 1100 x 900 mm |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.14.3 |  | Rectangulaire isolé 1200 x 800 mm |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.14.4 |  | Rectangulaire isolé 1000 x 800 mm |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.14.5 |  | Tés, coudes, raccordements |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.15 |  | Accessoires de raccordement des CTA
5.T
9 | IV.2.15.1 |  | Plots anti-vibratiles |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.15.2 |  | Supports et fixations |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
5.T
5.T
9 | IV.2.15.3 |  | P.A.S 2000X900 LG2000 |  |  | ENS | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | IV.2.15.4 |  | P.A.S D1000X400 LG1500 |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.T
9 | IV.2.15.5 |  | Manchette souple |  |  | ENS | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | IV.2.15.6 |  | Sortie en façade |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
5.T
9 | IV.2.15.7 |  | Sortie en toiture Ø560 |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.16 |  | Centrale Double Flux
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | IV.2.16.1 |  | Centrale double flux CTA 1 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | IV.2.16.2 |  | Centrale double flux CTA 2 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | IV.2.16.3 |  | Centrale double flux CTA 3 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | IV.2.16.4 |  | Registre motorisé sur l'air neuf, air rejeté, soufflage et reprise |  |  | ENS | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.16.5 |  | Fourniture et pose DAD |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.16.6 |  | Interrupteur de proximité |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.17 |  | Programmation centrale double flux
5.T
5.T
9 | IV.2.17.1 |  | Programmation centrale double flux |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.18 |  | Alimentation électrique
5.T
5.T
9 | IV.2.18.1 |  | Alimentation électrique |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.19 |  | Isolation acoustique
5.T
9 | IV.2.19.1 |  | Isolation acoustique |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.20 |  | Mise en place de la centrale double flux
5.T
5.&
4.&
Ventilation double flux
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | IV.3 |  | Essais - mise en service de l'installation
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
8 | IV.3.1 |  | Dossier d’exécution et DOE
8.T
8.T
8.T
8.T
8.&
9 | IV.3.2 |  | Essais - mise en service de l'installation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.T
4.&
Essais - mise en service de l'installation
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
Description des travaux de ventilation
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | V |  | PSE Raffraichissement avec batterie à détente direct (Option 1 : PSE) | [7 empty] | Option
5 | V.1 |  | Centrale Double Flux | [7 empty] | Option
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | V.1.1 |  | Suppression Centrale double flux CTA 1 |  |  | ENS | -1 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.2 |  | Suppression Centrale double flux CTA 2 |  |  | ENS | -1 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.3 |  | Suppression Centrale double flux CTA 3 |  |  | ENS | -1 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.4 |  | Centrale double flux CTA 1 |  |  | ENS | 1 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | V.1.5 |  | Centrale double flux CTA 2 |  |  | ENS | 1 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | V.1.6 |  | Centrale double flux CTA 3 |  |  | ENS | 1 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | V.1.7 |  | Groupe pour CTA DF N°1 : |  |  | ENS | 1 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | V.1.8 |  | Groupe pour CTA DF N°2 |  |  | ENS | 2 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | V.1.9 |  | Groupe pour CTA DF N°3 |  |  | ENS | 2 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | V.1.10 |  | Liaisons et raccordement électriques |  |  | ENS | 5 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | V.1.11 |  | Liaisons et raccordements frigorifiques |  |  | ENS | 5 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
6 | V.1.12 |  | Pose des éléments antivibratiles | [7 empty] | Option
6.&
9 | V.1.13 |  | Fourniture et pose d'un inter de proximité |  |  | U | 5 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6 | V.1.14 |  | Supportage du groupe | [7 empty] | Option
6.T
6.T
6.&
9 | V.1.15 |  | Manutention |  |  | ENS | 5 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.16 |  | Évacuation des condensats |  |  | ENS | 3 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
6 | V.1.17 |  | Essais, réglage et mise en service | [7 empty] | Option
6.T
9 | V.1.17.1 |  | Mise en service |  |  | ENS | 3 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.&
6 | V.1.18 |  | calorifuge des réseaux de gaines | [7 empty] | Option
6.T
6.&
9 | V.1.19 |  | Conduits rigides Ø125 |  |  | ML | 945 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.20 |  | Conduits rigides Ø160 |  |  | ML | 395 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.21 |  | Conduits rigides Ø200 |  |  | ML | 170 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.22 |  | Conduits rigides Ø250 |  |  | ML | 350 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.23 |  | Conduits rigides Ø315 |  |  | ML | 380 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.24 |  | Conduits rigides Ø400 |  |  | ML | 110 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.25 |  | Rectangulaire 600 x 400 mm |  |  | ML | 170 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.26 |  | Rectangulaire 500 x 400 mm |  |  | ML | 200 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.27 |  | Rectangulaire 1000x 400 mm |  |  | ML | 10 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.28 |  | Rectangulaire 500 x 320 mm |  |  | ML | 20 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.29 |  | Rectangulaire 400 x 320 mm |  |  | ML | 60 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.30 |  | Rectangulaire 300 x 200 mm |  |  | ML | 40 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.31 |  | Rectangulaire 300 x 300 mm |  |  | ML | 30 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.32 |  | Rectangulaire 600 x 500 mm |  |  | ML | 150 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.33 |  | Rectangulaire 2000 x 900 mm |  |  | ML | 50 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.34 |  | Rectangulaire 1100 x 900 mm |  |  | ML | 50 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.35 |  | Rectangulaire 900 x 900 mm |  |  | ML | 50 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.36 |  | Rectangulaire 1200 x 800 mm |  |  | ML | 30 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | V.1.37 |  | Rectangulaire 1000 x 800 mm |  |  | ML | 30 |  |  |  | Option | 134639 | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
3.&
|  |  | PSE Raffraichissement avec batterie à détente direct |  |  | Non totalisé
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°17 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
II - Description des travaux de plomberie
- II.1 - Dépose des installations existantes
- II.2 - Distribution eau froide
- II.3 - Distribution eau chaude
- II.4 - Évacuation des Eaux vannes et Eaux usées
- II.5 - Équipements Sanitaires
- II.6 - Équipements Divers
- II.7 - Essais et mise en service
III - Description des travaux de chauffage
- III.1 - Dépose des installations existantes
- III.2 - Sous station
- III.3 - Réseaux de distribution chauffage
- III.4 - Radiateurs
- III.5 - Description des travaux de GTC
- III.6 - Essais et Mise en service
IV - Description des travaux de ventilation
- IV.1 - Ventilation mécanique
- IV.2 - Ventilation double flux
- IV.3 - Essais - mise en service de l'installation
V - PSE Raffraichissement avec batterie à détente direct
Total du lot PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
RECAPITULATIF OPTION
|  |  | Option 1 : PSE | [8 empty] | 1
|  |  | PSE Raffraichissement avec batterie à détente direct | [7 empty] | 1 | 134639
0.2 | [10 empty] | 1
Sous-total Option 1 : PSE
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
Total Base
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
|  |  | Total Base + Option 1 : PSE | [7 empty] | 1
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
|  |  | Total Option | [7 empty] | Option
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
|  |  | Total Base + Option | [7 empty] | Option
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on K395: pour mémoire
Note on K1872: Non totalisé [ Option ]
Note on K1874: Non totalisé [ Option ]
Note on K1876: Non totalisé [ Option ]
Note on K1878: Non totalisé [ Option ]
Note on K1882: Non totalisé [ Option ]
Note on K1886: Non totalisé [ Option ]
Note on K1890: Non totalisé [ Option ]
Note on K1893: Non totalisé [ Option ]
Note on K1896: Non totalisé [ Option ]
Note on K1899: Non totalisé [ Option ]
Note on K1902: Non totalisé [ Option ]
Note on K1907: Non totalisé [ Option ]
Note on K1913: Non totalisé [ Option ]
Note on K1915: Non totalisé [ Option ]
Note on K1920: Non totalisé [ Option ]
Note on K1926: Non totalisé [ Option ]
Note on K1928: Non totalisé [ Option ]
Note on K1930: Non totalisé [ Option ]
Note on K1932: Non totalisé [ Option ]
Note on K1934: Non totalisé [ Option ]
Note on K1936: Non totalisé [ Option ]
Note on K1938: Non totalisé [ Option ]
Note on K1940: Non totalisé [ Option ]
Note on K1942: Non totalisé [ Option ]
Note on K1944: Non totalisé [ Option ]
Note on K1946: Non totalisé [ Option ]
Note on K1948: Non totalisé [ Option ]
Note on K1950: Non totalisé [ Option ]
Note on K1952: Non totalisé [ Option ]
Note on K1954: Non totalisé [ Option ]
Note on K1956: Non totalisé [ Option ]
Note on K1958: Non totalisé [ Option ]
Note on K1960: Non totalisé [ Option ]
Note on K1962: Non totalisé [ Option ]

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Restructuration du pavillon 26 Service Ambulatoire de Psychiatrie Site Bellevue
3. | Code du dossier | A24815
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°17
5. | Titre du lot / des lots : | PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 08/07/2026
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | A
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | CHU de Saint Etienne Pavillon 26
11. | Code postal et ville du dossier | 42100 SAINT ETIENNE
12. | Parcelle du dossier | 25 Boulevard Pasteur - BP130

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total