## MARQUES
Restructuration du pavillon 26 - Service Ambulatoire de Psychiatrie - Site Bellevue
Liste des marques
| Code | Titre | Marque | Référence
2 | Lot n°17 | PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
3 | 17.1 | Description des travaux de plomberie
4 | 17.1.5 | Équipements Sanitaires
9 | 17.1.5.1 | Lavabo PMR avec commande temporisée
9 | 17.1.5.2 | Lavabo vasque et commande fémorale
9 | 17.1.5.3 | Lavabo compact 60 x 40 cm et mitigeur
9 | 17.1.5.4 | Déversoir mural
9 | 17.1.5.5 | WC PMR suspendu
9 | 17.1.5.6 | Robinetterie douche PMR avec commande temporisée
9 | 17.1.5.7 | Point d'eau
9 | 17.1.5.8 | Kitchenette électrique
9 | 17.1.5.9 | Attentes LV
9 | 17.1.5.10 | Cumulus 100 Litres
9 | 17.1.5.11 | Cumulus 50 Litres
9 | 17.1.5.12 | Cumulus 30 Litres
9 | 17.1.5.13 | Cumulus 15 Litres
3 | 17.2 | Description des travaux de chauffage
4 | 17.2.2 | Sous station
5 | 17.2.2.1 | Équipements hydrauliques
9 | 17.2.2.1.11 | Pompe double débit
5 | 17.2.2.3 | Régulation
9 | 17.2.2.3.1 | Automate
9 | 17.2.2.3.2 | Modules E/S
4 | 17.2.3 | Réseaux de distribution chauffage
5 | 17.2.3.2 | Vannes d'isolement et de réglage
8 | 17.2.3.2.2 | Vannes d'équilibrage
9 | 17.2.3.2.2.1 | DN 20
9 | 17.2.3.2.2.2 | DN 25
8 | 17.2.3.2.3 | Vannes d'équilibrage indépendant de la pression
9 | 17.2.3.2.3.1 | DN 25
9 | 17.2.3.2.3.2 | DN 32
4 | 17.2.4 | Radiateurs
9 | 17.2.4.1 | Double 21 HT600 LG 400
9 | 17.2.4.2 | Double 21HT600 LG 500
9 | 17.2.4.3 | Double 21HT600 LG 600
9 | 17.2.4.4 | Double 21HT600 LG 700
9 | 17.2.4.5 | Double 21HT600 LG 800
9 | 17.2.4.6 | Double 21HT600 LG 900
9 | 17.2.4.7 | Double 21HT600 LG 1000
9 | 17.2.4.8 | Robinet thermostatique à bulbe intégré DN15
9 | 17.2.4.9 | Té calibré DN15
4 | 17.2.5 | Description des travaux de GTC
5 | 17.2.5.2 | Appareillage
9 | 17.2.5.2.1 | Supervision
9 | 17.2.5.2.2 | Automate
9 | 17.2.5.2.3 | Modules E/S
9 | 17.2.5.2.4 | Ecran d'exploitation 10"
3 | 17.3 | Description des travaux de ventilation
4 | 17.3.1 | Ventilation mécanique
5 | 17.3.1.1 | Bouche d'extraction PVC
9 | 17.3.1.1.1 | Bouche d'extraction 45 m3/h
9 | 17.3.1.1.2 | Bouche d'extraction 60 m3/h
5 | 17.3.1.4 | Groupe de ventilation
9 | 17.3.1.4.1 | Groupe de ventilation 270m3/h
9 | 17.3.1.4.2 | Groupe de ventilation 360 m3/h
9 | 17.3.1.4.3 | Groupe de ventilation 720 m3/h
9 | 17.3.1.4.4 | Dépressostat avec voyant rouge
9 | 17.3.1.4.5 | Interrupteur de proximité
4 | 17.3.2 | Ventilation double flux
5 | 17.3.2.1 | Bouche d'extraction
9 | 17.3.2.1.1 | Bouche d'extraction
5 | 17.3.2.2 | Module de régulation
9 | 17.3.2.2.1 | Module de régulation - débit : m3/h - Ø125
5 | 17.3.2.3 | Diffuseur de reprise
9 | 17.3.2.3.1 | Diffuseur de reprise
5 | 17.3.2.4 | Bouche soufflage
9 | 17.3.2.4.1 | Bouche de soufflage
5 | 17.3.2.5 | Module de régulation
9 | 17.3.2.5.1 | Module de régulation - débit : m3/h - Ø125
5 | 17.3.2.6 | Diffuseur de soufflage
9 | 17.3.2.6.1 | Diffuseur de soufflage
5 | 17.3.2.7 | Sonde CO²
9 | 17.3.2.7.1 | Registre reprise et soufflage 44- 442 m3/h
9 | 17.3.2.7.2 | Registre reprise et soufflage 73-723 m3/h
9 | 17.3.2.7.3 | Registre reprise et soufflage 113-1130 m3/h
9 | 17.3.2.7.4 | Registre reprise et soufflage 177-1766 m3/h
5 | 17.3.2.8 | Clapet coupe feu asservi
9 | 17.3.2.8.1 | CCF 1200X800
9 | 17.3.2.8.2 | CCF 1000x800
9 | 17.3.2.8.3 | CCF 900x800
9 | 17.3.2.8.4 | CCF 900x600
9 | 17.3.2.8.5 | CCF 800x600
9 | 17.3.2.8.6 | CCF 600x400
9 | 17.3.2.8.7 | CCF 500x400
9 | 17.3.2.8.8 | CCF D400
9 | 17.3.2.8.9 | CCF D315
5 | 17.3.2.16 | Centrale Double Flux
9 | 17.3.2.16.1 | Centrale double flux CTA 1
9 | 17.3.2.16.2 | Centrale double flux CTA 2
9 | 17.3.2.16.3 | Centrale double flux CTA 3
9 | 17.3.2.16.4 | Registre motorisé sur l'air neuf, air rejeté, soufflage et reprise
9 | 17.3.2.16.5 | Fourniture et pose DAD
9 | 17.3.2.16.6 | Interrupteur de proximité
3 | 17.4 | PSE Raffraichissement avec batterie à détente direct (Option 1)
5 | 17.4.1 | Centrale Double Flux
9 | 17.4.1.4 | Centrale double flux CTA 1
9 | 17.4.1.5 | Centrale double flux CTA 2
9 | 17.4.1.6 | Centrale double flux CTA 3
9 | 17.4.1.7 | Groupe pour CTA DF N°1 :
9 | 17.4.1.8 | Groupe pour CTA DF N°2
9 | 17.4.1.9 | Groupe pour CTA DF N°3
6 | 17.4.1.14 | Supportage du groupe

## VERSION
1.00
MARQUES