## Page de garde
ARCHITECTE : AA Group Saint-Etienne 1 rue Élisée Reclus 42000 ST-ÉTIENNE Tél : 04 77 49 20 70
ARCHITECTE : Clemenson Architectes 19 Cours Fauriel 42100 SAINT ETIENNE Tél : 04 77 74 29 76 Mél : agence@clemenson-architectes.com
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : CM Économistes 6, rue de Molina - Immeuble "Le 912" 42000 ST-ETIENNE Tél : 04 77 92 39 42 Mél : contact@cm-economistes.fr
ACOUSTICIEN : AGNA 4, rue Hoche 63100 CLERMONT-FERRAND Tél : 04.73.91.46.74 Mél : contact@acoustique-agna.fr
Dossier
BE FLUIDES : Cogifluide 51, rue Sibert 42400 ST-CHAMOND Tél : 04 77 25 70 00 Mél : contact@cogifluide.com
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°18 |  | SSI DESENFUMAGE
3
3.&
3 | II |  | Description des travaux
4 | II.1 |  | Système de sécurité incendie
5 | II.1.1 |  | Système de sécurité incendie type 1
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | II.1.1.1 |  | Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.1.1.2 |  | Supervision incendie |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.1.3 |  | Centralisateur de mise en sécurité (CMSI) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.1.1.4 |  | Alimentation électrique de sécurité (AES 48V) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.1.5 |  | Tableau de report d’exploitation (TRE ECS ) |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.1.6 |  | Tableau de report d’exploitation (TRE CMSI) |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.1.1.7 |  | Dispositif Sonore d'Alarme Feu (DSAF) |  |  | U | 73 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.1.1.8 |  | Dispositif Visuel d'Alarme Feu (DVAF) |  |  | U | 51 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.1.9 |  | Détecteur automatique optique adressable |  |  | U | 178 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.1.10 |  | Détecteur automatique optique adressable |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.1.11 |  | Déclencheur manuel adressable |  |  | U | 29 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.1.12 |  | Portes Maintenues Ouvertes (DAS) |  |  | ENS | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.1.13 |  | Portes Maintenues Ouvertes (DAS) |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.1.14 |  | Portes Maintenues Fermées (Contrôle d'accès) |  |  | ENS | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.1.15 |  | Câblage et raccordement |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.1.1.16 |  | Dossier d'identité du S.S.I. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.1.17 |  | Formation du personnel |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.1.1.18 |  | Paramétrage complet et mise en service |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
4.&
Système de sécurité incendie
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | II.2 |  | Système de désenfumage
4.T
6 | II.2.1 |  | Caisson de désenfumage
6.T
6.T
9 | II.2.1.1 |  | Caisson d'extraction 1V / 12 960 m³/h |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.1.2 |  | Caisson d'extraction 2V / 10 800 m³/h |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.1.3 |  | Caisson d'extraction 1V / 6 480 m³/h |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.1.4 |  | Gaine galvanisée Ø500 (raccordement sur conduit et réseau évacuation) |  |  | ENS | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
6.&
6 | II.2.2 |  | Tourelle d'extraction
6.T
9 | II.2.2.1 |  | Tourelle d'extraction 2V / 12 960 m³/h |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.2.2 |  | Tourelle d'extraction 1V / 12 960 m³/h |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.2.3 |  | Tourelle d'extraction 1V / 6 480 m³/h |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.2.4 |  | Gaine galvanisée |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.&
6 | II.2.3 |  | Edicule toiture
6.T
9 | II.2.3.1 |  | Edicule 30 dm² |  |  | ENS | 9 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.3.2 |  | Edicule 50 dm² |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.3.3 |  | Edicule (extraction) |  |  | ENS | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.3.4 |  | Gaine galvanisée |  |  | ENS | 17 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.&
6 | II.2.4 |  | Coffrets de relayage
6.T
6.T
9 | II.2.4.1 |  | Coffret de relayage à 1 vitesse |  |  | ENS | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.4.2 |  | Coffret de relayage à 2 vitesse |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.&
6 | II.2.5 |  | Coffret de coupure de proximité
9 | II.2.5.1 |  | Coffret de coupure de proximité |  |  | ENS | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.&
6 | II.2.6 |  | Coffret à clé de réarmement pompier
9 | II.2.6.1 |  | Coffret à clé de réarmement pompier |  |  | ENS | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.&
6 | II.2.7 |  | Alimentation électrique " Puissance "
6.T
9 | II.2.7.1 |  | Raccordement de l'armoire TGS sur TGBT |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.7.2 |  | Armoire TGS |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.7.3 |  | Alimentation d'une tourelle (1V) |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.7.4 |  | Alimentation d'une tourelle (2V) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.7.5 |  | Alimentation d'un caisson d'extraction (1V) |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.7.6 |  | Alimentation d'un caisson d'extraction (2V) |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.7.7 |  | Alimentation des équipements périphériques |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.&
6.&
6 | II.2.8 |  | Volets de désenfumage sur conduit
6.T
9 | II.2.8.1 |  | Volet 700*900 ht / 2V (air frais) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.8.2 |  | Volet 600*700 ht / 2V (air frais) |  |  | ENS | 27 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.8.3 |  | Volet 450*900 ht / 2V (air frais) |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.8.4 |  | Volet 450*650 ht / 2V (air frais) |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.8.5 |  | Volet 600*700 ht / 2V (extraction) |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.8.6 |  | Volet 600*600 ht / 2V (extraction) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.8.7 |  | Volet 600*500 ht / 2V (extraction) |  |  | ENS | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.8.8 |  | Volet 400*550 ht / 1V (extraction) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
6.&
6 | II.2.9 |  | Volets tunnels
6.T
6.T
9 | II.2.9.1 |  | Volet tunnel 650*700 ht (extraction) |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.9.2 |  | Volet tunnel 550*750 ht (extraction) |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
6.&
6 | II.2.10 |  | Réseau galvanisé
6.T
9 | II.2.10.1 |  | Réseau 800*400 |  |  | ML | 36 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.10.2 |  | Réseau 600*600 |  |  | ML | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.10.3 |  | Réseau 400*400 |  |  | ML | 25 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.10.4 |  | Réseau 400*400 (1) |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.10.5 |  | Grille d'extraction 600*600 |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.10.6 |  | Grille d'extraction 300*600 |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
6.&
9 | II.2.11 |  | Ouvrant télécommandé en façade pour amenée d'air neuf |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.12 |  | Mise en service et relevées de débits |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Système de désenfumage
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
Description des travaux
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°18 SSI DESENFUMAGE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
II - Description des travaux
- II.1 - Système de sécurité incendie
- II.2 - Système de désenfumage
Total du lot SSI DESENFUMAGE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Restructuration du pavillon 26 Service Ambulatoire de Psychiatrie Site Bellevue
3. | Code du dossier | A24815
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°18
5. | Titre du lot / des lots : | SSI DESENFUMAGE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 08/07/2026
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | A
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | CHU de Saint Etienne Pavillon 26
11. | Code postal et ville du dossier | 42100 SAINT ETIENNE
12. | Parcelle du dossier | 25 Boulevard Pasteur - BP130

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total