## MARQUES
Restructuration du pavillon 26 - Service Ambulatoire de Psychiatrie - Site Bellevue
Liste des marques
| Code | Titre | Marque | Référence
2 | Lot n°18 | SSI DESENFUMAGE
3 | II | Description des travaux
4 | II.1 | Système de sécurité incendie
5 | II.1.1 | Système de sécurité incendie type 1
9 | II.1.1.1 | Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS)
9 | II.1.1.2 | Supervision incendie
9 | II.1.1.3 | Centralisateur de mise en sécurité (CMSI)
9 | II.1.1.4 | Alimentation électrique de sécurité (AES 48V)
9 | II.1.1.5 | Tableau de report d’exploitation (TRE ECS )
9 | II.1.1.6 | Tableau de report d’exploitation (TRE CMSI)
9 | II.1.1.7 | Dispositif Sonore d'Alarme Feu (DSAF)
9 | II.1.1.8 | Dispositif Visuel d'Alarme Feu (DVAF)
9 | II.1.1.9 | Détecteur automatique optique adressable
9 | II.1.1.10 | Détecteur automatique optique adressable
9 | II.1.1.11 | Déclencheur manuel adressable
9 | II.1.1.12 | Portes Maintenues Ouvertes (DAS)
9 | II.1.1.13 | Portes Maintenues Fermées (Contrôle d'accès)
4 | II.2 | Système de désenfumage
6 | II.2.1 | Caisson de désenfumage
9 | II.2.1.1 | Caisson d'extraction 1V / 12 960 m³/h
9 | II.2.1.2 | Caisson d'extraction 2V / 10 800 m³/h
9 | II.2.1.3 | Caisson d'extraction 1V / 6 480 m³/h
6 | II.2.2 | Tourelle d'extraction
9 | II.2.2.1 | Tourelle d'extraction 2V / 12 960 m³/h
9 | II.2.2.2 | Tourelle d'extraction 1V / 12 960 m³/h
9 | II.2.2.3 | Tourelle d'extraction 1V / 6 480 m³/h
6 | II.2.4 | Coffrets de relayage
9 | II.2.4.1 | Coffret de relayage à 1 vitesse
9 | II.2.4.2 | Coffret de relayage à 2 vitesse
6 | II.2.5 | Coffret de coupure de proximité
9 | II.2.5.1 | Coffret de coupure de proximité
6 | II.2.6 | Coffret à clé de réarmement pompier
9 | II.2.6.1 | Coffret à clé de réarmement pompier
6 | II.2.7 | Alimentation électrique " Puissance "
9 | II.2.7.2 | Armoire TGS
6 | II.2.8 | Volets de désenfumage sur conduit
9 | II.2.8.1 | Volet 700*900 ht / 2V (air frais)
9 | II.2.8.2 | Volet 600*700 ht / 2V (air frais)
9 | II.2.8.3 | Volet 450*900 ht / 2V (air frais)
9 | II.2.8.4 | Volet 450*650 ht / 2V (air frais)
9 | II.2.8.5 | Volet 600*700 ht / 2V (extraction)
9 | II.2.8.6 | Volet 600*600 ht / 2V (extraction)
9 | II.2.8.7 | Volet 600*500 ht / 2V (extraction)
9 | II.2.8.8 | Volet 400*550 ht / 1V (extraction)
6 | II.2.9 | Volets tunnels
9 | II.2.9.1 | Volet tunnel 650*700 ht (extraction)
9 | II.2.9.2 | Volet tunnel 550*750 ht (extraction)
9 | II.2.11 | Ouvrant télécommandé en façade pour amenée d'air neuf

## VERSION
1.00
MARQUES