## lot 1
Item | DESIGNATION | Garantie | Conformité Règlement UE 2017/745 | Autorisation du fabricant | Installation | Inspection et essais | Documentation Utlisateur | Documentation Technique | Formation utilisateur | Formation maintenance | Protection electrique
1 | Agitateur de kline | 2 ans | oui |  | oui | oui | oui |  | oui
2 | Agitateur vortex | 2 ans | oui |  | oui | oui | oui |  | oui
3 | Amalgamateur | 2 ans | oui |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui
4 | Appareil radio dentaire | 2 ans | oui |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui
5 | Aspirateur de mucosités | 2 ans | oui |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui
6 | Auto Refractomètre | 2 ans | oui |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui | onduleur
7 | Autoclave de paillasse | 2 ans | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | regulateur
8 | Boite de rangement pour lames | 2 ans
9 | Centrifugeuse de paillasse | 2 ans | oui |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui
10 | Compteur manuel globules | 2 ans
11 | Concentrateur O2 | 2 ans | oui |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui
12 | Cuve manuelle de développement film | 2 ans
13 | Détartreur à ultrasons | 2 ans | oui |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui
14 | Echelle de lecture (Parinaud) | r
15 | Fauteuil de consultation Ophtalmo + Table tournante | 2 ans | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui
16 | Fauteuil dentaire complet | 2 ans | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | regulateur
17 | Frontofocomètre | 2 ans | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | onduleur
18 | Glucomètre | 2 ans | oui |  |  | oui | oui |  | oui
19 | Hémoglobinomètre | 2 ans | oui |  | oui | oui | oui |  | oui
20 | insuflateur manuel adulte et enfant | 2 ans | oui |  |  | oui | oui |  | oui
21 | Lampe à fente + pachymetre + tonometre | 2 ans | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | onduleur
22 | Lampe d'examen | 2 ans |  |  | oui | oui
23 | micropipettes a volume variable | 2 ans | oui |  |  | oui | oui |  | oui
24 | Microscope binoculaire | 2 ans | oui |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui
25 | Moniteur 3 paramètres (PNI, SPO2, Temp) | 2 ans | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui
26 | Négatoscope | 2 ans | oui |  | oui | oui
26 | ophalmoscope / otoscope | 2 ans | oui |  |  | oui | oui |  | oui
27 | Ophtalmoscope | 2 ans | oui |  |  | oui | oui |  | oui
28 | Pèse bébé + toise | 2 ans | oui |  | oui | oui | oui |  | oui
29 | Pèse personne + toise | 2 ans | oui |  | oui | oui | oui |  | oui
30 | Projecteur de test | 2 ans | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | onduleur
31 | Réfrigérateur de laboratoire | 2 ans | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | regulateur
32 | Réfrigérateur médical | 2 ans | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | regulateur
33 | Tensiomètre + stéthoscope | 2 ans | oui |  |  | oui | oui |  | oui
34 | Thermomètre à infrarouge | 2 ans |  |  |  | oui | oui
35 | Valise de verres d'essais | 2 ans |  |  |  | oui