## Feuil1
| Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire € HT | Prix Total € HT
Date:09/07/2026
Décomposition de Prix Globale Forfaitaire (DPGF)
Solarisation sur-toiture INES
Les études et métrés du présent dossier sont réalisés sur la base des principes présentés dans le CDC "DG-CEAGRE-DPEI-CINES-26-06-001388" , il est a la charge du soumissionnaire d'en vérifier l'exactitude pour la soumission de son offre.
Les éventuelles variantes techniques devront être présentée avec leur plus ou moins value dans une autre couleur à la fin du présent DPGF.
PROJET
| Gestion de projet (réunion, mise au point..) | Ens | 1
| Prépartation suivi de chantier incluant les participations aux Inspections Communes Préalables, aux réunions de préparation du plan de prévention, plan de prévention et réunion de chantier établissement de permi feu et protocole de manutention/dechargement. | Ens | 1
| Etude d'execution (plan d'exe et note de calcul reseau..) | Ens | 1
4 | TRAVAUX
4.1 | Vue d'ensemble et supports
4.1.1 | Modification des supports zone 1
| Fourniture et pose d'adaptation permettant d'acceuillir les nouveaux panneaux sur les supports existants, incluant toutes sujetions y compris le remplacement éventuelle de boulonnerie existante. | Ens | 1
4.1.2 | Supports zone 2
| Fourniture et pose des supports pour panneau solaire de la zone 2 . Type de fixation à préciser dans l'offre. | Ens | 1
4.2 | Cheminement
4.2.1 | Câble PV
| fourniture et pose des cables PV en surtoiture y compris connecteur MC4 | Ens | 1
4.2.2 | Chemin de cable
| Fourniture et pose de chamin de cable | Ens | 1
| Continuité electrique en 25mm2 y compris raccordement au circuit batiment | Ens | 1
4.2.3 | TGBT
| Connexion aux disjoncteurs existant dans le TGBT avec reconstitution forme 4. | Ens | 1
| Traversée pour entrée local TGBT y compris rebouchage coupe Feu | Ens | 1
4.3 | Panneaux
| Fourniture et pose de 216 panneaux pour la Zone 1 | Ens | 1
| Fourniture et pose de 126 panneaux pour la Zone 2 | Ens | 1
4.4 | Onduleurs
| Fourniture et pose onduleurs type fronius ou équivalent. | U | 2
4.5 | Monitoring
| Raccordement des onduleurs au éseau CEA y compris cable, prise et toute sujestions | Ens | 1
| participation à la mise en service du monitoring | Jour | 0.5
4.6 | Reception
| Fourniture d'une procédure de réception , réalisation des OPR et fourniture au CEA des résultats, réalisation de la réception. | Ens | 1
4.7 | variantes
| Proposition d'amélioration permettant d'augmenter la puissance des champs solaire. La variante indiquera au minimum : la ou les zones concernées , la puissance supplémentaire installée , le nombre de panneau et l'arrangement proposé. | Ens | 1
4.8 | Option 1 - Défaut d'arc
| Option pour la détection de défaut d'arc. | Ens | 1
TOTAL (€ HT) |  |  |  | 0