## Balise VHF_2026
| LOT | 4 | 6
| CARACTERISTIQUES | VHF < 2g solaire | VHF
DISPOSITIF | poids maximum du dispositif (en grammes, tout compris) en g | 2 | 16
| longueur ou largeur ou hauteur maximum (en cm) | 2
| gamme de fréquences |  | 150.000 à 151.999 MHz
| mode d’attache | à coller sur balise GPS | implant
portée minimale du signal VHF (en mètres)
| specificités liées à l’espèce ou son milieu | haute montagne, résistance au froid | high ou standard power
| durée de vie minimale de la batterie | 1 ans
| possibilité de couleurs | sans objet
| système de marche/arrêt | oui
| antenne VHF | sans objet | non
| si antenne externe, longueur maximale (en cm) | 13
si antenne externe, angle maximum par rapport au dispositif (en °)
SIGNAL | fréquence de pulsation programmable | oui
| durée du signal programmable | oui
INFORMATIONS ASSOCIEES AU SIGNAL | indicateur de niveau de la batterie | sans objet
| mortalité | oui | oui
| activité | sans objet
| posture | sans objet
| water sensor | sans objet
ESPECE(S) équipée(s) |  | Lagopède | Vison d'Europe
Délais de livraison
A titre indicatif et non contractuel : MONTANT ANNUEL ESTIME HT |  | 10000 | 18000

## Balise GPS_Oiseaux_2026
| LOT | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29
| CARACTERISTIQUES | GPS GSM solaire ≤ 3,5g | GPS GSM Solaire | GPS GSM solaire≤6.5 g | GPS GSM solaire ≤ 8,5 g | GPS VHF/UHF solaire ≤8.5 | GPS GSM solaire ≤9,5g | GPS GSM obligatoire et VHF/UHF solaire <10g | GPS GSM solaire acc brutes ≤ 10g | GPS GSM solaire acc ≤ 12g | GPS GSM solaire ≤ 17g | GPS GSM solaire acc ≤ 13g | GPS GSM solaire 26g
DISPOSITIF | poids maximum du dispositif (en grammes, tout compris) | 3.5 | 4 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 12 | 15 | 13 | 25
| longueur ou largeur ou hauteur maximum (en cm) | 24: 4.7x1.8x1.2; 27: 4,4x2,4x1,26
| mode d’attache | baudrier - silicone | harnais ou baudrier - teflon | baudrier - silicone | baudrier - silicone | baudrier - silicone | harnais ou baudrier - teflon | baudrier - silicone | Harnais ou baudrier | harnais ou baudrier | harnais ou baudrier + teflon | harnais ou baudrier | harnais teflon
si collier, circonférence min-max (en cm)
| specificités liées à l’espèce ou son milieu |  | Antennes renforcées | résistance au froid (haute montagne) | résistance au froid (haute montagne) | résistance au froid (haute montagne) | résistance au froid (haute montagne) | résistance au froid (haute montagne) | résistance au froid (montagne) | Surélévation panneau solaire ou système équivalent empêchant la couverture du panneau solaire par les plumes | surélévation (recharge solaire) possible et résistance eau salée (milieux littoraux/marins) et waterproof | renforcements | surélévation (recharge solaire) possible et résistance eau salée (milieux littoraux/marins) et waterproof
| possibilité de couleurs | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui
| système de décrochage | aucun | aucun | sans objet | sans objet | sans objet | aucun | sans objet | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun
| antenne GPS | interne / externe | interne (si externe, renforcée) | interne/externe | interne | interne / externe | interne/externe | interne / externe | sans objet | interne | antenne interne | antenne interne | interne
| si antenne GPS externe, longueur maximale (en cm) | 15: 10; 18: 10; 20: 10
si antenne GPS externe, angle maximum par rapport au dispositif (en °)
| type de batterie | rechargeable – panneau(x) solaire(s) | rechargeable – panneau(x) solaire(s) | rechargeable – panneau(x) solaire(s) | rechargeable – panneau(x) solaire(s) | rechargeable – panneau(x) solaire(s) | rechargeable – panneau(x) solaire(s) | rechargeable – panneau(x) solaire(s) | rechargeable – panneau(x) solaire(s) | rechargeable – panneau(x) solaire(s) | rechargeable – panneau(x) solaire(s) | rechargeable – panneau(x) solaire(s) | rechargeable – panneau(x) solaire(s)
| changement de batterie | 24: sans objet; 27: sans objet
| indicateur de niveau de la batterie | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui
| GPS timeout (si localisation impossible) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | oui | sans objet | oui | sans objet | oui | sans objet | oui | sans objet
| nombre de localisations et/ou durée de vie | > 2 ans | > 2 ans | > 2ans | > 2ans | > 2ans | > 2 ans | > 2ans | rechargeable – panneau(x) solaire(s) | 25000 ; > 2 ans | > 2 ans | > 2 ans | > 2 ans
| durée minimale entre 2 localisations | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | intervalle le plus petit possible | 5 min | intervalle le plus petit possible | 1min | 1 min | 1 minute | 1 minute | 1 seconde en détection de vol
BIOLOGEURS/CAPTEURS/EMETTEURS ASSOCIES | émetteur VHF ou UHF | non | non | non | non | oui | non | oui | non | non | non | sans objet | non
| antenne VHF/UHF | 18: interne / externe; 20: interne / externe; 24: sans objet; 25: sans objet; 27: sans objet
| si antenne VHF/UHF externe, longueur maximale (en cm) | 18: 10; 20: la plus petite possible
si antenne VHF/UHF externe, angle maximun par rapport au dispositif (en °)
portée minimale du signal VHF/UHF (en mètres)
| Indicateur d’immobilité/mortalité | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui
| thermomètre | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui
| altimètre/altitude | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui
| activité | oui | oui |  |  |  | oui |  | sans objet | oui | oui | oui | oui
| accéléromètres X, Y(, Z) | oui, données brutes X, Y, Z | oui, données brutes X, Y, Z | oui, données brutes X, Y, Z | oui, données brutes X, Y, Z | oui données brutes | oui, données brutes X, Y, Z | oui, données brutes X, Y, Z | oui, données brutes X, Y, Z | oui, données pré-analysées (ODBA, VeDBA, moyennes sur 5 min, …) | oui, données brutes X, Y, Z | oui, données brutes X, Y, Z | oui, données brutes X, Y, Z
| magnétomètres X, Y, Z | oui | oui |  |  | sans objet | oui | sans objet | sans objet | non | oui | oui | oui
| gyroscope | 18: sans objet; 20: sans objet; 24: sans objet; 27: non
| baromètre | non | non | non | non | non | non | non | sans objet | oui | non | non | non
| Indicateur de proximité | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | sans objet
| caméra | non | non | non | non | non | non | non | sans objet | non | non | non | non
TRANSMISSION | type de transmission | GSM | GSM | GSM | GSM | UHF/VHF | GSM | GSM (obligatoire) et si possible UHF/VHF | GSM | GSM | GSM | GSM | GSM
si transmission UHF/VHF, portée minimale du signal (en mètres)
| mode de transmission | 18: Antenne à main; 24: automatisée; 25: automatisée; 27: sans objet
| programmation de la transmission | horaires déterminés | horaires déterminés | horaires déterminés | horaires déterminés | sans objet | horaires déterminés | horaires déterminés | périodes | périodes | horaires déterminés | périodes | horaires déterminés
| données transmises | au choix | au choix | au choix | au choix | localisations et biologgers | au choix | localisations et biologgers | localisations et biologgers | localisations et biologgers | au choix | au choix | au choix
| données disponibles sur serveur/site internet | oui | oui | oui | oui | sans objet | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui
PROGRAMMATION | possibilités de (re)programmation à distance | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui
| programmations heures ou périodes communication VHF-UHF | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | oui | sans objet | oui | sans objet | sans objet | sans objet |  | oui
| localisations | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers |  | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers | jour-nuit | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers
| durée du GPS timeout | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | non | sans objet
| geofence/virtualfence | oui | oui | oui | oui | sans objet | oui | sans objet | oui | oui | oui | oui | oui
| activité | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe |  | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers | en continu à fréquence fixe
| température | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers | en continu à fréquence fixe
| accélérométrie | sans objet | sans objet | données brutes | données brutes | données brutes | sans objet | données brutes | par burst de quelques secondes | en continu à fréquence fixe | sans objet | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers | en continu à fréquence fixe
| magnétométrie | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |  | sans objet | sans objet | tous changements intra-journaliers et inter-journaliers | sans objet
| gyroscope | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
| baromètre | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | sans objet | en continu à fréquence fixe | sans objet | sans objet | en continu à fréquence fixe | en continu à fréquence fixe | sans objet | en continu à fréquence fixe
ESPECE(S) équipée(s) |  | Limicoles, Tourterelles | Geai des chênes | Lagopède alpin,limicoles | Lagopède alpin | Lagopède alpin | Sarcelle d'hiver, lagopède, bécasse | Lagopède alpin | Lagopède alpin, perdrix bartavelle, Pigeon ramier | Courlis, Canard pilet, corvidés | Canards pilet | Canards | Bernache
Délais de livraison |  | 13: 3 mois à la commande; 14: 3 mois à la commande
A titre indicatif et non contractuel : MONTANT ANNUEL ESTIME HT |  | 200000 | 20000 | 190000 | 80000 | 30000 | 200000 | 50000 | 100000 | 50000 | 70000 | 80000 | 40000

## Balise GPS_Mamm_2026
| LOT | 36
| CARACTERISTIQUES | Ear tags GPS ≤ 22g
DISPOSITIF | poids maximum du dispositif (en grammes, tout compris) | 22
longueur ou largeur ou hauteur maximum (en cm)
| mode d’attache | boucles auriculaire, attachement centrale de la batterie (pas de batterie pendante, attache directement sur la batterie)
| si collier, circonférence min-max (en cm) | sans objet
| specificités liées à l’espèce ou son milieu | attache centrale sur la batterie importante
| possibilité de couleurs | sans objet
| système de décrochage | sans objet
| antenne GPS | antenne interne, pas d'antenne externe
| si antenne GPS externe, longueur maximale (en cm) | sans objet
| si antenne GPS externe, angle maximum par rapport au dispositif (en °) | sans objet
| type de batterie | non rechargeable
| changement de batterie | sans objet
| indicateur de niveau de la batterie | sans objet
| GPS timeout (si localisation impossible) | sans objet
| nombre de localisations et/ou durée de vie | > 1000 locs
| durée minimale entre 2 localisations | sans objet
BIOLOGEURS/CAPPTEURS/EMETTEURS ASSOCIES | émetteur VHF ou UHF | sans objet
| antenne VHF/UHF | sans objet
| si antenne VHF/UHF externe, longueur maximale (en cm) | sans objet
| si antenne VHF/UHF externe, angle maximun par rapport au dispositif (en °) | sans objet
| portée minimale du signal VHF/UHF (en mètres) | sans objet
| Indicateur d’immobilité/mortalité | sans objet
| thermomètre | sans objet
| altimètre/altitude | sans objet
| activité | sans objet
| accéléromètres X, Y(, Z) | sans objet
| magnétomètres X, Y, Z | sans objet
| gyroscope | sans objet
| baromètre | sans objet
| Indicateur de proximité | sans objet
| caméra | sans objet
TRANSMISSION | type de transmission | Connexion au réseau mobile LTE-M / NB-IoT
| si transmission UHF/VHF, portée minimale du signal (en mètres) | sans objet
| mode de transmission | automatisée
| programmation de la transmission | sans objet
| données transmises | localisations
| données disponibles sur serveur/site internet | oui
PROGRAMMATION | possibilités de (re)programmation à distance | sans objet
| programmations heures ou périodes communication VHF-UHF | sans objet
| localisations | fréquence de positionnement continu programmable depuis l'interface utilisateur
| durée du GPS timeout | sans objet
| geofence/virtualfence | sans objet
| activité | sans objet
| température | sans objet
| accélérométrie | sans objet
| magnétométrie | sans objet
| gyroscope | sans objet
| baromètre | sans objet
ESPECE(S) équipée(s) |  | Sanglier
Délais de livraison
A titre indicatif et non contractuel : MONTANT ANNUEL ESTIME HT |  | 20000