## Page de garde
ESTIMATION TRAVAUX
Lot N°4 : Plomberie - CVC
Léo LEMERAY
Conducteur d'Opération
2026-07-01

## Estimation_lot
APHP Centre Université de Paris
Consultation 26-TV350CCH Hôpital Cochin - Bâtiment Achard - Aménagement boxes de préparation et installation scanner 2
DPGF
Lot N°4 : Plomberie - CVC |  |  | 2026-07-01
CCTP |  | Unité | Quantité totale | PU | PRODUIT €/HT
3.1 | Travaux préalable au chantier | -
3.1.1 | Installation de chantier | -
3.1.1.1 | Installations points distribution EF chantier | u |  |  | 0
3.2 | Dépose et consignation | -
3.2.1 | Consignation et dépose des appareils de plomberie et réseaux d'eau (EF, ECS, EU, EV) | ens |  |  | 0
3.2.2 | Consignation et dépose des réseaux de ventilation | ens |  |  | 0
3.2.3 | Consignation et dépose des appareils et réseaux d'eau glacé | ens |  |  | 0
3.2.4 | Consignation et dépose des réseaux de chauffage et dépose des radiateurs | ens |  |  | 0
3.3 | Fourniture et pose de réseaux de distribution et d'évacuation | -
3.3.1 | Pose et raccordement des canalisation du réseau secondaire EF/ECS | -
| Travaux de plomberie - Eau chaude sanitaire | -
| Tube cuivre réseaux secondaires 10/12 ECS | ml
| Tube cuivre réseaux secondaires 12/14 ECS | ml
| Tube cuivre réseaux secondaires 14/16 ECS | ml
| Robinet d'isolement à boisseau sphérique avant appareils ECS | u
| Clapets anti-retour avant appareils (compris WC) ECS | u
| Raccordements appareils sanitaires ECS | u
| Calorifuge | ml
| Calfeutrements cloisons/murs suite passage canalisations ECS | Ens
| Travaux de plomberie - Eau froide | -
| Tube cuivre réseaux secondaires 10/12 EF | ml |  |  | 0
| Tube cuivre réseaux secondaires 12/14 EF | ml |  |  | 0
| Tube cuivre réseaux secondaires 14/16 EF | ml |  |  | 0
| Robinet d'isolement à boisseau sphérique avant appareils EF | u |  |  | 0
| Clapets anti-retour avant appareils (compris WC) EF | u |  |  | 0
| Raccordements appareils sanitaires EF | u |  |  | 0
| Calorifuge | ml |  |  | 0
| Calfeutrements cloisons/murs suite passage canalisations EF | Ens |  |  | 0
3.3.2 | Travaux de désinfection et analyse d'eau | -
| Désinfection réseaux EF et ECS | ens |  |  | 0
| Prélèvements, analyse et rapport | ens |  |  | 0
3.3.3 | Pose et raccordement des canalisations d'eau usées et eaux vannes | -
| Tube PVC diamètre 100 | ml |  |  | 0
| Tube PVC diamètre 50 | ml |  |  | 0
| Tube PVC diamètre 40 | ml |  |  | 0
| Tube PVC diamètre 32 | ml |  |  | 0
| Culottes et branchements diamètre 100 | Ens |  |  | 0
| Culottes et branchements diamètre 50 | Ens |  |  | 0
| Matelas acoutique canalisations existantes en PH du 1er étage | Ens |  |  | 0
| Calfeutrements planchers/murs suite passage canalisations EU/EV | Ens |  |  | 0
3.4 | Fourniture et pose d'équipements sanitaires | -
3.4.1 | Fourniture et pose de WC suspendus | -
3.4.1.1 | Cuvette WC suspendue et abattant PMR | u |  |  | 0
3.4.1.2 | Cuvette WC suspendue et abattant | u |  |  | 0
| Batî support et plaque commande | u |  |  | 0
3.4.2 | Fourniture et pose de lavabos | u |  |  | 0
3.4.2.1 | Lavabo de 65 Allia Prima compris vidage et siphon | u |  |  | 0
3.4.2.2 | Lavabo handicapé Allia Prima compris vidage et siphon | u |  |  | 0
3.4.3 | Fourniture et pose de robineterie/évacuation pour paillasse humide | u |  |  | 0
| Siphon paillasses | u |  |  | 0
| Robinet mitigeur des lavabos | u |  |  | 0
3.5 | Fourniture et pose de réseau ventilation | -
3.5.1 | Pose et raccordement des réseaux de gaine de reprise et de soufflage | -
| Réseau de gaines de ventilation réseau secondaire diamètre : 300 | ml |  |  | 0
| Réseau de gaines de ventilation réseau secondaire diamètre : 200 | ml |  |  | 0
| Réseau de gaines de ventilation réseau secondaire diamètre : 100 | ml |  |  | 0
| Clapets CF | u |  |  | 0
| Clapets de dosage réseaux secondaires | u |  |  | 0
| Cartouche CF réseaux secondaires | u |  |  | 0
| Pièges à son réseaux secondaires | u |  |  | 0
| Trappes de nettoyage réseaux secondaires | u |  |  | 0
| Antenne de raccordement flexible | ml |  |  | 0
3.5.2 | Fourniture et pose des bouche de reprise / VMC | u |  |  | 0
3.5.3 | Fourniture et pose des bouches de soufflage | u |  |  | 0
3.6 | Installation système de climatisation | -
3.6.1 | Révision et adaptation du système de climatisation du local scanner | ens |  |  | 0
3.6.2 | Réseau d'eau glacée | -
3.6.2.1 | Fourniture, la pose et le raccordement des vannes de fermeture et d’équilibrage | -
| Vannes d'équilibrage réseau EG | u |  |  | 0
| Vannes de fermeture réseau EG | u |  |  | 0
3.6.2.2 | Fourniture, pose et raccordement canalisations "KRYOCLIM" ou équivalent | ml |  |  | 0
| Réseau eau glacée diam.100 | ml |  |  | 0
| Réseau eau glacée diam.80 | ml |  |  | 0
| Réseau eau glacée diam.60 | ml |  |  | 0
| Réseau eau glacée diam.40 | ml |  |  | 0
| Réseau eau glacée diam.20 | ml |  |  | 0
| Réseau eau glacée diam.15 | ml |  |  | 0
| By-Pass réseau EG | u |  |  | 0
3.6.2.3 | Fourniture et pose de calorifuge pour tuyauterie Eau glacée | ens |  |  | 0
3.6.3 | Climatisation des locaux | -
3.6.3.1 | Fourniture, pose et raccordement de cassette de rafraichissement | u |  |  | 0
3.6.3.2 | Fourniture et pose réseau évacuation condensats et autres | ml |  |  | 0
3.6.3.3 | Percements et calfeutrements | ens |  |  | 0
3.6.3.4 | Installation électrique | ens |  |  | 0
3.6.3.5 | Raccordement et programmation GTC | ens |  |  | 0
3.6.3.6 | Réglages et essais | ens |  |  | 0
0
TVA 20 % |  |  |  |  | 0.2
TOTAL GENERAL €/TTC |  |  |  |  | 0