## Page de garde
ESTIMATION TRAVAUX
Lot N°5 : Electricité, CFO, CFA, SSI
Léo LEMERAY
Conducteur d'Opération
2026-07-01

## Estimation_lot
APHP Centre Université de Paris
Consultation 266TV350CCH Hôpital Cochin - Bâtiment Achard - Aménagement boxes de préparation et installation scanner 2
DPGF
Lot N°5 : Electricité, CFO, CFA, SSI |  |  | 2026-07-01
CCTP |  | Unité | Quantité totale | PU | PRODUIT €/HT
3.1 | Installation de chantier | -
3.1.1 | Neutralisation, consignation des installations CFO, CFA | ens |  |  | 0
3.1.2 | Installation des armoires électriques de chantier | u |  |  | 0
3.1.3 | Installation des éclairages de chantier | ens |  |  | 0
3.2 | Dépose des installations existantes | -
3.2.1 | Dépose des installations électriques classiques | ens |  |  | 0
3.2.2 | Dépose des équipements sensibles | ens |  |  | 0
3.3 | Installation chemins de câbles | -
3.3.1 | Fourniture et pose des chemins câbles courants forts et faibles | -
| Chemins de câbles CABLOFIL divers | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles CABLOFIL 200/50 | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles CABLOFIL 100/50 | ml |  |  | 0
| Goulotte 2 compartiments 50/130 | ml |  |  | 0
3.3.2 | Fourniture et pose des chemins câbles scanner | ml |  |  | 0
| Chemins de câble 100x50 PH 1er SS | ml |  |  | 0
| Goulotte 160x60 | ml |  |  | 0
3.4 | Alimentations & travaux préparatoires armoires électriques | -
3.4.1 | Installation armoire électrique | ens |  |  | 0
3.4.2 | Installation armoire électrique CFO HQ | ens |  |  | 0
3.4.3 | Travaux armoires électriques scanner | ens |  |  | 0
3.5 | Fourniture et pose des réseaux de courants fort | -
3.5.1 | Fourniture et pose des réseaux de distribution, liaisons d'alimentation des courants forts | ens |  |  | 0
| Câblage 5G25 alimentations armoires électriques | ens |  |  | 0
| Câblage U1000R2V 3G1,5 | ml |  |  | 0
| Câblage U1000R2V 5G1,5 | ml |  |  | 0
| Câblage U1000R2V 3G2,5 | ml |  |  | 0
3.5.2 | Mise à la terre | ens |  |  | 0
| Mise à la terre général | ens |  |  | 0
| Mise à la terre chemins de câbles | ens |  |  | 0
3.5.3 | Raccordement sur tableau électrique | ens |  |  | 0
3.5.4 | Réseaux et alimentations spécifiques au scanner | -
3.5.4.1 | Etudes spécifiques | ens |  |  | 0
3.5.4.2 | Création des départs depuis le TGBT | ens |  |  | 0
3.5.4.3 | Chemin de câbles en PH 2ème SS | ml |  |  | 0
3.5.4.4 | Fourniture et pose des réseaux de distribution, liaisons d'alimentation spécifiques au scanner | ens |  |  | 0
3.6 | Fourniture et pose de l'éclairage | -
3.6.1 | Fourniture et pose de systèmes de commande | -
| Fourniture/pose/raccordement ensemble bouton poussoir Cde luminaire gradable | u |  |  | 0
| Fourniture/pose/raccordement interrupteur | u |  |  | 0
| Fourniture/pose/raccordement bouton poussoir sur télérupteur | u |  |  | 0
3.6.2 | Fourniture et pose de Dalles LED 600X600 type TLV Skydeco | u |  |  | 0
3.6.3 | Fourniture et pose de Dalles LED 600X600 non gradables (sur interrupteur) | u |  |  | 0
3.6.4 | Fourniture et pose de Dalles LED 600X600 gradables | u |  |  | 0
3.6.5 | Fourniture et pose de spot encastré LED THORN | u |  |  | 0
3.6.6 | Fourniture et pose de spot hublot étanche LED | u |  |  | 0
3.6.7 | Fourniture et pose de réglette de lavabo LED | u |  |  | 0
3.6.8 | Fourniture et pose de signalétique lumineuse à LED vertes/rouge | u |  |  | 0
3.6.9 | Fourniture et pose de voyant signalétique rouge (scanner sous tension) | u |  |  | 0
3.6.10 | Fourniture et pose de voyant signalétique orange (Emissions de radiations) | u |  |  | 0
3.7 | Fourniture et pose des réseaux de courants faibles | -
3.7.1 | Pose et raccordement des réseaux de courants faibles | -
| Bandeau fibre optique équipé connecteur SC-SC | ens |  |  | 0
| Bandeau raccordement rocade téléphonique | ens |  |  | 0
| Bandeau 19" avec connecteur RJ45 (support Infra+ et Connecteur Schneider) | ml |  |  | 0
| Bandeau passe-câbles rangement cordons de brassage | ml |  |  | 0
| Câblage catégorie 7 (compris câblage gaines tête de lit) | ens |  |  | 0
3.7.2 | Fourniture et pose d'interphones | -
| Centrale | u |  |  | 0
| Poste bureaux | u |  |  | 0
| Poste muraux | u |  |  | 0
| Câblage | u |  |  | 0
3.7.3 | Fourniture et pose des systèmes d'appel malade | u |  |  | 0
3.8 | Fourniture et pose de terminaux CFO/CFA | -
3.8.1 | Fourniture et pose de prises de courant | u |  |  | 0
3.8.2 | Fourniture et pose de prises de courant ondulées | u |  |  | 0
3.8.3 | Fourniture et pose de prises RJ 45 FTP catégorie 6, blindée | u |  |  | 0
3.9 | Installation équipements SSI | -
3.9.1 | Fourniture et pose des réseaux SSI | ens |  |  | 0
| Câblage CR1 | ens |  |  | 0
| Câblage C2 | ens |  |  | 0
3.9.2 | Fourniture et pose de détecteur de fumée optique | u |  |  | 0
3.9.3 | Fourniture et pose d'éclairage de secours | -
| Fourniture et pose, raccordement BAES 45 lm (balisage) | u |  |  | 0
| Fourniture et pose, raccordement BAES 400 lm (ambiance) | u |  |  | 0
| Câblage 5G1,5 | ml |  |  | 0
3.9.4 | Fourniture et pose d'indicateur d'action | u |  |  | 0
3.9.5 | Fourniture et pose de diffuseurs sonores | u |  |  | 0
3.9.6 | Fourniture et pose de flash lumineux | u |  |  | 0
3.9.7 | Essais et contrôles | -
| Raccordements et programmation | ens |  |  | 0
| Essais/formation/mise en service | ens |  |  | 0
3.1 | Fourniture et pose GTL | u |  |  | 0
0
0
TOTAL €/HT |  |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  |  | 0.2
TOTAL GENERAL €/TTC |  |  |  |  | 0