## LOT CVC
Réaménagement du Hall du bâtiment WATTEAU Campus Mont Houy - Valenciennes |  | Bureau d’études aèlia Environnement et Ingénierie Parc Le Mahieu - Entrée 7 452, Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE Tel : 03.20.98.80.01
DPGF LOT 02 : CVC PLOMBERIE
DPGF | 2026-07-01
Poste | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Installation de chantier
| Installation de chantier | ENS |  |  | 0
| Sous-total Installations de chantier |  |  |  | 0
3.2 | Chauffage
| Neutralisation et vidange du réseau | ENS |  |  | 0
| Remise en eau | ENS |  |  | 0
Zone sinistrée
| Dépose et évacuation des radiateurs | ENS |  |  | 0
| Tuyauterie (remplacement de la tuyauterie apparente et celle en vide sanitaire) | ML |  |  | 0
| Calorifuge | ML |  |  | 0
| Radiateur horizontal dito existant | U |  |  | 0
| Radiateur vertical dito existant | U |  |  | 0
Zone de remise en peinture
| Dépose et repose des radiateurs | ENS |  |  | 0
Zone désaffectée à l'étage
| Dépose et évacuation des radiateurs | ENS |  |  | 0
| Suppression de la tuyauterie jusqu'au vannes en VS | ENS |  |  | 0
| Sous-total Chauffage |  |  |  | 0
3.3 | Ventilation
| Dépose et évacuation de l'installation existante | ENS |  |  | 0
| Ventilateur ECM | U |  |  | 0
| Réglage et raccordement électrique | U |  |  | 0
| Gainerie 160mm intérieure | ML |  |  | 0
| Raccordement sur la gainerie inox extérieure conservée | ENS |  |  | 0
| Collerette d'habillage en inox intérieure et extérieure | U |  |  | 0
| Régulateur de débit | U |  |  | 0
| Flexible de raccordement | U |  |  | 0
| Bouche de reprise | U |  |  | 0
| Essais de débit, équilibrage et rapport | ENS |  |  | 0
| Sous-total Ventilation |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL H.T. En Euros | 0
|  |  |  | TVA à 20,0 % | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL T.T.C. En Euros | 0