## LOT ELE
Réaménagement du Hall du bâtiment WATTEAU Campus Mont Houy - Valenciennes |  | Bureau d’études aèlia Environnement Ingénierie Parc Le Mahieu - Entrée 7 452, Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE Tel : 03.20.98.80.01
DPGF LOT 03 : ELECTRICITE
DPGF | 2026-07-01
Poste | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Installations de chantier
| Installations de chantier | ENS |  |  | 0
| Consignation préalable | ENS |  |  | 0
| Sous-total Installations de chantier |  |  |  | 0
3.2 | Dépose et évacuation d'équipements divers
| Dépose et évacuation de tous les équipements électriques y compris suppression de la câblerie et des canalisations | ENS |  |  | 0
| Dépose / repose des équipements de la zone de reprise de peinture | ENS |  |  | 0
| Sous-total Dépose et évacuation |  |  |  | 0
3.3 | Distribution et cheminements
| I.C.T.A, I.C.A. | ML |  |  | 0
| Chemins de câbles | ML |  |  | 0
| Conduits I.R.L. | ML |  |  | 0
| Goulotte simple compartiment | ML |  |  | 0
| Goulotte double compartiment | ML |  |  | 0
| Sous-total Distribution et cheminements |  |  |  | 0
3.4 | Liaisons équipotentielles
| Conducteur de protection | ENS |  |  | 0
| Liaison équipotentielles | ENS |  |  | 0
| Sous-total Mise à la terre et liaisons équipotentielles |  |  |  | 0
3.5 | Tableaux électriques
| Protections des alimentations diverses du projet | ENS |  |  | 0
| Câblage | ENS |  |  | 0
| Sous-total Tableaux électriques |  |  |  | 0
3.6 | Luminaires
| Type A Plafonnier décoratif | U |  |  | 0
| Type B | U |  |  | 0
| Type C Dalle 600x600 décorative | U |  |  | 0
| Etude d'éclairement | ENS |  |  | 0
| Détecteur de présence | U |  |  | 0
| Sous-total Luminaires |  |  |  | 0
3.7 | Arret d'urgence
| Arret d'urgence à l'entrée du Hall 02 à déplacer dans le SAS01 | U |  |  | 0
| Sous-total Arret d'urgence |  |  |  | 0
3.8 | BAES
| Télécommande | U |  |  | 0
| Blocs autonomes d'éclairage secours 60 lum | U |  |  | 0
| Canalisation câblage et raccordement | ENS |  |  | 0
| Sous-total BAES |  |  |  | 0
3.9 | Ventouse / Bandeau DAS
| Alimentation des ventouse et bandeau DAS | ENS |  |  | 0
| Sous-total Ventouse / Bandeau DAS |  |  |  | 0
3.10 | Interrupteur et prise de courant
| PC 16A | U |  |  | 0
| Inter SA | U |  |  | 0
| Sous-total Interrupteur et prise de courant |  |  |  | 0
3.11 | Alimentation VMC Hall
| Alimentation VMC du hall 01 | U |  |  | 0
| Horloge | U |  |  | 0
| Sous-total Alimentation VMC Hall |  |  |  | 0
3.12 | Appareillage VDI / RJ
| RJ45 | U |  |  | 0
| Câblage | ML |  |  | 0
| Recettage, tests et raccordements | ENS |  |  | 0
| Sous-total Appareillage VDI / RJ |  |  |  | 0
3.13 | Sécurité incendie
| Déclencheurs manuels | U |  |  | 0
| Diffuseurs sonores | U |  |  | 0
| Câblage CR1 | ML |  |  | 0
| Câblage C2 | ML |  |  | 0
| Programmation et mise en service | ENS |  |  | 0
| Essais et auto-controles | ENS |  |  | 0
| Sous-total Sécurité incendie |  |  |  | 0
3.14 | Caméras
| Caméras | U |  |  | 0
| Câblage | ML |  |  | 0
| Sous-total Caméras |  |  |  | 0
3.15 | Anti-intrusion
| Claviers à code avec afficheur | U |  |  | 0
| Détecteurs volumétriques | U |  |  | 0
| Câblage | ML |  |  | 0
| Programmation et mise en service | ENS |  |  | 0
| Sous-total Anti-intrusion |  |  |  | 0
3.16 | Contrôle d'accès
| Lecteurs de badges | U |  |  | 0
| Bouton de sortie | U |  |  | 0
| Câblage | ML |  |  | 0
| Programmation et mise en service | ENS |  |  | 0
| Sous-total Contrôle d'accès |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL H.T. En Euros | 0
|  |  |  | TVA à 20,0 % | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL T.T.C. En Euros | 0