## PLB
PLOMBERIE SANITAIRE
|  |  | Qté | Unité | Marque | Type | Niveau | Bât, zone | Localisation, fonction | Caractéristiques
CANALISATIONS
Chutes eaux usées/eaux vannes
|  | attentes | 430 | m | PONT À MOUSSON | tuyau fonte SMU DN 100
Évacuation eaux pluviales
|  | canalisations | 915 | m | PONT À MOUSSON | tuyau fonte SMU DN 50 à 150
|  | naissances | 55 | u | PONT À MOUSSON | réf. EPAMS DN50 et DN 75
|  | calorifuge | 1080 | m | ARMAFLEX | réf. SH épaisseur 13mm
|  | canalisations PVC | 280 | m | SOTRA | réf. pévédur d: 50 à 100
Collecteurs:eaux usées eaux pluviales eaux ruissellement
|  | canalisations | 675 | m | PONT À MOUSSON | tuyau fonte SMU DN 100 à 300
Grille de sol
|  | grille de sol | 113 | u | LIMATEC | inox réf. 10- 40V et 10- 50V
Ventilations primaires
|  | canalisations | 35 | m | SOTRA | réf. pévédur d:100
Écoulement: WC vidange chauffe eau
|  | pipes PVC | 77 | u | NICOLL | réf. CTW 11040 d: 110
|  | siphon | 80 | u | NICOLL | réf. YGSFHR complet
RELEVAGE
Pompes relevage
|  | pompe | 4 | u | WILO | Pompe de relevage (pompe vide cave) AMA-DRAINER 303.1 SE/NE" |  |  | eau pluvial
|  | pompe | 4 | u | CALPEDA. | Kit EP GXRM 12-12
|  | clapet anti retour eaux usées | 4 | u |  | DN 80
|  | clapet anti retour hydrocarbures | 2 | u |  | DN 65
Station de relevage
|  | eaux usées/vannes | 1 | u | FEKAFOS | réf : FEKAFOS 270 PP n° Série : 23236 (Nouvelles douche)
|  | eaux usées/vannes | 4 | u | WILO | réf. Ksb MINI-COMPACTA UZ1.150 D-F
|  | clapet anti retour | 4 | u |  | DN 80
EAU FROIDE
Adduction eau froide
|  | filtre a tamis | 1 | u | SOCLA | réf. 5166- DN 100
|  | disconnecteur | 1 | u | CALEFI | BA UNI 9157 n° 11243 |  |  | Local CTBA groupe froid porte 164
|  | disconnecteur | 1 | u | CALEFI | BA n° 15815 |  |  | Local CTA B6
|  | disconnecteur | 1 | u | CALEFI | BA n° 15815 |  |  | EAU RINCAGE DOUCHE CTA B7
|  | disconnecteur | 1 | u |  | Devis en cours |  |  | Local arrivée d'eau générale
Distribution eau froide
|  | maintien hors gel de la canalisation EF | 14 | m | RAYCHEM | FS-A-2X
|  | canalisations | 465 | m | SOTRA | tuyau PVC pévédur PN 16
|  | réducteur de pression | 10 | u | THERMADOR | réf. 681 série G- DN 26 à 50
|  | canalisations de | 110 | m | ACOME | tube polyéthylène réticulé
|  | distribution: | 480 | m | ACOME | tube cuivre
|  | robinet de puisage | 20 | u |  | DN 15 et DN 20
|  | vanne arrêt et purge | 4 | u
Production ECS- Blocs sanitaires
|  | chauffe-eau électrique | 2 | u | THERMADOR / ATLANTIC | réf. VS capacité 150 L
|  | chauffe-eau électrique. | 1 | u | THERMADOR / ATLANTIC | réf. VS capacité 200 L
|  | chauffe-eau électrique. | 0 | u | THERMADOR / ATLANTIC | réf. VS capacité 250 L
|  | chauffe-eau électrique. | 27 | u | THERMADOR / ATLANTIC | réf. prima/arpège 15 L
|  | chauffe-eau électrique. | 49 | u | THERMADOR / ATLANTIC | réf. prima/arpège 30 L
|  | chauffe-eau électrique. | 1 | u | THERMADOR / ATLANTIC | réf. prima/arpège 50 L
|  | Groupe de sécurité | 80 | u | SFR | réf. euro 92 d:20-15
|  | mitigeur thermostatique | 61 | u | THERMADOR / ATLANTIC | Mixcal d: 20-15
|  | thermostat d'ambiance | 0 | u | THERMADOR / ATLANTIC | réf. AT TS 01
Appareils sanitaires
Général
|  | vasque à poser | 111 | u |  | d: 48cms
|  | lavabo 60*48 | 5 | u |  | sur colonne ou cache siphon
|  | WC | 91 | u
|  | douche | 8 | u
|  | déversoir mural | 11 | u
|  | table timbre | 0 | u |  | inox
|  | évier 18/10 | 6 | u |  | 2 cuves 150*60
Sanitaires détenus
|  | lavabo inox | 0 | u |  | alimentation en EF
|  | siège a la turque | 12 | u |  | inox
Sanitaires logements
|  | vasque à poser | 0 | u |  | d: 48cms
|  | lavabo 60*48 | 0 | u |  | sur colonne ou cache siphon
|  | WC | 0 | u
|  | baignoire 170*70 | 0 | u
Colonnes sèches
|  | robinet à volant | 4 | u |  | réf. 951 NS - DN 65
|  | 1/2 raccord symétrique | 4 | u
|  | prise double | 36 | u |  | réf. 945 - DN 65 (pas de ref)

## CVC
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DÉSENFUMAGE
|  |  | Qté | Unité | Marque | Type | Niveau | Bât, zone |  | Localisation, fonction | Caractéristiques
CLIMATISATION
Production frigorifique
|  | Groupes frigorifiques | 2 | u | Carrier | 30XW-P0712-0073PE – R134A Série M2013041801 (Année 2013) Série M2013041851 (Année 2013) | -1 |  |  | Local groupe froid | AquaForce® - Groupe de production d'eau glacée à vis, à condensation par eau, à vitesse fixe
|  | Tours | 2 | u | CARRIER | FCTE90 10MDB 6PH | 9 |  |  | Local Technique
|  | ballon d'eau glacée | 1 | u | LACAZE | STANDARD 4000 L | -1 | B |  | Local groupe froid | Cylindrique en acier premier choix avec fond bombé
|  | Compteur d'énergie frigo | 1 |  | Enerdis | Compteur Ulys TTA | -1 | B |  | Local groupe froid
|  | Compteur d'énergie frigo | 1 |  | Enerdis | Compteur Ulys TTA-4M | -1 | B |  | Local groupe froid
| Split system | [6 empty] | B |  | (condenseur installé dans le parking N-2)
|  | local Onduleur | 1 | u | Atlantic | Ref groupe ATLANTIC AA4MC0010 | -2 |  |  |  | Mono split
|  | local Autocom | 1 | u | Atlantic | Ref groupe ATLANTIC AJY040LCLAH | -1 | B |  | (condenseur installé dans le parking N-2) | Mono split
|  | local informatique -1 (serveur) | 2 | u | TOSHIBA | Unité extérieure Climatiseur Gainable Inverter RAV-SM1603AT-E | -1 | B |  | (condenseur installé dans le parking N-2) | Gainable
|  | local Zone police | 1 | u | Atlantic | Unité extérieure climatiseur mural AOYG 16A22 | -1 | A |  | (condenseur installé dans le sas fourgon) | Mono split et bi split à unité extérieure séparée, Unité intérieure type console carrossé sur pieds montage en allège
|  | local PCS | 1 | u | Atlantic | Le climatiseur Trisplit Fujitsu - Atlantic AOYG 24 LAT3 | -2 | B |  | local PCS (condenseur installé dans le parking N-2) | Climatisation Cassette
Studio
|  | UTA | 0 | u | MTA | TAC 10 | 1 | B |  | 01B26 : Logement | systéme cassette
| Locaux courants faibles bâtiment B | [5 empty] | -2 |  |  | locaux LI montée B1
|  | Groupe d'eau glacée | 1 | u | RH0SS | Groupe d'eau glacée THAITI 116TPO de marque RH0SS Puissance 13 KW |  | B1 |  |  | Ventilo-convecteurs
|  | Groupe d'eau glacée | 1 | u | RH0SS | Groupe d'eau glacée THAITI 116TPO de marque RH0SS Puissance 13 KW | -2 | B2 |  | locaux LI montée B2 | Ventilo-convecteurs
Salle Bastille
|  | Unités extérieures | 1 | u | MCY-MHP0806HS8-E | Mini super modular multi système | -2 |  |  | Parking -2
|  | Unité intérieur | 4 | u | MMU-UP0181MHP-E | 2,0HP cassette 4 voies compacte | 2 |  |  | Salle bastille | cassette
Plafond rafraîchissant
|  | plaques actives | 4547 | u | BARCOLAIR | CBA-C |  |  |  | ensemble bâtiment | 3228 m2 (dim. 1175x600 mm)
|  | plaques inactives | 3653 | u | BARCOLAIR | CBA-C |  |  |  | ensemble bâtiment | 2594 m2 (dim. 1175x600 mm)
|  | plafond façade sud ouest niveau 8 | 476 | m2 | BARCOLAIR | 54 kW |  | 8
|  | plafond façade sud ouest niveau 7 | 410 | m2 | BARCOLAIR | 47 kW |  | 7
|  | plafond façade sud ouest niveau 6 | 430 | m2 | BARCOLAIR | 45 kW |  | 6
|  | plafond façade sud ouest niveau 5 | 452 | m2 | BARCOLAIR | 44 kW |  | 5
|  | plafond façade sud ouest niveau 4 | 443 | m2 | BARCOLAIR | 43 kW |  | 4
|  | plafond façade sud ouest niveau 3 | 435 | m2 | BARCOLAIR | 42 kW |  | 3
|  | plafond façade sud ouest niveau 2 | 388 | m2 | BARCOLAIR | 41 kW |  | 2
|  | plafond façade sud ouest niveau 1 | 402 | m2 | BARCOLAIR | 39 kW |  | 1
|  | plafond façade sud ouest niveau 0 | 218 | m2 | BARCOLAIR | 26 kW |  | 0
|  | plafond façade sud ouest niveau -1 | 163 | m2 | BARCOLAIR | 21 kW |  | -1
|  | plafond façade nord est niveau 8 | 410 | m2 | BARCOLAIR | 45 kW |  | 8
|  | plafond façade nord est niveau 9 | 428 | m2 | BARCOLAIR | 37 kW |  | 7
|  | plafond façade nord est niveau 10 | 373 | m2 | BARCOLAIR | 38 kW |  | 6
|  | plafond façade nord est niveau 11 | 412 | m2 | BARCOLAIR | 37 kW |  | 5
|  | plafond façade nord est niveau 12 | 279 | m2 | BARCOLAIR | 21 kW |  | 4
|  | plafond façade nord est niveau 13 | 327 | m2 | BARCOLAIR | 21 kW |  | 3
|  | plafond façade nord est niveau 14 | 186 | m2 | BARCOLAIR | 16 kW |  | 2
|  | vannes de régulation | 439 | u | TREND | Vannes 2 voies, Corps type GBX |  |  |  | ensemble bâtiment
Plancher chauffant / rafraîchissant
|  | Salle des pas perdus basse | 2300 | m2 | POLYTHERME |  | 0 |  |  | Salle des pas perdus basse | Plancher chauffant basse T°, Tube P.E.R 16/20
|  | Zone détenus | 280 | m2 | POLYTHERME |  | -1 |  |  | Zone détenus | Plancher chauffant basse T°, Tube P.E.R 16/20
|  | Isolant salle des pas perdus | 2100 | m2 | POLYTHERME |  |  |  |  | Salle des pas perdus basse
|  | tube polyéthylène | 6200 | m | POLYTHERME | Tube P.E.R 16/20 |  |  |  | Salle des pas perdus basse
|  | Isolant Zone détenus | 430 | m2 | [5 empty] | Zone détenus
| Ventilo-Convecteurs | [9 empty] | Ventilo-convecteur
|  | locaux courants faibles bâtiment B | 11 | u | MTA | Type E 400 |  | B
|  | Loge Gardien | 0 | u | MTA | Série VAC - E 203 | 0 | A | 00A01 | 00A01 : Loge Gardien | 2 tubes, Non carrossé horizontal, montage dans faux plafond - Ventilateur Centrifuge
|  | Salle de Repos | 1 | u | DAIKIN | DAIKIN modèle FWB04CFN d'une puissance froid de 2,5kw | -1 | B | S1B11 | S1B11 : Salle de Repos | gainable 2 tubes, Non carrossé horizontal, montage dans faux plafond - Ventilateur Centrifuge
|  | Local menage | 1 | u | MTA |  | 0 | A |  |  | Ventilo-convecteur
|  | Chef de Poste | 0 | u | MTA | Série VAC - E 203 | -1 | A | S1A36 | S1A36 : Chef de Poste | 4 tubes, Non carrossé horizontal, montage dans faux plafond - Batterie eau Chaude - Ventilateur centrifuge
|  | Attente Escorte | 1 | u | DAIKIN | Fourniture d'un gainable de marque modèle FWB11CFN d'une puissance froid de 5kw | -1 | A | S1A40 | S1A40 : Attente Escorte | gainable 4 tubes, Non carrossé horizontal, montage dans faux plafond - Batterie eau Chaude - Ventilateur centrifuge
Radiateurs panneaux
|  | locaux autres que bureaux B, du niveau 0 au niveau 8 | 65 | u | ACOVA | FASSANE : VX et VLX (Horizontaux), HX (Verticaux) |  |  |  | Tous les bureaux, sanitaires et circulations des niveaux 0 à +8 - Tous les bureaux, sanitaires bureaux, circulations desservant les bureaux niveau -1
|  | locaux autres que bureaux B, du niveau 0 au niveau 8 | 76 | u | FINIMETAL | REGGANE : 11S600 - 10S600 - 22S600 |  |  |  | Locaux Archives - Magasins - Réserves Niveau -1 - Zone Détenus Niveau -1 - Zone Ateliers - Stockage Niveau -1 - Escaliers de secours bât. B1 et B2 Tous niveaux
Boîtes de détente
|  | boîtes de détente réseau Spilotair | 1 | u | ANEMOTHERM | RMC/FI |  |  |  | salles annexes aux salles d'audiences
|  | boîtes de détente réseau Spilotair | 6 | u | ANEMOTHERM | HFC-S |  |  |  | salles annexes aux salles d'audiences
|  | boîtes de détente réseau Spilotair | 2 | u | ANEMOTHERM | HFA/B |  |  |  | salles annexes aux salles d'audiences
Spilotair
|  | Exploitant | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A02 | 00A02 : Exploitant bureau mainenance | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Attente | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A05 | 00A05 : Attente Salle 2A | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Salle des Délibérés | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A06 | 00A06 : Salle des Délibérés Délibérés 2A | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Attente Public | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A09 | 00A09 : Attente Public Attente public salle 3 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Attente Témoins | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A10 | 00A10 : Attente Témoins salle d'audience 3 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Attente Témoins | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A20 | 00A20 : Attente Témoins salle 4 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Attente Témoins | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A21 | 00A21 : Attente Témoins salle 5 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Chambre du Conseil | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A26 | 00A26 : Chambre du Conseil DEL03 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Chambre du Conseil | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A29 | 00A29 : Chambre du Conseil DEL04 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Narthex | 2 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A34 | 00A34 : Narthex | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Espace Presse | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A35 | 00A35 : Espace Presse ASS62 local presse proche salle 6 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Attente Experts | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A43 | 00A43 : Attente Experts ASS68 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Attente Témoins | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A44 | 00A44 : Attente Témoins ASS69 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Attente Témoins | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A45 | 00A45 : Attente Témoins ASS70 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Salle des Délibérés | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 0 | A | 00A46 | 00A46 : Salle des Délibérés ASS67 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Salle de Conciliation | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A01 | 02A01 : Salle de Conciliation CCL21 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Salle de Conciliation | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A02 | 02A02 : Salle de Conciliation CCL22 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Salle de Conciliation | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A03 | 02A03 : Salle de Conciliation | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Salle de Conciliation | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A04 | 02A04 : Salle de Conciliation CCL23 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Salle de Conciliation | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A05 | 02A05 : Salle de Conciliation CCL24 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Hall de Conciliation | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A39 | 02A39 : Hall de Conciliation SPPH au hall à gauche de l'escalator | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Attente des Parties | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A09 | 02A09 : Attente des Parties Porte droite salle 9 Bureaux de consultation | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Chambre du Conseil | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A12 | 02A12 : Chambre du Conseil DEL 20 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Chambre du Conseil | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A14 | 02A14 : Chambre du Conseil DEL 21 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Chambre du Conseil | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A15 | 02A15 : Chambre du Conseil DEL 22 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Chambre du Conseil | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A18 | 02A18 : Chambre du Conseil DEL 23 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Chambre du Conseil | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A19 | 02A19 : Chambre du Conseil DEL 24 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Chambre du Conseil | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A20 | 02A20 : Chambre du Conseil DEL 25 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Chambre du Conseil | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A29 | 02A29 : Chambre du Conseil DEL 26 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Chambre du Conseil | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A30 | 02A30 : Chambre du Conseil DEL 27 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Chambre du Conseil | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A31 | 02A31 : Chambre du Conseil DEL 28 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Chambre du Conseil | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A32 | 02A32 : Chambre du Conseil DEL 29 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Hall Magistrat | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A33 | 02A33 : Hall Magistrat Devant DEL 26-27-28 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
|  | Témoin | 1 | u | SPIREC | SAM-CPF A | 2 | A | 02A36 | 02A36 : Attente témoin salle 16 | Système 4 tubes, régime EG 6/11°C, régime EC 80/65°C
RÉSEAUX
Traitement d'eau
|  | Circuit EG | 1 | u | Grundfos | Groupe de dosage Grundfos DMX 16 10 AR-PVC/V/S/G1B1B1F |  |  |  |  | Bac à réactif 120 l, Dosage automatique PERMO CF 3L
|  | Circuit EC |  |  | Grundfos | Groupe de dosage Grundfos DMX 16 10 AR-PVC/V/S/G1B1B1F |  |  |  |  | Bac à réactif 120 l, Dosage automatique PERMO CF 3L
|  | Circuit condenseur du Groupe froid 1 |  |  | Grundfos | Groupe de dosage Grundfos DMX 16 10 AR-PVC/V/S/G1B1B1F |  |  |  |  | Bac à réactif 120 l, Dosage automatique PERMO CF 3L
|  | Circuit condenseur du Groupe froid 2 |  |  | Grundfos | Groupe de dosage Grundfos DMX 16 10 AR-PVC/V/S/G1B1B1F |  |  |  |  | Bac à réactif 120 l, Dosage automatique PERMO CF 3L
|  | Circuit Tour 1 |  |  | Grundfos | Groupe de dosage Grundfos DMX 16 10 AR-PVC/V/S/G1B1B1F |  |  |  |  | Bac à réactif 120 l, Dosage manuel PERMO ALGAE et PERMO PAD
|  | Circuit Tour 2 |  |  | Grundfos | Groupe de dosage Grundfos DMX 16 10 AR-PVC/V/S/G1B1B1F |  |  |  |  | Bac à réactif 120 l, Dosage manuel PERMO ALGAE et PERMO PAD
Pompes
|  | Radiateurs Ouest | 1 | u | SALMSON | JRC 405 19 1,1 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 50
|  | Radiateurs Est | 1 | u | SALMSON | JRC 406 15 0,75 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 65
|  | Radiateurs Niveau -1 | 1 | u | SALMSON | CLX 2080 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 32
|  | Eau chaude CTA bureaux | 1 | u | SALMSON | JRC 406 20 2,2 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 65
|  | Eau chaude CTA Audiences et Spilotair | 1 | u | SALMSON | JRC 406 22 3 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 65
|  | Plancher chaud/froid SPP basse | 1 | u | SALMSON | JRC 406 20 1,5 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 50
|  | Plancher chaud/froid Niveau -1 | 1 | u | SALMSON | CLX 2080 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 32
|  | Eau glacée CTA Bureaux | 1 | u | SALMSON | JRC 410 32 15 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 100
|  | Eau glacée CTA Audiences et Spilotair | 1 | u | SALMSON | JRC 410 32 15 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 100
|  | Plafond froid Est | 1 | u | SALMSON | JRC 405 25 3 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 50
|  | Plafond froid Ouest | 1 | u | SALMSON | JRC 412 25 7,5 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 125
|  | Eau glacée primaire Groupe froid 1 | 1 | u | WILO | DP-E80-/110-4/2 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 100
|  | Eau glacée primaire Groupe froid 2 | 1 | u | WILO | DP-E80-/110-4/2 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 100
|  | Tour 1 | 1 | u | WILO | DL E80/140-7.5/2 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 150
|  | Tour 2 | 2 | u | WILO | DL E80/140-7.5/2 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 150
|  | Eau chaude primaire | 1 | u | WILO | DL100/250-7.5/4 | -1 |  |  | Local groupe froid | double, DN 100
|  | Pompe de relevage | 1 | u | SALMSON | GV 28 T | -1 |  |  | LT sous-station chauffage urbain | double, DN 25, 5 m3/h
|  | Réseau récupération CTA A25 | 1 | u | SALMSON | SCX 40 80 |  |  |  | LT ventilation | simple, DN 40
|  | Réseau récupération CTA A26 | 1 | u | SALMSON | SCX 32 80 |  |  |  | LT ventilation | simple, DN 32
|  | Réseau récupération CTA B6 | 1 | u | SALMSON | SCX 50 90 |  |  |  | LT ventilation | simple, DN 50
|  | Réseau récupération CTA B7 | 1 | u | SALMSON | SCX 65 90 |  |  |  | LT ventilation | simple, DN 65
|  | Réseau récupération CTA SS1 | 1 | u | SALMSON | SCX 40 80 |  |  |  | LT ventilation | simple, DN 40
Variateurs de vitesse
|  | Circuit CTA Bureau Eau Chaude | 2 | u | Schneider | ATV 28 HU 41 N 4 |  |  |  | pompes P 04 | 2,2 kW
|  | Circuit CTA Salles audiences Eau Chaude | 2 | u | Schneider | ATV 28 HU 54 N 4 |  |  |  | pompes P 05 | 3,0 KW
|  | Circuit CTA Bureaux Eau Glacée | 2 | u | Schneider | ATV 28 HD 23 N 4 |  |  |  | pompes P 08 | 15 kW
|  | Circuit CTA Salles Audiences Eau Glacée | 1 | u | Schneider | ATV 28 HD 23 N 3 |  |  |  | pompes P 09 | 15 kW
|  | Circuit CTA Salles Audiences Eau Glacée | 1 | u | Schneider | ATV 312 HD 15 N 4 |  |  |  | pompes P 09 | 15 kW
|  | Circuit Plafond zone Nord / Est | 2 | u | Schneider | ATV 28 HU 54 N 4 |  |  |  | pompes P10 | 3,0 kW
|  | Circuit Plafond zone Sud / Ouest | 1 | u | Schneider | ATV 28 HD 12 N 3 |  |  |  | pompes P11 | 7,5 kW
|  | Circuit Plafond zone Sud / Ouest | 1 | u | Schneider | ATV 320U775N4B |  |  |  | pompes P11 | 7,5 kW
Vannes de régulation production eau glacée / eau chaude
|  | Départ Radiateurs Ouest | 1 | u | TREND | GIBF/32/65/63, Mot. V60/P/24 |  | B |  |  | 3 voies DN 65
|  | Départ Radiateurs Est | 1 | u | TREND | GIBT/32/50/40, Mot. V50/P/24 |  | B |  |  | 3 voies DN 50
|  | Départ Radiateurs Niveau N - 1 | 1 | u | TREND | GIBT/32/25/10, Mot. V50/P/24 |  | 0 |  |  | 3 voies DN 25
|  | Départ EC CTA Bureaux | 1 | u | TREND | GIBF/32/80/100, Mot. V60/P/24 |  | B |  |  | 3 voies DN 80
|  | Départ EC CTA Audiences et Spilotairs | 1 | u | TREND | GIBF/32/80/100, Mot. V60/P/24 |  | A |  |  | 3 voies DN 80
|  | Départ Plancher chaud /froid SPP basse | 1 | u | TREND | GIBF/32/65/63, Mot. V60/P/24 |  | A |  |  | 3 voies DN 65
|  | Change Over Plancher Niveau N - 1 | 4 | u | TREND | Ronalpe, Mot. Sertoriel |  | A |  |  | 2 voies DN 25
|  | Départ Plancher Niveau N - 1 | 1 | u | TREND | GIBT/32/15/40, Mot. V50/P/24 |  | 0 |  |  | 3 voies DN 15
|  | Change Over Plafond froid Est | 4 | u | TREND | Ronalpe, Mot. SM24 |  | B |  |  | 2 voies DN 80
|  | Départ Plafond froid Est | 1 | u | TREND | GIBF/32/65/63, Mot. V60/P/24 |  | 0 |  |  | 3 voies DN 65
|  | Départ Plafond froid Ouest | 1 | u | TREND | GIBF/32/100/160, Mot. V60/P/24 |  | B |  |  | 3 voies DN 100
|  | By-pass Tour Aéro file 5 | 1 | u | TREND | GIBF/32/150/360, Mot. V80/P/24 |  | A |  |  | 3 voies DN 150
|  | By-pass Tour Aéro file 12 | 1 | u | TREND | GIBF/32/150/360, Mot. V80/P/24 |  | A |  |  | 3 voies DN 150
Maintien pression, vases d'expansion
|  | Maintien pression réseau eau chaude | 1 | u | PNEUMATEX | TRANSFERO T.6.2 811 1071 | -1
|  | Maintien pression réseau eau chaude | 2 | u | PNEUMATEX | TRANSFERO TU 800.2 | 0 |  |  |  | 800 litres
|  | Vase d'expansion | 3 | u | SALMSON | Vase à membrane sous azote | -1 |  |  | Réseau tour, Réseau eau glacée | 300 litres
|  | Vase d'expansion | 6 | u | SALMSON | Vase à membrane sous azote | -1 |  |  | Récupérateur CTA 25 - 26 - B6 - B7 - B8 - SS1 | 12 litres
|  | servomoteurs radiateur chauffage bureau | Ens | Ens | type Honeywell | MT4-024-NC MOTEUR THER. 4MM 24V NC (MT4-024-NC) |  |  |  | Au minimum 1 par bureau
TRAITEMENT D'AIR
Humidificateur à vapeur
|  | Humidificateur à vapeur CTA SS1 |  | u | CONDAIR | CP2F20M3 | -1 | A |  | Double flux -1, HV SS 1
|  | Humidificateur à vapeur CTA A 6 |  | u | CONDAIR | CP2F20M3 | 0 | A |  | Zone 00A 38, HV A 6
|  | Humidificateur à vapeur CTA A 16 |  | u | CONDAIR | CP2F7M3 | 0 | A |  | Zone 02 A 35, HV A 16
Centrales de traitement d'air
|  | CTA A1 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | A |  | A1 : Salle d'audiences n°1 00A03 | 2100 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A2 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | A |  | A2 : Salle d'audiences n°2 00A07 | 2200 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A3 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | A |  | A3 : Salle d'audiences n°3 00A14 | 1800 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A4 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | A |  | A4 : Salle d'audiences n°4 00A19 | 2900 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A5 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | A |  | A5 : Salle d'audiences n°5 00A23 | 3700 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A6 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | A |  | A6 : Salle d'audiences n°6 00A38 | 11800 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A7 | 1 | u | CARRIER |  | 2 | A |  | A7 : Salle d'audiences n°7 02A06 | 1700 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A8 | 1 | u | CARRIER |  | 2 | A |  | A8 : Salle d'audiences n°8 02A07 | 1700 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A9 | 1 | u | CARRIER |  | 2 | A |  | A9 : Salle d'audiences n°9 02A08 | 1700 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A10 | 1 | u | CARRIER |  | 2 | A |  | A10 : Salle d'audiences n°10 02A13 | 1800 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A11 | 1 | u | CARRIER |  | 2 | A |  | A11 : Salle d'audiences n°11 02A16 | 1800 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A12 | 1 | u | CARRIER |  | 2 | A |  | A12 : Salle d'audiences n°12 02A17 | 2400 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A13 | 1 | u | CARRIER |  | 2 | A |  | A13 : Salle d'audiences n°13 02A23 | 2400 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A14 | 1 | u | CARRIER |  | 2 | A |  | A14 : Salle d'audiences n°14 02A28 | 1900 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A15 | 1 | u | CARRIER |  | 2 | A |  | A15 : Salle d'audiences n°15 02A34 | 1900 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A16 | 1 | u | CARRIER |  | 2 | A |  | A16 : Salle d'audiences n°16 02A35 | 5700 m3/h, Monobloc double flux, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A17 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | A |  | A17 : Salle des pas perdus Basse | 6000 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A18 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | A |  | A18 : Salle des pas perdus Basse | 20000 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A19 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | A |  | A19 : Salle des pas perdus Basse | 9000 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A20 | 1 | u | CARRIER |  | 1 | A |  | A20 : Salle des pas perdus Haute | 13000 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A21 | 1 | u | CARRIER |  | 1 | A |  | A21 : Salle des pas perdus Haute | 13000 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A22 | 1 | u | CARRIER |  | 1 | A |  | A22 : Circulation magistrats | 2200 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A23 | 1 | u | CARRIER |  | 1 | A |  | A23 : Circulation magistrats | 2000 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A24 | 1 | u | CARRIER |  | 1 | A |  | A24 : Couloir accès aux assises | 8800 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A25 | 1 | u | CARRIER |  | 1 | A |  | A25 : Double flux des délibérés | 7370 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA A26 | 1 | u | CARRIER |  | 1 | A |  | A26 : Double flux des délibérés | 10190 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA B1 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | B |  | B1 : Salle des pas perdus Basse (Hall central) | 7000 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA B2 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | B |  | B2 : Salle polyvalente | 2000 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA B3 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | B |  | B3 : Cafétéria | 2500 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA B4 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | B |  | B4 : Atrium | 6900 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA B5 | 1 | u | CARRIER |  | 0 | B |  | B5 : Atrium | 6900 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA B6 | 1 | u | CARRIER |  |  | B |  | B6 : Double Flux Bureaux | 24070 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA B7 | 1 | u | CARRIER |  |  | B |  | B7 : Double Flux Bureaux | 27150 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA B8 | 1 | u | CARRIER |  | 8 | B |  | B8 : Extension N+8 | 2700 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
|  | CTA SS1 | 1 | u | CARRIER |  | -1 |  |  | SS1 : Double flux -1 | 4000 m3/h, Monobloc double flux avec châssis, Filtres à poche et Préfiltres plan sur glissières
DIFFUSION D'AIR
|  | Diffuseurs d'air bureaux |  | u | BARCOLAIR | P 18 –125 L |  | B |  | Bureaux
|  | Grilles de sol |  | u | CINAIRGIE | AG300 |  | B |  | Amenée d'air neuf désenfumage Escalier Atrium
|  | Grilles linéaires |  | u | CINAIRGIE | SE600 |  |  |  | Salles d'audiences et annexes Salles d'audiences
|  | Buse de soufflage |  | u | CINAIRGIE | JD100
|  | Grille linéaire murale |  | u | CINAIRGIE | AA300 | 0 | A |  | Chambre du Conseil 00A13
|  | Grille murale |  | u | CINAIRGIE | AD110 | 0 | A |  | Attentes détenus 00A22
|  | Grille d'extraction Parking |  | u | CINAIRGIE | GF710 |  |  |  | Parking
|  | Diffuseur plafonnier carré |  | u | CINAIRGIE | EE210 | -1 | A |  | Soufflage cellule détenus Bât. A N-1
|  | Grilles extérieures |  | u | CINAIRGIE | WA801
|  | Volet de surpression |  | u | CINAIRGIE
|  | Volet de fermeture motorisé |  | u | CINAIRGIE | SE + LM 24F
|  | Soufflage Salles d'audience n°6 et 16 |  | u | ANEMOTHERM |  |  |  |  | Soufflage en contre marche estrade, Soufflage en sol de l'estrade , Soufflage mural fond salle 16
|  | Bouche soufflage et reprise petit débit |  | u | CINAIRGIE | TP125P
|  | Volet de dosage |  | u | CINAIRGIE | CRGN
|  | Module de régulation |  | u | ALDES | MR
VMC
|  | Bouches d'extraction autoréglables sanitaires |  | u | CINAIRGIE | ALIZE
|  | Bouches d'extraction | 93 | u | ALDES
Caissons VMC
|  | Local poubelles Sanitaires S2A52 | 1 | u | ALDES | MINIVEC 180 |  | A |  | Local poubelles Sanitaires S2A52
|  | Sanitaires 02A24/25-01A07/08 | 1 | u | ALDES | MINIVEC 180 |  | A |  | Sanitaires 02A24/25-01A07/08
|  | Sanitaires 00A29/30/31/32/33/39/40/41/42 S1A37/38/39/49/50 | 1 | u | ALDES | TVEC 1 |  | A |  | Sanitaires 00A29/30/31/32/33/39/40/41/42 S1A37/38/39/49/50
|  | Sanitaires 00A15/16/17/18 00A04/05 | 1 | u | ALDES | TVEC 201 |  | A |  | Sanitaires 00A15/16/17/18 00A04/05
|  | Sanitaires 02A21 | 1 | u | ALDES | MINIVEC 160 |  | A |  | Sanitaires 02A21
|  | Sanitaires B | 2 | u | ALDES | TVEC 1 |  | B |  | Sanitaires
|  | Extension 8 | 1 | u | ALDES | MINIVEC 180 |  | B |  | Extension 8
|  | Logement / Studio | 1 | u | ALDES | VERIKA 450 |  | B |  | Logement / Studio
|  | Local production Froid | 1 | u | ALDES | EUROPE 9/9 |  | A |  | Lt / production Froid
DÉSENFUMAGE
Ventilateur centrifuge Extraction d'air
|  | VED 23 | 1 | u | C.D.V. | CALLISTO 450 |  | B |  | Ext. Circulation 4B : VED 23 | 3 kW - Débit : 5600 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 23 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED 24 | 1 | u | C.D.V. | CALLISTO 450 |  | B |  | Ext. Circulation 4C : VED 24 | 2,2 kW - Débit : 5600 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 24 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED 26 | 1 | u | C.D.V. | CALLISTO 450 |  | B |  | Ext. Circulation 5B : VED 26 | 3 kW - Débit : 5600 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 26 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED 28 | 1 | u | C.D.V. | CALLISTO 450 |  | B |  | Ext. Circulation 5C : VED 28 | 3 kW - Débit : 5600 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 28 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED 32 | 1 | u | C.D.V. | CALLISTO 900 |  | B |  | Ext. SPP Bas : VED 32 | 11 kW - Débit : 27000 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 32 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 22,5 A)
|  | VED 34 | 1 | u | C.D.V. | CALLISTO 450 |  | B |  | Ext. Circulation 12B : VED 34 | 3 kW - Débit : 5600 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 34 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED 36 | 1 | u | C.D.V. | CALLISTO 450 |  | B |  | Ext. Circulation12 C : VED 36 | 2,2 kW - Débit : 5600 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 36 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED 38 | 1 | u | C.D.V. | CALLISTO 450 |  | B |  | Ext. Circulation 13B : VED 38 | 3 kW - Débit : 5600 m3/h, 2 Vitesses désenfumage - coffret CR 38 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED 40 | 1 | u | C.D.V. | CALLISTO 560 |  | B |  | Ext. Circulation 13C : VED 40 | 4,0/1,0 kW - Débit : 9400/4700 m3/h, 2 Vitesses, asservi dét. CO - coffret CR 40 (France AIR Ordinys 2000 DAHLANDER 3/ 400- 12 A)
|  | VED12A | 1 | u | C.D.V. | CALLISTO 500 |  | B |  | Ext Atrium : VED12A | 4 kW - Débit : 8400 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 12 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED12B | 1 | u | C.D.V. | CALLISTO 500 |  | B |  | Ext Atrium : VED12B | 4 kW - Débit : 8400 m3/h, 2 Vitesses, asservi dét. CO - coffret CR 12 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
Ventilateur en caisson Amenée d'air neuf
|  | VSD 05 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 10/10 |  | A |  | Souff. Escalier BN1 : VSD 05 | 1,5 kW - Débit : 4000 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 05 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12A)
|  | VSD 06 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 10/10 |  | A |  | Souff. Escalier BN2 : VSD 06 | 1,5 kW - Débit : 4000 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 06 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 09 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 18.13 |  | A |  | Souff. Circulation détenus : VSD 09 | 4 kW - Débit : 9800 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 09 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 22 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 9/7 |  | B |  | Souff. Circulation 2B : VSD 22 | 1,5 kW - Débit : 3400 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 22 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 25 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 9/7 |  | B |  | Souff. Circulation 4B : VSD 25 | 1,5 kW - Débit : 3400 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 25 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 27 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 9/7 |  | B |  | Souff. Circulation 5B : VSD 27 | 2,2 kW - Débit : 3400 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 27 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 29 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 9/7 |  | B |  | Souff. Circulation 5C : VSD 29 | 2,2 kW - Débit : 3400 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 29 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 30 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 10/10 |  | B |  | Souff. Atrium 5B : VSD 30 | 1,5 kW - Débit : 4100 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 30 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 31 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 10/10 |  | B |  | Souff. Atrium 12B : VSD 31 | 1,5 kW - Débit : 4100 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 31 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 33 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 9/7 |  | B |  | Souff. Circulation 12B : VSD 33 | 2,2 kW - Débit : 3400 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 33 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 35 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 9/7 |  | B |  | Souff. Circulation 12C : VSD 35 | 2,2 kW - Débit : 3400 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 35 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 37 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 9/7 |  | B |  | Souff. Circulation 13B : VSD 37 | 1,5 kW - Débit : 3400 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 37 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 39 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 9/7 |  | B |  | Souff. Circulation 13C : VSD 39 | 1,1 kW - Débit : 2800 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 39 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 41 | 1 | u | C.D.V. | EUROPE 9/7 |  | B |  | Souff. Circulation 15C : VSD 41 | 1,1 kW - Débit : 2800 m3/h, - coffret CR 41 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
Ventilateurs en caisson Extraction d'air
|  | VED 07 | 1 | u | C.D.V. | UD 315.1.2,2 |  | A |  | Ext. Aire livraison : VED 07 | 2,2 kW - Débit : 7400/3700 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 07 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED 10 | 1 | u | C.D.V. | UD 450.1.7,5 |  | A |  | Ext. Circulation détenus : VED 10 | 7,5 kW - Débit : 16200 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 10 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 17 A)
|  | VED 13 | 1 | u | C.D.V. | UD 630.1 2V |  | A |  | Ext. Parking A : VED 13 | 15/3.2 kW - Débit : 34000/17000 m3/h, 1 Vit. - avec coffret standard
Ventilateurs hélicoïdes Extraction d'air
|  | VED 02 | 1 | u | C.D.V. | LX CP 1250.9.15° |  | A |  | Ext. Parking C : VED 02 | 37102 kW - Débit : 70000/35000 m3/h, 1 Vit. + confort - avec coffret standard
|  | VED 11 | 1 | u | C.D.V. | LX CP 800.14.14° |  | A |  | Ext. Circulation 02A08B : VED 11 | 2,2 kW - Débit : 11000 m3/h, 2 Vitesses, asservi dét. CO - coffret CR 11 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED 15 | 1 | u | C.D.V. | LX CP 500.5.15° |  | A |  | Ext. Circulation 02A17b : VED 15 | 2,2 kW - Débit : 8000 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 15 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED 17 | 1 | u | C.D.V. | LX CP 500.10.22° |  | A |  | Ext. Circul Magistrat NO : VED 17 | 4 kW - Débit : 9400 m3/h, 2 Vitesses, asservi à la détection CO - coffret CR 17 (équiv. Schneider Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED 18 | 1 | u | C.D.V. | LX CP 400.5.19° |  | A |  | Ext. Sas fourgon : VED 18 | 1,1/0,2 kW - Débit : 4000/2000 m3/h, 1 Vit. - avec coffret standard
|  | VED 19 | 1 | u | C.D.V. | LX CP 500.5.16° |  | A |  | Ext. NARTHEX : VED 19 | 2.2 kW - Débit : 5800 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 19 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED 20 | 1 | u | C.D.V. | LX CP 500.5.14° |  | A |  | Ext. Hall Magistrat : VED 20 | 1,5 kW - Débit : 7200 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 20 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VED O1 | 1 | u | C.D.V. | LX CP 1250.9.18° |  | A |  | Ext. Parking B : VED O1 | 37/8.5 kW - Débit : 75000/37500 m3/h, 1 Vit. - avec coffret standard
|  | VSD 03 | 1 | u | C.D.V. | CP 900.14.22 |  | A |  | Souff. Parking C : VSD 03 | 7,5/1,8 kW - Débit : 23000/11500 m3/h, 2 Vitesses, asservi dét. CO - avec coffret standard
|  | VSD 04 | 1 | u | C.D.V. | CP 900.14.21 |  | A |  | Souff. Parking A : VSD 04 | 5,5/1,2 kW - Débit : 21000/10500 m3/h, 1 Vit. - avec coffret standard
|  | VSD 14 | 1 | u | C.D.V. | CP 400.10.11 |  | A |  | Souff. Circulation 02A17b : VSD 14 | 1,1 kW - Débit : 2160 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 14 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 16 | 1 | u | C.D.V. | CP 500.5.14 |  | A |  | Souff. Circul. 02A17b : VSD 16 | 1,5 kW - Débit : 5600 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 16 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
|  | VSD 21 | 1 | u | C.D.V. | CP 400.5.14 |  | A |  | Souff. Hall Magistrat : VSD 21 | 0,75 kW - Débit : 2160 m3/h, 1 Vit. - coffret CR 21 (France AIR Ordinys 2000 3/400- 12 A)
Clapets
|  | Clapets coupe feu (volets tunnels confondus). Tous motorisés | 356 | u | PANOL | LZ3, BK 500 CF2/ED et VT3-2
|  | Trappes de désenfumage. Non motorisé | 39 | u | PANOL | CF 1H 1V
Cartouches coupe-feu
|  | Cartouches coupe-feu | 2 | u | PANOL | Diam. 125 | -1 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 7 | u | PANOL | Diam. 125 | 0 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 3 | u | PANOL | Diam. 125 | 0 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 16 | u | PANOL | Diam. 125 | 1 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 2 | u | PANOL | Diam. 125 | 1 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 35 | u | PANOL | Diam. 125 | 2 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 4 | u | PANOL | Diam. 125 | 2 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 10 | u | PANOL | Diam. 125 | 3 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 4 | u | PANOL | Diam. 125 | 3 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 16 | u | PANOL | Diam. 125 | 4 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 3 | u | PANOL | Diam. 125 | 4 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 6 | u | PANOL | Diam. 125 | 5 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 4 | u | PANOL | Diam. 125 | 5 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 5 | u | PANOL | Diam. 125 | 6 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 4 | u | PANOL | Diam. 125 | 6 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 5 | u | PANOL | Diam. 125 | 7 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 4 | u | PANOL | Diam. 125 | 7 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 2 | u | PANOL | Diam. 160 | -1 | B
|  | Cartouches coupe-feu | 5 | u | PANOL | Diam. 200 | 1 | A | A3
|  | Cartouches coupe-feu | 11 | u | PANOL | Diam. 250 | 3 | A | A3

## CFA
ÉLECTRICITÉ COURANTS FAIBLES
|  |  | Qté | Unité | Marque | Type | Niveau | Bât, zone | Localisation, fonction | Caractéristiques
DISTRIBUTION DE L'HEURE
|  | horloge mère | 0 | u | GORGY TIMING
|  | horloge réceptrice | 20 | u | GORGY TIMING | simple face ref N363/81170
|  | horloge réceptrice | 3 | u | GORGY TIMING | double face
|  | Serveur | 1 | u | GORGY TIMING | 94000057-V1 |  |  |  | LEDI NETWORK TDS, Rack 19"1U, synchronisation NTP ou GPS, sorties : NTP V4/SNTP
SONORISATION
espaces privés
|  | pupitre micro | 60 | u
|  | micro à cravate HF | 2 | u
|  | micro à mains HF | 10 | u
|  | baie sono video | 8 | u
|  | Dalle tactile crestron | 10 | u
|  | Camera visio projection | 9 | u
|  | Video projecteur | 5 | u
|  | TV et moniteur | 74 | u
espaces publics
|  | pupitre micro | 5 | u | PUPITRE AGENT DESK ref MAGDESK
|  | pupitre micro | 2 | u | Rondson GM-20R
|  | pupitre micro | 1 | u | Rondson AMX6A
|  | préampli micro | 1 | u | Rondson 6240
|  | HP 20 cm 6W | 27 | u
|  | HP 26 cm 20W | 24 | u
|  | HP 26cm 10W | 25 | u
VIDÉOSURVEILLANCE
Vidéosurveillance détenus
|  | Poste serveur | 1 | u | VEDITEC | 672 - Poste serveur PC-VED
|  | Ecran 27 pouces | 2 | u | IPURE | 10080 - Moniteur de surveillance 27 pouces VGA, HDMI IPURE [SM27]
|  | Support mural | 2 | u | IPURE | 10070 - Support mural inclinable et orientable pour écran 10-32 pouces IPURE [BIBRA 360] BIBRA 360
|  | Clavier de commande tactile et joystick IP | 2 | u | HIKVISION | 2297 - Clavier de commande tactile et joystick IP HIKVISION [DS-1100KI]
|  | Disque dur | 4 | u | SEAGATE | 11388 - Disque dur spécial vidéosurveillance 6 Téras SATA SEAGATE [ST6000VX001]
|  | Switch | 1 | u | ONV | 8829 - Switch 8 ports Gigabits ONV [ONV-H3008]
|  | Caméra | 6 | u | HIKVISION | Mini dôme IP 4 Mégapixels HIKVISION [DS-2CD2745FWD-IZS(2.8-12mm)]
|  | Caméra | 1 | u | HIKVISION | Caméra IP 4 Mégapixels HIKVISION [DS-2CD2645FWD-IZS(2.8-12mm)(B]
|  | Caméra | 5 | u | HIKVISION | DS-2CD754FWD-EI
|  | Caméra | 2 | u | HIKVISION | DS-2DF1-715-B
|  | Enregistreur | 1 | u | HIKVISION | 6530 - Enregistreur IP 32 voies HIKVISION [DS-7732NI-I4/16P]
|  | Onduleur | 1 | u | EATON | 9SXEBM36R
Vidéosurveillance générale
|  | SERVEUR VIDEO | 1 | u | HIKVISION | IDS-9664NXI-M8/X
|  | PC - local PCS | 1 | u | DELL | Precision 3660 Tower CTO BASE - Intel Core i7-12700K - 16GB, 2x8GB - 1TB 7200rpm SATA 2.5” HDD - Nvidia T1000, 4GB, 4mDP to
|  | PC - local serveur | 1 | u | DELL | OptiPlex 5000 Small Form Factor - Intel Core i5-12500 - 8GB (1x8GB) - SSD 256GB - AMD Radeon 540 1GB LP (DP/DP)
|  | écrans 27 pouces | 2 | u | Samsung | Samsung Odyssey G5 S32CG552EUG55C Seriesécran LEDjeuxincurvé32”2560 x 1440 QHD @ 165 HzVA300 cd/m²2500:1HDR101 msHDMI, DisplayPortnoir
|  | écrans 32 pouces | 2 | u | Samsung | Samsung Odyssey G5 S32CG552EUG55C Seriesécran LEDjeuxincurvé32”2560 x 1440 QHD @ 165 HzVA300 cd/m²2500:1 HDR101 msHDMI, DisplayPortnoir
|  | Enregistreur | 1 | u |  | Enregistreur NVR, 32 entrées - Sorties vidéo 2 x HDMI / 2 x VGA - 8HDD - 320 Mbps de bande passante
|  | Disque Dur | 7 | u |  | Disque Dur purple 8 To
|  | Décodeur | 1 | u | HIKVISION | Décodeur HIKVISION
|  | Caméra | 8 | u | HIKVISION | DS-2CD2746G2-IZS
|  | Caméra | 5 | u | HIKVISION | DS-2CD4324F-IZS
|  | Caméra | 4 | u | HIKVISION | DS-2DE2A404IW-DE3
|  | Caméra | 2 | u | HIKVISION | DS-2DE3404W-DE
|  | Caméra | 5 | u | HIKVISION | DS-2CD2125G0-IMS
|  | Caméra | 1 | u | HIKVISION | DS-2CD2745FWD-IZS
|  | Caméra | 1 | u | HIKVISION | DS-2CD2786G2-IZS
|  | Caméra | 1 | u | HIKVISION | DS-2DE7232IW-AE
|  | Caméra | 1 | u | HIKVISION | DS-2DE4225IW-DE
|  | Caméra | 1 | u | HIKVISION | DS-2DE5184-AE
|  | Caméra | 1 | u | HIKVISION | G322-530120160107
|  | Commutateur (Switch optique) | 1 | u | Dell | 1 Commutateur Dell EMC S4112F, 12 ports SFP+ 10GbE, 3 ports QSFP28 100GbE, E/S vers
|  | Switch | 4 | u | Dell | EMC Networking X1026P
|  | Switch | 1 | u | Dell | Commutateur Dell EMC S4112F, 12 ports SFP+ 10GbE, 3 ports QSFP28 100GbE, E/S
|  | Switch | 1 | u | Dell | Switch fibre X4012
|  | Onduleur | 1 | u | EATON | 9PX1000IRT2U
|  | Batterie | 1 | u | EATON | 9PXEBM48RT2U
|  | Onduleur | 1 | u | EATON | 5PX3000IRT3UG2
|  | Batterie | 4 | u | EATON | 5PXEBM72RT3UG2
|  | Onduleur | 1 | u | Schneider | SRT3000XLI
|  | Onduleur | 1 | u | Socomec | NRT3-5000K
|  | Batterie | 2 | u | Socomec | NRT3-B7001
|  | Onduleur | 1 | u | Eaton | 5PX2200IRT3UG2
|  | Onduleur | 1 | u | Socomec | NRT2U1700
RÉSEAU TÉLÉVISION
|  | prise séparatrice TV/FM | 41 | u | ARNOULD | Série LIVING, 75 ohm
|  | groupe d'antennes | 1 | u | TONNA | VISI
|  | ampli principaux | 3 | u | IKUSI
|  | station de tête | 1 | u | TONNA
|  | répartiteurs | 1 | u | TONNA
|  | ampli. Secondaires | 1 | u | IKUSI
RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE
Réseau Public
|  | conjoncteurs téléphoniques | 0 | u | ARNOULD | Série LIVING
|  | point phone | 0 | u | France TELECOM
| Réseau privatif |  | 0
|  | autocommutateur | 0 | u | MATRA NORTEL
|  | recherche de personnes | 0 | u |  | y compris 10 récepteurs
|  | poste type TB | 0 | u | MATRA NORTEL | basic mobile bureau
|  | poste type TM | 0 | u | MATRA NORTEL | mural basic
|  | poste type TD | 0 | u | MATRA NORTEL | direction mobile bureau
|  | poste du type portable | 0 | u
|  | poste interphone | 0 | u | TOA | RS 130
|  | console opératrice | 0 | u | MATRA NORTEL
|  | imprimante de taxation | 0 | u
|  | sonnette en circulations | 0 | u | SLAT
RÉSEAU MULTIMÉDIA
|  | répartiteur général local info. | 0 | u | EFIRACK | 135B
|  | répartiteur local autocom tél | 0 | u | QUANTE | POUYET
|  | sous répartiteur | 0 | u | EFIRACK | 1006 ou 135B
|  | prise RJ 45 | 0 | u | QUANTE | POUYET
|  | prise RJ 45 | 0 | u | QUANTE | POUYET
|  | boîtes de sol hall accueil | 0 | u | LTA | 3 prises RJ 45
|  | Voir fichier excel nouvel installation | 1 | u
VIDÉOPHONIE ET CONTRÔLE D'ACCÈS
RDC
|  | Platine | 1 | u | GT1ML moniteur untité 1 | PCS
|  | Pupitre de commande | 1 | u |  | PCS
|  | Alimentation | 3 | u | PS2420D | LIO2
|  | central video | 1 | u | GTVBC | LIO2
|  | Centrale audio | 3 | u | GTBC | LIO2
|  | Connecteur de disbribution | 3 | u | GFC | LIO2
|  | centrale audio étendue | 1 | u | GTCBX | LIO2
|  | Platine video | 5 | u | GTVH1P | Extérieur
|  | Platine audio | 5 | u | GTAH1P | Extérieur
Batiment B
|  | Platine terraneo audio 2 boutons | 3 | u | ART 342160
|  | Platine terraneo audio 1 boutons | 1 | u | ART 301120
|  | Platine terraneo audio 3 bouton | 1 | u | ART 301120
|  | Platine terraneo video | 5 | u | ART 332510
|  | Platine terraneo 3 bouton | 0 | u | ART 342240
|  | Platine terraneo 4 boutons | 6 | u
|  | Platine Bticino 8 boutons | 2 | u
|  | Platine Bticino simple ( face avant ) | 2 | u
|  | Platine Bticino audio | 1 | u
|  | Platine video + audio + bouton | 1 | u
|  | Platine aiphone camera | 5 | u | GT-VP
|  | Plattine aiphone audio | 5 | u | GT-DBP
|  | Platine aiphone 1 bouton | 3 | u | GF-1P
|  | Platine aiphone 3 boutons | 2 | u | GF-3P
|  | Platine aiphone 4 boutons | 1 | u | GF-4P
|  | Platine aiphone malentendant | 4 | u
|  | Alimentations divers | ens | ens
CONTRÔLE D'ACCÈS et ANTI-INTRUSION
|  | Détecteurs volumétrique | 65 | u
|  | Contact de porte | 165 | u
|  | SM400 | 7 | u | Fichet Carte électronique
|  | SM100 | 65 | u | Fichet Carte électronique
|  | Wave-io | 67 | u | Fichet Carte électronique
|  | lecteur de badge | 104 | u
APPELS D'URGENCE BUREAUX ET SALLES D'AUDIENCES
|  | serrures électriques | 23 | u | Abloy
|  | poste de contrôle | 3 | u | CHUBB-ATSE
|  | BP appel d'urgence | 18 | u | LEGRAND
|  | BP appel d'urgence | 4 | u | LEGRAND | encastrés repérés
|  | pédales à pied (appel d'urgence) | 135 | u | Mosaic legrand
|  | transmetteur téléphonique | 1 | u | DIALTEL | 3 voies
|  | BP étanche parkings | 24 | u | LEGRAND
GTC
|  | UTL | 35 | u | TREND | IQ
|  | serveur | 1 | u | box orange
|  | onduleur one line | 1 | u | ALPES TECHNOLOGIES
|  | parafoudres | 1 | u | APC
|  | modem RTC | 1 | u | TREND
|  | Station de travail graphique | 1 | u | TREND
|  | imprimante protocole | 1 | u | HP
|  | imprimante alarme | 1 | u | HP
|  | imprimante hard copy | 1 | u | HP
|  | salle poly./cafet. | 2 | u | TREND | type E
|  | CTA avec mini d'air neuf | 11 | u | TREND | type F
|  | Automate de bureaux/CTA/Etage | 560 | u | TREND
|  | Sonde de temperature | 570 | u | TREND
|  | sonde éolienne | 1 | u | TREND
|  | sonde de pluie | 1 | u | TREND
RÉGULATION
|  | réseaux de chauffage | 6 | u | TREND
|  | spilotairs/ ventilo-convecteur | 49 | u | TREND
|  | salle d'audience type A | 2 | u | TREND | avec humidificateur
|  | salle d'audience type B | 14 | u | TREND | sans humidificateur
|  | Bureaux/hall/Couloirs | 19 | u | TREND
Registre de surventilation
|  | Bureau | 28 | u | Belimo | LM230A-F
ONDULEURS TELEPHONIE/INFORMATIQUE
|  | ONDULEUR 30 KVA | 1 | u | SCHNEIDER EASY UPS 3S Tri/Tri 6 | 9E1909T11073
|  | ONDULEUR 10 KVA | 1 | u | SCHNEIDER Easy UPS 3S | 9E1902T11112
|  | Onduleur 3KVA | 1 | u | SCHNEIDER | SRT 3000VA 230V

## CFO
ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS
|  | Qté | Unité | Marque | Type | Niveau | Bât, zone | Localisation, fonction | Caractéristiques
POSTE DE TRANSFORMATION
| cellules arrivées | 2 | u | SCHNEIDER
| cellule protection transfo de potentiel | 1 | u | SCHNEIDER
| cellule disjoncteur | 1 | u | SCHNEIDER
| cellule combiné interfusible | 2 | u | SCHNEIDER
| transfo. 1000KVA | 2 | u | FRANCE-TRANSFO | Sec
| circuit de terre | 1 | ens. | SCHNEIDER
| ventilateurs d'extraction | 2 | u | FRANCE-AIR
| thermostat d'ambiance | 1 | u | LEGRAND
TABLEAUX GÉNÉRAUX
| Tableau général BT | 1 | ens. | SIEMENS | TGBT
| Tableau général Normal | 1 | ens. | SIEMENS | TGN
| Tableau relevage cos phi | 1 | ens. | ALPES TECHNOLOGIES | KVAR
| T. éclairage securité | 1 | ens. | AEES | TES 1
| T. éclairage securité | 1 | ens. | AEES | TES 2
| T. général de sécurité | 1 | ens. | SIEMENS | TGS
| T. sécurité Bât. B | 1 | ens. | LEGRAND | TGS S2 B01
| T. général de désenfumage | 1 | ens. | SIEMENS | TGD
| Transfo. D'isolement 250 KVA | 1 | ens. | SIEMENS | TRID
ARMOIRES DIVISIONNAIRES
| AD ... | 28 | u | LEGRAND
ARMOIRES SPÉCIFIQUES
| AS ... | 24 | u | LEGRAND, SCHNEIDER
CANALISATIONS PRINCIPALES
| coffret de déviation sur colonne | 19 | u | ZUCCHINI
| disjoncteur de protection | 19 | u | LEGRAND
CIRCUIT DE TERRE
| - terre générale: | 1 | u |  | boucle fond de fouille 25 mm2
| - terre fonctionnelle: | 1 | u |  | cable isolé 16mm2
| - terre faux plancher locaux info. | 4 | u
APPAREILLAGE
| inter. simple | 34 | u | ARNOULD | série LIVING
| inter. double | 358 | u | ARNOULD | série LIVING
| inter. va et vient | 144 | u | ARNOULD | série LIVING
| bouton poussoir | 67 | u | ARNOULD | série LIVING
| inter simple | 327 | u | LEGRAND | PLEXO 55 encastré
| inter va et vient | 52 | u | LEGRAND | PLEXO 55 encastré
| bouton poussoir lumineux | 38 | u | LEGRAND | PLEXO 55 encastré
| bouton poussoir lumineux | 30 | u | LEGRAND | Diplomat skipper
| détecteur de mouvement en circulation | 177 | u | BEG | LUXOMAT
ÉCLAIRAGE DES LOCAUX (LUMINAIRES)
| A1 | 1580 | u | MAZDA | TBS 128 C6.60
| A3 | PM |  | MAZDA | TBS 114 C6.60
| B | 1590 | u | MAZDA | FBH 145 S/218
| C | 1060 | u | MAZDA | FBS 145 /118
| E | 190 | u | MAZDA | FBH 145 /218
| F | 59 | u | MAZDA | 2 MVF 606 Apache 150 WI
| G | 0 | u | MAZDA | MNF 100/150K + lampe Manta 150W
| H | 0 | u | MAZDA | MBS 145 Apache 150 W
| I | 160 | u | MAZDA | MBS 145/150/TD + CDMTD 70W
| J | 28 | u | TARGETTI | ICARE 75113C-IM35W
| K | 190 | u | MAZDA | ENC-105/1x13W
| L | 39 | u | MAZDA | 601TE
| M1 | 238 | u | MAZDA | PARK TCW215 1x58W
| M2 | 95 | u | MAZDA | PARK TCW215 2x58W
| N1 | 85 | u | MAZDA | PARK TCW216 1x58W
| N2 | 280 | u | MAZDA | PARK TCW216 2x58W
| P | PM
| X | 20 | u | SECURILITE | TUSCAN 1x36W
| Y | PM |  | SECURILITE | TUSCAN 2x36W
| S | 70 | u | THORN | SALSA R1/75 G BL
| V | 106 | u | MAZDA | KID 2x9W/V
| W | 5 | u | MAZDA | Mandragore 310 MBR600 + Apache 70W
| Downligh | 92 | u | Downlight OPAQUE Ø230 40W 4000K 4000lm CosPhi0,92 IK02 DIAM ENCASTREMENT 205mm. | DL-230-4000 40W
| Downligh | 10 | u | Downlight OPAQUE Ø230 30W 4000K 3000lm CosPhi0,92 IK02 DIAM ENCASTREMENT 205mm. | DL-230-4000 30W
| Downligh | 110 | u | Downlight OPAQUE Ø190 LED 15W IRC84 4000K 1500lm CosPhi0,92 IK02 DIAM ENCASTREMENT 165mm. | DL-190-4000 15W
| Downligh | 17 | u | Downlight découpe Ø86,5 anti-ébouissement avec driver séparé LED COB 9W IRC80 IP20 4000K 830lm CosPhi0,92 IK02 DIAM ENCASTREMENT 75mm. Angle 40° Aluminium blanc. | DL-86-4000-9W
| hublot | 49 | u | Le hublot anti-vandalisme DANA en 20W possède un détecteur qui fonctionne par micro-ondes. Son installation est facile et rapide. Coloris noir ou blanc disponibles avec un flux lumineux plus faible en noir. IK10 plus | DANA 20
| Luminaire antivandale, montage en angle | 13 | u | Luminaire antivandale, montage en angle 1220mm 24W 3113lm Non gradabl | ANTI ANGLE LED1x3150 G522 T840 OP
| Luminaire antivandale, montage en applique | 6 | u | Luminaire antivandale, montage en applique 1220mm 37W 4429lm Non gradabl | ANTI LINEA S LED1x4700 G508 T830 OP
| Downlight | 4 | u | SIQUI : Intérieur ¦ Downlight étanche Luminaire pour les environnements humides nécessitant un indice de protection élevé : douches. sanitaires. spa. locaux techniques... Corps en aluminium assurant une gestion thermique efficace de la led. Utilisation conseillée entre -20° et +40° Puissance: 9W Flux lumineux: 810 lm | DL-108-4000-9W SIQUI :
| plafonnier | 30 | u | Fourniture et pose d'un plafonnier Led Luxna 24W + collerette noir avec dépose des anciens et évacuation en déchetterie | Luxna 24W
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT
| boitier de sol métalique nu | 600 | u | LTA
| PC 2*10/16A+T | 1509 | u | ARNOULD | Série LIVING
| PC 2*10/16A+T | 265 | u | LEGRAND | PLEXO 55 encastré
| PC 2*32A+T | 52 | u | LEGRAND | PLEXO
| PC 2*10/16A+T | 11 | u | LEGRAND | Diplomat skipper
| PC 2*10/16A+T | 2 | u | LEGRAND | Roc antivandale
| PC 2*10/16A+T | 110 | u | LEGRAND | Mosaic 45
| PC 2*10/16A+T | 38 | u | LEGRAND | Mosaic 45 + détrompeur
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
| bloc 55 lumens/ 3h | 43 | u | LEGRAND | type SP1 + PC 2*10A + T
| bloc 60 lumens/ 1h | 62 | u | LEGRAND | type SA1 IP 215
| bloc 60 lumens/ 1h | 62 | u | LEGRAND | type SA2 IP 219
| ETD7L | 40 | u | BEHAR SECURITE | NC2L0503032
| ETS7L | 101 | u | BEHAR SECURITE | NC2L0503033
| ETE7L | 50 | u | BEHAR SECURITE | NC2L0503034
| CSL | 167 | u | BEHAR SECURITE | NC2L0503037
| ETE-L7 | 13 | u | BEHAR SECURITE | NC2L0503039
| ETM7L | 15 | u | BEHAR SECURITE | NC2L0503040
PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
| conduits PVC | 2 | u | PLANET WATTOHM
| prises de terre piquets en triangle | 2 | u
| pointes paratonnerres ionisantes | 1 | u | PROTEL
| conducteurs de descente | 2 | u
GROUPES ÉLECTROGÈNES
| groupe de secours | 1 | u | VOLVO + MAGNETI-MARELLI | 425 kVA mini
| réservoir journalier intérieur | 1 | u | MAUGUIN | 500 l
| citerne extérieur enterrée | 1 | u | BAYARDON | 3000 l
| pièges à son | 1 | u | ELITE 3 | entrées et sorties d'air du local
| ventil. Mécanique du local | 1 | u | INGENAIRE
| Groupe de sécurité | 1 | u | DEUTZ + MAGNETI MARELLI | 160 kVA
SOURCE CENTRALISEE ECLAIRAGE DE SECURITE
| Source centrale | 1 | u | AEES PCC 10 KVA | 1464530002
| Source centrale | 2 | u | AEES PCC T/M 10 KVA | 14591540001
Gestion d'éclairage
| Telecommande d'eclairage | 16 | u | PHILIPS | IRT8030/00
| Modules relai pilotage éclairage | 66 | u | PHILIPS | module recepteur philips

## CFO 2
Nom du matériel | Quantité | Référence | Caractéristique | Nom du fabriquant | Adresse fabriquant | Nom du fourniseur | Adresse du fourniseur | Nom du dossier FT | Nom de la FT
Baie informatique 42 U | 23 | 542-4288-WDBF-BK | 800X800X2070 | EXCEL NETWORKING | Head Office & Tr­ade Counte­r Excel House, Junction Six Industria­l Park Electric Avenue­ Birmingham B6 7JJ­ | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 1 - baie | EXSR800 FT DI Environ SR800 FR
Baie informatique 47 U | 6 | 542-47810-WDBF-BK | 800X1000X2207 | EXCEL NETWORKING | Head Office & Tr­ade Counte­r Excel House, Junction Six Industria­l Park Electric Avenue­ Birmingham B6 7JJ­ | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 1-BAIE | EXSR800 FT DI Environ SR800 FR
Panneau 24 RJ 45 Cat. 6A STP | 157 | 0 337 72 | Tension de claquage : 1000 V Résistance de contact : 20 mΩ Résistance d’isolement : 500 MΩ sous 100 V continu Compatible avec l’alimentation ‘‘PoE’’ jusqu’au type 4 ‘‘100W’’ | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 1-BAIE | cassette panneau 24P FT
Connecteur 6 RJ 45 Cat. 6A STP | 3091 | 0 337 75 | Conducteurs admissibles : - Monobrin : 0,5 à 0,65 mm, AWG 22 à 26 - Multibrins : AWG 26 - Isolant conducteur polyéthylène : Ø maxi sur isolant 1,58 mm Nombre de fils à raccorder par connexion : 1 Les connecteurs RJ 45 sont équipés d’un verrou ne nécessitant pas d’outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d’erreur. | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 1-BAIE | cassette panneau 24P FT
Panneau 60 ports 3/6-4/5 | 51 | 0 335 56 | Les panneaux et les blocs assurent la mise à disposition au format RJ 45 de la ligne téléphonique. Ils permettent 2 types de connexion : - Téléphonique numérique Contacts 3-6 / 4-5 - Téléphonique analogique Contacts 4-5 / 7-8 Le panneau est équipé de 4 modules de 12 ports chacuns. Le panneau est livré avec : - support de câble inclus au panneau Le bloc est équipé de 12 connecteurs RJ 45. Il est livré avec un jeux d’étiquettes. | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 1-BAIE | eac92d58-7f10-4e45-9fba-1346880d0431
Passe fils | 414 | 0 337 59 | Le guide cordon se clipse sur le soluclip gauche et droit du panneau. Les différentes positions possibles permettent un guidage parfait des cordons. | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 1-BAIE | S000099424FR-00
Prises RJ45 coté Bureau | 3091 | 0 794 76 | Caractéristiques mécaniques Résistance aux chocs : IK 03 Pénétration de corps solides/liquides : IP 20 Nombre de connexions et déconnexions maxi : 5 ans sans rafraîchir le fil. Endurance : 2500 manoeuvres (enfichage/désenfichage). Caractéristiques matières Contacts : Or/nickel, épaisseur d’or 0,8 μm minimum Pièces métalliques : Bronze, nickel, platine, or Pour les produits STP le corps et l’épanouisseur sont en alliage métallique, revêtement cuivre/nickel. Socle : Polycarbonate Enjoliveur : Polycarbonate avec traitement antimicrobien* Sans halogène Tenue aux UV Autoextinguibilité : + 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension. + 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes. Caractéristiques électriques Tension de claquage ≥ 1000 V Résistance de contact ≤ 20 mΩ Résistance d’isolement ≥ 500 mΩ sous 100 V continu Caractéristiques climatiques Températures de stockage : - 10° C à + 70° C Températures d’utilisation : - 5° C à + 35° C | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 2-VDI | prise Cat6a 45x45 FT
Ventilation | 28 | EX542044BK |  | EXCEL NETWORKING | Head Office & Tr­ade Counte­r Excel House, Junction Six Industria­l Park Electric Avenue­ Birmingham B6 7JJ­ | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 1-BAIE | EX542-044-BK FT FR
Patch UC + Témoin lumineux | 3091 | DCK101GR0,5 + DC10001 |  | EFB Electronik | Am Prime-Parc 7 · 65479 Raunheim | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 2-VDI | Cordon RJ45 Cat6a à repérage LED
Chemin de cable largeur 400 | 42 | 711400 | Longueur: 3 mètres poids admissible: 50kg | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Sonepar | Rue de la Paix, 38130 Echirolles | 5-CHEMIN DE CÂBLE | page 39
Chemin de cable largeur 300 | 300 | 711300 | Longueur: 3 mètres poids admissible: 38kg | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Sonepar | Rue de la Paix, 38130 Echirolles | 5-CHEMIN DE CÂBLE | page 39
Chemin de cable largeur 200 | 1726 | 711200 | Longueur: 3 mètres poids admissible: 25kg | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Sonepar | Rue de la Paix, 38130 Echirolles | 5-CHEMIN DE CÂBLE | page 39
Chemin de cable largeur 150 | 358 | 711150 | Longueur: 3 mètres poids admissible: 19kg | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Sonepar | Rue de la Paix, 38130 Echirolles | 5-CHEMIN DE CÂBLE | page 39
Chemin de cable largeur 100 | 216 | 711100 | Longueur: 3 mètres poids admissible: 13kg | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Sonepar | Rue de la Paix, 38130 Echirolles | 5-CHEMIN DE CÂBLE | page 39
goulotte | 8 | IBO B00331 | Longueur: 3 mètres poids admissible: 50kg | Iboco | Val Lerone - Zona pip - Lotto 3 16011 Arenzo Italie | Sonepar | Rue de la Paix, 38130 Echirolles | 7-Goulotte | 740902-9010
moulure | 32 | OCOR 848650 | Longueur: 2 mètres poids admissible: 38kg | Ensto | ENSTO NOVEXIA SAS Zone portuaire, 210, rue Léon Jouhaux 69656 Villefranche-sur-Saône France | Ensto | ENSTO NOVEXIA SAS Zone portuaire, 210, rue Léon Jouhaux 69656 Villefranche-sur-Saône France | 7-Goulotte | 848650
goulotte double | 254 | OCOR 740902 | Longueur: 3 mètres poids admissible: 25kg | Ensto | ENSTO NOVEXIA SAS Zone portuaire, 210, rue Léon Jouhaux 69656 Villefranche-sur-Saône France | Ensto | ENSTO NOVEXIA SAS Zone portuaire, 210, rue Léon Jouhaux 69656 Villefranche-sur-Saône France | 7-Goulotte | 740902-9010
goulotte | 36 | OCCOR740901 | Longueur: 3 mètres poids admissible: 19kg | Ensto | ENSTO NOVEXIA SAS Zone portuaire, 210, rue Léon Jouhaux 69656 Villefranche-sur-Saône France | Ensto | ENSTO NOVEXIA SAS Zone portuaire, 210, rue Léon Jouhaux 69656 Villefranche-sur-Saône France | 7-Goulotte | 740902-9010
Perche | 30 | ALU911285BS | • Colonne de distribution CODI MC 130X110 • Alu anodisé naturel comprenant : › 1 corps de colonne CODI BT 130x110 composé de 2 socles BT 130x55 › 4 couvercles C45 alu lg complément › 4 couvercles C45 alu lg 180mm avec logo › 4 couvercles C45 alu lg 135mm › 4 couvercles C45 alu lg 45mm en sachet › 1 perche lg 1200mm › 1 collerette alu anodisé en 2 parties › 1 platine acier laqué + 2 patins caoutchouc + 2 patins velcro › 1 mise à la terre du corps | ALU SOR | 1 rue du commerce 67116 REICHSTETT | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE
Câble 56 paires | 2900 m | R7329A |  | socabel | 2 BD Lucien Sampaix, 69190 Saint Fons | socabel | 2 BD Lucien Sampaix, 69190 Saint Fons | 4-FIBRE & ROCADE | FT ROCADE 56 P
Câble 6A | 161680 m | LEG 032799 | Richesses fonctionnelles Garantie système sur 25 ans Design léger et compact Spécifié pour 500MHz Blindage à ruban en "S" Gaine extérieure Low Smoke Zero Halogen Prend en charge le Power Over Ethernet (POE) Plus 3ème système de câblage en part de marché selon la BSRIA Convient aux applications 10GBASE.T, 10 Gigabit Ethernet Double‐câble de catégorie 6A | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 2-VDI | câble Cat6a FFTP FT
RO2V 3G2,5mm² | 31360 m | 26700 | matériau conducteur : cuivre surface du conducteur : nu section nominale du conducteur : 2,5 mm² classe du conducteur : Kl.1 = monofilaire nombre de conducteurs : 3 température max. admissible du conducteur : 70 °C matériau de la gaine : PVC couleur de la gaine : noir température extérieure admissible du câble, fixe : -25...60 °C Tension nominale U0 : 600 V tension nominale U : 1200 V | socabel | 2 BD Lucien Sampaix, 69190 Saint Fons | socabel | 2 BD Lucien Sampaix, 69190 Saint Fons | 3-COURANT FORT | 23505
OM4 | 2649 m |  | fibre optique | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 4-FIBRE & ROCADE | fr-lg-032668
Prise ondulé (rouge) | 2166 | 077172L | Caractéristiques mécaniques Pénétration de corps solides/liquides : IP 41 Résistance aux chocs : IK 07 Caractéristiques matières Boîtier mécanisme : PC Enjoliveurs : ABS + PC Blanc RAL 9003 ABS + PC Rouge - bleu - gris - orange - vert ABS + PC peint Aluminium + vernis pailleté ABS + PC peint Noir mat aspect satiné RAL 9017 Accessoire de liaison : PP Gris Sans halogène Tenue aux UV Autoextinguibilité : 850°C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension. 650°C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes. Caractéristiques électriques Intensité : 16 A Tension : 250 V~ Caractéristiques climatiques Températures de stockage : - 10° C à + 70° C Température d’utilisation : - 5° C à + 35° C | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Sonepar | Rue de la Paix, 38130 Echirolles | 3-COURANT FORT | F00240FR-02
Prise normal (blanche) | 2130 | 077142L | Caractéristiques mécaniques Pénétration de corps solides/liquides : IP 41 Résistance aux chocs : IK 07 Caractéristiques matières Boîtier mécanisme : PC Enjoliveurs : ABS + PC Blanc RAL 9003 ABS + PC Rouge - bleu - gris - orange - vert ABS + PC peint Aluminium + vernis pailleté ABS + PC peint Noir mat aspect satiné RAL 9017 Accessoire de liaison : PP Gris Sans halogène Tenue aux UV Autoextinguibilité : 850°C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension. 650°C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes. Caractéristiques électriques Intensité : 16 A Tension : 250 V~ Caractéristiques climatiques Températures de stockage : - 10° C à + 70° C Température d’utilisation : - 5° C à + 35° C | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Sonepar | Rue de la Paix, 38130 Echirolles | 3-COURANT FORT | F00240FR-02
Disjoncteur 16A/30mA type HPI | 316 | 410753 |  | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Sonepar | Rue de la Paix, 38130 Echirolles | 3-COURANT FORT | LEG410753_FICHE_1
Disjoncteur 16A/30mA type AC | 306 | 410705 |  | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Sonepar | Rue de la Paix, 38130 Echirolles | 3-COURANT FORT | LEG410713_FICHE_1
Boite de dérivation | 455 | 0 94519 | 100X100 , IP 55 | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Sonepar | Rue de la Paix, 38130 Echirolles
Armoire Electrique | 24 | 401806 | Coffrets de distribution classe II en matière isolante livrés assemblés avec plastrons, chassis extractible avec rails montés, bracelets de guidage pour la circulation verticale de la filerie et plaques d’entrée de câbles découpable. Peut recevoir les DPX 125 et Vistop 160, et dans les coffrets avec espace dédié les DPX 160 et les kits tarif bleu Capacité de 2 à 6 rangées avec 24 modules par rangée Emballage réutilisable - Indice de protection contre les corps solides et liquides selon les normes CEI 60529 et NF EN 60529 : IP 30 sans porte IP 40 avec porte IP 43 avec porte et joint IP 43 - Indice de protection contre les chocs mécaniques selon les normes NF EN 50102 et NFC 20015 IK04 sans porte IK07 avec porte - Tenue au fil incandescent 750 ° C / 5 s selon CEI 60595-2-1 - Intensité maxi 160A Ipk : 20 kA | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Sonepar | Rue de la Paix, 38130 Echirolles | 3-COURANT FORT | 401806_FICHE_1
TIROIR 24LC DUPLEX MULTI 1U | 29 | 0 32162 |  | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 4-FIBRE & ROCADE | tiroir FO FT
CONNECT PIGTAIL LC OM4 2M LSZH | 696 | 0 32234 |  | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 4-FIBRE & ROCADE | S000083734FR-01
Jartière optique | 50 | 0 32632 |  | Legrand | 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES | Elendil | 19 rue François Blumet 38360 SASSENAGE | 4-FIBRE & ROCADE | jarretière FO LC FT

## EXTENSION
Extension
SAUJ | Nombre | Equipemet acceuil | Nombre
Éclairage de sécurité Behar | 10 | Éclairage de sécurité Behar | 3
Pavé lumineux | 26 | Spot Sallie 1 | 9
Downlight 1 | 8 | Spot Sallie 2 | 5
Downlight 2 | 16 | Downlight | 10
Luminaire 1 | 8 | Poignet | 3
Luminaire 2 | 4 | Groom | 3
Détecteur de présence encastré | 3 | Bouche de ventilation | 6
Détecteur de présence saillie | 3 | Clapet coupe feu. | 2
Tableau électrique (thermographie) | 1 | Tête de détection incendie. | 5
Serrure | 16 | ED4L | 1
Serrure ALBOY EL564 | 3 | Sirène incendie. | 1
Poignet | 19 | Radiateur électrique | 4
Groom | 19 | Micro | 2
Barillet | 16 | Haut-parleur | 2
Bouche de ventilation Soufflage/reprise | 24 | Ampli Sonorisation | 1
Clapet coupe feu. | 9 | Lecteur de badge | 3
Extincteur | 3 | Gâche électrique ELBOY EL564 | 3
Tête de détection incendie. | 17 | Pédale d'urgence et ouverture porte. | 3
Sirène | 4 | Caméra + écran | 1
Déclencheur manuel | 3 | Store à chaînette | 2
AES | 1 | Afficheur numerique attente. | 2
ED4L | 2
Robinet | 1
Chauffe-eau | 1
Radiateur électrique | 18
Lecteur de badge | 3
Pédale d'urgence et ouverture porte. | 11
Armoire électrique

## DI
DÉTECTION INCENDIE - CO - R134A
SDI
Équipement | Quantité | Marque
SDI forte-S 360 | 2 | DEF
CMSI Antares 4 | 4 | DEF
Phenix | 1 | DEF
Polaris C2/6/10 extinction | 2 | DEF
OAT | 33 | DEF
OAO | 1292 | DEF
DMOA | 116 | DEF
OCO | 8 | DEF
IA | 117 | DEF
IA commandable | 49 | DEF
ATAV | 12 | DEF
GECO | 3 | DEF
Panneau lumineux 'Entrée interdite' EI | 2 | DEF
Panneau lumineux 'Evacuation immédiate' EUI | 2 | DEF
BDGR2 'DM extinction' | 2 | DEF
Buse d’aspiration phenix | 40 | DEF
Carte MCRB = | ensemble | DEF
Alimentation électrique de sécurité | 17 | Powerline DEF
CMSI
Équipement | Quantité
AVSUPZ | 249
ANGS | 14
RFL | 22
RCW | 33
CCP | 356
PCF coulissante | 5
VDF | 119
Moteur | 41
AIT (arret technique) | 217
EDBDA | 31
ED4R | 52
ED4L | 9
BDA | 498
Carte CGB | ensemble
Centrale R134A
Centrale Gaz 4 E/4 S | 1
Rack COMYTRON 30 RS 5à8 VOIES | 1
Transmetteur R134A 2000 ppm | 3
Centrale CO
Rack COMYTRON 30 RS 5à8 VOIES | 1
Détecteur CO | 20

## ASC
APPAREILS ÉLÉVATEURS
|  | Qté | Unité | Marque | Type | Niveau | Bât, zone | Localisation, fonction | Caractéristiques
ASCENSEURS
| parkings magistrats | 1 | u | SCHINDLER | 630 kg - 0.63 m/s |  |  |  | ASC1
| duplex panoramique visiteurs | 2 | u | SCHINDLER | 900 kg - 1.6 m/s |  |  |  | ASC2/3
| panoramique magistrats | 2 | u | SCHINDLER | 900 kg - 1.6 m/s |  |  |  | ASC4/5
| monte détenus | 1 | u | SCHINDLER | 800 kg - 1 m/s |  |  |  | ASC6
| magistrats | 1 | u | SCHINDLER | 630 kg - 0.63 m/s |  |  |  | ASC8
| magistrats | 1 | u | SCHINDLER | 630 kg - 0.63 m/s |  |  |  | ASC9
MONTE-CHARGES
| ascenseur de charge | 1 | u | SCHINDLER | 1000 kg - 0.63 m/s |  |  |  | ASC7
AUTRES
| escalier mécanique | 1 | u | SCHINDLER | Type 9300 |  |  |  | ASC10
| plate forme élévatrice | 1 | u | SFAL | 1000 kg - 0,10 m/s |  |  |  | ASC11

## NET
EQUIPEMENTS DE NETTOYAGE
|  |  | Qté | Unité | Marque | Type | Niveau | Bât, zone | Localisation, fonction | Caractéristiques
| Nacelle n°1 - Terrasse |  | 1 | u | ATECH BCN | autoélévatrice biplace | 9 | B | TOIT SEMARD | Capacité max (kg) 240,00 Nombre de personnes 2 Type A-25 Hauteur (m) 32,00 N° Identification M 3630 Portée (m) Année (plaque) 2017 Marquage CE
nacelle
| Nacelle n°2 - Terrasse | [6 empty] | A |  | vit. Levage et translation: 10 m/min, treuil à tambour 4 câbles, cap. 2 personnes 265 kg - 30m, levage 29 m, flèche monobras basculante portée 4 m, poids total 5400 kg biplace charge utile 265 kg, dim. 2 x 0,70 x 1,10 x 1,30, poids 120 kg
|  | chemin de roulement | 1 | u | ADC APLITEIM | piste BA | 25,85 m |  | Pour façade file D et retour file 14
|  | ensemble chariot | 1 | u | ADC APLITEIM | 816.172.100 | 25,85 m |  | Pour façade file D et retour file 14
|  | nacelle | 1 | u | ADC APLITEIM | 20.0C-E | 25,85 m |  | Pour façade file D et retour file 14
Nacelle n°3 - Sous-face verrière
|  | chemin de roulement | 1 | u | ADC APLITEIM |  |  |  | Pour Sous-face verrière file 5 à 12 - Façade file C niv. 25,85 à 34 - Façade file 7 et 10: files B à C niv. 12 à 34 | rails profils métalliques suspendus sous charpente
|  | poutre roulante | 1 | u | ADC APLITEIM |  |  |  | Pour Sous-face verrière file 5 à 12 - Façade file C niv. 25,85 à 34 - Façade file 7 et 10: files B à C niv. 12 à 34 | translation manuelle, longueur 4m, entraxe galets 0,8m, poids à vide 250 kg
|  | nacelle | 1 | u | ADC APLITEIM | autoélévatrice biplace |  |  | Pour Sous-face verrière file 5 à 12 - Façade file C niv. 25,85 à 34 - Façade file 7 et 10: files B à C niv. 12 à 34 | dim. 4 x 0,80 x 1,10, poids total 400 kg, charge utile 265 kg, levage par 2 treuils électriques à câbles passants stockés sur enrouleurs à ressort, vit. Levage 9m/min, levage 25 m
Nacelle n°4 - Coulée verte
|  | chemin de roulement | 1 | u | ADC APLITEIM |  |  |  | Pour intérieur façade file x à 27'-28' | rails profils métalliques en C à crémaillère suspendu sous charpente métallique, entraxe des traverses 2,70m maxi
|  | chariot | 1 | u | ADC APLITEIM |  |  |  | Pour intérieur façade file x à 27'-28' | à commande manuelle, capacité 500 kg
|  | nacelle | 1 | u | ADC APLITEIM | autoélévatrice monoplace moufflée |  |  | Pour intérieur façade file x à 27'-28' | dim. 0,80 x 1,10 x 2,20, poids total 160 kg, charge utile 1 personne 165 kg, levage par 1 treuil électrique à câble passant stocké sur enrouleur à ressort, vit. Levage 9m/min, levage 15 m
Nacelle n°5 - Mobile
|  | nacelle | 1 | u | AWP GENIE | autoélévatrice télescopique monoplace EXP 8.1 |  |  | Pour façades files B niv. 29,05 à 34 - files C à D niv. 25,85 à 34, intérieur coulée verte | dim. Repliée 1,17 x 0,74 x 1,98, poids 306 kg, cap. 1 personne 165 kg, haut. Travail 8,10 m, haut. Plateforme 6,10 m
Escabeau roulant
|  | escabeau roulant | 1 | u | STABIROUL | 19 615 E |  |  | Pour façades files B niv. 29,05 à 34 - files C à D niv. 25,85 à 34, intérieur coulée verte | haut. Travail 3 m

## MET
MÉTALLERIE
|  |  | Qté | Unité | Marque | Type | Niveau | Bât, zone | Localisation, fonction | Caractéristiques
MÉTALLERIE
blocs portes métalliques intérieurs
|  | 2 vantaux | 29 | u
|  | 1 vantail | 54 | u
|  | portes à habiller en pierre | 1 | u
|  | portes relevantes sectionnales mototrisées | 2 | u
|  | portes coulissantes pleines motorisées | 5 | u
|  | portes basculante grillagée | 1 | u
|  | portes coulissantes parkings | 5 | u
|  | portes coulissantes manuelles | 3 | u
escaliers métalliques
|  | escaliers métalliques circulaires | 34 | u
|  | mains courantes | 196 | m
|  | garde corps | 257 | m
escaliers monumentaux
|  | marches | 320 | u
|  | paliers | 100 | m2
|  | garde corps droits | 189 | m
|  | garde corps rampants | 211 | m
escaliers béton
|  | mains courantes acier droites | 177 | m
|  | mains courantes acier débillardées | 126 | m
|  | mains courantes inox droites | 74 | m
|  | mains courantes inox débillardées | 12 | m
|  | garde corps en acier droits | 14 | m
|  | garde corps en acier rampants | 6 | m
|  | garde corps en inox droits | 18 | m
|  | garde corps en inox rampants | 10 | m
|  | garde corps en glace feuilletée | 925 | m
|  | main courante sur acrotère | 243 | m
|  | mains courantes inox | 178 | m
grilles de ventilation
|  | grilles caillebotis au sol | 82 | m | CINAIRGIE
|  | grilles extérieures | 25 | u | CINAIRGIE
|  | grilles intérieures | 27 | u | CINAIRGIE
cloisons diverses
|  | intérieures grillagées | 47 | m2
|  | vitrées | 263 | m2
|  | porte vitrées | 6 | u
|  | vitrées sans ossature | 349 | m2
|  | perforées | 113 | m2
|  | grilles de défense | 25 | u
châssis vitrés
|  | ordinaires | 3 | u
|  | isolants thermiques | 4 | u
|  | isophoniques | 61 | u
|  | pare balle | 1 | u
équipement niches extincteur
|  | trappe d'accès | 69 | u
|  | planchers | 35 | u
trappe d'accès vide techniques
| Ouvrant pompier |  | 101 | U

## VIT
SURFACES VITRÉES
|  | Qté | Unité | Marque | Type | Niveau | Bât, zone | Localisation, fonction | Caractéristiques
FAÇADES
| Façade VEC de la double peau : face extérieure - nacelle NPJ | 4010 | m2 |  |  |  |  | rue Pierre SEMARD et retours
| Façade VEC de la double peau : face intérieure | 4010 | m2 |  |  |  |  | rue Pierre SEMARD et retours
| Façade VEP de la double peau : face intérieure dans volume double peau - stores en appliques | 3167 | m2 |  |  |  |  | rue Pierre SEMARD et retours
| Façade VEP de la double peau : face intérieure dans bureaux | 3167 | m2 |  |  |  |  | rue Pierre SEMARD et retours
| Façade Rue Pierre SEMARD : face exérieure | 326 | m2 |  |  |  |  | Rez de Chaussée et -1 rue Pierre SEMARD
| Façade Rue Pierre SEMARD : face intérieure dans bureaux | 326 | m2 |  |  |  |  | Rez de Chaussée et -1 rue Pierre SEMARD
| Façade coulée verte sur Salle des Pas Perdus : face extérieure (brise soleil) | 1016 | m2 |  |  |  |  | Coulée verte sur Salle des Pas Perdus
| Façade coulée verte sur Salle des Pas Perdus : face intérieure - nacelle NPJ | 1016 | m2 |  |  |  |  | Coulée verte sur Salle des Pas Perdus
| Façade Coulée verte sur bâtiment B : face extérieure (brise soleil) | 247 | m2 |  |  |  |  | Coulée verte sur bâtiment B
| Façade Coulée verte sur bâtiment B : face intérieure dans SPP | 247 | m2 |  |  |  |  | Coulée verte sur bâtiment B
| Façade Coulée verte sur bâtiment B - face extérieure | 247 | m2 |  |  |  |  | Coulée verte sur bâtiment B
| Façade Coulée verte sur bâtiment B - face intérieure | 247 | m2 |  |  |  |  | Coulée verte sur bâtiment B
| Façade Rue d'Arménie - Salle des Pas Perdus Haute - Circulation Magistrats - Salles d'Audiences : face extérieure | 793 | m2 |  |  |  |  | Rue d'Arménie - Salle des Pas Perdus Haute - Circulation Magistrats - Salles d'Audiences
| Façade Rue d'Arménie - Salle des Pas Perdus Haute - Circulation Magistrats - Salles d'Audiences : face intérieure | 793 | m2 |  |  |  |  | Rue d'Arménie - Salle des Pas Perdus Haute - Circulation Magistrats - Salles d'Audiences
| Parvis bâtiment A : face extérieure | 136 | m2 |  |  |  |  | Parvis bâtiment A
| Parvis bâtiment A : face intérieure SPP | 136 | m2 |  |  |  |  | Parvis bâtiment A
| Parvis bâtiment B : face extérieure | 135 | m2 |  |  |  |  | Parvis bâtiment B
| Parvis bâtiment B : face intérieure SPP | 135 | m2 |  |  |  |  | Parvis bâtiment B
| Façade sur Verrière Salle des Pas Perdus Basse : face extérieure (nacelle NPJ) | 826 | m2 |  |  |  |  | Verrière Salle des Pas Perdus Basse
| Façade sur Verrière Salle des Pas Perdus Basse : face intérieure dans bureaux | 826 | m2 |  |  |  |  | Verrière Salle des Pas Perdus Basse
| Façade sous verrière Salle des Pas Perdus Basse : face extérieure dans volume SPP | 152 | m2 |  |  |  |  | Sous verrière Salle des Pas Perdus Basse
| Façade sous verrière Salle des Pas Perdus Basse : face intérieure dans bureaux | 152 | m2 |  |  |  |  | Sous verrière Salle des Pas Perdus Basse
| Façade sur Atrium niveau 9 : face extérieure (brise soleil) | 550 | m2 |  |  |  |  | Atrium niveau 9
| Façade sur Atrium niveau 9 : face intérieure dans volume atrium | 550 | m2 |  |  |  |  | Atrium niveau 9
| Façade des cages de verre coupe-feu 1h : face extérieure | 1971 | m2
| Façade des cages de verre coupe-feu 1h : face intérieure | 1971 | m2
VERRIÈRES
| Atrium : face extérieure (brise soleil) | 427 | m2 |  |  |  |  | Atrium
| Atrium : face intérieure dans volume atrium (nacelle NPJ) | 427 | m2 |  |  |  |  | Atrium
| Salle des Pas Perdus Basse : face extérieure | 527 | m2 |  |  |  |  | Salle des Pas Perdus Basse
| Salle des Pas Perdus Basse : face intérieure dans volume SPP | 527 | m2 |  |  |  |  | Salle des Pas Perdus Basse
| Salles d'Audience et sous surtoiture : face extérieure (caillebotis) | 181 | m2 |  |  |  |  | Salles d'Audience et sous surtoiture
| Salles d'Audience et sous surtoiture : face intérieure (accès depuis puits de lumière) | 181 | m2 |  |  |  |  | Salles d'Audience et sous surtoiture
| Intérieur Salle des Pas Perdus Basse côté bâtiment Audiences ( 2 faces) | 124 | m2 |  |  |  |  | Intérieur Salle des Pas Perdus Basse côté bâtiment Audiences
| Cage de verre coupe-feu 1h ( 2 faces) | 212 | m2
DIVERS
| Planchers vitrés coupe-feu 1h ( 2 faces) | 576 | m2
| Vitrage toute hauteur bâtiment B aux niveaux 00, 01 et 04 (2 faces) | 698 | m2 |  |  |  |  | Bâtiment B, passerelles et rampes
| Garde-corps vitré bâtiment B, passerelles et rampes (2 faces) | 1850 | m2 |  |  |  |  | Banc et bureau de l'Aide Judiciaire
| Vitrages sur banc et bureau de l'Aide Judiciaire ( 2 faces) | 322 | m2
TOTAL (SURFACE DEVELOPPEE ) |  | 33204 | m2

## DIVERS
DIVERS :
| Qté | Unité | Marque | Type
Centrale de désenfumage | 28 | U | Comtra
Centrale de désenfumage | 6 | U | SADAP | Coffert SADAP 10A
Ouvrant de desenfumage | 229 | U
Verin | 458 | U |  | Moteurs RAL9006 - AVEC tube (crémaillère non apparente - SANS HS(High Speed) - Câble lg 2,5m AVEC synchro --> 1 moteur DIN R (droit) et 1 moteur DIN L (gauche) SANS console de fixation
Trappe de désenfumage | 4 | U |  | 2 Ouverture / Fermeture Cartouche 60 grammes 2 Ouvertures seul Cartouche 20 grammes 2 Treuils
Extincteurs
EXT. PORT. EAU | 157 | U |  | Sicli
EXT. PORT. POUDRE | 28 | U |  | Sicli
VERIF. EXT. PORT. CO2 | 68 | U |  | Sicli
VERIF. EXT. SUR ROUES | 3 | U |  | Sicli
BAC A SABLE | 4 | U |  | Sicli
Store
Store Semard | 816 | U |  | store vénitien pose intérieure lame en aluminium de 25mm manœuvre par moteur 24V coloris caisson selon gamme standard coloris lame selon nuancier fixation en plafond ou de face avec guidage câble sans inverseur
Store armenie | 220 | U |  | store vénitien pose intérieure lame en aluminium de 25mm manœuvre par moteur 24V coloris caisson selon gamme standard coloris lame selon nuancier fixation en plafond ou de face avec guidage câble sans inverseur
Boitier Somfy | 816 | U |  | module IR300
Transformateur 230/24 volts | 518 | U
Centrale d'accés | 1 |  | Alligator | CENTRALE BUAYA BAIE 19P 4 ZONES 16 IS SANS ALIM INTEGRE
Centrale d'accés | 1 |  | Alligator | COFFRET VIDEO BUAYA EQUIPE A 1 VOIE DE TRANSMISSION
Verrou | 19 |  | Alligator | Verrou DAS à électro-aimant
Porte tambour automatique | 1 | u | Boon Edam
Borne de charge véhicule | 3 | u | evbox | Ebox BusinessLine 22KW
Armoire électrique | 1 | u |  | Pour borne de charge