## Notice
Notice
Détail des modes d'acquisition demandés :
PARTIE A | Fourniture, Installation et mise en service du produit
PARTIE B | Maintenance du produit fourni en partie A
PARTIE C | Location-maintenance, partie du loyer relative à l'équipement
PARTIE D | Location-maintenance, partie du loyer relative à la maintenance
PARTIE E | Location-maintenance avec option d'achat, partie du loyer relative à l'équipement
PARTIE F | Location-maintenance avec option d'achat, partie du loyer relative à la maintenance
PARTIE G | Mise à disposition
Explications relatives à l'extension de garantie et au contrat de maintenance
L'extension de garantie est commandée et payée intégralement en même temps que l'équipement, sur des crédits d'investissement, à la différence du contrat de maintenance tous risques qui est commandé en fin de garantie et payé périodiquement, sur des crédits d'exploitation. De ce fait, l'extension de garantie d'un an est en général moins onéreuse qu'un contrat de maintenance tous risques.
Les candidats peuvent ajouter des références de composants en rapport avec l’intitulé de la ligne répondant à des besoins marginaux (besoins cliniques exceptionnels). Le GCS UniHA se réservera la possibilité de ne pas les notifier lors de la notification du marché. Les candidats s’efforceront de différencier dans une couleur différente les lignes ajoutées par leur soin.

## Achat
Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie - Vidéomanagement
Lot 21 - Solution de vidéomanagement pour bâtiments existants
Gamme 1 : Solution de management vidéo pour bâtiments existants au bloc opératoire (solution sans baie déportée)
Partie A : ACHAT de la solution + Partie B : Maintenance
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
|  |  | Garantie |  |  | Partie A : achat |  |  |  | Partie B : maintenance | [5 empty] | Livraison
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Durée de la garantie constructeur offerte en année(s) | Prix pour extension de garantie de 12 mois € HT (en plus de la durée de garantie offerte) - facultatif | nombre de fois où l'extension de garantie est activable | Prix unitaire € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire remisé € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Taux de TVA | Prix unitaire remisé € TTC (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire HT remisé Contrat annuel de maintenance tous risques | Surcoût DROM-COM | Prix unitaire HT remisé Contrat annuel de maintenance préventive | Surcoût DROM-COM | Echange standard | Surcoût DROM-COM | Délai d'approvisionnement à partir de la date de commande (en semaines) | Pays d'origine UE ou Hors UE (Pays à préciser) | Observations / Notes
Offre de base Gamme 1
Détail de l'offre de base de la ligne 9, selon CCTP : détailler ci-dessous les éléments de la ligne 9 en précisant leur prix unitaire ou la mention "inclus" s'ils sont indissociables de l'offre de base. Le total des éléments doit être égal au montant de l'offre de base en ligne 9.
Options obligatoires (fournitures)
Réseau
Bidirectionnalité - vidéoconférence
Exportation des images
fonctions Dicom dont Dicom Worklist
interface utilisateur de pilotage >12''
interface utilisateur de pilotage > 24"
écran affichage 20" à 40" HD (mural ou sur support pied/bras)
écran affichage > 40" HD (mural)
caméra auxiliaire d'ambiance (externe au champ opératoire)
Fonctionnalités logicielles
Disposition d'affichage personnalisable (quad, PIP, PAP, duo…)
Capture d'écran ergonomique
Enregistrement vidéo HD
Module vidéo conférence
Module streaming
Télé-illustration (Possibilité d’annoter, souligner, entourer sur média image et/ou vidéo)
Gestion des profils utilisateurs
traçabilité des principales opérations réalisées sur les contenus (capture, enregistrement, export, suppression...)
Options Facultatives (fournitures)
Réseau
routage images 4K (quelle que soit la technologie de routage)
routage images 3D (quelle que soit la technologie de routage)
Non compression de l'image et latence minimale pour affichage (quelle que soit la technologie de routage)
Streaming HD
Streaming 4K
Stockage long terme (>2 semaines)
export images vers PACS
Connexion avec le dossier patient (récupération, modification, renvoi)
Capacité à router un autre PC de l'hôpital
Autre protocole de routage
écran affichage 20" à 40" 4K (mural ou sur support pied/bras)
écran affichage > 40" 4K (mural)
écran affichage 20" à 40" 3D (mural ou sur support pied/bras)
écran affichage > 40" 3D (mural)
Baie technique (rack)
Gestion centralisée des équipements médicaux et non médicaux (domotique)
Compatibilité avec d'autres équipements médicaux
Caméra de champ opératoire
Fonctionnalités logicielles
Enregistrement vidéo 4K
Possibilité d'intégrer des applications tierces compatibles avec la politique informatique de l'établissement (Spotify, Teams, Youtube...)
éditeur vidéo (segmenter la vidéo, marque-page en direct pour taguer un moment de la chirurgie, etc…)
Fonctionnalité de recherche d'images et vidéo (fonction filtre, tag, …)
fonctionnalités avancées d'analyse des images et vidéos (IA)
Options obligatoires (Prestations)
Formation
formation continue en présentiel
formation continue en distanciel
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 1
Maintenance corrective hors contrat
Maintenance curative à l'attachement - prix à l'heure pour la Main d'œuvre) sur site
Maintenance curative à l'attachement - prix à l'heure pour la Main d'œuvre) en atelier
Maintenance corrective à l'attachement - frais de déplacement sur site
. Zone 1 (à compléter par le candidat)
. Zone 2 (à compléter par le candidat)
. Zone 3 (à compléter par le candidat)
. Zone 4 (à compléter par le candidat)
. Zone 5 (à compléter par le candidat)
. Zone 6 (à compléter par le candidat)
contrat d'évolution logicielle
Options Facultatives (prestations)
Formation
moins value pour formation initiale en distanciel
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 2
formations complémentaires
Maintenance
Contrat de maintenance corrective
Contrat de maintenance partagée Niveau 2 ou 3
contrat de télémaintenance

## Accessoires
| Centrale d'Achat du GCS UniHA ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT |  | #REF!
#VALUE!
Partie A : ACHAT d'équipements proposés par le candidat
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
Partie A
Désignation de la fourniture |  | Référence du catalogue |  | Durée de la garantie offerte (en année) | taux de remise % | Pays d'origine UE ou Hors UE (Pays à préciser) | Prix unitaire € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire remisé € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Observations / Notes
Accessoires - Le candidat annexera son catalogue
ex : micro, clavier, souris, chariot, bras articulé, câbles et connectiques, armoires vidéo …

## Travaux
ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE "Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie - Vidéomanagement"
#REF!
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
Fournitures / produits demandés | Fournitures / produits proposés par le candidat
Désignation de la fourniture |  | Unité de mesure (ml : mètre linéaire, U : unité, m² : mètre carré, ens : ensemble) | Références | Prix unitaire € HT | Taux de TVA (%) | Surcout DOM/COM € HT | Observations / Notes
Electricité
Forfait de base électricité |  | heure
Forfait MO électricité au jour |  | jour
Tirage et pose cable électrqiue dans fourreaux existants |  | heure
Tirage fibre optique dans fourreaux existants |  | heure
Fourniture et pose coffret électrique |  | U
Forfait électrique cablage fourniture + pose |  | ml
goulotte électrique |  | ml
Raccordement équipement au coffret électrique |  | un
Autres Travaux
Forfait de base travaux maçonnerie |  | heure
Forfait MO travaux maçonnerie au jour |  | jour
Carrotage paroi verticale (Ø<500mm) |  | U
Carrotage sol ou plafond (Ø<500mm) |  | U
Coût main d’œuvre horaire prestations électricité |  | heure
Coût main d’œuvre horaire prestations climatisation |  | heure
Coût main d’œuvre horaire prestations serrurerie |  | heure
Coût main d’œuvre horaire prestations menuiserie |  | heure
Remplacement porte d’accès par porte automatique |  | Une
Audits et contrôles
Etude structure sans plan de l'existant |  | une
Etude structure avec plan de l'existant |  | une
Audit planéité du sol |  | un
Contrôle électrique équipement et aménagements |  | un
Assistance projet
Assistance projet simple ( 3 jours ) |  | un
Assistance projet simple( 7 jours ) |  | un
Assistance projet très complexe( 15 jours ) |  | un
Prestation facultative : fourniture et pose de cloisons modulaires
prix au m2 (détailler si besoin en fonction de plusieurs niveaux de gamme ). |  | un
un
un

## Abonnement
| Centrale d'Achat du GCS UniHA ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT | ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE "Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie - Vidéomanagement"
Lot 21 - Solution de vidéomanagement pour bâtiments existants
Pour ce lot le candidat remplira au minimum l'onglet achat ou l'onglet abonnement
FORMULE: ABONNEMENT : couvrant matériel et logiciel (à décliner selon les références de l'éditeur) |  | Le candidat peut insérer des lignes et des colonnes pour expliciter de manière univoque le contenu et les conditions du prix de la solution incluse dans l'abonnement, exprimé en € HT. Il précisera notamment les paramètres faisant évoluer l'abonnement : nombre d'images, nombre de patients, nombre d'utilisateurs, nombre de jetons, ... ainsi que les conditions de sortie de l'abonnement (à tout moment, aux dates anniversaires, ...)
Logiciel | Référence | Abonnement 1 an | Abonnement 2 ans | Abonnement 3 ans | Abonnement 4 ans | Abonnement 5 ans | Abonnement 6 ans | Abonnement 7 ans

## Chantier-type- lot21
ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE "Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie - Vidéomanagement"
Lot 21 - Solution de vidéomanagement pour bâtiments existants
Chantier-type - inspiré du projet du CHU d'Angers
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
Le tableau ci-dessous détaille les attentes, salle par salle, qui pourrait être celles du CHU d'Angers. Se référer en complément au document M_3011_DCE_CCTP_Note chantier type. Si le CHU d'Angers utilise le marché issu du présent appel d'offres, il sera amené à repréciser ses besoins.
[19 empty] | PARTIE A | PARTIE B | Détail du chiffrage
|  |  | Structure | Fonctionnalités ( harware et software inclus) | [6 empty] | Ecrans |  |  | Audio | Caméra | Cablage | Prix total € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) Base + options | Prix total HT remisé Contrat d'assistance à distance + màJ logicielles - 7 ans formation de 4 techniciens biomédicaux à une maintenance de niveau 1
|  |  | Cloisons modulaires | Base Logiciel de pilotage Routage Multiview | Enregistrement photos/video HD avec archivage local | Option Télé-illustration (Possibilité d’annoter, souligner, entourer sur média image et/ou vidéo) | Connexion au RIS de l'Etablissement | Streaming HD | export au format DICOM vers PACS ou serveur dédié | Vidéoconférence : diffusion bilatérale image + son | Dalle murale tactile pour le pilotage (si non intégré dans la dalle de visualisation) au plus pres de 20" | Dalle murale pour la visualisation (au plus proche de 50 ") | 1 clavier étanche + 1 souris Tablette murale | 2 hauts parleurs plafonniers 1 système micro/casque | option 1 caméra d'ambiance pilotable à distance Support mural haut | Cablage video au sein de la salle selon plans dans descriptif du chantiers type
Niv 0 | Module Urgences | Salle polyvalente | o | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle polyvalente | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle Urgences vitales | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle imagerie avancée | O | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X
| Module Os/Neurochir | Salle Neurochir 1 | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle Neurochir 2 | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle Os 1 | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle Os 2 | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle Os 3 | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle imagerie avancée | O | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X
| Module Uro/visceral | Salle uro-visceral | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle uro-visceral | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle uro-visceral | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle robot | O | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X
Niv 1 | Chirurgie ambulatoire | Salle chir polyvalente | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle chir polyvalente | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle chir polyvalente | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle chir polyvalente avancée | O | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X
| Endoscopie | Salle Endo dig | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle Endo dig | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle Endo dig | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle Endo dig | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle bronchique | O | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X
|  | Salle broncho dig avancée | O | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X
Total
(incluant prestations d'installation, mise en œuvre, paramétrage, et accompagnement sur au moins 3 mois à compter de la mise en place de la solution (tel que prévu au CCTP)
Options (à renseigner )
Plus-value pour remplacement Contrat d'assistance à distance + mise à jour logicielle par contrat maintenance tous risques sur les 5 salles avancées
plus value : cloisons modulaires : 24 salles avec 11m2 de surface chacune (option facultative)
Plus-value pour un enregistrement 4k
Plus-value pour connexion au dossier patient dans les 24 salles
Total incluant les options

## DROM-COM
Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie - Vidéomanagement
Le candidat détaillera ci-dessous les raisons du surcoût DROM-COM, qu'il soit exprimé en % ou en montant forfaitaire, et ce que surcoût inclut ou exclut
Il pourra ajouter des lignes ou des colonnes si nécessaire
Surcoût DROM-COM en achat ou location : en % du prix achat ou en forfait en € HT
| Montant du surcoût en % ou en forfait | commentaires ou conditions particulières
Inclus dans ce surcoût
Exclus de ce surcoût
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie
Surcoût DROM-COM en maintenance : en % du prix achat ou en forfait en € HT
| Montant du surcoût en % ou en forfait | commentaires ou conditions particulières
Inclus dans ce surcoût
Exclus de ce surcoût
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie
A détailler ci-dessous si nécessaire pour un transport aller-retour par personne pour une prestation spécifique de maintenance, formation ...
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie

## Remises
Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie - Vidéomanagement
Remise applicable sur commande simultanée pour un même établissement ou GHT |  |  | Remise %
Remise en cas d'acquisition simultanée de 5 salles au sein d'un même GHT |  | R1 (en %) :
Remise en cas d'acquisition simultanée de 10 salles au sein d'un même GHT |  | R2 (en %) :
Remise en cas d'acquisition simultanée de plus de 15 salles au sein d'un même GHT |  | R3 (en %) :
Remise applicable sur le tarif des pièces détachées
Remise applicable sur le tarif des accessoires
Escompte pour paiement rapide
Escompte pour paiement rapide (Délai écoulé entre la date de réception de la facture par l’établissement et la date de virement du Trésorier Principal de l’établissement |  | en %
oui/non
Si oui, précisez le % :
< 20 jours
20 à 30 jours
30 à 40 jours
> 40 jours
Cette remise est consentie pour la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises
Remise opur paiement par prélèvement bancaire
Remise pour paiement par prélèvement bancaire |  | en %