## Lot 1 - 2 - 3
Procédure M_3011 | Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie
N° Lot | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
Lots 2D | Colonne vidéochirurgie polyvalente : cœlioscopie + arthroscopie |  |  | Colonne de coeliochirurgie |  |  | Colonne d'arthroscopie
| Gamme de colonne de vidéochirurgie 4K |  |  | Gamme de colonne de vidéochirurgie 4K |  |  | Gamme de colonne de vidéochirurgie 4K
| Base | OO | OF | Base | OO | OF | Base | OO | OF
Caractéristiques de la gamme :
Colonne de vidéochirurgie avec fonctionnalités avancées : 1 caméra (tête avec coupleur + processeur avec interface utilisateur) + 1 source lumière avec câble + 1 écran 4K environ 32" + 1 chariot avec rangement pour tous les composants | X |  |  | X |  |  | X
Equipements et fonctionnalités d'imagerie
Fluorescence ICG (lumière verte) |  | X |  |  | X
Optiques et équipements associés ICG |  | X |  |  | X
Fluorescence PDD (lumière bleue) |  |  | X |  |  | X
Optiques et équipements associés PDD |  |  | X |  |  | X
Caméra avec fluorescence pour chirurgie ouverte |  | X |  |  |  | X
Mode Overlay |  |  | X |  |  | X
HDR |  | X |  |  | X
Autres modes d'imagerie |  | X |  |  | X
Environnement numérique
Pré-programmation | X |  |  | X |  |  | X
Streaming vidéo |  | X |  |  | X |  |  |  | X
Routage vidéo |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Multiples options d‘affichage | X |  |  |  |  | X |  | X
Solution pour enregistrement/gestion des vidéos | X |  |  |  |  | X | X
Stockage interne des vidéos en qualité 4K |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Double source vidéo / PIP |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Fonctions Dicom |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Equipements et optiques de cœlioscopie
Pompe de laparoscopie : irrigation |  | X |  |  | X
Insufflateur CO2 mini 40 l/min | X |  |  | X
Autre insufflateur CO2 : avec réchauffement des gaz et aspiration des fumées |  | X
optiques
Laparoscope 0° 5mm +/-10mm |  | X |  |  | X
Laparoscope 30° 5mm +/-10mm |  | X |  |  | X
Laparoscope 45° 5mm +/-10mm |  | X |  |  | X
Laparoscope 0° 10mm +/-10mm |  | X |  |  | X
Laparoscope 30° 10mm +/-10mm |  | X |  |  | X
Laparoscope 45° +/- 5° 10mm |  |  | X |  |  | X
Vidéolaparoscope |  |  | X |  |  | X
Autres laparoscopes (autres incidences, autres diamètres, optiques pédiatriques, optiques bariatriques …) |  |  | X |  |  | X
Consommables, accessoires et retraitement
Consommables captifs |  | X |  |  | X
Accessoires si captifs |  | X |  |  | X
Paniers de stérilisation pour optiques |  | X |  |  | X
Equipements d'arthroscopie
Shaver pour arthroscopie avec pièces à main |  | X | [5 empty] | X
Pompe d'artroscopie |  | X | [5 empty] | X
Générateur RF |  | X | [5 empty] | X
Arthroscope 0° 4mm |  |  | X | [5 empty] | X
Arthroscope 30° 4mm |  | X | [5 empty] | X
Arthroscope 45° 4mm |  |  | X | [5 empty] | X
Arthroscope >45° 4mm |  | X | [5 empty] | X
Autres arthroscopes (autres incidences, autres diamètres …) |  |  | X | [5 empty] | X
Consommables, accessoires et retraitement
Consommables captifs |  | X | [5 empty] | X
Accessoires si captifs |  | X | [5 empty] | X
Paniers de stérilisation pour arthroscopes |  | X | [5 empty] | X
Equipements d'urologie et de gynécologie
Cystoscope |  |  | X |  |  | X
Cystoscope souple |  |  | X |  |  | X
Urétéroscope |  |  | X |  |  | X
Urétérorénoscope |  |  | X |  |  | X
Urétérorénoscope souple avec 2 canaux opérateurs |  |  | X |  |  | X
Hystéroscope |  |  | X |  |  | X
Résecteur |  |  | X |  |  | X
Consommables, accessoires et retraitement
Consommables captifs |  |  | X |  |  | X
Accessoires si captifs |  |  | X |  |  | X
Paniers de stérilisation |  |  | X |  |  | X
Equipements complémentaires
Endoscopes à usage unique |  |  | X |  |  | X
Autre pompe d'irrigation |  |  | X
Eléments vidéo complémentaires
Module de conversion 2D/3D |  |  | X |  |  | X
Caméra pendulaire 4K |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Autre caméra 4K |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Caméra pendulaire HD ou plus
Autre processeur vidéo |  | X |  |  | X
Autre source de lumière |  | X |  |  | X
Imprimante |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Adaptateurs/coupleurs complémentaires |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Câbles de lumière complémentaires |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Système double écran |  | X | [5 empty] | X
Lunettes de protection et visualisation directe |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Ecran 30" à 40'' |  | X |  |  | X |  |  |  | X
Ecran 40 à 50" |  |  | X |  |  | X
Ecran 50 à 60" |  | X |  |  |  | X
Plus-value – Colonne à fonctionnalités avancées |  |  | X |  |  | X |  |  | x
Moins value - Colonne de technologie simplifiée |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Prestations de services
Livraison, installation, mise en service | X |  |  | X |  |  | X
Formation
Formation initiale | X |  |  | X |  |  | X
Formation continue |  | X |  |  | X |  |  | X
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | X
formations complémentaires |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Maintenance
Extension de garantie |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat maintenance tous risques |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance tous risques avec bris illimités |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat maintenance Tous risques avec bris (1/an) |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat maintenance Tous risques avec bris (2/an) |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance avec échange standard |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance corrective |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance préventive |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance partagée Niveau 2 ou 3 |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de télémaintenance |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat d'évolution logicielle |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Maintenance corrective hors contrat |  | X |  |  | X |  |  | X
Financement
Achat | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire
Location-maintenance | Obligatoire 5 à 7 ans |  |  | Obligatoire 5 à 7 ans |  |  | Obligatoire 5 à 7 ans
LOA | Obligatoire 5 à 7 ans |  |  | Obligatoire 5 à 7 ans |  |  | Obligatoire 5 à 7 ans
Mise à Disposition | Obligatoire 2 à 5 ans | [5 empty] | Obligatoire 2 à 5 ans
Abonnement | non |  |  | non |  |  | non
NB : quand une caractéristique chiffrée est spécifiée (ex : taille écran, diamètre optique), le candidat proposera l'équipement qui s'approche le plus de cette caractéristique
Chaque ligne en base peut faire l'objet d'une commande indépendante
Règle d'attribution des lots 1, 2 et 3.
Le candidat attributaire du lot 1 ne pourra pas être attributaire des lots 2 et 3.
· Si un même candidat est classé premier sur les lots 1 et 2, sa candidature sera retenue sur le lot 1 uniquement, et le candidat classé deuxième sur le lot 2 remportera ce lot 2.
· Si un même candidat est classé premier sur les lots 1 et 3, sa candidature sera retenue sur le lot 1 uniquement, et le candidat classé deuxième sur le lot 3 qui remportera ce lot 3.
· Si un même candidat est classé premier sur les lots 1, 2 et 3, sa candidature sera retenue sur le lot 1 uniquement, et le ou les candidats classés deuxièmes sur les lots 2 et 3 remporteront ces lots.

## Lot 4 - 5 - 6 - neurochirurgie
Procédure M_3011 | Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie
N° Lot | 4 |  |  | 5 |  |  | 6
Lots 2D | Colonne de vidéochirurgie pour neurochirurgie intracrânienne et base du crâne |  |  | Colonne de vidéochirurgie pour chirurgie rachidienne monoportale |  |  | Colonne de vidéochirurgie pour chirurgie rachidienne biportale
| Gamme de colonne de vidéochirurgie 4K |  |  | Gamme de colonne de vidéochirurgie 4K |  |  | Gamme de colonne de vidéochirurgie 4K
| Base | OO | OF | Base | OO | OF | Base | OO | OF
Caractéristiques de la gamme :
Colonne de vidéochirurgie 4K (si possible full 4K) avec fonctionnalités avancées : 1 caméra (tête avec coupleur + processeur avec interface utilisateur) + 1 source lumière avec câble + 1 écran 4K environ 32" + 1 chariot avec rangement pour tous les composants | X |  |  | X |  |  | X
Equipements et fonctionnalités d'imagerie
Fluorescence ICG (lumière verte) |  | X
Optiques et équipements associés ICG |  | X
Autres modes d'imagerie |  |  | X
Solution pour enregistrement/gestion des vidéos |  |  | X |  |  | X |  |  | X
stockage interne des vidéos en qualité 4K | [5 empty] | X |  |  | X
Double source vidéo / PIP | [5 empty] | X |  |  | X
Equipements périphériques
Moteur de shaver |  | X |  |  | X |  |  | X
Pièce à main de shaver |  | X |  |  | X |  |  | X
Pompe d'irrigation |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Générateur HF / RF |  |  |  |  | X |  |  | X
Endoscopes et optiques
Ventriculoscope faible incidence (0° à 10°) |  | X
Ventriculoscope 30° |  | X
Optique 0° 2,7 mm |  | X
Optique 0° 4 mm |  | X
Optique 30° 4 mm |  | X
Optique 45° 4 mm |  | X
Optique 45° 4 mm |  | X
Optique70° 4 mm |  | X
Autres optiques et endoscopes spécialisés neurochirurgie |  | X
Endoscope interlamaire |  |  |  |  | X
Endoscope transforaminal |  |  |  |  | X
Endoscope cervical | [5 empty] | X
Endoscope rachidien pour sténose canalaire |  |  |  |  | X
Endoscope biportal | [7 empty] | X
Optiques dédiées biportales | [7 empty] | X
Instruments
Pince à biopsie |  | X
Pince bipolaire |  | X
Pince à os type Kerrison |  | X
Ciseaux endoscopiques |  | X
Curette |  | X
Curette aspirante |  | X
Crochet endoscopique |  | X
Scalpel endoscopique |  | X
Instrument de ventriculostomie |  | X
Autres instruments compatibles |  | X
Chemises opératoires |  |  |  |  | X |  |  | X
Dilatateurs |  |  |  |  | X |  |  | X
Instruments de préhension |  |  |  |  | X |  |  | X
Punchs |  |  |  |  | X |  |  | X
Kerrisons |  |  |  |  | X |  |  | X
Autres instruments de chirurgie rachidienne compatibles |  |  |  |  | X |  |  | X
Consommables, accessoires et retraitement
Consommables captifs | X |  |  |  | X |  |  | X
Accessoires |  | X |  |  | X |  |  | X
Paniers de stérilisation |  | X |  |  | X |  |  | X
Solution pour enregistrement/gestion des vidéos |  | X |  |  | X |  |  | X
Fonctions Dicom |  | X |  |  | X |  |  | X
Imprimante |  | X |  |  | X |  |  | X
Prestations de services
Livraison, installation, mise en service | X |  |  | X |  |  | X
Formation
Formation initiale | X |  |  | X |  |  | X
Formation continue |  | X |  |  | X |  |  | X
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | X
formations complémentaires |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Maintenance
Extension de garantie |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat maintenance tous risques |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance tous risques avec bris illimités |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat maintenance Tous risques avec bris (1/an) |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat maintenance Tous risques avec bris (2/an) |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance avec échange standard |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance corrective |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance préventive |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance partagée Niveau 2 ou 3 |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de télémaintenance |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat d'évolution logicielle |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Maintenance corrective hors contrat |  | X |  |  | X |  |  | X
Financement
Achat | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire
Location-maintenance | Obligatoire 5 à 7 ans |  |  | non |  |  | non
LOA | Obligatoire 5 à 7 ans |  |  | Obligatoire 5 à 7 ans |  |  | Obligatoire 5 à 7 ans
Mise à Disposition | Obligatoire 2 à 5 ans |  |  | non |  |  | non
Abonnement | non |  |  | non |  |  | non
NB : quand une caractéristique chiffrée est spécifiée (ex : taille écran, diamètre optique), le candidat proposera l'équipement qui s'approche le plus de cette caractéristique
Chaque ligne en base peut faire l'objet d'une commande indépendante

## Lot 7 uro-gynéco
Procédure M_3011 | Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie
N° Lot | 7
Lots 2D | Colonne vidéochirurgie et endoscopie en urologie/gynécologie
Gamme de colonne de vidéochirurgie 4K
| Base | OO | OF
Caractéristiques de la gamme :
Colonne de vidéochirurgie 4K avec fonctionnalités avancées : 1 caméra (tête avec coupleur + processeur avec interface utilisateur) + 1 source lumière avec câble + 1 écran 4K environ 32" + 1 chariot avec rangement pour tous les composants | X
Equipements et fonctionnalités d'imagerie
Fluorescence ICG (lumière verte)
Optiques et équipements associés ICG
Fluorescence PDD (lumière bleue) |  | X
Optiques et équipements associés PDD |  | X
Caméra avec fluorescence pour chirurgie ouverte |  | X
Pré-programmation |  | X
Equipements périphériques
Pompe d'irrigation |  |  | X
Insufflateur CO2 mini 40 l/min |  | X
Autre insufflateur CO2 : avec réchauffement des gaz et aspiration des fumées |  |  | X
Générateur HF ou RF ou type Coblation |  |  | X
Equipements d'urologie et gynécologie
Cystoscope |  | X
Cystoscope souple |  | X
Vidéo-cystoscope |  | X
Urétéroscope |  | X
Urétérorénoscope |  | X
Urétérorénoscope souple à usage multiple |  | X
Urétérorénoscope souple à usage unique
Urétérorénoscope souple avec 2 canaux opérateurs |  |  | X
Hystéroscope |  | X
Résecteur |  | X
Endoscopes complémentaires : cœlioscopie
Laparoscope 0°, 30 et 45° 3mm
Laparoscope 0° 5mm |  | X
Laparoscope 30° 5mm |  | X
Laparoscope 45° 5mm |  | X
Laparoscope 0° 10mm |  | X
Laparoscope 30° 10mm |  | X
Laparoscope 45° +/- 5° 10mm |  | X
Vidéolaparoscope |  |  | X
Autres laparoscopes (autres incidences, autres diamètres, optiques pédiatriques, optiques bariatriques …) |  | X
Consommables, accessoires et retraitement
Accessoires si captifs |  | X
Paniers de stérilisation pour optiques |  | X
Consommables captifs |  | X
Eléments vidéo complémentaires
Caméra pendulaire HD et/ou 4K |  | X
Autre caméra HD et/ou 4K |  |  | X
Ecrans complémentaires |  | X
Solution pour enregistrement/gestion des vidéos |  | X
Imprimante |  |  | X
Adaptateurs/coupleurs complémentaires autres câbles de lumière |  |  | X
Câbles de lumière complémentaires |  |  | X
Moins value - Colonne de technologie simplifiée |  |  | X
Prestations de services
Livraison, installation, mise en service | X
Formation
Formation initiale | X
Formation continue |  | X
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 1 |  |  | X
formations complémentaires |  |  | X
Maintenance
Extension de garantie |  |  | X
Contrat maintenance tous risques |  | X
Contrat de maintenance tous risques avec bris illimités |  |  | X
Contrat maintenance Tous risques avec bris (1/an) |  |  | X
Contrat maintenance Tous risques avec bris (2/an) |  |  | X
Contrat de maintenance avec échange standard |  |  | X
Contrat de maintenance corrective |  |  | X
Contrat de maintenance préventive |  | X
Contrat de maintenance partagée Niveau 2 ou 3 |  |  | X
Contrat de télémaintenance |  |  | X
Contrat d'évolution logicielle |  |  | X
Maintenance corrective hors contrat |  | X
Financement | Obligatoire
Achat | Obligatoire 5 à 7 ans
Location-maintenance | Obligatoire 5 à 7 ans
LOA | non
Mise à Disposition | non
Abonnement | non
NB : quand une caractéristique chiffrée est spécifiée (ex : taille écran, diamètre optique), le candidat proposera l'équipement qui s'approche le plus de cette caractéristique
Chaque ligne en base peut faire l'objet d'une commande indépendante

## Lot 8 - 2D protect°UU
Procédure M_3011 | Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie
N° Lot | 8
Lot 2D avec protection à UU | colonne vidéochirurgie 2D avec endoscopes monoblocs et dispositif de protection stérile à usage unique
| Base | OO | OF
Gamme de produits obligatoires :
colonne 4K UHD = 1 proceseur vidéo et source lumière LED + 1 écran environ 32" + 1 chariot | X
imagerie de fluorescence |  | X
fluorescence sans injection |  |  | X
Equipements périphériques
insufflateur CO2 mini 40 l/min | X
pompe d'irrigation |  | X
Shaver pour arthroscopie avec pièces à main |  | X
Générateur HF ou RF ou type Coblation |  | X
Aspiration des fumées |  | X
Réchauffeur de gaz |  | X
système de planification et/ou navigation couplé à la colonne |  |  | X
optiques/endoscopes
laparoscope 0° 3D |  |  | X
laparoscope 30° 3D |  |  | X
laparoscope 45° 3D |  |  | X
vidéolaparoscope 0° |  | X
vidéolaparoscope 30° |  | X
vidéoarthroscope 30° |  | X
autres vidéo-endoscope monoblocs |  |  | X
autres optiques |  |  | X
accessoires si captifs : trocarts, chemises, mandrins, obturateurs... |  | X
paniers de stérilisation pour optiques ou arthroscopes |  |  | X
Modules vidéo et solutions logicielles
solution pour enregistrement/gestion des vidéos |  | X
processeur 6K ou plus |  | X
caméra 4K ou plus |  | X
caméra avec fluorescence pour chirurgie ouverte |  |  | X
autre insufflateur CO2 |  |  | X
écran < 30" |  |  | X
écran 40 à 50" |  | X
écran 50 à 60" |  |  | X
système écran déporté |  | X
imprimante |  |  | X
autres adaptateurs/coupleurs, autres câbles de lumière |  |  | X
autres chariots |  |  | X
système double écran |  | X
Enregistrement Dicom |  | X
Accesoires et consommables
autres accessoires (bras articulé, porte-sérum, rangements …) |  |  | X
consommables captifs (gaines à UU, électrodes, fraises, couteaux, tubulures …) | X
Prestations de services
livraison, installation, mise en service | X
Formation
formation initiale | X
formation continue |  | X
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 1 |  |  | X
formations complémentaires |  |  | X
Prestations de services
Extension de garantie |  |  | X
Contrat de maintenance tous risques |  | X
contrat maintenance Tous risques avec bris illimités |  |  | X
contrat maintenance Tous risques avec bris (1/an) |  |  | X
contrat maintenance Tous risques avec bris (2/an) |  |  | X
Contrat de maintenance corrective |  |  | X
Contrat de maintenance préventive |  | X
Contrat de maintenance partagée Niveau 2 ou 3 |  |  | X
contrat de télémaintenance |  |  | X
contrat d'évolution logicielle |  |  | X
Maintenance corrective hors contrat |  | X
Financement
achat | obligatoire
location-maintenance | obligatoire - 5 à 7 ans
LOA | obligatoire - 5 à 7 ans
Mise à Disposition | non
Abonnement | non
NB : quand une caractéristique chiffrée est spécifiée (ex : taille écran, diamètre optique), le candidat proposera l'équipement qui s'approche le plus de cette caractéristique
Chaque ligne en base peut faire l'objet d'une commande indépendante

## Lots 9-10 -3D
Procédure M_3011 | Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie
N° Lot | 9 |  |  | 10
Lots 3D / monobloc | Colonne de videochirurgie 3D/2D 4K |  |  | Colonne de vidéochirurgie 3D/2D avec endoscopes monoblocs et dispositif de protection sterile à usage unique
| Base | OO | OF | Base | OO | OF
| Gamme de colonne de vidéochirurgie 4K |  |  | Gamme de colonne de vidéochirurgie 4K
Caractéristiques de la gamme :
colonne de vidéochirurgie 3D 4K avec fonctionnalités avancées dont fluorescence ICG : 1 caméra (tête avec coupleur + processeur avec interface utilisateur) + 1 source lumière LED avec câble + 1 écran environ 32" 3D + 1 insufflateur + 1 chariot avec rangement pour tous les composants | X |  |  | X
Equipements et fonctionnalités d'imagerie
Fluorescence ICG (lumière verte) | X |  |  |  | X
Optiques et équipements associés ICG | X |  |  |  | X
Fluorescence PDD (lumière bleue) |  | X |  |  |  | X
Optiques et équipements associés PDD |  | X |  |  |  | X
caméra avec fluorescence pour chirurgie ouverte |  |  | X |  |  | X
Mode Overlay : superposition d'images |  | X |  |  | X
HDR |  | X |  |  | X
Autres modes d'imagerie |  | X
Equipements périphériques
Insufflateur CO2 mini 40 l/min | X |  |  | X
Pompe d'irrigation |  | X |  |  |  | X
Générateur HF ou RF ou type Coblation |  | X |  |  |  | X
Optiques de cœlioscopie
(vidéo) laparoscope 0° 3D |  | X |  |  | X
(vidéo) laparoscope 30° 3D |  | X |  |  | X
Videolapraoscope
Autres (vidéo) laparoscopes 3D (autres incidences, autres diamètres, optiques pédiatriques, optiques bariatriques …) |  | X
Optiques 2D |  | X |  |  | X
Endoscopes complémentaires : urologie, gynécologie, anesthésie, ORL
Urologie
Cystoscope |  | X
Videocystoscope |  | X
Urétéroscope |  | X
Video-ureteroscope |  | X
Gynécologie :
Hystéroscope |  | X
Anesthésie
Endoscope d'intubation |  | X
ORL
Rhinolaryngoscope |  | X
Videorhinolaryngoscope |  | X
Sinuscope |  | X
Sialendoscope |  |  | X
Stroboscope |  | X
Accessoires et retraitement
Consommables captifs |  | X |  |  | X
Accessoires si captifs |  | X |  |  | X
Paniers de stérilisation |  | X
Eléments vidéo complémentaires
Caméra pendulaire 4K |  |  | X |  |  | X
Caméra 2D |  | X |  |  | X
Solution pour enregistrement/gestion des vidéos |  | X |  |  | X
Processeur vidéo 2D |  | X |  |  | X
Autre source de lumière |  | X |  |  | X
Ecran 3D < 30" |  | X |  |  | X
Ecran 3D > 40'' |  | X
Ecran 2D < 30" |  | X
Ecran 2D 30 à 40"" |  | X
Imprimante |  |  | X |  |  | X
Adaptateurs/coupleurs complémentaires |  | X |  |  |  | X
Câbles de lumière complémentaires |  | X |  |  | X
Autres chariots
Système double écran |  | X |  |  |  | X
Prestations de services
Livraison, installation, mise en service | X |  |  | X
Formation
Formation initiale | X |  |  | X
Formation continue |  | X |  |  | X
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 1 |  |  | X |  |  | X
Autres formations |  |  | X |  |  | X
Maintenance
Extension de garantie |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance tous risques avec bris illimités |  |  | X |  | X
Contrat de maintenance tous risques |  | X |  |  |  | X
Contrat maintenance Tous risques avec bris (1/an) |  |  | X |  |  | X
Contrat maintenance Tous risques avec bris (2/an) |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance avec échange standard |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance corrective |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance préventive |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance partagée Niveau 2 ou 3 |  |  | X |  |  | X
contrat de télémaintenance |  |  | X |  |  | X
contrat d'évolution logicielle |  |  | X |  |  | X
Maintenance corrective hors contrat |  | X |  |  | X
Achat | obligatoire |  |  | obligatoire
Location-maintenance | obligatoire : 5 à 7 ans |  |  | obligatoire : 5 à 7 ans
LOA | obligatoire : 5 à 7 ans |  |  | obligatoire : 5 à 7 ans
Mise à Disposition | non |  |  | obligatoire : 2 à 5 ans
Abonnement | non |  |  | non
NB : quand une caractéristique chiffrée est spécifiée (ex : taille écran, diamètre optique), le candidat proposera l'équipement qui s'approche le plus de cette caractéristique
Chaque ligne en base peut faire l'objet d'une commande indépendante

## Lot 11 fluo chir ouv
Procédure M_3011 | Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie - Vidéo-management
N° Lot | 11
Système autonome de fluorescence peropératoire pour chirurgie ouverte
| Base | OO | OF
système autonome de fluorescence peropératoire pour chirurgie ouverte : 1 caméra pour fluorescence ICG avec son processeur + 1 écran >21" + 1 chariot avec rangement pour tous les composants | X
écran 30 à 40'' |  |  | X
plus value pour système dôté d'une fonction d'autofluorescence des tissus |  |  | X
Solution d'acquisition, d'enregistrement, d'export et de gestion des images et vidéos |  |  | X
Consommables
Consommables captifs (housses…) | X
Prestations de services
livraison, installation, mise en service | X
Formation
formation initiale | X
formation continue |  | X
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 1 |  |  | X
formations complémentaires |  |  | X
Maintenance
Extension de garantie |  |  | X
Contrat de maintenance tous risques |  | X
contrat maintenance Tous risques avec bris illimité
contrat maintenance Tous risques avec bris (1/an)
contrat maintenance Tous risques avec bris (2/an)
Contrat de maintenance corrective |  |  | X
Contrat de maintenance préventive |  | X
Contrat de maintenance partagée Niveau 2 ou 3 |  |  | X
contrat de télémaintenance |  |  | X
contrat d'évolution logicielle |  |  | X
Maintenance corrective hors contrat |  | X
Financement
achat | obligatoire
location-maintenance | non
LOA | non
Mise à Disposition | non
Abonnement | non
NB : quand une caractéristique chiffrée est spécifiée (ex : taille écran, diamètre optique), le candidat proposera l'équipement qui s'approche le plus de cette caractéristique
Chaque ligne en base peut faire l'objet d'une commande indépendante

## Lot 12 microarthro
Procédure M_3011 | Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie
N° Lot | 12
Equipement d'arthroscopie microinvasif
| Base | OO | OF
Equipement vidéo compact avec processeur et caméra, écran >12'' | X
Console
Source de lumière LED | X
Arthroscope micro-invasif (< 2 mm) à usage unique | X
accessoires et consommables associés | X
Pompe d'irrigation |  | X
accessoires et consommables associés |  | X
Prestations de services
Livraison, installation, mise en service | X
Formation
Formation initiale | X
Formation continue |  | X
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 1 |  |  | X
formations complémentaires |  |  | X
Maintenance
Extension de garantie |  |  | X
Contrat maintenance tous risques
Contrat de maintenance corrective |  |  | X
Contrat de maintenance préventive |  | X
Contrat de maintenance partagée Niveau 2 ou 3 |  |  | X
Contrat de télémaintenance |  |  | X
Contrat d'évolution logicielle |  |  | X
Maintenance corrective hors contrat |  | X
Financement
Achat | Obligatoire
location-maintenance | non
LOA | non
Mise à Disposition | non
Abonnement | non
NB : quand une caractéristique chiffrée est spécifiée (ex : taille écran, diamètre optique), le candidat proposera l'équipement qui s'approche le plus de cette caractéristique
Chaque ligne en base peut faire l'objet d'une commande indépendante

## Lots 13-14-15 consultation
Procédure M_3011 | Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie
N° Lot | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Lots "colonnes endoscopie pour consultation" | Colonne d'endoscopie pour consultation ORL |  |  | Colonne d'endoscopie pour consultation urologie |  |  | Colonne d'endoscopie pour consultation gynécologie
| Base | OO | OF | Base | OO | OF | Base | OO | OF
Caractéristiques de la gamme :
colonne d'endoscopie HD compacte intégrant caméra et source de lumière avec cable de lumière, interface utilisateur, écran >12", chariot | X |  |  | X |  |  | X
Equipements périphériques
pompe d'irrigation |  |  |  |  | X
pompe d'hystéroscopie | [7 empty] | X
Générateur HF ou RF |  |  |  |  | X |  |  | X
Résecteur |  |  |  |  | X |  |  | X
Aspiration des fragments | [5 empty] | X |  |  | X
morcellateur | [5 empty] | X |  |  | X
Equipements : laparo, urologie, gynécologie, anesthésie, ORL
Cœlioscopie
optique 0° |  |  |  |  | X |  |  | X
optique 30° |  |  |  |  | X |  |  | X
autres optiques 2D |  |  |  |  | X |  |  | X
Pneumologie / Anesthésie
bronchoscope rigide |  |  | X
endoscope d'intubation |  |  | X
Gynécologie
hystéroscope 0° 4 mm | [7 empty] | X
hystéroscope 30° 4 mm | [7 empty] | X
hystéroscope souple | [8 empty] | X
autres hystéroscopes | [7 empty] | X
instruments pour hystéroscopes | [7 empty] | X
ORL
rhinolaryngoscope |  | X
rhinolaryngoscope souple worg propose bcp en souple |  | X
videorhinolaryngoscope |  | X
videorhinolaryngoscope souple |  | X
endoscope nasal |  | X
endoscope otologique |  |  | X
stroboscope |  | X
sialendoscope |  |  | X
autre endoscope ORL |  | X
Urologie
cystoscope |  |  |  |  | X
cystoscope souple |  |  |  |  | X
urétéroscope |  |  |  |  | X
urétérorénoscope souple |  |  |  |  | X
consommables captifs |  | X |  |  | X |  |  | X
Eléments complémentaires
extracteur de copeaux de résection | [8 empty] | X
caméra pendulaire |  | X |  |  |  | X |  |  | X
autre caméra |  |  | X |  |  | X |  |  | X
autre processeur vidéo |  | X |  |  | X |  |  |  | X
autre source de lumière |  | X |  |  | X |  |  |  | X
autre écran > 20" |  | X |  |  | X |  |  |  | X
imprimante |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Plus-value – Colonne à fonctionnalités avancées |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Prestations de services
Livraison, installation, mise en service | X |  |  | X |  |  | X
Formation
Formation initiale | X |  |  | X |  |  | X
Formation continue |  | X |  |  | X |  |  | X
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | X
formations complémentaires |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Maintenance
Extension de garantie |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat maintenance tous risques |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance tous risques avec bris illimités |  |  | X |  |  | X |  | X
Contrat maintenance Tous risques avec bris (1/an) |  |  | X |  |  | X |  | X
Contrat maintenance Tous risques avec bris (2/an) |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance corrective |  |  | X |  |  | X |  | X
Contrat de maintenance préventive |  | X |  |  | X |  |  |  | X
Contrat de maintenance partagée Niveau 2 ou 3 |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de télémaintenance |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat d'évolution logicielle |  |  | X |  |  | X |  | X
Maintenance corrective hors contrat |  | X |  |  | X
Financement
Achat | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire
location-maintenance |  |  |  | non |  |  | non
LOA | non |  |  | non |  |  | non
Mise à Disposition | non |  |  | non |  |  | non
Abonnement | non |  |  | non |  |  | non
NB : quand une caractéristique chiffrée est spécifiée (ex : taille écran, diamètre optique), le candidat proposera l'équipement qui s'approche le plus de cette caractéristique
Chaque ligne en base peut faire l'objet d'une commande indépendante

## Lot 16-17 colpo
Procédure M_3011 | Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie - Vidéo-management
N° Lot | 16 |  |  | 17
| Vidéocolposcope binoculaire |  |  | Vidéocolposcopes à caméra déportée
| Base | OO | OF | Base | OO | OF
Gamme 1 : vidéocolposcope avec fonctionnalités avancées | Gamme 1 : vidéocolposcope avec fonctionnalités avancées |  |  | Gamme 1 : vidéocolposcope avec fonctionnalités avancées
Vidéocolposcope sur pied : colposcope binoculaire avec source de lumière LED, caméra vidéo et écran | X
Vidéocolposcope sur pied : colposcope à caméra déportée avec source de lumière LED, et écran |  |  |  | X
Support de colposcope pied à roulette | X |  |  | X
autre type de support pour colposcope (plus-value ergonomique) |  | X |  |  |  | X
solution pour l'enregistrement des images |  | X |  |  | X
solution pour l'enregistrement des vidéos |  |  |  |  | X
imprimante |  |  | X |  |  | X
écran de 21" et plus | X |  |  | X
Ecran de 12'' minimum |  | X |  |  | X
Deuxième écran de visualisation |  | X |  |  |  | X
Qualité de la caméra vidéo minimum HD | X |  |  | X
Filtre de couleur vert | X |  |  | X
Zoom optique variable x10 | X |  |  | X
Zoom optique variable >x10 |  |  | X |  | X
Accessoires (mires, adaptateur pour laser…) |  |  | X |  |  | X
Logiciel de gestion patient et d'édition de comptes rendus | X |  |  | X
Gamme 2 : vidéocolposcope de base |  |  |  | Gamme 2 : vidéocolposcope de base
Vidéocolposcope sur pied : colposcope à caméra déportée avec source de lumière LED, et écran |  |  |  | X
Support de colposcope pied à roulette |  |  |  | X
autre type de support pour colposcope (plus-value ergonomique) | [5 empty] | X
solution pour l'enregistrement des images |  |  |  |  | X
imprimante | [5 empty] | X
Ecran de 12'' minimum |  |  |  | X
écran de 21" et plus |  |  |  |  | X
Qualité de la caméra vidéo minimum HD |  |  |  | X
Filtre de couleur vert |  |  |  | X
Zoom optique x10 |  |  |  | X
Zoom optique >x10 |  |  |  |  | X
Accessoires (mires, adaptateur pour laser…) | [5 empty] | X
Logiciel de gestion patient et d'édition de comptes rendus |  |  |  |  | X
Prestations de services
livraison, installation, mise en service | X |  |  | X
Formation
formation initiale | X |  |  | X
formation continue |  | X |  |  | X
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 1 |  |  | X |  |  | X
formations complémentaires |  |  | X |  |  | X
Maintenance
Extension de garantie |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance tous risques |  |  | X |  |  | X
contrat maintenance Tous risques avec bris (1/an) |  |  | X |  |  | X
contrat maintenance Tous risques avec bris (2/an) |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance corrective |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance préventive |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance partagée Niveau 2 ou 3 |  |  | X |  |  | X
contrat de télémaintenance |  |  | X |  |  | X
contrat d'évolution logicielle |  |  | X |  |  | X
Maintenance corrective hors contrat |  | X |  |  | X
Financement
achat | obligatoire |  |  | obligatoire
location-maintenance | non |  |  | non
LOA | non |  |  | non
Mise à Disposition | non |  |  | non
Abonnement | non |  |  | non
NB : quand une caractéristique chiffrée est spécifiée (ex : taille écran, diamètre optique), le candidat proposera l'équipement qui s'approche le plus de cette caractéristique
Chaque ligne en base peut faire l'objet d'une commande indépendante

## Lots 18-19-20 endosc. souple
Procédure M_3011 | Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie - Vidéo-management
N° Lot | 18 |  |  | 19 |  |  | 20
Lots endoscopie souple | colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente |  |  | colonne vidéo-endoscopie souple de gastroentérologie |  |  | colonne vidéo-endoscopie souple de pneumologie
| Base | OO | OF | Base | OO | OF | Base | OO | OF
Gamme 1 : vidéo-endoscopie avec fonctionnalités avancées | Gamme 1 : vidéo-endoscopie avec fonctionnalités avancées |  |  | Gamme 1 : vidéo-endoscopie avec fonctionnalités avancées |  |  | Gamme 1 : vidéo-endoscopie avec fonctionnalités avancées
colonne de vidéo-endoscopie 4K UHD avec fonctionnalités avancées avec 1 processeur et source de lumière + 1 écran 32'' + 1 chariot | X |  |  | X |  |  | X
Technologies avancées de mise en évidence des structures | X |  |  | X |  |  | X
détection des lésions par intelligence artificielle, en gastro-entérologie |  | X |  |  | X
caractérisation assistée des lésions par intelligence artificielle, en gastro-entérologie |  |  | X |  |  | X
détection des lésions par intelligence artificielle, en pneumologie |  |  | X | [5 empty] | X
caractérisation assistée des lésions par intelligence artificielle, en pneumologie |  |  | X | [5 empty] | X
Équipements périphériques d'endoscopie
insufflateur CO2 |  | X |  |  | X
pompe d'irrigation |  | X |  |  | X |  |  |  | X
Générateur HF ou RF ou technologie équivalente |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Résecteur |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Solution de planification préopératoire interopérable avec la colonne de vidéo-endoscopie |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Solution de guidage et/ou de navigation peropératoire interopérable avec la colonne de vidéo-endoscopie |  |  | X |  |  | X |  |  | X
vidéogastroscopie
vidéonasogastroscope |  | X |  |  | X
vidéogastroscope |  | X |  |  | X
vidéogastroscope avec zoom optique |  |  | X |  |  | X
videogastroscope pédiatrique |  | X |  |  | X
autres vidéogastroscopes |  |  | X |  |  | X
vidéocoloscopie
vidéocoloscope |  | X |  |  | X
vidéocoloscope avec zoom optique |  |  | X |  |  | X
vidéocoloscope pédiatrique |  |  | X |  |  | X
autres vidéocoloscopes |  |  | X |  |  | X
vidéoduodénoscopie
vidéoduodénoscope |  | X |  |  | X
autres éléments pour vidéoduodénoscopie |  |  | X |  |  | X
vidéo-entéroscopie
solution de vidéo-entéroscopie |  |  | X |  |  | X
vidéo-entéroscope |  |  | X |  |  | X
autres éléments pour vidéoentéroscopie |  |  | X |  |  | X
autres endoscopes de gastroentérologie |  |  | X |  |  | X
Echographie en gastro-entérologie
console d'écho-endoscopie en gastro-entérologie |  | X |  |  | X
vidéo-échoendoscope pour gastroentérologie |  | X |  |  | X
autre console d'échographie pour écho-endoscopie |  |  | X |  |  | X
autres échoendoscopes de gastroentérologie |  |  | X |  |  | X
options imagerie digestive sur échographe |  | X |  |  | X
sonde externe d'échographie endorectale |  |  | X |  |  | X
vidéobronchoscope
videobronchoscope diagnostique |  | X | [5 empty] | X
videobronchoscope thérapeutique, avec canal opérateur |  | X | [5 empty] | X
videobronchoscope pédiatrique |  | X | [5 empty] | X
Bronchoscope à usage unique* |  |  | X | [5 empty] | X
Système de micro-endoscopie bronchique |  |  | X | [5 empty] | X
Echographie endobronchique
console d'écho-endoscopie en pneumologie (EBUS) |  | X | [5 empty] | X
bronchoscope EBUS convexe |  | X | [5 empty] | X
mini sonde EBUS radial |  |  | X | [5 empty] | X
autre console d'écho-endoscopie |  |  | X | [5 empty] | X
autres échoendoscopes de pneumologie |  |  | X | [5 empty] | X
Endoscopes souples ORL
rhinolaryngoscope |  |  | X | [5 empty] | X
rhinolaryngoscope pédiatrique |  |  | X | [5 empty] | X
autres endoscopes ORL |  |  | X | [5 empty] | X
Endoscopes souple d'intubation
endoscope d'intubation |  |  | X | [5 empty] | X
Endoscope d'intubation à usage unique* |  |  | X | [5 empty] | X
Endoscopes d'urologie et de gynécologie
cystoscope souple |  |  | X |  |  | X
urétérorénoscope souple |  |  | X |  |  | X
hystéroscope souple |  |  | X |  |  | X
autres endoscopes d'urologie et de gynecologie |  |  | X |  |  | X
Modules vidéo et solutions logicielles
autre processeur vidéo |  |  | X |  |  | X |  |  | X
autre source de lumière |  |  | X |  |  | X |  |  | X
écran < 30" |  | X |  |  | X |  |  | X
écran > 40" |  |  | X |  |  | X |  |  | X
solution pour enregistrement d'images et vidéos |  |  | X |  |  | X |  |  | X
imprimante |  |  | X |  |  | X |  |  | X
autres adaptateurs/coupleurs, autres câbles de lumière |  |  | X |  |  | X |  |  | X
autres chariots |  |  | X |  |  | X |  |  | X
autres accessoires (bras articulé, rangements, paniers de stérilisation …) |  |  | X |  |  | X |  |  | X
consommables captifs (embouts, pistons, électrodes, tubulures, raccords…) |  | X |  |  | X |  |  | X
Gamme 2 : vidéo-endoscopie de routine | Gamme 2 : vidéo-endoscopie de routine |  |  | Gamme 2 : vidéo-endoscopie de routine |  |  | Gamme 2 : vidéo-endoscopie de routine
colonne de vidéo-endoscopie HD de routine avec 1 processeur et source de lumière + 1 écran + 1 chariot | X |  |  | X |  |  | X
Équipements périphériques d'endoscopie
insufflateur CO2 |  | X |  |  | X
pompe d'irrigation |  | X |  |  | X |  |  |  | X
Générateur HF ou RF ou technologie équivalente |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Résecteur |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Solution de planification préopératoire interopérable avec la colonne de vidéo-endoscopie |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Solution de guidage et/ou à la navigation peropératoire interopérable avec la colonne de vidéo-endoscopie |  |  | X |  |  | X |  |  | X
gastroscopie
vidéonasogastroscope |  | X |  |  | X
vidéogastroscope diagnostique |  | X |  |  | X
vidéogastroscope thérapeutique (1 canal opérateur) |  | X |  |  | X
vidéogastroscope pédiatrique |  | X |  |  | X
autres vidéogastroscopes |  |  | X |  |  | X
coloscopie
vidéocoloscope standard |  | X |  |  | X
vidéocoloscope thérapeutique (1 canal opérateur) |  | X |  |  | X
vidéocoloscope pédiatrique |  |  | X |  |  | X
autres vidéocoloscopes |  |  | X |  |  | X
vidéoduodénoscopie
vidéoduodénoscope |  | X |  |  | X
autres éléments pour vidéoduodénoscopie |  |  | X |  |  | X
solution pour vidéo-entéroscopie
autres éléments pour vidéoentéroscopie |  |  | X |  |  | X
autres endoscopes de gastroentérologie |  |  | X |  |  | X
Echographie en gastro-entérologie
vidéo-échoendoscope pour gastroentérologie, avec console |  | X |  |  | X
autres échoendoscopes de gastroentérologie |  |  | X |  |  | X
bronchoscopie
vidéobronchoscope diagnostique |  | X | [5 empty] | X
vidéobronchoscope thérapeutique |  | X | [5 empty] | X
vidéobronchoscope pédiatrique |  | X | [5 empty] | X
Bronchoscope à usage unique* |  |  | X | [5 empty] | X
Système de micro-endoscopie bronchique |  |  | X | [5 empty] | X
autres vidéobronchoscope |  |  | X | [5 empty] | X
Echographie endobronchique
console d'écho-endoscopie en pneumologie (EBUS) |  | X | [5 empty] | X
bronchoscope EBUS convexe |  | X | [5 empty] | X
autres échoendoscopes de pneumologie |  |  | X | [5 empty] | X
Endoscopes souples ORL
rhinolaryngoscope |  |  | X | [5 empty] | X
rhinolaryngoscope pédiatrique |  |  | X | [5 empty] | X
autres endoscopes ORL |  |  | X | [5 empty] | X
Endoscopes souple d'intubation
endoscope d'intubation |  |  | X | [5 empty] | X
Endoscope d'intubation à usage unique* |  |  | X | [5 empty] | X
Endoscopie uro-gynécologique
cystoscope souple |  |  | X |  |  | X
urétérorénoscope souple |  |  | X |  |  | X
hystéroscope souple |  |  | X |  |  | X
autres endoscopes uro-gynéco |  |  | X |  |  | X
Modules vidéo et solutions logicielles
autre processeur vidéo |  |  | X |  |  | X |  |  | X
autre source de lumière |  |  | X |  |  | X |  |  | X
écran < 30" |  | X |  |  | X |  |  | X
écran > 40" |  |  | X |  |  | X |  |  | X
solution pour enregistrement d'images et vidéos |  |  | X |  |  | X |  |  | X
imprimante |  |  | X |  |  | X |  |  | X
autres adaptateurs/coupleurs, autres câbles de lumière |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Accessoires et consommables
autres chariots |  |  | X |  |  | X |  |  | X
autres accessoires (bras articulé, rangements, panier de stérilisation, …) |  |  | X |  |  | X |  |  | X
conmmables captifs (embouts, pistons, électrodes, tubulures, raccords…) |  | X |  |  | X |  |  | X
Prestations de services
livraison, installation, mise en service | X |  |  | X |  |  | X
Formation
formation initiale | X |  |  | X |  |  | X
formation continue |  | X |  |  | X |  |  | X
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | X
formations complémentaires |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Maintenance
Extension de garantie |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance préventive |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance tous risques |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance tous risques avec bris illimités |  | X |  |  | X |  |  | X
contrat maintenance Tous risques avec bris (1/an) |  |  | X |  |  | X |  |  | X
contrat maintenance Tous risques avec bris (2/an) |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance corrective |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance partagée Niveau 2 ou 3 |  |  | X |  |  | X |  |  | X
contrat de télémaintenance |  |  | X |  |  | X |  |  | X
contrat d'évolution logicielle |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Maintenance corrective hors contrat |  | X |  |  | X |  |  | X
Financement
achat | obligatoire |  |  | obligatoire |  |  | obligatoire
location-maintenance | obligatoire 5 à 7 ans |  |  | obligatoire 5 à 7 ans |  |  | obligatoire 5 à 7 ans
LOA | obligatoire 5 à 7 ans |  |  | obligatoire 5 à 7 ans |  |  | obligatoire 5 à 7 ans
Mise à Disposition | non |  |  | non |  |  | non
Abonnement | facultatif pour logiciel |  |  | facultatif pour logiciel |  |  | facultatif pour logiciel
* Les endoscopes à usage unique proposés au titre des options facultatives constituent une offre complémentaire aux endoscopes réutilisables.
NB : quand une caractéristique chiffrée est spécifiée (ex : taille écran, diamètre optique), le candidat proposera l'équipement qui s'approche le plus de cette caractéristique
Chaque ligne en base peut faire l'objet d'une commande indépendante
Règle d'attribution des lots 18, 19 et 20.
Le candidat attributaire du lot 18 ne pourra pas être attributaire des lots 19 et 20.
· Si un même candidat est classé premier sur les lots 18 et 19, sa candidature sera retenue sur le lot 18 uniquement, et le candidat classé deuxième sur le lot 19 remportera ce lot 19.
· Si un même candidat est classé premier sur les lots 18 et 20, sa candidature sera retenue sur le lot 18 uniquement, et le candidat classé deuxième sur le lot 20 qui remportera ce lot 20.
· Si un même candidat est classé premier sur les lots 18, 19 et 20, sa candidature sera retenue sur le lot 18 uniquement, et le ou les candidats classés deuxièmes sur les lots 19 et 20 remporteront ces lots.

## Lots 21-22 vidéomanagement
Procédure M_3011 | Vidéochirurgie - Vidéo-endoscopie
N° Lot | 21 |  |  | 22
Lots "vidéomanagement" | Solution de vidéomanagement pour bâtiments existants |  |  | Solution de vidéomanagement pour bâtiments neufs
| Base | OO | OF | Base | OO | OF
Gamme 1 : Solution de management vidéo pour bâtiments existants au bloc opératoire (solution sans baie déportée) | X
Gamme 1 : Solution de management vidéo pour bâtiment neuf au bloc opératoire (solution avec baie déportée) |  |  |  | X
Réseau
Routage image SD (quelle que soit la technologie de routage) | X |  |  | X
Routage image HD (quelle que soit la technologie de routage) | X |  |  | X
routage images 4K (quelle que soit la technologie de routage) |  |  | X |  | X
routage images 3D (quelle que soit la technologie de routage) |  |  | X |  |  | X
Non compression de l'image et latence minimale pour affichage (quelle que soit la technologie de routage) |  |  | X | X
Bidirectionnalité - vidéoconférence |  | X |  |  | X
Streaming HD |  |  | X |  | X
Streaming 4K |  |  | X |  |  | X
Stockage court terme (environ 2 semaines) | X |  |  | X
Stockage long terme (>2 semaines) |  |  | X |  | X
Exportation des images |  | X |  |  | X
fonctions Dicom dont Dicom Worklist |  | X |  | X
Consultation des examens d'imagerie archivés (depuis le PACS) | X |  |  | X
export images vers PACS |  |  | X | X
Connexion avec le dossier patient (récupération, modification, renvoi) |  |  | X |  |  | X
Sécurisation des données et protection des données à caractère personnel (anonymisation) | X |  |  | X
Capacité à router un autre PC de l'hôpital |  |  | X |  |  | X
Autre protocole de routage |  |  | X |  |  | X
Hardware
interface utilisateur de pilotage >12'' |  | X |  |  | X
interface utilisateur de pilotage > 24" |  | X |  |  | X
écran affichage 20" à 40" HD (mural ou sur support pied/bras) |  | X |  |  | X
écran affichage > 40" HD (mural) |  | X |  |  | X
écran affichage 20" à 40" 4K (mural ou sur support pied/bras) |  |  | X |  | X
écran affichage > 40" 4K (mural) |  |  | X |  | X
écran affichage 20" à 40" 3D (mural ou sur support pied/bras) |  |  | X |  |  | X
écran affichage > 40" 3D (mural) |  |  | X |  |  | X
Baie technique (rack) |  |  | X | X
Gestion centralisée des équipements médicaux et non médicaux (domotique) |  |  | X |  |  | X
Compatibilité avec d'autres équipements médicaux |  |  | X |  |  | X
Caméra de champ opératoire |  |  | X |  |  | X
caméra auxiliaire d'ambiance (externe au champ opératoire) |  | X |  |  | X
accessoires (chariot, bras articulé, câbles et connectiques, armoires vidéo, encodeurs/décodeurs si necessaire, …) | X |  |  | X
Fonctionnalités logicielles
Disposition d'affichage personnalisable (quad, PIP, PAP, duo…) |  | X |  |  | X
Capture d'écran ergonomique |  | X |  |  | X
Enregistrement vidéo HD |  | X |  |  | X
Enregistrement vidéo 4K |  |  | X |  |  | X
Module vidéo conférence |  | X |  |  | X
Module streaming |  | X |  |  | X
Possibilité d'intégrer des applications tierces compatibles avec la politique informatique de l'établissement (Spotify, Teams, Youtube...) |  |  | X |  |  | X
éditeur vidéo (segmenter la vidéo, marque-page en direct pour taguer un moment de la chirurgie, etc…) |  |  | X |  |  | X
Télé-illustration (Possibilité d’annoter, souligner, entourer sur média image et/ou vidéo) |  | X |  |  | X
Fonctionnalité de recherche d'images et vidéo (fonction filtre, tag, …) |  |  | X |  |  | X
fonctionnalités avancées d'analyse des images et vidéos (IA) |  |  | X |  |  | X
Gestion des profils utilisateurs |  | X |  | X
traçabilité des principales opérations réalisées sur les contenus (capture, enregistrement, export, suppression...) |  | X |  |  | X
Prestations de services
livraison, installation, mise en service | X |  |  | X
Formation
formation initiale en présentiel | X |  |  | X
moins value pour formation initiale en distanciel |  |  | X |  |  | X
formation continue en présentiel |  | X |  |  | X
formation continue en distanciel |  | X |  |  | X
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 1 |  | X |  |  | X
formation des techniciens biomédicaux pour la maintenance de niveau 2 |  |  | X |  |  | X
formations complémentaires |  |  | X |  |  | X
Maintenance
Extension de garantie |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance tous risques |  | X |  |  | X
contrat maintenance Tous risques avec bris illimités
contrat maintenance Tous risques avec bris (1/an)
contrat maintenance Tous risques avec bris (2/an)
Contrat de maintenance corrective |  |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance préventive |  | X |  |  | X
Contrat de maintenance partagée Niveau 2 ou 3 |  |  | X |  |  | X
contrat de télémaintenance |  |  | X |  |  | X
contrat d'évolution logicielle |  | X |  |  | X
Maintenance corrective hors contrat |  | X |  |  | X
Financement
achat | obligatoire |  |  | obligatoire
location-maintenance | non |  |  | non
LOA | non |  |  | non
Mise à Disposition | non |  |  | non
Abonnement | facultatif pour logiciel, serveur |  |  | facultatif pour logiciel, serveur
NB : quand une caractéristique chiffrée est spécifiée (ex : taille écran, diamètre optique), le candidat proposera l'équipement qui s'approche le plus de cette caractéristique
Chaque ligne en base peut faire l'objet d'une commande indépendante