## Lot 11
Lot 11 : Système autonome de fluorescence peropératoire pour chirurgie ouverte
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENSEMBLE DE DETECTION DE FLUORESCENCE EN CHIRURGIE OUVERTE
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
GENERALITES | Gamme 1
Fournisseur
Modèle proposé (colonne complète)
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES GLOBALES DE LA COLONNE
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Puissance électrique
Alimentation électrique et raccordements nécessaires
Existe-t-il un interrupteur général pour tous les composants de la colonne ?
Temps de démarrage de tous les composants depuis arrêt complet ?
Existe-t-il un mode veille ?
Temps de démarrage depuis mode veille ?
PROCESSEUR VIDEO
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Technologie, résolution …
Upscaling (ex : HD vers 4K, ou SD vers HD...)?
Gammes ou générations d'endoscopes compatibles avec ce processeur
Gammes ou générations d'endoscopes compatibles avec ce processeur
Type d'entrées vidéos disponibles
Nombre d'entrées vidéos disponibles
Type de sorties vidéos disponibles
Nombre de sorties vidéos disponibles
Décrire l'interface de commande du processeur : clavier, boutons, interface tactile, fonctionnalités accessibles, ergonomie, etc…
Quelles sont les possibilités de pré paramétrage ?
Autres fonctionnalités
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Autres modèles de processeur vidéo possibles sur la colonne ?
Décrire l'interface utilisateur associé que vous proposez
CAMERA AVEC FLUORESCENCE POUR CHIRURGIE OUVERTE
Référence de la caméra proposée
Dimensions hors connectique : épaisseur, longueur, largeur
Poids total câble inclus
Longueur du câble reliant la caméra à l'unité de traitement
Technologie et caractéristiques du ou des capteurs (CMOS/CCD/autres…)
Résolution de l'image en fluorescence
Fréquence d'acquisition / nombre d'images par seconde
Type d'objectif et focale associés
Distance de travail / plage de distances de travail
Champ de vision
Profondeur de champ
Mise au point : automatique / manuelle / autre
Possibilités de zoom
Commandes disponibles directement depuis la caméra
Décrire les différents modes de visualisation de la fluorescence
Possibilité de visualisation simultanée de l'image en lumière visible et de la fluorescence
Possibilité de superposition de la fluorescence sur l'image en lumière visible
Possibilités de réglage de l'intensité ou de la sensibilité de visualisation de la fluorescence
Présence d'une fonction de quantification de la fluorescence : si oui, décrire
Méthode de nettoyage/désinfection/stérilisation
Utilisation d'une housse ou protection stérile : si oui, préciser la référence et les modalités d'utilisation
AUTOFLUORESCENCE SANS INJECTION (option facultative)
Présence d'une fonction d'autofluorescence tissulaire sans injection dans l'équipement proposé : si oui, décrire
Principe et technologie utilisés : à décrire
Indications cliniques et tissus/structures/lésions pouvant être mis en évidence : à préciser
Décrire les modalités de visualisation du signal d’autofluorescence : image dédiée, superposition à l’image en lumière visible, codage couleur ou autres modalités.
Possibilité de visualisation en temps réel et de superposition avec l'image en lumière visible : à décrire
Fonctionnalités complémentaires disponibles (quantification, analyse du signal, aide à l'interprétation, autres) : à décrire
ACQUISITION/ENREGISTREMENT
Solution proposée / référence
Enregistrement d'images fixes : oui/non – formats disponibles
Enregistrement vidéo : oui/non – formats et résolutions disponibles
Capacité et modalités de stockage interne
Export sur support externe : préciser
Export ou transfert réseau : préciser
Compatibilité DICOM : préciser
Possibilité d’associer les images et vidéos enregistrées aux données d’identification du patient et de l’intervention : à décrire
Possibilités de gestion et d'archivage des images et vidéos
ECRAN (ajouter une colonne pour décrire les modèles supplémentaire)
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Taille de la diagonale
Technologie de l'écran
Angle de vue limite de l'écran
Luminance
Ratio de contraste
Profondeur de l'image (bits)
Temps de réponse
Délai de latence
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Autres modèles d'écrans possibles sur la colonne ?
PERFORMANCE GLOBALE DE LA CHAINE D'IMAGERIE
Résolution native de la caméra
Résolution maximale délivrée par le processeur vidéo
Résolution native de l'écran proposé dans l'offre de base
Les optiques proposées sont-elles compatibles avec la résolution maximale de la chaîne ? (Oui/Non – préciser)
Résolution maximale obtenue sur la chaîne complète (caméra + optique + processeur vidéo + écran).
CHARIOT
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Le chariot intègre-t-il un transformateur d'isolement ?
Nombre de prises électriques intégrées ?
Accessoires possibles
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)