## Vidéocolposcope binoculaire
Lot 16 : Vidéocolposcope binoculaire
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE VIDEOCOLPOSCOPE
Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
GENERALITES | vidéocolposcope binoculaire
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES DU COLPOSCOPE
Poids du colposcope
Dimension de la tête du colposcope
grossissement minimal de l'offre de base
grossissement maximal de l'offre de base
Type de zoom (continu, à paliers, …)
nombre de niveaux de grossissement dans l'offre de base
grossissement maximal avec option
Décrire les différents niveaux de zoom
Distance de travail
Type d'objectif (fixe, Variofocus, autre)
réglage interpupillaire
réglage dioptrique
Ergonomie de la mise au point (décrire)
L'optique utilise-t-elle des faisceaux convergents ? (Oui/Non - préciser)
Type de filtre vert
Préciser les filtres disponibles en standard et en option (vert, bleu, polarisant, autres).
CARACTERISTIQUES DE LA SOUCE DE LUMIERE
Technologie (LED, …)
Intensité lumineuse
Possibilité de régler l'intensité lumineuse ?
Nombre de niveaux
Température de couleur
Durée de vie de la source lumineuse
CARACTERISTIQUES DU SUPPORT (rajouter une colonne pur chaque type support proposé)
Type de support
Poids
Hauteur maximum minimum (si plusieurs colonne, mettre l'offre de base en première colonne)
réglage de hauteur
nombre de roulettes
freins sur roulettes (Oui/Non - Décrire)
Rotation (Oui/Non)
Ergonomie spécifique (par-dessus l'épaule, facilement déplaçable, facilement stockable, accrochable...)
CAMERA
Référence de la caméra proposée
Technologie du capteur de la caméra
Résolution de la caméra
Capture Photo
capture vidéo (Oui/non)
Résolution vidéo de sortie (Full HD, 4K...)
Fréquence d'image (fps)
mode de déclenchement
Autofocus
réglages disponibles
zoom numérique
Couplage avec le colposcope
Câblage de la caméra
Connectique vidéo disponible (HDMI, DVI, SDI…)
MONITEUR
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Taille de la diagonale
résolution
luminance
technologie
Ou est positionné l'écran ? (sur un pied, un bras, sur le même support que le colposcope...)
posibilité d'inclinaison de l'écran (oui/Non)
poids matériel (en kg)
deuxieme écran possible ?
GESTION DES IMAGES
Solution proposée
Stockage local
Stockage réseau
Export USB
Export réseau
Formats d'export
Export DICOM (Oui/Non)
Archivage patient
Capacité de stockage (nombre d'images ou capacité en Go)
Impression possible (base, option?)
Solution d'impression proposée
LOGICIEL
Nom
Version
Nombre de postes inclus
Type de licence (perpétuelle, abonnement...)
Gestion patient
Gestion des examens
Comparaison d'examens
Annotation des images
Edition de compte rendu
Personnalisation des comptes rendus
Export PDF
Export Word
Compatible DICOM
Compatible HL7
Compatibilité DPI
Sauvegarde automatique
NETTOYAGE/DESINFECTION
Décrire les modalités de nettoyage et de désinfection du vidéocolposcope et de ses différents composants entre deux patientes. Préciser les produits/procédures compatibles, les éventuelles contraintes particulières ainsi que les consommables nécessaires.