## Vidéocolpo-gamme 1
Lot 17 : Vidéocolposcope à caméra déportée
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE VIDEOCOLPOSCOPE A CAMERA DEPORTEE
Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
GENERALITES | vidéocolposcope à caméra déportée - GAMME 1
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES DU VIDEOCOLPOSCOPE
Poids de la tete de caméra
Dimension de la tête de caméra
grossissement minimal de l'offre de base
grossissement maximal de l'offre de base
Type de zoom (continu, à paliers, …)
nombre de niveaux de grossissement dans l'offre de base
grossissement maximal avec option
Préciser les niveaux de grossissement disponibles ainsi que le champ de vision associé à chacun.
Distance de travail nominale (mm)
Type d'objectif (fixe, Variofocus, motorisé, autre - préciser).
Mise au point (automatique, manuelle ou mixte)
Type de filtre vert
Préciser les filtres disponibles en standard et en option (vert, bleu, polarisant, autres).
CARACTERISTIQUES DE LA SOUCE DE LUMIERE
Technologie (LED, …)
Intensité lumineuse
Possibilité de régler l'intensité lumineuse ?
Nombre de niveaux
Température de couleur
Durée de vie de la source lumineuse
CARACTERISTIQUES DU SUPPORT (rajouter une colonne pur chaque type support proposé)
Type de support
Poids
Hauteur maximum minimum (si plusieurs colonne, mettre l'offre de base en première colonne)
Réglage de hauteur
Support articulé de la tête caméra (Oui/Non)
Amplitude de déplacement de la tête caméra
Rotation de la tête caméra
nombre de roulettes
freins sur roulettes (Oui/Non - Décrire)
Rotation (Oui/Non)
Ergonomie spécifique (par-dessus l'épaule, facilement déplaçable, facilement stockable, accrochable...)
CAMERA
Référence de la caméra proposée
Technologie du capteur de la caméra
Nombre de capteurs (1 CMOS, 3 CMOS...)
Taille du capteur
Résolution du capteur
Résolution vidéo de sortie (Full HD, 4K...)
Fréquence d'image
Autofocus (Oui/Non - détailler)
Sensibilité lumineuse minimale (Lux)
Balance des blancs automatique (Oui/Non)
Balance des blancs manuelle (Oui/Non)
Réglage du gain
Réglage de l'exposition
Zoom optique (décrire)
Zoom numérique (décrire)
Distance minimale de mise au point
Capture Photo (Oui/Non)
capture vidéo (Oui/non)
mode de déclenchement
réglages disponibles
Couplage avec le colposcope
Câblage de la tête de caméra et longueur du câble
Connectique vidéo disponible (HDMI, DVI, SDI…)
Décrire les modalités de nettoyage et de désinfection de la tete de caméra entre deux patientes. Préciser les produits/procédures compatibles, les éventuelles contraintes particulières ainsi que les consommables nécessaires.
MONITEUR
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Taille de la diagonale
résolution
luminance
tactile (Oui/non - décrire)
Ou est positionné l'écran ? (sur un pied, un bras, sur le même support que le colposcope...)
posibilité d'inclinaison de l'écran (oui/Non - si oui, spécifier angle)
poids matériel (en kg)
deuxieme écran possible ?
GESTION DES IMAGES
Solution proposée
Stockage local
Stockage réseau
Export USB
Export réseau
Formats d'export
Export DICOM (Oui/Non)
Export vidéo (Oui/Non - préciser)
Format vidéo disponibles
Archivage patient
Capacité de stockage (nombre d'images ou capacité en Go)
Impression possible (base, option?)
Solution d'impression proposée
LOGICIEL
Nom
Version
Nombre de postes inclus
Type de licence (perpétuelle, abonnement...)
Gestion patient
Gestion des examens
Comparaison d'examens
Annotation des images
Edition de compte rendu
Personnalisation des comptes rendus
Export PDF
Export Word
Compatible DICOM
Compatible HL7
Compatibilité DPI
Sauvegarde automatique

## Vidéocolpo-gamme 2
Lot 17 : Vidéocolposcope à caméra déportée
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE VIDEOCOLPOSCOPE A CAMERA DEPORTEE
Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
GENERALITES | vidéocolposcope à caméra déportée - GAMME 2
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES DU VIDEOCOLPOSCOPE
Poids de la tete de caméra
Dimension de la tête de caméra
grossissement minimal de l'offre de base
grossissement maximal de l'offre de base
Type de zoom (continu, à paliers, …)
nombre de niveaux de grossissement dans l'offre de base
grossissement maximal avec option
Préciser les niveaux de grossissement disponibles ainsi que le champ de vision associé à chacun.
Distance de travail nominale (mm)
Type d'objectif (fixe, Variofocus, motorisé, autre - préciser).
Mise au point (automatique, manuelle ou mixte)
Type de filtre vert
Préciser les filtres disponibles en standard et en option (vert, bleu, polarisant, autres).
CARACTERISTIQUES DE LA SOUCE DE LUMIERE
Technologie (LED, …)
Intensité lumineuse
Possibilité de régler l'intensité lumineuse ?
Nombre de niveaux
Température de couleur
Durée de vie de la source lumineuse
CARACTERISTIQUES DU SUPPORT (rajouter une colonne pur chaque type support proposé)
Type de support
Poids
Hauteur maximum minimum (si plusieurs colonne, mettre l'offre de base en première colonne)
Réglage de hauteur
Support articulé de la tête caméra (Oui/Non)
Amplitude de déplacement de la tête caméra
Rotation de la tête caméra
nombre de roulettes
freins sur roulettes (Oui/Non - Décrire)
Rotation (Oui/Non)
Ergonomie spécifique (par-dessus l'épaule, facilement déplaçable, facilement stockable, accrochable...)
CAMERA
Référence de la caméra proposée
Technologie du capteur de la caméra
Nombre de capteurs (1 CMOS, 3 CMOS...)
Taille du capteur
Résolution du capteur
Résolution vidéo de sortie (Full HD, 4K...)
Fréquence d'image
Autofocus (Oui/Non - détailler)
Sensibilité lumineuse minimale (Lux)
Balance des blancs automatique (Oui/Non)
Balance des blancs manuelle (Oui/Non)
Réglage du gain
Réglage de l'exposition
Zoom optique (décrire)
Zoom numérique (décrire)
Distance minimale de mise au point
Capture Photo (Oui/Non)
capture vidéo (Oui/non)
mode de déclenchement
réglages disponibles
Couplage avec le colposcope
Câblage de la tête de caméra et longueur du câble
Connectique vidéo disponible (HDMI, DVI, SDI…)
Décrire les modalités de nettoyage et de désinfection de la tete de caméra entre deux patientes. Préciser les produits/procédures compatibles, les éventuelles contraintes particulières ainsi que les consommables nécessaires.
MONITEUR
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Taille de la diagonale
résolution
luminance
tactile (Oui/non - décrire)
Ou est positionné l'écran ? (sur un pied, un bras, sur le même support que le colposcope...)
posibilité d'inclinaison de l'écran (oui/Non - si oui, spécifier angle)
poids matériel (en kg)
deuxieme écran possible ?
GESTION DES IMAGES
Solution proposée
Stockage local
Stockage réseau
Export USB
Export réseau
Formats d'export
Export DICOM (Oui/Non)
Export vidéo (Oui/Non - préciser)
Format vidéo disponibles
Archivage patient
Capacité de stockage (nombre d'images ou capacité en Go)
Impression possible (base, option?)
Solution d'impression proposée
LOGICIEL
Nom
Version
Nombre de postes inclus
Type de licence (perpétuelle, abonnement...)
Gestion patient
Gestion des examens
Comparaison d'examens
Annotation des images
Edition de compte rendu
Personnalisation des comptes rendus
Export PDF
Export Word
Compatible DICOM
Compatible HL7
Compatibilité DPI
Sauvegarde automatique