## colonne
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE EQUIPEMENTS DE LA COLONNE
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour le modèle qu'il propose. S'il propose plusieurs modèles ou gammes, il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
GENERALITES | Gamme 1 | Gamme 2
Fournisseur
Modèle proposé (colonne complète)
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES GLOBALES DE LA COLONNE
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Puissance électrique
Alimentation électrique et raccordements nécessaires
Existe-t-il un interrupteur général pour tous les composants de la colonne ?
Temps de démarrage de tous les composants depuis arrêt complet ?
Existe-t-il un mode veille ?
Temps de démarrage depuis mode veille ?
PROCESSEUR VIDEO
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Technologie, résolution …
upscaling (ex : HD vers 4K)
Gammes ou générations d'endoscopes compatibles avec ce processeur
Type d'entrées vidéos disponibles
Nombre d'entrées vidéos disponibles
Type de sorties vidéos disponibles
Nombre de sorties vidéos disponibles
Possibilité de faire du picture in picture ?
Décrire l'interface de commande du processeur : clavier, boutons, interface tactile, fonctionnalités accessibles, ergonomie, etc…
Quelles sont les possibilités de préparamétrage ?
Solutions d'aide à l'orientation de l'image par rapport à l'anatomie ? A décrire
Solutions d'aide à la détection des lésions en gastro entérologie ? A décrire
Préciser les indications et segments anatomiques concernés par la solution d’aide à la détection des lésions : œsophage, estomac, duodénum, côlon/rectum, etc., ainsi que les types de lésions ciblées (polypes, adénomes, lésions néoplasiques, autres).
Solutions d'aide à la caractérisation des lésions en gastro entérologie ? A décrire
Solutions d'aide à la détection des lésions en pneumologie ? A décrire
Solutions d'aide à la caractérisation des lésions en pneumologie ? A décrire
Solutions d'aide au traitement des lésions en gastroentérologie ? A décrire
Solutions d'aide au traitement des lésions en pneumologie ? A décrire
Autres fonctionnalités
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Autres modèles de processeur vidéo possibles sur la colonne ?
SOURCE DE LUMIERE
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Technologie (LED, Xénon, …)
Durée de vie moyenne de la source lumineuse
Durée de vie moyenne du câble de lumière
Gammes ou générations d'endoscopes compatibles avec ce processeur
Puissance en watts
La source de lumière est-elle intégrée avec le processeur ou distincte ?
Possibilités de réglages
si distincte : dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
si distincte : poids matériel (en kg)
ECRAN
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Taille de la diagonale
Technologie de l'écran
Angle de vue limite de l'écran
Luminance
Ratio de contraste
Profondeur de l'image (bits)
Temps de réponse
Délai de latence
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Autres modèles d'écrans possibles sur la colonne ?
ENREGISTREMENT DE DONNEES
Quelles sont les données que la colonne peut enregistrer et de quelle manière ? En quels formats ? UniHA
Stockage interne sur la colonne : en décrire le principe et la capacité
Possibilité de connecter des supports de stockage externe : clé USB, DD …
La colonne proposée permet-elle de de gérer l'envoi et l'archivage des flux vidéos (sans dispositif externe de gestion de flux vidéo) ?
Fonctionnalités Dicom (oui, non, à décrire)
Possibilité d'éditer des rapports : comment et en quel format ?
MODULE D'ECHOGRAPHIE POUR ECHOENDOSCOPIE
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Ce module d'échographie est-il un composant de la colonne ou un échographe indépendant ?
Modes d'imagerie disponibles (oui/non + détailler) :
Mode B
Doppler couleur
Power Doppler
Doppler pulsé
Élastographie
Échographie de contraste (CE-EUS)
Autres (à préciser)
Préciser les modèles d'échoendoscopes compatibles avec le module proposé (gastro-entérologie et/ou pneumologie)
Le module permet-il le guidage échographique des gestes interventionnels (ponction, biopsie, drainage...) ? Décrire les fonctionnalités disponibles
Fonctionnalités spécifiques à la gastro-entérologie ?
Fonctionnalités spécifiques à la pneumologie ?
INSUFFLATEUR CO2 (pour coloscopies)
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Débit maximum en litres/min
Plage de réglages des débits
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
sécurités et alarmes
POMPE D'IRRIGATION
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
sécurités et alarmes
GENERATEUR HF ou RF ou technologie équivalente
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Modes disponibles
SOLUTION DE PLANIFICATION PREOPERATOIRE
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Type de solution (logiciel, station dédiée, module intégré à la colonne...)
Spécialité(s) concernée(s) (gastroentérologie, pneumologie...)
Reconstruction 3D à partir d'images DICOM (Oui/Non)
Génération automatique d'un trajet vers la cible (Oui/Non)
Export des données vers une solution de guidage/navigation (Oui/Non)
Description des principales fonctionnalités différenciantes
SOLUTION DE GUIDAGE ET/OU DE NAVIGATION PEROPERATOIRE
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Type de solution (logiciel, station dédiée, module intégré à la colonne...)
Spécialité(s) concernée(s) (gastroentérologie, pneumologie…)
Technologie de guidage/navigation (électromagnétique, optique, autre – à préciser)
Guidage ou navigation en temps réel pendant l'examen (Oui/Non + détailler)
Compatibilité avec une solution de planification préopératoire (Oui/Non + détailler)
Description des principales fonctionnalités différenciantes
CHARIOT
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Le chariot intègre-t-il un transformateur d'isolement ?
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
PERFORMANCE GLOBALE DE LA CHAINE D'IMAGERIE
Résolution native de la caméra
Résolution maximale délivrée par le processeur vidéo
Résolution native de l'écran proposé dans l'offre de base
Les optiques proposées sont-elles compatibles avec la résolution maximale de la chaîne ? (Oui/Non – préciser)
Résolution maximale obtenue sur la chaîne complète (caméra + optique + processeur vidéo + écran).

## videogastroscope_Gamme1
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
VIDEOGASTROSCOPIE
GENERALITES | vidéonasogastroscope | vidéogastroscope | vidéogastroscope avec zoom optique | vidéogastroscope pédiatrique | autres vidéogastroscopes (1 colonne par modèle)
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Présence d'un verrouillage du béquillage (oui/non)
Rigidité variable (oui/non)
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Diamètre maximal des accessoires compatibles avec le canal opérateur (Fr ou mm)
Principaux accessoires compatibles (pinces à biopsie, anses, clips, aiguilles d'injection, dispositifs d'hémostase, etc.)
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur : à décrire
Résolution / Nombre de pixels de la matrice de détection
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités ou usages propres au vidéogastroscope
Le vidéogastroscope proposé dispose-t-il d'un zoom optique ? Si oui, préciser le facteur de grossissement maximal
Préciser les performances du zoom optique (facteur de grossissement, distance de mise au point en mode zoom et éventuelles limitations d'utilisation).
Méthode de traitement entre deux patients (désinfection manuelle, LDE, autre).

## videogastroscope_Gamme2
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
VIDEOGASTROSCOPIE
GENERALITES | vidéonasogastroscope | vidéogastroscope | vidéogastroscope pédiatrique | autres vidéogastroscopes (1 colonne par modèle)
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Présence d'un verrouillage du béquillage (oui/non)
Rigidité variable (oui/non)
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Diamètre maximal des accessoires compatibles avec le canal opérateur (Fr ou mm)
Principaux accessoires compatibles (pinces à biopsie, anses, clips, aiguilles d'injection, dispositifs d'hémostase, etc.)
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur : à décrire
Résolution / Nombre de pixels de la matrice de détection
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités ou usages propres au vidéogastroscope
Le vidéogastroscope proposé dispose-t-il d'un zoom optique ? Si oui, préciser le facteur de grossissement maximal
Préciser les performances du zoom optique (facteur de grossissement, distance de mise au point en mode zoom et éventuelles limitations d'utilisation).
Méthode de traitement entre deux patients (désinfection manuelle, LDE, autre).

## videocoloscope - entéro_Gamme1
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
VIDEOCOLOSCOPIE - VIDEOENTEROSCOPIE
GENERALITES | vidéocoloscope diagnostique | vidéocoloscope thérapeutique (minimum 1 canal opérateur) | vidéocoloscope pédiatrique | autres vidéocoloscopes (1 colonne par modèle) | autres vidéocoloscopes (1 colonne par modèle) | éléments pour vidéoentéroscopie
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Présence d'un verrouillage du béquillage (oui/non)
Rigidité variable (oui/non)
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Diamètre maximal des accessoires compatibles avec le canal opérateur
Principaux accessoires interventionnels compatibles (pinces à biopsie, anses de polypectomie, clips, aiguilles d'injection, dispositifs d'hémostase, cathéters, autres à préciser).
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur : à décrire
Résolution / Nombre de pixels de la matrice de détection
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités ou usages propres au videocoloscope - entéro
Méthode de traitement entre deux patients (désinfection manuelle, LDE, autre).

## videocoloscope - entéro_Gamme2
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
VIDEOCOLOSCOPIE - VIDEOENTEROSCOPIE
GENERALITES | vidéocoloscope diagnostique | vidéocoloscope thérapeutique (minimum 1 canal opérateur) | vidéocoloscope pédiatrique | autres vidéocoloscopes (1 colonne par modèle) | autres vidéocoloscopes (1 colonne par modèle) | éléments pour vidéoentéroscopie
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Présence d'un verrouillage du béquillage (oui/non)
Rigidité variable (oui/non)
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Diamètre maximal des accessoires compatibles avec le canal opérateur
Principaux accessoires interventionnels compatibles (pinces à biopsie, anses de polypectomie, clips, aiguilles d'injection, dispositifs d'hémostase, cathéters, autres à préciser).
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur : à décrire
Résolution / Nombre de pixels de la matrice de détection
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités ou usages propres au videocoloscope - entéro
Méthode de traitement entre deux patients (désinfection manuelle, LDE, autre).

## videoduodénoscope_Gamme1
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
VIDEODUODENOSCOPIE
GENERALITES | vidéoduodénoscope | autres éléments pour vidéoduodénoscopie
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Rigidité variable (oui/non)
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Diamètre maximal des accessoires compatibles avec le canal opérateur (Fr ou mm)
Principaux accessoires compatibles (sphinctérotomes, cathéters, guides, ballonnets d'extraction, paniers d'extraction, prothèses biliaires et pancréatiques, dispositifs de lithotritie, etc.)
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur : à décrire
Résolution / Nombre de pixels de la matrice de détection
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités ou usages propres au videoduodénoscope
Méthode de traitement entre deux patients (désinfection manuelle, LDE, autre).

## videoduodénoscope_Gamme2
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
VIDEODUODENOSCOPIE
GENERALITES | vidéoduodénoscope | autres éléments pour vidéoduodénoscopie
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Rigidité variable (oui/non)
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Diamètre maximal des accessoires compatibles avec le canal opérateur (Fr ou mm)
Principaux accessoires compatibles (sphinctérotomes, cathéters, guides, ballonnets d'extraction, paniers d'extraction, prothèses biliaires et pancréatiques, dispositifs de lithotritie, etc.)
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur : à décrire
Résolution / Nombre de pixels de la matrice de détection
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités ou usages propres au videoduodénoscope
Méthode de traitement entre deux patients (désinfection manuelle, LDE, autre).

## écho-gastro
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
ECHO-ENDOSCOPES DE GASTRO-ENTEROLOGIE
GENERALITES | écho-endoscope modèle 1 | écho-endoscope modèle 2 | écho-endoscope modèle 3
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
avec quelle(s) console(s) échographique(s) est-il compatible ?
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne et/ou échographe
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Présence d'un verrouillage du béquillage (oui/non)
Rigidité variable (oui/non)
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Diamètre maximal des accessoires compatibles avec le canal opérateur (Fr ou mm)
Calibres d'aiguilles compatibles (19G, 22G, 25G...)
Principaux accessoires interventionnelscompatibles (aiguilles de ponction, dispositifs de biopsie, dispositifs de drainage, prothèses…)
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur vidéo : à décrire
Résolution vidéo native / nombre de pixels du capteur
Diamètre sonde ultrasonore, partie distale
Plage de fréquences ultrasonores (MHz)
Type de balayage ultrasonore (linéaire ou radial) et angle de balayage (°)
Présence d'un élévateur (Oui / Non)
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités propres à l'échoendoscope

## videobronchoscope_Gamme1
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
VIDEOBRONCHOSCOPIE
GENERALITES | vidéobronchoscope diagnostique | vidéobronchoscope thérapeutique (avec canal opérateur) | vidéobronchoscope pédiatrique | Bronchoscope à UU | Système de miscro-endoscopie bronchique | autres vidéobronchoscopes (1 colonne par modèle)
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Rigidité variable (oui/non)
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Diamètre maximal des accessoires compatibles avec le canal opérateur (Fr ou mm)
Principaux accessoires interventionnels compatibles (pinces à biopsie, brosses cytologiques, aiguilles TBNA, cryosondes, mini-sondes EBUS, cathéters, valves endobronchiques, autres à préciser)
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur : à décrire
Résolution / Nombre de pixels de la matrice de détection
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités propres au vidéobronchoscope
Méthode de traitement entre deux patients (désinfection manuelle, LDE, autre).

## videobronchoscope_Gamme2
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
VIDEOBRONCHOSCOPIE
GENERALITES | vidéobronchoscope diagnostique | vidéobronchoscope thérapeutique (avec canal opérateur) | vidéobronchoscope pédiatrique | Bronchoscope à UU | Système de miscro-endoscopie bronchique | autres vidéobronchoscopes (1 colonne par modèle)
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Rigidité variable (oui/non)
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Diamètre maximal des accessoires compatibles avec le canal opérateur (Fr ou mm)
Principaux accessoires interventionnels compatibles (pinces à biopsie, brosses cytologiques, aiguilles TBNA, cryosondes, mini-sondes EBUS, cathéters, valves endobronchiques, autres à préciser)
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur : à décrire
Résolution / Nombre de pixels de la matrice de détection
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités propres au vidéobronchoscope
Méthode de traitement entre deux patients (désinfection manuelle, LDE, autre).

## endoscopes ORL et intub
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
VIDEOBRONCHOSCOPIE
GENERALITES | endoscope souple d'intubation | Endoscope d'intubation à usage unique | rhinolaryngoscope | rhinolaryngoscope pédiatrique
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Diamètre maximal des accessoires compatibles avec le canal opérateur (Fr ou mm)
Principaux accessoires compatibles (pinces à biopsie, pinces de préhension, brosses cytologiques, fibres laser, instruments d'extraction de corps étrangers, dispositifs d'aspiration, autres à préciser).
Diamètre maximal de la sonde d'intubation compatible (mm ou French).
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur : à décrire
Résolution / Nombre de pixels de la matrice de détection
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités propres à l'endoscope ORL ou d'intubation.
Méthode de traitement entre deux patients (désinfection manuelle, LDE, autre).

## écho-broncho_gamme1
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
ECHO-ENDOSCOPES DE PNEUMOLOGIE
GENERALITES | bronchoscope EBUS convexe | écho-endoscope modèle 2 | écho-endoscope modèle 3
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
avec quelle(s) console(s) échographique(s) est-il compatible ?
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne et/ou échographe
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Présence d'un verrouillage du béquillage (oui/non)
Rigidité variable (oui/non)
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Diamètre maximal des accessoires compatibles avec le canal opérateur (Fr ou mm)
Compatibilité avec une mini-sonde EBUS radiale ? (Oui/Non et détailler)
Fréquences disponibles des mini-sondes (MHz)
Diamètres des mini-sondes compatibles (mm)
Compatible avec une gaine de guidage (Guide Sheath) (Oui/Non)
Compatible avec les aiguilles EBUS-TBNA (Oui/Non)
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur vidéo : à décrire
Résolution vidéo native / nombre de pixels du capteur
Diamètre sonde ultrasonore, partie distale
Plage de fréquences ultrasonores (MHz)
Type de balayage ultrasonore (linéaire ou radial) et angle de balayage (°)
Présence d'un élévateur (Oui / Non)
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités propres à l'échoendoscope pour les actes de pneumologie

## écho-broncho_gamme2
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
ECHO-ENDOSCOPES DE PNEUMOLOGIE
GENERALITES | bronchoscope EBUS convexe | écho-endoscope modèle 2 | écho-endoscope modèle 3
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
avec quelle(s) console(s) échographique(s) est-il compatible ?
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne et/ou échographe
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Présence d'un verrouillage du béquillage (oui/non)
Rigidité variable (oui/non)
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Diamètre maximal des accessoires compatibles avec le canal opérateur (Fr ou mm)
Compatibilité avec une mini-sonde EBUS radiale ? (Oui/Non et détailler)
Fréquences disponibles des mini-sondes (MHz)
Diamètres des mini-sondes compatibles (mm)
Compatible avec une gaine de guidage (Guide Sheath) (Oui/Non)
Compatible avec les aiguilles EBUS-TBNA (Oui/Non)
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur vidéo : à décrire
Résolution vidéo native / nombre de pixels du capteur
Diamètre sonde ultrasonore, partie distale
Plage de fréquences ultrasonores (MHz)
Type de balayage ultrasonore (linéaire ou radial) et angle de balayage (°)
Présence d'un élévateur (Oui / Non)
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités propres à l'échoendoscope pour les actes de pneumologie

## endoscopes uro-gyneco
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
AUTRES ENDOSCOPES SOUPLES POSSIBLES
GENERALITES | cystoscope | urétérorénoscope | hystéroscope | Autres endoscopes uro-gyneco
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Rigidité variable (oui/non)
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur : à décrire
Résolution / Nombre de pixels de la matrice de détection
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités

## compatibilité LDE-ESET
Lot 18 : colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ENDOSCOPES
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires et éventuellement des lignes pour décrire d'autres caractéristiques utiles à la distinction des endoscopes de sa gamme. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
Compatibilité LDE-ESET
les endoscopes proposés sont-il compatibles avec les enceintes de stockage d'endoscopes thermosensibles (ESET) suivants :
ANIOS - DSC8000
GETINGE - EDS8
OLYMPUS - EDC Plus
STEELCO - ED 250
STEELCO - ED 200S
STERIS - Endodry
Wassenburg - DRY 320
Wassenburg - DRY 300 D
Autres
les endoscopes proposés sont-il compatibles avec les Laveurs-désinfecteurs (LDE) suivants :
ANIOS - Serie 4
GETINGE - ED FLOW
OLYMPUS - ETD Mini Simpe Cuve
OLYMPUS - ETD Mini Double Cuve
OLYMPUS - ETD Premium
OLYMPUS - ETD Double APA
STEELCO - EW1 S maxi
STEELCO - EW1 S
STEELCO - EW1 S sur Rack
STERIS -ISA
STERIS -RapidAER
STERIS -Advantage Plus 2.0
Wassenburg - WD4200
Wassenburg - WD440PT
Wassenburg -WD440
Autres