## Vidéomanagement lot 22
Lot 22 : Solution de vidéomanagement pour bâtiments neufs
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE EQUIPEMENTS DE VIDEOMANAGEMENT
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour le modèle qu'il propose. S'il propose plusieurs modèles ou gammes, il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
GENERALITES | Gamme 1
Fournisseur
Modèle proposé (solution complète)
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de la solution
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre d'installations en France
Nombre d'installations en Europe
Nombre d'installations au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
CARACTERISTIQUES GENERALES
Nombre d'écrans maximum présent dans la solution ?
Nombre maximal de salles pouvant être gérées par une même architecture
Alimentation électrique et raccordements nécessaires
La solution comprend-elle l'utilisation d'encodeur/décodeur ou de boitier adaptateur ?
Si oui, lesquels ?
Si oui, comment sont-ils alimentés ?
La solution comprend-elle des caméras (externe ou/et de champ) ?
Si oui, lesquels ?
La solution comprend-elle un ordinateur ?
Si oui, quel est son système d'exploitation
Quel(s) type(s) de prise et câble utilisez-vous pour connecter les écrans à la baie ?
Quels formats d'image peuvent être pris en charge par cette connectique et ce câblage ?
CARACTERISTIQUES RESEAU
Protocole de routage des images (vidéo, ou IP, ou SvoIP ou autre)
Pouvez-vous mixer plusieurs protocoles au sein de la même installation ? Si oui, à décrire
Compression des images ? Si oui, de combien ?
Temps de latence (avec ou sans compression) entre la source et l'affichage (en ms)
Temps de latence (avec ou sans compression) entre deux sources routées simultanément (en ms)
Nombre de sources maximum pouvant être routées
Routage SD
Routage HD
Routage 4K
Bande passante nécessaires
Les sources et écrans d'affichage peuvent-ils être vus comme des objets connectés facilement déplaçable d'une salle à l'autre ?
Plusieurs sources peuvent-elles être gérées simultanément par une application informatique de réalité augmentée ? A décrire
Confirmé vous répondre aux exigences de l'annexe sur la sécurité réseau ?
ECRAN DE CONTRÔLE
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Taille de la diagonale
Technologie de la dalle (LCD, LED, OLED, autre).
Résolution native
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Autres modèles d'écrans de contrôle compatibles proposés dans la même gamme.
Ecran mural, sur bras, sur pied ?
Résolutions et formats vidéo pris en charge (SD, HD, Full HD, UHD/4K, 3D, autres).
L'écran est-il tactile ? Si oui, préciser la technologie utilisée.
Dispositifs de commande proposés (clavier, souris, écran tactile, joystick, commande vocale, autre).
Fonctions assurées par l'écran de contrôle (pilotage, affichage des flux vidéo, consultation des images, administration de la solution, autres). Si l'écran permet l'affichage de flux vidéo, préciser :
nombre maximal de flux affichables simultanément
modes d'affichage disponibles (plein écran, PiP, PaP, Quad, mosaïque, autres)
L'écran de contrôle permet-il la personnalisation de l'interface utilisateur ? Décrire les possibilités.
L'écran permet-il l'authentification des utilisateurs et le chargement automatique de leurs profils ? Décrire
La solution permet-elle d'ajouter plusieurs écrans de contrôle sans remplacement des équipements centraux de vidéomanagement ?
Les dispositifs de commande sont-ils compatibles avec un nettoyage et une désinfection en environnement hospitalier ? Décrire.
ECRAN D'AFFICHAGE (ajouter autant de colonnes que de modèles proposés)
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Taille de la diagonale
Technologie de la dalle (LCD, LED, OLED, Mini-LED, autre...)
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Résolution native
Indice IP
Indice IK
Compatibilité avec les produits de nettoyage et de désinfection hospitaliers (à préciser)
Autres modèles d'écrans possibles ?
Ecran mural, sur bras, sur pied ?
L'écran est-il tactile ? Si oui, préciser la technologie utilisée.
Résolutions et formats vidéo pris en charge (SD, HD, Full HD, UHD/4K, 3D, autres)
La solution permet-elle l'utilisation ou le remplacement des écrans par des modèles d'autres fabricants sans modification majeure de l'architecture de vidéomanagement ? Décrire les conditions éventuelles.
La solution permet-elle d'ajouter des écrans supplémentaires sans sans remplacement des équipements centraux de vidéomanagement ? Si oui, préciser les conditions.
Autres modèles compatibles proposés dans la même gamme
BAIE TECHNIQUE
Modèle proposé
Fabricant (nom et adresse)
Lieu de fabrication
Dimensions (L × H × P)
Poids
Capacité de la baie (nombre d'unités U)
Consommation électrique maximale
La baie nécessite-t-elle un système de ventilation ou de refroidissement ? Décrire.
Décrire les principaux équipements intégrés à la baie (switchs, encodeurs, décodeurs, serveurs, alimentations, autres).
Fournir un schéma simplifié de l'architecture proposée.
Nombre maximal de salles pouvant être raccordées à une même baie
Nombre maximal de sources vidéo pouvant être connectées
Nombre maximal d'équipements vidéo pouvant être raccordés (sources + afficheurs)
Distance maximale entre la baie et les salles équipées
Contraintes particulières d'installation (alimentation, ventilation, local technique, autre)
La solution permet-elle d'ajouter des salles, des sources vidéo ou des écrans sans remplacement de la baie ? Décrire les conditions.
CAMERA AUXILIAIRE D'AMBIANCE
Modèle proposé
Fabricant (nom et adresse)
Lieu de fabrication
Année de première commercialisation
Statut réglementaire (MDR, autre marquage CE, ou équipement non dispositif médical)
Type de caméra (fixe, PTZ, autre)
Résolution native
Résolutions et formats vidéo pris en charge (HD, Full HD, UHD/4K, autres)
Champ de vision
Zoom optique et/ou numérique (si applicable)
Le flux vidéo peut-il être routé vers les écrans de la solution ?
Le flux vidéo peut-il être enregistré, diffusé en visioconférence ou en streaming ? Décrire.
La caméra est-elle pilotable depuis l'interface de vidéomanagement ? Si oui, préciser les fonctions disponibles.
Modes d'installation disponibles (plafond, mur, bras, autre)
Type de raccordement (IP, HDMI, SDI, USB, autre)
Alimentation (PoE, alimentation dédiée, autre)
La caméra est-elle compatible avec les procédures de nettoyage et de désinfection hospitalières ? Décrire.
Nombre maximal de caméras auxiliaires pouvant être intégrées à une même installation.
LOGICIEL
La solution comprend-elle un système de visio conférence intégré / propriétaire ?
La solution est-elle connectable à un système de visio conférence tiers ? Si oui lequel ?
Pourriez-vous décrire l'architecture technique du système de visio conférence. Fournir un schéma.
Décrire les prérequis logiciels nécessaires au fonctionnement de la solution sur les postes de l'établissement.
L'application de pilotage peut-elle être utilisée via une application installable sur un PC de l'établissement ?
CONNEXION
Comment sont gérés les profils ?
Comment sont gérés les droits des utilisateurs ?
Y a-t-il une capacité d'automatisation de chargement des profils via, par exemple, l'annuaire LDAP ?
Si oui, selon quelles conditions techniques / financières ?
Comment sont sécurisées les connexions utilisateurs ?
Comment sont gérées les données (images, vidéos…) patients produites par les utilisateurs ?
Pouvez-vous nous fournir un schéma des flux ?
Avec quel logiciel de bloc la connexion est-elle possible ?
STOCKAGE
Durée maximal du stockage court terme ?
Taille de l'espace de stockage court terme (en GB et en heure de vidéo pour du HD, fullHD et 4K)
Durée maximal du stockage long terme ?
Taille de l'espace de stockage long terme (en GB et en heure de vidéo pour du HD, fullHD et 4K)
Possibilité d'export vers un espace de stockage de type NAS interne au CHU ? (Ou autre)
OU se situe le stockage, court et long terme ?
INTERFACE DE CONTRÔLE
L'affichage des sources est-il modulable (PIP, quad, PAP…) ?
Si oui, décrire toutes les possibilités ?
Nombre de clics pour lancer un enregistrement (une fois la solution démarrée)
Nombre de clics pour modifier le routage
Nombre maximum d'actions nécessaires pour changer une disposition d'écran
Présence de raccourcis favoris (Oui/Non)
La solution permet-elle d'enregistrer des scénarios ou des configurations de routage prédéfinies ? Si oui, décrire.
L'interface peut-elle être personnalisable ?
Si oui comment ?
L'interface est-il sécurisé et nécessite-t-il une connexion ?
Les sources vidéo sont-elles détectées automatiquement lors de leur connexion ?
Le format des sources s'adapte-t-il automatiquement ?
Expliquer en quoi la capture d'écran et le démarrage de l'enregistrement vidéo sont ergonomique
EVOLUTIVITE
Décrire les possibilités d'évolution de la solution (ajout de salles, de sources, d'afficheurs, de nouvelles fonctionnalités, migration vers de nouveaux formats vidéo...).