## lot 26
Lot 26 : Module d'aide à la détection des polypes lors d'endoscopies digestives
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour le modèle qu'il propose. S'il propose plusieurs modèles ou gammes, il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
GENERALITES
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE Medical
Classe de marquage CE Médical
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques le marquage CE médical est-il délivré ?
D'autres indications cliniques sont-elles prévues ou en cours de développement ? Si oui, préciser les indications et le calendrier prévisionnel de disponibilité.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES GLOBALES DE LA SOLUTION
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Puissance électrique
Alimentation électrique et raccordements nécessaires
DONNEES ET ENTRAINEMENT
Population utilisée pour l'entraînement (nombre d'examens, centres participants, pays représentés, diversité des équipements)
Les données incluent-elles :
différents équipements d’endoscopie ?
différentes qualités d’image ?
Les performances ont-elles été évaluées sur des bases de données externes indépendantes ?
L'algorithme fait-il l'objet de mises à jour ? Si oui, préciser la fréquence, les modalités de validation et les modalités de déploiement.
FONCTIONNEMENT
La solution est-elle compatible avec toutes les marques de colonnes, de processeurs vidéo et d'endoscopes ? Y a-t-il des restrictions vis-à-vis de certaines générations ou modèles ?
Avec quels modes d'imagerie la solution est-elle compatible (lumière blanche, NBI, BLI, LCI, i-Scan, TXI, RDI, autres – à préciser) ?
Comment se connecte-t-elle à la colonne d'endoscopie ? Décrire les connexions, formats, câbles …
Pour les coloscopies, la solution permet-elle de détecter les polypes ? Les adénomes ?
La solution permet-elle la détection des lésions planes et des lésions festonnées (SSL) ?
Permet-elle de mesurer la taille des polypes ? Si oui, quelle est la taille minimale détectable ?
La solution permet-elle le calcul automatique du score de Boston (propreté du colon) ?
La solution assure-t-elle la détection en temps réel ou avec une latence ? Si oui, avec quelle latence (en ms) ?
Quel est le taux de faux positifs par procédure ?
Quels sont les principaux résultats cliniques revendiqués de la solution (gain d'ADR, gain de PDR, autres indicateurs disponibles) ? Merci de joindre les principales publications ou références bibliographiques associées.
Comment l’alerte est-elle affichée à l’utilisateur : cadre, signal sonore, pictogramme, autre ? Est-elle paramétrable ?
LOGICIEL
L'accès au logiciel est-il protégé par mot de passe ?
Si les identifiants et les mots de passe sont gérés dans le logiciel, le « système » permet-il d'appliquer la politique de mots de passe de l'établissement (longueur, règle de nommage, caractères alphabétiques ou alphanumériques, renouvellement, ...) ?
Est-il possible de créer plusieurs types de profils ? Si oui, lesquels ?
Le paramétrage des profils et l’attribution de profils à des utilisateurs ou catégories d’utilisateurs ne sont-ils autorisés qu’aux administrateurs authentifiés du logiciel ?
Le logiciel propose-t-il une fonctionnalité de retraçage de l'historique des connections/actions/alarmes/…
Le logiciel est-il paramétrable par utilisateur ? Par procédure ?
ENREGISTREMENT DE DONNEES
Quelles sont les données que la solution proposée peut enregistrer et de quelle manière ? En quels formats ? UniHA
Stockage interne : en décrire le principe et la capacité
Possibilité de connecter des supports de stockage externe : clé USB, DD …
Fonctionnalités Dicom (oui, non, à décrire)
Possibilité d'éditer des rapports : comment et en quel format ?