## QT 7
Lot 7
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
1. GENERALITES | Gamme 1
Désignation commerciale du produit proposé
Pour chacun des principaux composants de la colonne préciser :
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
Classe de marquage CE de l'appareil
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même génération)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même génération)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même génération)
2. Caractéristiques générales de la colonne
Décrire l'interface utilisateur générale de la colonne (écran tactile, clavier, boutons, tablette, commande vocale…)
La colonne dispose-t-elle d'un mode veille ? Si oui, préciser le temps de reprise d'activité
Alimentation électrique et raccordements nécessaires
Existe-t-il un interrupteur général pour tous les composants de la colonne ?
Temps de démarrage de tous les composants depuis arrêt complet ?
Décrire les principaux dispositifs de sécurité intégrés
Décrire les modalités de nettoyage, de désinfection et de stérilisation pour chaque composant : équipements, endoscopes …
3. Configuration de la solution
CHARIOT
Modèle proposé
Préciser les dimensions (longueur × profondeur × hauteur) et le poids
Le chariot intègre-t-il un transformateur d'isolement ?
Nombre de prises électriques intégrées ?
Accessoires possibles
Puissance électrique
Temps de démarrage depuis mode veille ?
PROCESSEUR VIDEO
Modèle proposé
Préciser les dimensions (longueur × profondeur × hauteur) et le poids
Décrire l'interface de commande du processeur : clavier, boutons, interface tactile, fonctionnalités accessibles, ergonomie, etc…
Décrire la technologie du processeur vidéo proposé et sa résolution native
Le processeur intègre-t-il une fonction d'upscaling ? Si oui, préciser les conversions disponibles (SD vers HD, HD vers 4K …)
Préciser les gammes et générations d'endoscopes compatibles
Décrire les différentes entrées et sorties vidéo disponibles en précisant leur nombre et leur type
permet-il l'affichage simultané de plusieurs sources vidéo (Picture in Picture, Picture by Picture, affichage multifenêtres...) ? Si oui, décrire les possibilités
Quelles sont les possibilités de pré paramétrage ?
Autres modèles de processeurs vidéo compatibles avec la colonne
TETE DE CAMERA (ajouter une colonne pour décrire les modèles supplémentaires)
Modèle proposé
Préciser le poids de la tête de caméra en kg
Préciser le type de monture de la caméra et les optiques compatibles
La caméra est-elle compatible avec des optiques 4K ? Préciser les gammes d'optiques compatibles
Décrire les modes d'imagerie pris en charge (2D, 3D ou 2D/3D)
La caméra est-elle pendulaire ? Si oui, décrire son fonctionnement et son apport en pratique
Préciser la longueur du câble de la caméra (en m)
Décrire l'interface de commande de la caméra : boutons, interface tactile, fonctionnalités accessibles, ergonomie, etc…
Décrire la technologie du capteur (CMOS, CCD ou autre) ainsi que ses principales caractéristiques : sensibilité …
Décrire les possibilités de mise au point (automatique, continue ou manuelle), plage
La caméra dispose-t-elle d'un zoom optique et/ou numérique ? Si oui, préciser les performances (facteur de grossissement, niveaux de zoom …)
Autres caractéristiques ?
SOURCE DE LUMIERE
Modèle proposé
Préciser les dimensions (longueur × profondeur × hauteur) et le poids
La source de lumière est-elle intégrée au processeur vidéo ou distincte ? Décrire l'architecture proposée
Décrire la technologie de la source de lumière proposée (LED, Xénon ou autre)
Décrire les modes de réglage disponibles (intensité, modes automatiques …)
Préciser la puissance maximale (W)
Durée de vie moyenne en heures
Durée de vie moyenne du câble de lumière
Les câbles de lumière sont-ils fournis ? Si oui, préciser leur nombre et leurs caractéristiques
Les câbles de lumière sont-ils propriétaires ou compatibles avec d'autres marques ? Préciser les éventuels adaptateurs nécessaires
Préciser les gammes d'optiques et d'endoscopes compatibles avec la source de lumière
Autres modèles de sources de lumière compatibles avec la colonne
ECRAN
Modèle proposé
Préciser les dimensions (longueur × profondeur × hauteur) et le poids
Préciser les modes d'affichage disponibles (2D, 3D ou 2D/3D)
Préciser la résolution native de l'écran
Préciser la taille de la diagonale (en pouces)
Préciser l'angle de vue limite de l'écran
Préciser la luminance (cd/m²)
Préciser le ratio de contraste
Préciser la profondeur de l'image (bits)
Préciser le temps de réponse
Préciser le délai de latence
Autres modèles d'écrans compatibles avec la colonne
4. Environnement numérique
Décrire l'interface utilisateur (écran tactile, boutons, tablette … )
Décrire les possibilités de personnalisation de l'interface (profils utilisateurs, raccourcis, favoris …)
Nombre maximal de profils utilisateurs pouvant être enregistrés
Décrire les différents modes d'affichage disponibles
Décrire les possibilités de routage des flux vidéo
Décrire les fonctionnalités de streaming vidéo
Décrire les possibilités d'édition de rapports (contenu, format d'export, personnalisation, intégration des images et vidéos)
Quelles sont les données que la colonne peut enregistrer (images fixes, vidéos, audio, métadonnées, etc.) ? Décrire les modalités les formats d'enregistrement disponibles
Décrire les possibilités d'export et de partage des données
Préciser la conformité au standard DICOM et la compatibilité avec PACS et RIS
Le système dispose-t-il d’un archivage local ? Si oui, décrire les capacités (Go), la gestion et la sécurisation des données
5. Fonctionnalités d'imagerie
Fluorescence
Décrire les technologies de fluorescence disponibles (ICG, PDD ou autres) ainsi que leurs modalités d'utilisation
Préciser les optiques compatibles avec chaque technologie
Préciser les équipements compatibles avec chaque technologie
Décrire les fonctionnalités de superposition d'images (Mode Overlay) et leurs modalités d'utilisation
Modes d'imagerie
La colonne propose-t-elle une fonctionnalité HDR (High Dynamic Range) ? Si oui, décrire son fonctionnement, les modalités d'activation
Décrire les autres modes d'imagerie disponibles (amélioration des couleurs, amélioration des contrastes, réduction des reflets, accentuation des structures …)
Pour chaque mode, préciser les principales indications d'utilisation et l'apport clinique
Performance globale de la chaine d'imagerie
Résolution native de la caméra
Résolution maximale délivrée par le processeur vidéo
Résolution native de l'écran proposé dans l'offre de base
Les optiques proposées sont-elles compatibles avec la résolution maximale de la chaîne ? (Oui/Non – préciser)
Résolution maximale obtenue sur la chaîne complète (caméra + optique + processeur vidéo + écran).
6. Equipements périphériques
INSUFFLATEUR CO2
Modèle proposé
Préciser les dimensions (longueur × profondeur × hauteur) et le poids
Mode insufflation CO₂ (Oui/Non)? Si, oui décrire le principe de fonctionnement
Réglage précis pression et débit CO₂ (manuel / automatique) ?
Plage de pression disponible (en mmHg)
Plage de débit disponible (en L/min)
Décrire les informations affichées par l'insufflateur (pression péritonéale, débit, volume insufflé, état des bouteilles de CO₂, alarmes pression basse …)
Mode exsufflation CO₂ (Oui/Non)? Si, oui décrire le principe de fonctionnement
Mode réchauffage du CO₂ (Oui/ Non) ? Si oui, décrire le principe de fonctionnement (température, réglage…)
Lister les consommables nécessaires (tubulures, filtres, autres consommables) en précisant leur fréquence de remplacement
POMPE D'IRRIGATION
Modèle proposé
Préciser les dimensions (longueur × profondeur × hauteur) et le poids
Décrire le principe de fonctionnement de la pompe d'irrigation
Le réglage de la pression est-il manuel, automatique ou les deux
Plage de pression disponible (en mmHg)
Plage de débit disponible (en L/min)
La pompe dispose-t-elle d'une fonction d'aspiration ? Si oui, décrire son fonctionnement et préciser la plage de dépression disponible
Décrire les informations affichées par la pompe
Décrire les dispositifs de sécurité et les alarmes disponibles
Lister les consommables nécessaires (tubulures, filtres, autres consommables) en précisant leur fréquence de remplacement
GÉNÉRATEUR HF, RF OU DE TYPE COBLATION
Modèle proposé
Préciser les dimensions (longueur × profondeur × hauteur) et le poids
Décrire le principe de fonctionnement du générateur
Décrire les modes disponibles (monopolaire, bipolaire, RF, Coblation, autres) et leurs modalités de réglages
Préciser la plage de réglage de la puissance et la puissance maximale délivrée (W)
Préciser la fréquence de fonctionnement (kHz)
Lister les consommables nécessaires en précisant leur fréquence de remplacement
7. Endoscopes
LAPAROSCOPES (rajouter une colonne pour chaque laparoscope proposé)
Modèles proposés
Décrire les principales caractéristiques de l'endoscope proposé
Préciser le diamètre
Préciser la longueur utile
Préciser l'angle de vision
Décrire les caractéristiques optiques (champ de vision, profondeur de champ, distance de netteté, luminosité…)
Préciser la technologie proposée : optique 2D, laparoscope 3D, vidéolaparoscope…
Compatible fluorescence ICG (Oui/Non), PDD (Oui/Non)
Quels sont les caméras et processeurs vidéo compatibles ?
Autoclavable (Oui/Non) : Si oui, décrire les modalités de nettoyage, de désinfection et de stérilisation
Endoscopes d'urologie (rajouter une colonne pour chaque endoscope proposé)
Modèle proposé
Décrire les principales caractéristiques de l'endoscope proposé
Préciser le diamètre
Préciser la longueur utile
Préciser l'angle de vision
Décrire les caractéristiques optiques (champ de vision, profondeur de champ, distance de netteté, luminosité…)
Compatibilité avec fluorescence
Quels sont les caméras et processeurs vidéo compatibles ?
Endoscopes de gynécologie (rajouter une colonne pour chaque endoscope proposé)
Modèle proposé
Décrire les principales caractéristiques de l'endoscope proposé
Préciser le diamètre
Préciser la longueur utile
Préciser l'angle de vision
Décrire les caractéristiques optiques (champ de vision, profondeur de champ, distance de netteté, luminosité…)
Compatibilité avec fluorescence
Quels sont les caméras et processeurs vidéo compatibles ?
8. Nettoyage et stérilisation
Décrire les modalités de nettoyage, de désinfection et de stérilisation pour chaque composant : équipements, endoscopes …
Un panier de stérilisation est-il fourni ? Si oui, le décrire
Information complémentaire et caractéristiques innovantes et différenciatrices Bref commentaire libre (10 lignes maximum)