## Colonne
Lot 8 : colonne vidéochirurgie 2D avec endoscopes monoblocs et dispositif de protection stérile à usage unique
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour les différents modèles et gammes d'endoscopes qu'il propose. Il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires. Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
GENERALITES | Gamme 1
Fournisseur
Modèle proposé (colonne complète)
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES GLOBALES DE LA COLONNE
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Puissance électrique
Alimentation électrique et raccordements nécessaires
Existe-t-il un interrupteur général pour tous les composants de la colonne ?
Temps de démarrage de tous les composants depuis arrêt complet ?
Existe-t-il un mode veille ?
Temps de démarrage depuis mode veille ?
PERFORMANCE GLOBALE DE LA CHAINE D'IMAGERIE
Résolution native de la caméra
Résolution maximale délivrée par le processeur vidéo
Résolution native de l'écran proposé dans l'offre de base
Les optiques proposées sont-elles compatibles avec la résolution maximale de la chaîne ? (Oui/Non – préciser)
Résolution maximale obtenue sur la chaîne complète (caméra + optique + processeur vidéo + écran).
PROCESSEUR VIDEO
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Technologie, résolution …
Upscaling (ex : HD vers 4K, ou SD vers HD...)?
Type d'entrées vidéos disponibles
Nombre d'entrées vidéos disponibles
Gammes ou générations d'endoscopes compatibles avec ce processeur
Type de sorties vidéos disponibles
Nombre de sorties vidéos disponibles
Décrire l'interface de commande du processeur : clavier, boutons, interface tactile, fonctionnalités accessibles, ergonomie, etc…
Quelles sont les possibilités de pré paramétrage ?
Autres fonctionnalités
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Autres modèles de processeur vidéo possibles sur la colonne ?
TETE DE CAMERA (ajouter une colonne pour décrire les modèles supplémentaire)
Modèle proposé
Poids matériel
Pendulaire : oui / non
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur : à décrire
Type d'objectif et de focale associé
Sensibilité du capteur
Boutons présent sur la caméra et leurs fonctions associées?
Température maximal de fonctionnement et par quel moyen la limiter ?
Puissance en watts
Type de monture ?
Longueur du câble
méthode de nettoyage/désinfection/stérilisation
un panier de stérilisation est-il fourni ?
Autres caractéristiques ?
SOURCE DE LUMIERE
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Technologie (LED, Xénon, halogène …)
Durée de vie moyenne de la source lumineuse
Le ou les câbles sont-ils fournis ?
Le câble de lumière est-il captif ou peut-on utiliser un câble de lumière d'une autre marque ? Nécessité d'adaptateurs ?
Durée de vie moyenne du câble de lumière
Gammes, marques ou générations d'optiques ou d'endoscopes compatibles avec cette source
Possibilités de réglages
Puissance en watts
La source de lumière est-elle intégrée avec le processeur ou distincte ?
si distincte : dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
si distincte : poids matériel (en kg)
IMAGERIE DE FLUORESCENCE
Présence d'un mode Fluorescence type ICG ?
si oui, détailler
Présence d'un mode Auto fluorescence ?
si oui, détailler
Présence d'un mode quantification de la fluorescence ?
si oui, détailler
ECRAN (ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires)
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Taille de la diagonale
Technologie de l'écran
Angle de vue limite de l'écran
Luminance
Ratio de contraste
Profondeur de l'image (bits)
Temps de réponse
Délai de latence
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Autres modèles d'écrans possibles sur la colonne ?
SYSTÈME D'ECRANS DEPORTE (ajouter des colonnes pour décrire les modèles summplémentaires)
Quel système proposez-vous ?
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
poids du système (en kg)
Technologie des écrans installable
caractéristiques maximum de l'écran installable sur le système : longueur profondeur hauteur poids
Autres système possibles ?
SYSTÈME DOUBLE ECRANS (ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires)
Quel système proposez-vous ?
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
poids du système (en kg)
Technologie des écrans installable
caractéristiques maximum de l'écran installable sur le système : longueur profondeur hauteur poids
Autres système possibles ?
CAMERA 4K ou plus
Référence de la caméra proposée
Dimensions hors connectique : épaisseur, longueur, largeur
Poids total cable inclus
Longueur du cable reliant le processeur
Technologie (CMOS/CCD/autres…)
ENREGISTREMENT DE DONNEES
Quelles sont les données que la colonne peut enregistrer et de quelle manière ? En quels formats ?
Stockage interne sur la colonne : en décrire le principe et la capacité
Possibilité de connecter des supports de stockage externe : clé USB, DD …
La colonne proposée permet-elle de de gérer l'envoi et l'archivage des flux vidéos (sans dispositif externe de gestion de flux vidéo) ?
VIDEOLAPAROSCOPES (rajouter une colonne pour chaque laparoscopes proposés)
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur : à décrire
Résolution / Nombre de pixels de la matrice de détection
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités ou usages (traitements d'images, filtres…)
Méthode de nettoyage/désinfection entre deux utilisations
DISPOSITIF DE PROTECTION STERILE A UU
compatibilité avec chaque vidéolaparoscope (Oui/Non - préciser)
composition du kit
mode de mise en place
maintien de la stérilité
durée maximale d'utilisation
nécessité ou non d'un retraitement de l'endoscope entre deux utilisations selon les préconisations fabricant
INSUFFLATEUR CO2
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques le marquage CE est-il délivré ? Néonatologie ? Pédiatrie ? Adulte ? Bariatrique ?
Débit maximum en litres/min
Plage de réglages des débits
Pression intra-abdominale possible ?
Plage de réglage de la pression ?
Autres réglages possibles ?
Sécurité et alarmes ?
Possibilité de chauffage du CO2 ? A quelle température avec quelle précision ?
Possibilité d'exsufflation ? À décrire
Possibilité d'exsufflation avec traitement des fumées ? À décrire
Consommables : filtres , autres consommables : à lister avec la fréquence de changement
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
autres caractéristiques
POMPE D'IRRIGATION
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques le marquage CE est-il délivré ?
Réglage de la pression : à décrire ?
Réglage du débit : à décrire ?
Possibilité d'aspiration ? A décrire avec la gamme de dépression possible
Consommables : tubulures, filtres , autres consommables : à lister avec la fréquence de changement
Sécurité et alarme
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
autres caractéristiques
GENERATEUR HF ou RF ou technologie equivalente
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques le marquage CE est-il délivré ?
Modes disponibles ; bipolaire, monopolaire …
Puissance maximale délivrée (en W)
Fréquence (en kHz)
Consommables : tubulures, filtres , autres consommables : à lister avec la fréquence de changement
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
autres caractéristiques
SHAVER POUR ARTHROSCOPIE
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Modes disponibles
Réglages possibles
Consommables : à lister avec la fréquence de changement
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
autres caractéristiques
CHARIOT
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Le chariot intègre-t-il un transformateur d'isolement ?
Nombre de prises électriques intégrées ?
Accessoires possibles
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)