## QS Gestion de projet et audit
QUESTIONNAIRE SERVICES ASSOCIES - Lots 23 et 24
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau et ne pas fusionner de cellules Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive
Candidat:
Gestion de projet et audit
1. Gouvernance du projet
Décrire l’organisation du projet (chef de projet, équipes, rôles)
Préciser les ressources dédiées (ETP, profils, localisation)
Décrire les outils de pilotage projet utilisés
Préciser les modalités de communication avec l’établissement
Décrire les modalités de gestion des risques projet
2. Audit initial du parc
Décrire la méthodologie d’audit (étapes détaillées)
Préciser les données collectées (inventaire, âge, usage, pannes, coûts)
Décrire la prise en compte des spécialités chirurgicales
Expliquer la prise en compte des flux bloc / stérilisation / biomédical
Décrire les outils utilisés pour l’audit (logiciels, visites, interviews)
Préciser les livrables (rapport, cartographie, recommandations)
Indiquer les délais de réalisation de l’audit
Fournir un exemple de rapport d’audit (si disponible)
3. Dimensionnement et optimisation du parc
Décrire la méthodologie de dimensionnement du parc
Préciser les indicateurs utilisés (taux d’utilisation, rotation, pannes)
Expliquer la gestion des pics d’activité et urgences
Décrire les propositions de mutualisation des équipements
Décrire les stratégies de standardisation du parc
Expliquer la prise en compte des contraintes de stérilisation
Décrire les scénarios d’optimisation proposés
Quantifier les gains attendus (disponibilité, coûts, productivité)
Flexibilité
Décrire les modalités d'ajout ou de retrait d'équipements en cours de contrat
Préciser les possibilités de remplacement d'un équipement par une technologie plus récente
Expliquer les modalités d'adaptation du parc à l'évolution de l'activité de l'établissement
Préciser les impacts administratifs et financiers liés à ces évolutions
4. Mise en œuvre opérationnelle
Décrire les étapes de déploiement (planning détaillé)
Préciser les modalités d’installation et mise en service
Décrire les actions de formation associées
Préciser l’accompagnement au changement
Décrire les modalités de gestion des équipements en cours d’utilisation
Expliquer la continuité d’activité pendant la transition
5. Suivi de performance et pilotage
Décrire les indicateurs de performance suivis (KPI)
Préciser les objectifs chiffrés associés (disponibilité, délais)
Décrire les outils de suivi (dashboard, logiciel)
Indiquer la fréquence des reportings
Décrire le contenu des reportings
Préciser les modalités de revue de performance avec l’établissement
Décrire les actions d’amélioration continue mises en place
6. Gestion des consommables
Mode d’approvisionnement (automatique / à la demande)
Délai livraison consommables
Gestion des stocks (oui/non)
Suivi de consommation (oui/non)
Compatibilité multi-fournisseurs
7. Innovation et amélioration continue
Décrire les outils d’aide à la décision proposés (data, IA, analytics)
Proposer des solutions d’optimisation continue du parc
Décrire les retours d’expérience sur des projets similaires
Proposer des indicateurs prédictifs (maintenance, usage)
Décrire les innovations proposées pour améliorer la performance du bloc

## QS Maintenance
QUESTIONNAIRE SERVICES ASSOCIES : Maintenance
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive. Toutes les durées demandées sont en heures/jours ouvrables. Si le candidat sous-traite tout ou partie de la maintenance de ces équipements à des sociétés tierces, il engage sa seule responsabilité d'engagement contractuel de résultat au titre de ce document.
QUESTIONNAIRE MAINTENANCE
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs produits ou plusieurs lots ou produits ? Si oui, préciser lesquels : Si non, remplir un questionnaire par produit/ par lot
1 - Organisation de maintenance
1.1 - Sous -traitance
Sous-traitez vous tout ou partie de la maintenance de vos équipements ? (oui/non)
Si oui veuillez remplir l'onglet sous-traitance de ce tableur
Sinon, quel est le nom de votre structure maintenance ?
Sinon, quelles sont les coordonnées de votre structure maintenance ?
1.2 - Organisation de votre SAV :
Nombre des techniciens en France habilitées (en date du 01/01/2026) à intervenir sur le matériel proposé pour toutes les opérations de maintenance listées au CCTP
Ratio au 01/01/2026 du nombre d'équipements installés (objet du lot) /nombre techniciens de maintenance habilité à intervenir sur l'objet du lot (en France)
Localisation des techniciens en France (fournir une carte)
Organisation du SAV hors France métropolitaine (DROM-COM) : à décrire
Le protocole comprend-il des contrôles des performances de la chaîne vidéo (caméra, processeur vidéo, source lumineuse, écran...) ? Si oui, les décrire
Plage horaire d'intervention des techniciens /ingénieurs sur site :
Jours ouvrés ?
Hors jours ouvrés ?
2 - Modalités de maintenance et garantie
2.1 - Garantie
Durée(s) de garantie proposée(s) (1 an minimum)
Prestations incluses dans la garantie (main d'œuvre, déplacement, pièces détachées, mises à jour logicielles, prêt d'équipement...)
Nombre de visites préventives incluses pendant la garantie
Modalités de prise en charge corrective pendant la garantie
Décrire le protocole de maintenance préventive réalisé
Durée(s) d'extension de garantie proposée(s)
2.2 - Maintenance tous risques
Décrire les prestations incluses dans le contrat
Les équipements tiers nécessaires à l'installation (onduleur, compresseur, traitement d'eau, traitement d'air...) sont-ils couverts lorsqu'ils sont fournis par le titulaire ?
Les frais de personnel, déplacement, emballage et transport sont-ils inclus ?
Les évolutions logicielles à fonctionnalités identiques sont-elles incluses ?
Décrire le protocole de maintenance
Le protocole comprend-il des contrôles des performances de la chaîne vidéo (caméra, processeur vidéo, source lumineuse, écran...) ? Si oui, les décrire
Le protocole comprend-il une vérification des performances des équipements périphériques (insufflateur, pompe, shaver, générateur HF/RF...) ? Si oui, les décrire
2.3 - Maintenance Tous risques avec bris
Le contrat couvre-t-il le bris accidentel ? Si oui, préciser les conditions de prise en charge
Le forfait de bris s'apprécie-t-il au niveau du parc d'équipements couvert par un même contrat, conformément à l'article 43.3 du CCTP ?
Quel est le nombre maximal de bris pris en charge par an (1, 2 ou autre) ?
2.4 - Maintenance corrective
Quelles sont les pièces détachées ou prestations captives du fabricant ?
Quelles sont les pièces détachées ou prestations non captives ?
Le contrat comprend-il un équipement de prêt sous 48 heures après accusé de réception de la panne ?
La maintenance peut-elle être réalisée sur site et/ou chez le fabricant ?
2.5 - Maintenance préventive
Les maintenances préventives peuvent-elles être planifiées tout ou partie en dehors des heures ouvrées du service où est situé l'équipement ? Si oui, en préciser les conditions
Fréquence préconisée
Durée moyenne d'une intervention de maintenance préventive
Décrire le protocole de maintenance préventive
Le protocole comprend-il des contrôles des performances de la chaîne vidéo (caméra, processeur vidéo, source lumineuse, écran...) ? Si oui, les décrire
Le protocole comprend-il une vérification des performances des équipements périphériques (insufflateur, pompe, shaver, générateur HF/RF...) ? Si oui, les décrire
2.6 - Maintenance évolutive logicielles
Le contrat couvre-t-il les mises à jour correctives (bugs et anomalies) ?
Le contrat couvre-t-il les mises à jour de sécurité et de cybersécurité ?
Le contrat couvre-t-il les évolutions mineures et nouvelles versions ?
Le contrat couvre-t-il les évolutions réglementaires ?
Les évolutions majeures sont-elles exclues ? Si non, préciser.
La documentation utilisateur est-elle mise à jour ?
2.7 - Télémaintenance
Disposez-vous d'uns solution de télémaintenance ?
Si oui, combien de personnes opérationnelles s'occupent du diagnostic à distance et quelle est leur formation ?
Quelles opérations peuvent être réalisées à distance ?
La télémaintenance est-elle réalisée en écran partagé ?
2.8 - Maintenance partagée (Niveau 2 ou Niveau 3)
Quels niveaux de maintenance peuvent être confiés aux techniciens biomédicaux (Niveau 2, Niveau 3) ?
Une attestation d'habilitation est-elle remise aux techniciens formés ?
Quels outils, logiciels et documentations sont fournis ?
Quelles opérations restent exclusivement réservées au constructeur ?
Les frais de formation, déplacement et hébergement sont-ils inclus ?
Un système de prêt est-il prévu en cas de défaillance logistique ?
2.9 Exclusions de garantie et de maintenance
Le titulaire prévoit-il des exclusions complémentaires à celles définies au CCTP ? Si oui, les préciser
Le titulaire confirme-t-il l'application des exclusions prévues à l'article 44 du CCTP ?
2.10 - Hotline
Existe-t-il une hotline ?
Si oui, quels sont les horaires d'ouverture en jours ouvrés ?
Si oui, quels sont les horaires d'ouverture hors jours ouvrés ?
Le support de la hotline est-il toujours francophone ? Si non, merci de préciser
3 - Engagements de maintenance
3.1 - Taux de disponibilité :
Sur combien d'années après la mise en service, garantissez -vous d'intervenir sur un contrat de type "tous risques" ?
Taux de disponibilité garanti pour un contrat tous risques ?
A partir de quel événement débute l'indisponibilité de l'équipement ?
Un appel génère-t-il un ticket d'intervention horodaté ? Celui-ci est-il joint au rapport d'intervention ?
A partir de quel événement se termine l'indisponibilité de l'équipement ?
Entre les deux événements mentionnés ci-dessus, existe-t-il des événements pouvant interrompre le décompte de l'indisponibilité de l'équipement ? Si oui, détaillez-les
3.2 - Délais pendant la garantie ou avec un contrat
Sous quel délais pouvez-vous garantir une réponse technique ?
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients
Modalités de prêt ou de remplacement des équipements
Le prêt d'équipement est-il garanti sous 48 heures conformément au CCTP ?
Stock tampon sur site (oui/non)
Plan de continuité d’activité (description)
Décrire les pénalités en cas de non atteinte des engagements
Préciser les modalités de suivi des engagements
3.3 - Délais hors garantie ou hors contrat
Sous quel délais pouvez-vous garantir une intervention ?
Comment garantissez vous ce délai ?
Sous quel délai pouvez-vous établir un devis après intervention diagnostique ?
Après acceptation du devis par le client :
Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante ?
Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients ?
Modalités de prêt ou de remplacement des équipements

## QS Formation
QUESTIONNAIRE SERVICES ASSOCIES : Accompagnement formation
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau et ne pas fusionner de cellules Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive
ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION INCLUSE DANS L'OFFRE DE BASE
1 - Délais de livraison et de mise en service
Délai de livraison de l’équipement
Délai de mise en service après livraison
Décrire les moyens mis en œuvre pour accompagner les utilisateurs avant la mise en service, lors de la mise en service et pendant toute la durée de vie des équipements (garantie et hors garantie)
2 - Formation des chirurgiens et médecins utilisateurs
Décrire le parcours de formation inclus dans l'offre de base, pour les chirurgiens et médecins utilisateurs
Nombre de personnes par session de formation
Lieu (site hospitalier, centre de formation, autre)
Durée de la formation
Programme et contenus pédagogiques (joindre descriptif détaillé)
Supports de formation utilisés ? Diaporama, affiches, documents papier, appareil de démonstration. Préciser et joindre ces éléments
Le candidat limite-t-il le nombre total de sessions par service utilisateur ? Si oui, indiquer ce nombre
Des adaptations de formation sont-elles prévues selon la configuration du site (implantation, flux patients, contraintes techniques) ?
Evaluation des compétences
Le candidat contrôle-t-il le niveau de compétences acquises par les nouveaux utilisateurs ? Si oui, comment ? Quizz, manipulations sur l'appareil, autre …préciser et joindre le protocole de contrôle.
Le candidat s'engage-t-il à remettre une attestation de formation nominative ? Si oui, joindre document-type.
3 - Formation des IBODE, IADE et autres professionnels du bloc
Décrire le parcours de formation inclus dans l'offre de base
Nombre de personnes par session de formation
Lieu
Durée de la formation
Programme et contenus pédagogiques (joindre descriptif détaillé)
Supports de formation utilisés ? Diaporama, affiches, documents papier, appareil de démonstration. Préciser et joindre ces éléments
Le candidat limite-t-il le nombre total de sessions par service utilisateur ? Si oui, indiquer ce nombre
Evaluation des compétences
Le candidat contrôle-t-il le niveau de compétences acquises par les nouveaux utilisateurs ? Si oui, comment ? Quizz, manipulations sur l'appareil, autre …préciser et joindre le protocole de contrôle.
Le candidat s'engage-t-il à remettre une attestation de formation nominative ? Si oui, joindre document-type.
4 - Formation des autres professionnels de santé à la mise en service
Préciser :
Equipes concernées : ingénieurs et techniciens biomédicaux …
Nombre de personnes par session de formation
Lieu
Durée de la formation
Programme et contenus pédagogiques (joindre descriptif détaillé)
Supports de formation utilisés ? Diaporama, affiches, documents papier, appareil de démonstration. Préciser et joindre ces éléments
Le candidat limite-t-il le nombre total de sessions par service utilisateur ? Si oui, indiquer ce nombre.
Evaluation des compétences
Le candidat contrôle-t-il le niveau de compétences acquises par les nouveaux utilisateurs ? Si oui, comment ? Quizz, manipulations sur l'appareil, autre …préciser et joindre le protocole de contrôle.
Le candidat s'engage-t-il à remettre une attestation de formation nominative ? Si oui, joindre document-type.
5 - Formation d'utilisateurs référents
Décrire le programme de formation des utilisateurs référents
Préciser
Durée de la formation
Programme et sujets abordés (joindre descriptif détaillé)
Supports de formation utilisés ? Diaporama, affiches, documents papier, appareil de démonstration. Préciser et joindre ces éléments
Documents pédagogiques remis aux référents afin qu'ils puissent former les nouveaux arrivants
Evaluation des compétences
Le candidat contrôle-t-il le niveau de compétences acquises par les référents? Si oui, comment ? Quizz, manipulations sur l'appareil, autre …préciser et joindre le protocole de contrôle.
Quelles sont les actions particulières dévolues aux référents qui ne sont pas confiées aux utilisateurs ? Ex: code d'accès aux réglages de base, opérations de vérification, calibration etc… préciser et documenter la réponse
Le candidat propose-t-il des sessions de formation hors hôpital pour les référents ? Si oui, préciser
Le candidat propose-t-il des réunions d'échange entre référents et/ou utilisateurs de service différent ? Si oui, préciser.
6 - Formations continues sur site incluses dans l'offre de base et/ou dans le contrat de maintenance tous risques
Pour les chirurgiens et médecins :
Fréquence des formations continues incluses dans l'offre de base
Nombre de personnes prises en charge
Durée
Programme
Supports pédagogiques et outils de formation
Pour les IBODE, IADE et autres professionnels du bloc :
Fréquence des formations continues incluses dans l'offre de base
Nombre de personnes prises en charge
Durée
Programme
Supports pédagogiques et outils de formation
Pour les techniciens biomédicaux :
Quelles formations proposez vous aux techniciens et quels niveau de qualification peuvent-ils obtenir à l'issue de cette formation ? (selon norme AFNOR FDX 60-000)
Listez les opérations de maintenance qui ne peuvent être réalisées par les techniciens biomédicaux à l'issue de vos formations
Certificat remis à l'issue de la formation ? Si oui, valable combien de temps ?
Logiciel de diagnostic de panne et autorisation informatique remises au technicien à l'issue de la formation ?
Les techniciens biomédicaux ont-ils besoin de code d'accès/d'outil/outillage spécifiques ? SI oui, les fournissez vous?
A quels diagnostics le technicien peut-il avoir accès grâce aux outils mentionnés ci-dessus ?
La proposition de formation (si elle n'a pas lieu sur le site du bénéficiaire concerné) intègre-t-elle l'ensemble des prestations pour 2 techniciens biomédicaux (transport, hébergement, repas, stage...) ?
7 - Supports pédagogiques et outils de formation
Indiquer les outils disponibles et décrire (modalités d'accès, inclus dans l'offre de base, contenus pédagogique) :
tutoriels intégrés à l’équipement
supports numériques
modules e-learning
simulateur
8 - Accompagnement et aide à l'utilisation
Combien d'ingénieurs d'application en France sont aptes à répondre au besoin de formation des utilisateurs sur le modèle proposé dans votre offre ?
Quel est le ratio nombre de machines installées/ingénieur d'application en France ?
Quelles sont les qualifications de ces ingénieurs d'application ?
Durée de présence sur site après mise en service (jours)

## Sous-traitance
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs lot ou produits? Si oui, préciser lesquels :
Le candidat renseignera une ligne pour chaque société avec laquelle il sous-traite une partie de la maintenance de ces équipements. Ces informations permettront d'évaluer l'organisation de la structure maintenance du candidat.
Identité de la société | Secteur géographique en charge | Personne de contact | Mail de contact | N° téléphonique | Nombre de techniciens | Nombre d'équipements sous contrat ? | Types de maintenances réalisées | Spécialisation des techniciens dans le biomédical ? | Nombre d'années de sous traitance avec cette société ?