## Lot 5 - Congel -80°C
HOSPICES CIVILS DE LYON |  | ANNEXE TECHNIQUE A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DIRECTION DE L'INGENIERIE BIOMEDICALE ET DES EQUIPEMENTS
CAHIER de REPONSE
Lot 5 : Fourniture de Congélateurs -80°C
ETENDUE DE LA GAMME
| Nombre de modèles différents disponibles | Lister les modèles
Congélateurs verticaux
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
| Configuration 1 - Congélateur -80°C vertical d'environ 500L | Configuration 2 - Congélateur -80°C vertical d'environ 600L | Configuration 3 - Congélateur -80°C vertical d'environ 700L | Configuration 4 - Congélateur -80°C vertical d'environ 500L Avec capacité de retour rapide à la T°C de consigne
Fournisseur
Commercial
Téléphone
E-mail
Equipement proposé
Modèle de l'équipement
Nom du fabricant
Marquage CE (attestation à fournir)
Délais de livraison
Date de 1ère commercialisation de l'équipement
Références en France et nombre d'équipements installés en France
Contraintes d'installation
Dimensions extérieures (L x H x P) en cm
Dimensions intérieures (L x H x P) en cm
Charge au sol vide (kg)
Charge au sol plein (kg)
Alimentation électrique nécessaire
Nombre et type de prises ou d’alimentation
Puissance électrique absorbée (en W)
Consommation électrique (en kW/h)
Dégagement calorifique (en W)
Conditions d'environnement (T°, humidité, …)
Niveau sonore (en dB)
Caractéristiques générales
Capacité en Litre
Capacité en nombre de cryoboîtes de hauteur 5cm
Empilable
Sur roulettes
Nombre de compartiments
Nombre de rack frontal pour cryoboîtes positionnable par compartiment
Nombre de rack frontal pour cryotubes types NUNC MATRIX positionnable par compartiment
Nombre d'étagères
Matière des étagères
Dimensions des rangements
Nombre de portes
Nombre de sous-portes
Plage de température
Durée de retour à la température de consigne après ouverture des portes après 1 min d'ouverture
Sens de la porte interchangeable
Type d'isolation
Conforme à la norme environnementale F-Gas-lll (UE 2024/573), préciser le(s) type(s) et la quantité de gaz utilisé(s)
Le candidat précisera ces préconisations concernant la location de plusieurs congélateurs -80°C dans une pièce au regard du risque lié aux gaz inflammables utilisés dans les congélateurs proposés
Décrire le système de réfrigération
Homogénéité (°C) - Préciser à quelle(s) T°C
Stabilité (°C) - Préciser à quelle(s) T°C
Joint de porte réchauffé
Affichage digital de la température réelle/ de consigne
Verrouillage électronique de la porte ( ou autre, préciser)
Fermeture à clef
Alarmes hautes et basses réglables
Alarmes sonores et visuelles pour défaut d'alimentation
Alarmes sonores et visuelles pour défaut sonde
Alarmes sonores et visuelles pour dépassement des limites haute et basse
Alarmes sonores et visuelles pour porte ouverte
Nombre et position des capteurs de température
Passage d'une sonde externe
Enregistreur graphique
Contact sec
Maintenance pendant la garantie
Durée de garantie
Durée de garantie ventilateur condenseur
Durée de garantie du compresseur
Durée de garantie des autres pièces
Maintenance préventive inclue durant la garantie (oui/non)
Délais de fourniture du rapport de contrôle
Délai d'intervention sur site en cas de panne
Délai maximum de correction de défaut y compris délais d'acheminement en cas de maintenance en atelier
En cas de réparation en atelier, décrire le processus logistique d'enlèvement de l'équipement
Caractéristiques de maintenance
Engagement sur la durée de fourniture de pièces détachées
Liste exhaustive de toutes les maintenances utilisateurs
Liste exhaustive la maintenance préventive
MTBF (jours)
Formation
Formation des utilisateurs
Lieu et durée de la formation
Nombre de personnes à former
Contenu de cette formation
Manuel d'utilisation en langue française
Modalité de prise en charge, si lieu hors HCL