## Lot 4 - Etuves
HOSPICES CIVILS DE LYON | [5 empty] | ANNEXE TECHNIQUE A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DIRECTION DE L'INGENIERIE BIOMEDICALE ET DES EQUIPEMENTS
CAHIER de REPONSE
Lot 4 : Fourniture d'Etuves (jusqu''à 300°C)
ETENDUE DE LA GAMME
| Nombre de modèles différents disponibles | Lister les modèles
Etuve ambiante + 5 °C à environ 300 °C
| Nombre de modèles différents disponibles | Lister les modèles
Incubateur ambiante + 5 °C à environ 80 °C
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
| Configuration 1 - Etuve 30L empilable Convection forcée | Configuration 2 - Etuve 50L empilable Convection forcée | Configuration 1 - Incubateur 30L empilable Convection naturelle | Configuration 1 - Incubateur 50L empilable Convection naturelle | Configuration 3 - Incubateur 50L empilable Convection forcée | Configuration 4 - Incubateur 100L empilable Convection forcée
Fournisseur
Commercial
Téléphone
E-mail
Equipement proposé
Modèle de l'équipement
Nom du fabricant
Marquage CE IVD (attestation à fournir)
Délais de livraison
Date de 1ère commercialisation de l'équipement
Références en France et nombre d'équipements installés en France
Contraintes d'installation
Dimensions (L x H x P) en cm
Poids (kg)
Alimentation électrique nécessaire
Nombre et type de prises ou d’alimentation
Puissance électrique absorbée (en W)
Dissipation thermique en fonctionnement (en W)
Conditions d'environnement (T°, humidité, …)
Niveau sonore (en dB)
Caractéristiques générales
Volume de l'incubateur en Litre
Nombre de portillons
Empilable
Classe de la sécurité de surchauffe
Alarmes de sécurité (détailler)
Plage de température
Uniformité de la température dans l'étude en °C
Humidité max 37°C
Type de capteur (conductivité thermique? IR?)
Possibilité de passage de sonde type PT 100
Maintenance pendant la garantie
Durée de garantie
Maintenance préventive inclue durant la garantie (oui/non)
Délais de fourniture du rapport de contrôle
Délai d'intervention sur site en cas de panne
Délai maximum de correction de défaut y compris délais d'acheminement en cas de maintenance en atelier
En cas de réparation en atelier, décrire le processus logistique d'enlèvement de l'équipement
Caractéristiques de maintenance
Engagement sur la durée de fourniture de pièces détachées
Liste exhaustive de toutes les maintenances utilisateurs
Liste exhaustive la maintenance préventive
MTBF (jours)
Formation
Formation des utilisateurs
Lieu et durée de la formation
Nombre de personnes à former
Contenu de cette formation
Manuel d'utilisation en langue française
Modalité de prise en charge, si lieu hors HCL