## Lot 3 - Incubateurs CO2
HOSPICES CIVILS DE LYON |  | ANNEXE TECHNIQUE A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DIRECTION DE L'INGENIERIE BIOMEDICALE ET DES EQUIPEMENTS
CAHIER de REPONSES
Lot 3 : Fourniture d'Incubateurs CO2
ETENDUE DE LA GAMME
| Nombre de modèles différents disponibles | Lister les modèles
Incubateurs CO2
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
| Configuration 1 - Incubateur CO2 50L empilable | Configuration 2 - Incubateur CO2 150L/170L
Fournisseur
Commercial
Téléphone
E-mail
Equipement proposé
Modèle de l'équipement
Nom du fabricant
Marquage CE IVD (attestation à fournir)
Délais de livraison
Date de 1ère commercialisation de l'équipement
Références en France et nombre d'équipements installés en France
Contraintes d'installation
Dimensions (L x H x P) en cm
Poids (kg)
Alimentation électrique nécessaire
Nombre et type de prises ou d’alimentation
Puissance électrique absorbée (en W)
Dissipation thermique en fonctionnement (en W)
Conditions d'environnement (T°, humidité, …)
Niveau sonore (en dB)
Caractéristiques générales
Volume de l'incubateur en Litre
Nombre de portillons
Empilable
Classe de la sécurité de surchauffe
Alarmes de sécurité (détailler)
Plage de température
Uniformité de la température dans l'étude en °C
Humidité max 37°C
Plage de taux à CO2
Précision taux CO2 en %
Type de capteur (conductivité thermique? IR?)
Cycle de décontamination en routine
Principe du système de décontamination (chaleur sèche? Autre?)
Système de filtration ne nécessitant pas d'être démonté avant chaque décontamination
Possibilité de passage de sonde type PT 100
Maintenance pendant la garantie
Durée de garantie
Maintenance préventive inclue durant la garantie (oui/non)
Délais de fourniture du rapport de contrôle
Délai d'intervention sur site en cas de panne
Délai maximum de correction de défaut y compris délais d'acheminement en cas de maintenance en atelier
En cas de réparation en atelier, décrire le processus logistique d'enlèvement de l'équipement
Caractéristiques de maintenance
Engagement sur la durée de fourniture de pièces détachées
Liste exhaustive de toutes les maintenances utilisateurs
Liste exhaustive la maintenance préventive
MTBF (jours)
Formation
Formation des utilisateurs
Lieu et durée de la formation
Nombre de personnes à former
Contenu de cette formation
Manuel d'utilisation en langue française
Modalité de prise en charge, si lieu hors HCL