## Lot 2 - PSM
HOSPICES CIVILS DE LYON |  |  |  | ANNEXE TECHNIQUE A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DIRECTION DE L'INGENIERIE BIOMEDICALE ET DES EQUIPEMENTS
CAHIER de REPONSE
Lot 2 : Fourniture de petits équipements de laboratoire - PSM
ETENDUE DE LA GAMME
| Nombre de modèles différents disponibles | Lister les modèles
PSM type II
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
| Configuration 1 - Hotte PSM II Longueur utile 90cm Ouverture de vitre 20cm | Configuration 2 - Hotte PSM II Longueur utile 120cm Ouverture de vitre 20cm | Configuration 3 - Hotte PSM II Longueur utile 150cm Ouverture de vitre 20cm | Configuration 4 - Hotte PSM II Longueur utile 120cm Ouverture de vitre 25cm
Fournisseur
Commercial
Téléphone
E-mail
Equipement proposé
Modèle de l'équipement
Nom du fabricant
Marquage CE/CE IVD/CE IVDR (attestation à fournir)
Délais de livraison
Date de 1ère commercialisation de l'équipement
Références en France et nombre d'équipements installés en France
Contraintes d'installation
Dimensions (L x H x P) en cm hors piètement
Dimensions (L x H x P) en cm avec piètement
Poids (kg) hors piètement
Poids (kg) avec piètement
Longueur utile
Piètement à hauteur variable
Hauteurs min et max (par rapport au plan de travail)
Longueur extérieure
Alimentation électrique nécessaire
Puissance électrique absorbée (en W)
Dissipation thermique en fonctionnement (en W)
Conditions d'environnement (T°, humidité, …)
Niveau sonore (en dB)
Nombre et type de prises ou d’alimentation
Caractéristiques générales
Type du PSM
Hauteur et profondeur interne pour le positionnement d'instruments en cm
Nombre de moteur. Décrire le fonctionnement
Flux réglable
Affichage de la vitesse du flux d'air
Système de régulation du flux
Système de contrôle du flux : préciser le nombre , le type et l'emplacement des capteurs
Mode veille - consommation électrique
Nombre de filtres
Type de filtres
Compensation automatique de de la perte de charge due à l'encrassement des filtres (si oui, préciser)
Alarme visuelle sonore sur pré-colmatage des filtres
Alarme visuelle sonore sur vitre relevée
Aménagements
Qualité / Type de l'inox (type)
Eclairage (en Lux)
Lampe UV - décrire le fonctionnement et préciser la puissance en W
Vitre frontale relevable électriquement
Inclinaison de la vitre en°
Sens d'ouverture de la vitre
Ouverture de vitre max de travail en cm
Ouverture de vitre max cm, fournir un schéma d'ouverture avec dimensions
Décrire l'ouverture de la vitre pour permettre le nettoyage
Diamèrtre pour le passage de câble sur les vitres latérales en mm
Décrire la veine de garde/flux
Présence de repose bras intérieur ? Si oui, amovible
Présence de repose bras extérieur ? Si oui, amovible ?
Support sous paillasse pour stockage bidon ? Si oui, le décrire
Maintenance pendant la garantie
Durée de garantie
Maintenance préventive inclue durant la garantie (oui/non)
Délais de fourniture du rapport de contrôle
Délai d'intervention sur site en cas de panne
Délai maximum de correction de défaut y compris délais d'acheminement en cas de maintenance en atelier
Caractéristiques de maintenance
Engagement sur la durée de fourniture de pièces détachées après la date d'arrêt de commercialisation
Date d'arrêt de commercialisation si connue
Liste exhaustive de toutes les maintenances utilisateurs
Liste exhaustive la maintenance préventive
MTBF (jours)
Formation
Formation des utilisateurs
Lieu et durée de la formation
Nombre de personnes à former
Contenu de cette formation
Manuel d'utilisation en langue française
Modalité de prise en charge, si lieu hors HCL
Capacité à faire de l’outsourcing