## Questionnaire technique
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ET DE SERVICES
Fourniture, gestion et maintenance des kits oxygène aéronautiques EVASAN
Affaire n° 32/BIOM/2026 – Centre Hospitalier de Mayotte
Veuillez répondre directement dans les cellules prévues à cet effet et ne pas modifier la structure du tableau.
N° | QUESTIONS | FORMAT DE RÉPONSE | RÉPONSE DU CANDIDAT | PIÈCE / ANNEXE DE RÉFÉRENCE
GÉNÉRALITÉS ET IDENTIFICATION DU CANDIDAT
1.1 | Nom ou raison sociale du candidat | Texte
1.2 | Adresse du siège et coordonnées du contact dédié au marché | Texte
1.3 | Présentez brièvement votre expérience dans la fourniture, la maintenance et la gestion de kits oxygène aéronautiques ou équipements équivalents. | Texte
1.4 | Indiquez vos principales références comparables, notamment dans le domaine aéronautique, sanitaire ou hospitalier. | Texte
1.5 | Disposez-vous de certifications qualité ou aéronautiques pertinentes ? Précisez lesquelles et joignez les justificatifs. | Texte
ORGANISATION ET COORDINATION GLOBALE DU CIRCUIT EVASAN – Sous-critère RC 2.1
2.1 | Décrivez précisément l'organisation proposée pour assurer la coordination globale technique et logistique du circuit des kits EVASAN. | Texte
2.2 | Comment vous intégrerez-vous à l'organisation existante entre le CHM (EVASAN, biomédical, pharmacie, fret), MAS, le transitaire SIFA, les compagnies aériennes et les prestataires techniques, sans créer de redondance ? | Texte
2.3 | Identifiez l'interlocuteur unique dédié au CHM, son suppléant, leurs fonctions, compétences et disponibilités. | Texte
2.4 | Décrivez les modalités et outils de communication entre les différents acteurs. | Texte
2.5 | Comment gérez-vous les situations de dérive : retard, rupture, kit non localisé, immobilisation prolongée ou difficulté logistique ? | Texte
2.6 | Précisez les modalités d'escalade et les délais d'alerte du CHM en cas d'incident critique. | Texte
SÉCURISATION DE LA CONTINUITÉ DES EVASAN ET STOCK TAMPON – Sous-critère RC 2.2
3.1 | Décrivez votre solution permettant de garantir un stock tampon minimum de 5 kits immédiatement disponibles. | Texte
3.2 | Où seront physiquement localisés les kits du stock tampon ? | Texte
3.3 | Quel est le délai maximal garanti de mise à disposition d'un kit tampon ? | Délai
3.4 | Quel nombre de kits tampon pouvez-vous garantir en permanence ? | Nombre
3.5 | Décrivez les modalités de remplacement d'un kit indisponible, en maintenance, en remplissage ou non localisé. | Texte
3.6 | Comment garantissez-vous l'objectif de disponibilité d'au moins 95 % du parc opérationnel ? | Texte
3.7 | Décrivez votre dispositif de prévention des ruptures de kits. | Texte
3.8 | Proposez-vous des moyens supplémentaires pour sécuriser la continuité des EVASAN au-delà des exigences minimales du CCTP ? | Texte
MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE – Sous-critère RC 2.3
4.1 | Décrivez l'organisation de la maintenance préventive, notamment la planification des révisions triennales. | Texte
4.2 | Décrivez votre processus de maintenance corrective depuis le signalement de la panne jusqu'à la remise en service. | Texte
4.3 | Confirmez-vous l'émission d'un devis sous 48 heures ? | Oui/Non
4.4 | Indiquez votre délai standard maximal de réparation. | Délai
4.5 | Indiquez votre délai maximal garanti pour une réparation urgente. | Délai
4.6 | Décrivez les forfaits de réparation rapide proposés. | Texte
4.7 | Précisez les différents niveaux de réparation proposés et leur contenu. | Texte
4.8 | Décrivez les moyens humains, techniques, outillages et stocks de pièces dédiés à l'exécution du marché. | Texte
4.9 | Faites-vous appel à des sous-traitants ? Si oui, précisez lesquels, pour quelles prestations et selon quelles modalités de contrôle. | Texte
4.10 | Quelle garantie accordez-vous sur les réparations réalisées ? | Texte
4.11 | Décrivez la gestion des équipements immobilisés et les mesures prises pour limiter leur durée d'indisponibilité. | Texte
TRAÇABILITÉ, SUIVI DU PARC, REPORTING ET ALERTES – Sous-critère RC 2.4
5.1 | Décrivez l'outil ou la méthode proposé(e) pour consolider une vision unique du parc. | Texte
5.2 | L'outil permet-il de suivre la localisation, l'état, le niveau de remplissage, l'historique de maintenance et les échéances de chaque kit ? | Oui/Non + précisions
5.3 | Décrivez le système d'alertes proposé pour les remplissages, maintenances, seuils critiques et risques de rupture. | Texte
5.4 | Joignez ou décrivez un exemple de reporting mensuel proposé au CHM. | Texte
5.5 | Confirmez-vous la possibilité de fournir toute extraction demandée sous 48 heures ? | Oui/Non
5.6 | Comment garantissez-vous la fiabilité, la mise à jour et la cohérence des données consolidées provenant des différents acteurs ? | Texte
5.7 | Le CHM disposera-t-il d'un accès direct à l'outil de suivi ? Si oui, précisez les modalités. | Texte
MOYENS HUMAINS, COMPÉTENCES ET EXPERTISE AÉRONAUTIQUE – Sous-critère RC 2.5
6.1 | Présentez l'équipe dédiée au marché : fonctions, effectifs, compétences et rôles. | Texte
6.2 | Précisez les qualifications, habilitations et expériences en réglementation aéronautique des intervenants. | Texte
6.3 | Décrivez votre capacité à assurer la conformité des kits et la fourniture des certificats requis, notamment EASA FORM ONE lorsque applicable. | Texte
6.4 | Précisez les horaires de disponibilité de l'assistance technique et les modalités de contact en situation urgente. | Texte
6.5 | Décrivez votre organisation de continuité en cas d'absence de l'interlocuteur principal ou d'un technicien clé. | Texte
AMÉLIORATION CONTINUE ET OPTIMISATION DES FLUX – Sous-critère RC 2.6
7.1 | Identifiez les principales améliorations que vous proposez pour optimiser le circuit actuel des kits EVASAN. | Texte
7.2 | Comment proposez-vous de réduire les délais liés au remplissage, au transport, aux formalités douanières et aux réparations ? | Texte
7.3 | Décrivez les indicateurs de performance que vous proposez de suivre. | Texte
7.4 | Décrivez votre démarche d'amélioration continue et la fréquence des revues de performance proposées avec le CHM. | Texte
7.5 | Proposez-vous des solutions innovantes permettant d'améliorer la sécurisation ou la visibilité des kits en circulation ? | Texte
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES – Critère RC 3
8.1 | Décrivez les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact environnemental des transports et expéditions liés au marché. | Texte
8.2 | Décrivez votre politique de limitation, réutilisation et recyclage des emballages. | Texte
8.3 | Comment privilégiez-vous la réparation et le remplacement des seuls composants défectueux afin de prolonger la durée de vie des équipements ? | Texte
8.4 | Décrivez les modalités de gestion et de traçabilité des déchets issus des opérations de maintenance. | Texte
8.5 | Précisez les outils de dématérialisation et d'assistance à distance proposés pour limiter les déplacements et documents papier. | Texte
CONFORMITÉ ET ENGAGEMENTS
9.1 | Confirmez-vous la compatibilité des équipements proposés avec le parc existant du CHM ? | Oui/Non
9.2 | Confirmez-vous le respect de la réglementation aéronautique et des exigences de sécurité applicables ? | Oui/Non
9.3 | Confirmez-vous la fourniture des certificats EASA, certificats de remplissage, rapports de maintenance, tableaux consolidés du parc et indicateurs de performance exigés au CCTP ? | Oui/Non
9.4 | Listez les éventuelles réserves, limites ou exclusions de votre offre. À défaut, indiquez « Aucune réserve ». | Texte

## Guide candidat
GUIDE DE RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
Le candidat doit répondre de manière précise, complète et directement exploitable à chaque question.
Les réponses du candidat pourront être utilisées pour l'analyse de la valeur technique et deviendront des engagements de l'offre lorsqu'elles sont reprises dans les pièces contractuelles applicables.
Les renvois génériques au mémoire technique sont déconseillés. Toute pièce justificative doit être clairement identifiée dans la colonne « Pièce / annexe de référence ».
Pour les délais, indiquer une valeur maximale garantie et préciser l'unité : heures ouvrées, jours ouvrés ou jours calendaires.
Pour les questions Oui/Non, sélectionner une réponse dans la liste déroulante lorsqu'elle est disponible.
Toute réserve ou limite doit être explicitement indiquée à la question 9.4.