## Page de garde
BUREAU VERITAS SOLUTIONS
AGENCE HAUTS DE FRANCE
20 B Allée de la Pépinière
Bâtiment les Charmes
80480 DURY
MARCHE DE CONCEPTION REALISATION
REHABILITATION
GENDARMERIE SOISSONS
REHABILITATION LST ET 44 LOGEMENTS
45 AVENUE DE LAON - SOISSONS (02)
DPGF - Lot 4
Maitre d’ouvrage
Gendarmerie Amiens
107 rue d'Elbeuf
80 000 AMIENS

## Lot 4 Ventilation-Plomb
GENDARMERIE SOISSONS | [6 empty] | GENDARMERIE SOISSONS
REHABILITATION LST ET 44 LOGEMENTS | [6 empty] | REHABILITATION LST ET 44 LOGEMENTS
45 AVENUE DE LAON - SOISSONS (02) | [6 empty] | 45 AVENUE DE LAON - SOISSONS (02)
LOGEMENTS | [6 empty] | BRIGADE
D P G F (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) Plomberie - Sanitaires - VMC TO1TX-9 | [6 empty] | D P G F (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) Plomberie - Sanitaires - VMC TO1TX-9
Poste | Intitulé | U | Q. | Q. Entreprise | prix unitaire € HT | Total € HT | Poste | Intitulé | U | Q. | Q. Entreprise | prix unitaire € HT | Total € HT
3. | PRESTATIONS COMMUNES / DIVERS | [5 empty] | 3. | PRESTATIONS COMMUNES / DIVERS
| Etudes d'exécution | [6 empty] | Etudes d'exécution
| Réalisation du dossier d'exécution, planning d'exécution détaillé, (bilan thermique sous CLIMAWIN, relevés sur site, plans d'exécution et de synthèse, fiches de sélection matériels avec points de fonctionnement, fiches techniques, schémas et bilan électriques, DOE etc…) | ens | 1 |  |  |  |  | Réalisation du dossier d'exécution, planning d'exécution détaillé, (bilan thermique sous CLIMAWIN, relevés sur site, plans d'exécution et de synthèse, fiches de sélection matériels avec points de fonctionnement, fiches techniques, schémas et bilan électriques, DOE etc…) | ens | 1
| Installation de chantier | [6 empty] | Installation de chantier
| Base vie | sans objet - hors lot | [5 empty] | Base vie | sans objet - hors lot
| coffret de chantier | sans objet - hors lot | [5 empty] | coffret de chantier | sans objet - hors lot
| éclairage de chantier | sans objet - hors lot | [5 empty] | éclairage de chantier | sans objet - hors lot
| Maintien en activité - Phasage | [6 empty] | Maintien en activité - Phasage
| Maintien en activité de la production de chauffage et mises en service intermédiaire | ens | 1 |  |  |  |  | Maintien en activité de la production de chauffage et mises en service intermédiaire | ens | 1
| Echafaudages | [6 empty] | Echafaudages
| Installation des échafaudages ou tout autre moyen de levage sécurisé, nécessaires à l’exécution de ses travaux | ens | 1 |  |  |  |  | Installation des échafaudages ou tout autre moyen de levage sécurisé, nécessaires à l’exécution de ses travaux | ens | 1
| Réservations & ouvertures | [6 empty] | Réservations & ouvertures
| percements & rebouchages pour tous réseaux | ens | 1 |  |  |  |  | percements & rebouchages pour tous réseaux | ens | 1
| Protections | [6 empty] | Protections
| Fourniture et pose de toutes les protections nécessaires (revêtements rigides type panneau isorel, polyane) dans les zones de travaux | ens | 1 |  |  |  |  | Fourniture et pose de toutes les protections nécessaires (revêtements rigides type panneau isorel, polyane) dans les zones de travaux | ens | 1
| Nettoyage | [6 empty] | Nettoyage
| Nettoyage des zones de travaux après chaque prestation, notamment : • L’enlèvement des résidus subsistants. • La collecte, le tri et le chargement des gravois dans les bennes prévues à cet effet. • L’enlèvement par aspiration ou nettoyage manuel, de toutes les poussières résiduelles aux sols, plafonds, murs, équipements. • Le dépoussiérage et le lavage des sols, plinthes, plafonds, équipements. | ens | 1 |  |  |  |  | Nettoyage des zones de travaux après chaque prestation, notamment : • L’enlèvement des résidus subsistants. • La collecte, le tri et le chargement des gravois dans les bennes prévues à cet effet. • L’enlèvement par aspiration ou nettoyage manuel, de toutes les poussières résiduelles aux sols, plafonds, murs, équipements. • Le dépoussiérage et le lavage des sols, plinthes, plafonds, équipements. | ens | 1
|  | Sous-total Poste Prestations Communes / Divers en € HT |  |  |  | 0 |  |  | Sous-total Poste Prestations Communes / Divers en € HT |  |  |  | 0
3.10 | DEPOSES & ADAPTATIONS | [5 empty] | 3.10 | DEPOSES & ADAPTATIONS
| dépose et l’évacuation des anciennes installations de ventilation prévues d’être déposées, notamment les anciennes bouches d’extraction, les flexibles de raccordement, le caisson d’extraction en comble et réseau de gaine associé dans le local, y compris l’alimentation électrique, les caissons de ventilations des blocs sanitaires extérieurs, y compris les réseaux associés et alimentations électriques, etc… | ens | 1 |  |  |  |  | dépose et l’évacuation des anciennes installations de ventilation prévues d’être déposées, notamment les anciennes bouches d’extraction, les flexibles de raccordement, le caisson d’extraction en comble et réseau de gaine associé dans le local, y compris l’alimentation électrique, les caissons de ventilations des blocs sanitaires extérieurs, y compris les réseaux associés et alimentations électriques, etc… | ens | 1
| S.O. | [6 empty] | dépose et l’évacuation des ballons ECS dans le LT ECS desservant les vestiaires, y compris toutes sujétions telles que les réseaux associés (EF, ECS, EU, EV) avec la mise en œuvre de vanne d’isolement à bouchonner pour assurer le raccordement de la future installation en lieu et place, les alimentations électriques, etc… | ens | 1
| S.O. | [6 empty] | dépose et l’évacuation des anciens équipements sanitaires prévus à être déposés, notamment le lave-main dans l’ancien logement du gardien, les blocs sanitaires accessibles depuis l’extérieur, le bloc sanitaire enfant (futur bloc sanitaire brigade rdc), y compris toutes sujétions telles que les ballons ECS associés, les réseaux associés (EF, ECS, EU, EV) avec la mise en œuvre de vanne d’isolement à bouchonner pour assurer la continuité de fonctionnement, les alimentations électriques, etc… | ens | 1
|  | Sous-total Poste Déposes & Adaptations en € HT |  |  |  | 0 |  |  | Sous-total Poste Déposes & Adaptations en € HT |  |  |  | 0
3.13 | RADIATEURS | [5 empty] | 3.13 | RADIATEURS
| Fourniture et pose de thermostat ambiance | U | 44 |  |  |  |  | S.O. |  | 0
| Fourniture et pose de robinets thermostatiques | U | 190 |  |  |  |  | Fourniture et pose de robinets thermostatiques | ens | 40
|  | Sous-total Poste Radiateurs en € HT |  |  |  | 0 |  |  | Sous-total Poste Radiateurs en € HT |  |  |  | 0
3;14 | VENTILATION | [5 empty] | 3;14 | VENTILATION
| Ventilation double flux | [6 empty] | Ventilation double flux
| S.O. | [6 empty] | fourniture et pose (y compris toutes sujétions telles que levage, antivibratile, socle métallique de supportage, mise en service par fabriquant, raccordement électrique, etc…) d'un caisson double flux à récupération d'énergie avec batterie électrique, moteur ECM et régulation embarquée type : SR25-EL superposé | ens | 1
| S.O. | [6 empty] | manchettes souples de raccordement à l'aspiration et refoulement section ventilateur de soufflage | U | 2
| S.O. | [6 empty] | manchettes souples de raccordement à l'aspiration et refoulement section ventilateur de reprise | U | 2
| S.O. | [6 empty] | pièges à sons aspiration et refoulement section ventilateur de reprise | ens | 2
| S.O. | [6 empty] | pièges à sons aspiration et refoulement section ventilateur de soufflage | ens | 2
| S.O. | [6 empty] | prise d'air sur gaine bisoté avec grillage anti-volatile et anti-moustique | ens | 1
| S.O. | [6 empty] | rejet d'air sur gaine bisoté avec grillage anti-volatile et anti-moustique | ens | 1
| S.O. | [6 empty] | réseau de gaine soufflage / reprise en acier galvanisé - classe b
| S.O. | [6 empty] | rectangulaire | kg
| S.O. | [6 empty] | circulaire DN 355 | ml
| S.O. | [6 empty] | circulaire DN 315 | ml
| S.O. | [6 empty] | circulaire DN 250 | ml
| S.O. | [6 empty] | circulaire DN 200 | ml
| S.O. | [6 empty] | registres de réglage type iris ou à lames opposées à chaque antenne principale sur réseaux de soufflage et de reprise | U | 4
| S.O. | [6 empty] | calorifuge laine de roche finition tôle isoxale en extérieur | m²
| S.O. | [6 empty] | diffuseurs de soufflage et de reprise, y compris plénum de raccordement insonorisé toutes faces marque : HALTON
| S.O. | [6 empty] | type AWE | U | 6
| S.O. | [6 empty] | registre de réglage motorisé VAV sur sonde CO2 type : de type TVE | U | 4
| Climatisation salle de réunion | [6 empty] | Climatisation salle de réunion
| S.O. | [6 empty] | Fourniture et pose d'un ensemble de Climatisation comprenant une unité intérieure, une unité extérieure en terrasse, y compris pilotage et raccordement hydraulique et et électrique | ens | 1
| Ventilation simple flux LST | [6 empty] | Ventilation simple flux LST
| S.O. | [6 empty] | fourniture et mise en œuvre (y compris toutes sujétions telles que levage, antivibratile, raccordement électrique, etc…) d'un caisson d'extraction simple flux isolé double peau 50mm - moteur basse consommation type : SILENS'AIR ECM marque : France Air | ens | 1
| S.O. | [6 empty] | manchettes souples de raccordement à l'aspiration et au refoulement | U | 2
| S.O. | [6 empty] | pièges à sons aspiration et refoulement | U | 2
| S.O. | [6 empty] | réseau de gaines d'extraction en acier galvanisé
| S.O. | [6 empty] | circulaire DN 355 | ml
| S.O. | [6 empty] | bouches d'extraction diffueurs sanitaires à fortes pertes de charges | U | 3
| S.O. | [6 empty] | flexible aluminium pour raccordement des bouches | U | 3
| S.O. | [6 empty] | équilibrage, essais et mise en service | ens | 1
| Ventilation simple flux bloc sanitaire LST | [6 empty] | Ventilation simple flux bloc sanitaire LST
| S.O. | [6 empty] | fourniture et mise en œuvre (y compris toutes sujétions telles que levage, antivibratile, raccordement électrique, mise en service, etc…) d'un caisson d'extraction simple flux isolé double peau 50mm - moteur basse consommation type : SILENS'AIR ECM marque : France Air | ens | 2
| S.O. | [6 empty] | rejet d'air sur gaine bisoté avec grillage anti-volatile et anti-moustique | ens | 2
| S.O. | [6 empty] | manchettes souples de raccordement à l'aspiration et au refoulement | U | 2
| S.O. | [6 empty] | pièges à sons aspiration et refoulement | U | 2
| S.O. | [6 empty] | réseau de gaines d'extraction en acier galvanisé - classe b
| S.O. | [6 empty] | circulaire DN 125 | ml
| S.O. | [6 empty] | bouches d'extraction sanitaires à fortes pertes de charges | U
| S.O. | [6 empty] | flexible aluminium pour raccordement des bouches | U
| S.O. | [6 empty] | bouches d'extraction sanitaires WC | U | 10
| S.O. | [6 empty] | flexible aluminium pour raccordement des bouches | U | 10
| Ventilation simple flux chambre de sureté | [6 empty] | Ventilation simple flux chambre de sureté
| S.O. | [6 empty] | Reprise sur VMC bloc sanitaire LST | ens | 2
| S.O. | [6 empty] | réseau de gaines d'extraction en acier galvanisé - classe b
| S.O. | [6 empty] | circulaire DN 100 | ml
| S.O. | [6 empty] | bouches d'extraction type VAUBAN | U
| S.O. | [6 empty] | flexible aluminium pour raccordement des bouches | U
| S.O. | [6 empty] | bouches d'extraction sanitaires WC | U | 10
| S.O. | [6 empty] | flexible aluminium pour raccordement des bouches | U | 10
| Ventilation simple flux bâtiment logements | [6 empty] | Ventilation simple flux bâtiment logements
| fourniture et mise en œuvre (y compris toutes sujétions telles que levage, antivibratile, raccordement électrique, mise en service, etc…) d'un caisson d'extraction simple flux isolé double peau 50mm - moteur basse consommation type : SILENS'AIR ECM marque : France Air | ens | 4 |  |  |  |  | S.O.
| rejet d'air sur gaine bisoté avec grillage anti-volatile et anti-moustique | ens | 1 |  |  |  |  | S.O.
| manchettes souples de raccordement à l'aspiration et au refoulement | U | 2 |  |  |  |  | S.O.
| pièges à sons aspiration et refoulement | U | 2 |  |  |  |  | S.O.
| réseau de gaines d'extraction en acier galvanisé - classe b | [6 empty] | S.O.
| circulaire DN 125 | ml | [5 empty] | S.O.
| bouches d'extraction sanitaires | U | 132 |  |  |  |  | S.O.
| flexible aluminium pour raccordement des bouches | U | 132 |  |  |  |  | S.O.
| bouches entrées d'air hygro B | U | 171 |  |  |  |  | S.O.
|  | Sous-total Poste Ventilation en € HT |  |  |  | 0 |  |  | Sous-total Poste Ventilation en € HT |  |  |  | 0
3;15 | PLOMBERIE SANITAIRE | [5 empty] | 3;15 | PLOMBERIE SANITAIRE
| Alimentation eau froide sanitaire | [6 empty] | Alimentation eau froide sanitaire
| S.O. | [6 empty] | Alimentation cuivre douche conservée (zone Cie) | U | 1
| S.O. | [6 empty] | flexible de raccordement eau froide | U | 7
| S.O. | [6 empty] | vannes d'isolement | U | 7
| Production d'eau chaude sanitaire | [6 empty] | Production d'eau chaude sanitaire
| S.O. | [6 empty] | ballon d'eau chaude sanitaire, y compris toutes suéjtions (zone Cie et cuisine) | U | 1
| Alimentation eau chaude sanitaire | [6 empty] | Alimentation eau chaude sanitaire
| S.O. | [6 empty] | alimentation eau chaude en tubes cuivre, y compris tous accessoires de pose, pour les divers points de raccordement, y compris toutes sujétions d'adaptations
| S.O. | [6 empty] | flexible de raccordement eau chaude | U | 3
| S.O. | [6 empty] | vannes d'isolement | U | 2
| Equipements | [6 empty] | Equipements
| S.O. | [6 empty] | L : Lavabo sur console, y compris toutes sujétions : •1 système de vidage avec bonde à grille, siphon à culot démontable en PVC 40 mm et tubulure de raccordements au réseau d’évacuation ; la bonde sera de type à "surverse" avec siphon décalé permettant l’accès aux utilisateurs en fauteuil roulant ; •Mitigeur monotrou, alimentation par flexibles, avec limiteur de débit déverrouillable et limiteur de température. •Classement E0 - C2 - A2 - U3. •Marque JACOB DELAFON, gamme Aleo, ou Roca gamme Vistiria, ou Porcher gamme Olyos marque NF ou similaire. Tirette et bonde en métal, siphon hostalen sortie à joint réf. NICOLL YFEB ou similaire. Joint d'étanchéité entre mur et lavabo. | ens | 4
| S.O. | [6 empty] | Accessoires tels que miroir, distributeur à savon, distributeur à papier | U | 4
| S.O. | [6 empty] | L : Lavabo sur console - PMR, y compris toutes sujétions : •1 système de vidage avec bonde à grille, siphon à culot démontable en PVC 40 mm et tubulure de raccordements au réseau d’évacuation ; la bonde sera de type à "surverse" avec siphon décalé permettant l’accès aux utilisateurs en fauteuil roulant ; •Mitigeur monotrou, alimentation par flexibles, avec limiteur de débit déverrouillable et limiteur de température. •Classement E0 - C2 - A2 - U3. •Marque JACOB DELAFON, gamme Aleo, ou Roca gamme Vistiria, ou Porcher gamme Olyos marque NF ou similaire. Tirette et bonde en métal, siphon hostalen sortie à joint réf. NICOLL YFEB ou similaire. Joint d'étanchéité entre mur et lavabo. | ens | 4
| S.O. | [6 empty] | Accessoires tels que miroir, distributeur à savon, distributeur à papier | U | 4
| S.O. | [6 empty] | W : WC à poser, y compris toutes sujétions : •Fixation au sol par vis cache-tête en laiton chromé. •Les coudes d’évacuation pour sortie vertical •un réservoir réversible équipé d’un mécanisme silencieux classe acoustique 1, double-chasse 3L/6L à bouton poussoir inox et à fixations rapides, • robinet d’arrêt, • un abattant spécifique charnières inox à fermeture ralentie, | ens | 6
[8 empty] | Accessoires tels que balayette,distributeur à papier | U | 6
| S.O. | [6 empty] | WH : WC PMR à poser , y compris toutes sujétions : •Fixation au sol par vis cache-tête en laiton chromé. •Les coudes d’évacuation pour sortie vertical •un réservoir réversible équipé d’un mécanisme silencieux classe acoustique 1, double-chasse 3L/6L à bouton poussoir inox et à fixations rapides, •robinet d’arrêt, •un abattant spécifique charnières inox à fermeture ralentie, | ens | 1
| S.O. | [6 empty] | Accessoires tels que balayette,distributeur à papier | U | 1
| S.O. | [6 empty] | barre de maintien coudée | U | 1
| S.O. | [6 empty] | M : Meuble évier et évier y compris toutes sujetions : •1 système de vidage avec bonde à grille, siphon à culot démontable en PVC 40 mm et tubulure de raccordements au réseau d’évacuation ; •Mitigeur monotrou, alimentation par flexibles, avec limiteur de débit déverrouillable et limiteur de température. •Classement E0 - C2 - A2 - U3. •Marque JACOB DELAFON, gamme Aleo, ou Roca gamme Vistiria, ou Porcher gamme Olyos marque NF ou similaire. Tirette et bonde en métal, siphon hostalen sortie à joint réf. NICOLL YFEB ou similaire. Joint d'étanchéité entre mur et lavabo. | ens | 1
| S.O. | [6 empty] | U : Urinoir, en céramique finition porcelaine y compris toutes sujétions : • Le robinet poussoir de chasse temporisé de marque PRESTO avec sa tubulure. • La bonde à grille. • Le siphon d’évacuations. • un robinet d'arrêt chromé pour alimentation apparente - diamètre : 12 x 17 • Tous les joints entre les appareils sanitaires et les murs ou les faïences sont à la charge du présent lot. Ils seront imperméables et à plasticité permanente | ens | 4
| Evacuations | [6 empty] | Evacuations
| S.O. | [6 empty] | réseau d'evacuation des EU en tube PVC M1 (y compris tous accessoires de pose, siphon, coude, tés de dégorgement, ventilations primaires, etc…) | ens | 1
|  | Sous-total Poste Plomberie sanitaire en € HT |  |  |  | 0 |  |  | Sous-total Poste Plomberie sanitaire en € HT |  |  |  | 0
Sous-total Poste Prestations Communes / Divers en € HT | [5 empty] | 0 | Sous-total Poste Prestations Communes / Divers en € HT | [5 empty] | 0
Sous-total Poste Déposes & Adaptations en € HT | [5 empty] | 0 | Sous-total Poste Déposes & Adaptations en € HT | [5 empty] | 0
Sous-total Poste Ventilation en € HT | [5 empty] | 0 | Sous-total Poste Ventilation en € HT | [5 empty] | 0
Sous-total Poste Plomberie sanitaire en € HT | [5 empty] | 0 | Sous-total Poste Plomberie sanitaire en € HT | [5 empty] | 0
TOTAL TRAVAUX DE RENOVATION - LOT CVC-PBS en € HT | [5 empty] | 0 | TOTAL TRAVAUX DE RENOVATION - LOT CVC-PBS en € HT | [5 empty] | 0
TVA 10% | [5 empty] | 0 | TVA 20% | [5 empty] | 0
TOTAL TRAVAUX DE RENOVATION - LOT CVC-PBS en € TTC GENERAL | [5 empty] | 0 | TOTAL TRAVAUX DE RENOVATION - LOT CVC-PBS en € TTC GENERAL | [5 empty] | 0
TRANCHE OPTIONNELLE | [6 empty] | TRANCHE OPTIONNELLE
3.10 | DEPOSES & ADAPTATIONS | [5 empty] | 3.10 | DEPOSES & ADAPTATIONS
| dépose et l’évacuation des anciens équipements sanitaires prévus à être déposés, notamment le lave-main dans l’ancien logement du gardien, les blocs sanitaires accessibles depuis l’extérieur, le bloc sanitaire enfant (futur bloc sanitaire brigade rdc), y compris toutes sujétions telles que les ballons ECS associés, les réseaux associés (EF, ECS, EU, EV) avec la mise en œuvre de vanne d’isolement à bouchonner pour assurer la continuité de fonctionnement, les alimentations électriques, etc… | ens | 1 |  |  |  |  | - S.O.
|  | Sous-total Poste 10 Déposes & Adaptations en € HT |  |  |  | 0 |  |  | Sous-total Poste 10 Déposes & Adaptations en € HT |  |  |  | 0
3.16 | PLOMBERIE SANITAIRE | [5 empty] | 3.16 | PLOMBERIE SANITAIRE
| Alimentation eau froide sanitaire | [6 empty] | - S.O.
| flexible de raccordement eau froide | U | 176
| vannes d'isolement | U | 176
Production d'eau chaude sanitaire
Alimentation eau chaude sanitaire
alimentation eau chaude en tubes cuivre, y compris tous accessoires de pose, pour les divers points de raccordement, y compris toutes sujétions d'adaptations
| flexible de raccordement eau chaude | U | 132
| vannes d'isolement | U | 132
Equipements
| L : Lavabo sur console, y compris toutes sujétions : •1 système de vidage avec bonde à grille, siphon à culot démontable en PVC 40 mm et tubulure de raccordements au réseau d’évacuation ; la bonde sera de type à "surverse" avec siphon décalé permettant l’accès aux utilisateurs en fauteuil roulant ; •Mitigeur monotrou, alimentation par flexibles, avec limiteur de débit déverrouillable et limiteur de température. •Classement E0 - C2 - A2 - U3. •Marque JACOB DELAFON, gamme Aleo, ou Roca gamme Vistiria, ou Porcher gamme Olyos marque NF ou similaire. Tirette et bonde en métal, siphon hostalen sortie à joint réf. NICOLL YFEB ou similaire. Joint d'étanchéité entre mur et lavabo. | U | 44
| W : WC à poser, y compris toutes sujétions : •Fixation au sol par vis cache-tête en laiton chromé. •Les coudes d’évacuation pour sortie vertical •un réservoir réversible équipé d’un mécanisme silencieux classe acoustique 1, double-chasse 3L/6L à bouton poussoir inox et à fixations rapides, • robinet d’arrêt, • un abattant spécifique charnières inox à fermeture ralentie, | U | 44
WH : WC PMR à poser , y compris toutes sujétions : •Fixation au sol par vis cache-tête en laiton chromé. •Les coudes d’évacuation pour sortie vertical •un réservoir réversible équipé d’un mécanisme silencieux classe acoustique 1, double-chasse 3L/6L à bouton poussoir inox et à fixations rapides, •robinet d’arrêt, •un abattant spécifique charnières inox à fermeture ralentie,
| M : Meuble évier et évier y compris toutes sujetions : •1 système de vidage avec bonde à grille, siphon à culot démontable en PVC 40 mm et tubulure de raccordements au réseau d’évacuation ; •Mitigeur monotrou, alimentation par flexibles, avec limiteur de débit déverrouillable et limiteur de température. •Classement E0 - C2 - A2 - U3. •Marque JACOB DELAFON, gamme Aleo, ou Roca gamme Vistiria, ou Porcher gamme Olyos marque NF ou similaire. Tirette et bonde en métal, siphon hostalen sortie à joint réf. NICOLL YFEB ou similaire. Joint d'étanchéité entre mur et lavabo. | U | 44
Evacuations
| réseau d'evacuation des EU en tube PVC M1 (y compris tous accessoires de pose, siphon, coude, tés de dégorgement, ventilations primaires, etc…) | ens | 132
|  | Sous-total Poste 10 Plomberie Sanitaires en € HT |  |  |  | 0 |  |  | Sous-total Poste 10 Plomberie Sanitaires en € HT |  |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 0 |  | Total |  |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  |  | 0 |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  |  | 0 |  | Total TTC |  |  |  |  | 0
Les quantités mentionnées dans le présent D.P.G.F. (décomposition du prix global et forfaitaire) sont données à titre indicatif, l'entrepreneur se doit de les vérifier et ce avant la remise de son offre de prix. Dans le cas contraire, il ne pourra se prévaloir d'un quelconque supplément des travaux cités ci-dessus. | [6 empty] | Les quantités mentionnées dans le présent D.P.G.F. (décomposition du prix global et forfaitaire) sont données à titre indicatif, l'entrepreneur se doit de les vérifier et ce avant la remise de son offre de prix. Dans le cas contraire, il ne pourra se prévaloir d'un quelconque supplément des travaux cités ci-dessus.
Rep. | Marque et référence prescrit au CCTP |  | Marque et référence prescrit en équivalence |  | Principales caractéristiques techniques |  | Rep. | Marque et référence prescrit au CCTP |  | Marque et référence prescrit en équivalence |  | Principales caractéristiques techniques

## Lot 6 - Serrurerie (hidden)
GENDARMERIE SOISSONS
REHABILITATION LST ET 44 LOGEMENTS
45 AVENUE DE LAON - SOISSONS (02)
D P G F (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) Menuiseries Extérieures
n° | Désignation | Unité | Qtité MOE | Qté entreprise | PU HT | montant HT
1 | Frais de pilotage et coordination - Etude d'exécution | ens | 1 |  | 0 | 0
2 | Frais de chantier, Gestion des déchets | ens | 1 |  | 0 | 0
1 | Menuiseries des bureaux avec VR - vitrage miroir |  |  |  |  | 0
| - F1 - dim 2,10 x 1,50 m ht - sur allège | u | 70 |  | 0 | 0
| - F2 - dim 1,40 x 1,50 m ht - vantail simple | u | 175 |  | 0 | 0
| - F2 - dim 1,40 x 1,50 m ht - Porte fenêtre | u | 175 |  | 0 | 0
- F2 - dim 1,40 x 1,50 m ht - imposte bureau rdc
- F2 - dim 1,40 x 1,50 m ht - ensemble vitré sur balcon
|  | u | 70 |  | 0 | 0
2 | Mise en place de grille de défense sur rdc LST |  |  |  |  | 0
| - Dépose des portes palières existantes et évacuation | u | 25 |  | 0 | 0
| - Porte palière type Malerba MPR41 2040x830 | u | 25 |  | 0 | 0
3 | Remplacement des BAL |  | 0 |  | 0 | 0
| - A voir si PC ou ensemble dans grille | u | 28 |  | 0 | 0
| Total |  |  |  |  | 0
| TVA 10 % |  |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  |  | 0
Les quantités mentionnées dans le présent D.P.G.F. (décomposition du prix global et forfaitaire) sont données à titre indicatif, l'entrepreneur se doit de les vérifier et ce avant la remise de son offre de prix. Dans le cas contraire, il ne pourra se prévaloir d'un quelconque supplément des travaux cités ci-dessus.
Rep. | Marque et référence prescrit au CCTP |  |  | Marque et référence prescrit en équivalence |  |  | Principales caractéristiques techniques