## Page de garde
BUREAU VERITAS SOLUTIONS
AGENCE HAUTS DE FRANCE
20 B Allée de la Pépinière
Bâtiment les Charmes
80480 DURY
MARCHE DE CONCEPTION RÉALISATION
RÉHABILITATION
GENDARMERIE SOISSONS
RÉHABILITATION LST ET 44 LOGEMENTS
45 AVENUE DE LAON - SOISSONS (02)
DPGF - Lot 5
Maitre d’ouvrage
Gendarmerie Amiens
107 rue d'Elbeuf
80 000 AMIENS

## Lot 5 - BPU électricité
GENDARMERIE SOISSONS | [7 empty] | GENDARMERIE SOISSONS
RÉHABILITATION LST ET 44 LOGEMENTS | [7 empty] | RÉHABILITATION LST ET 44 LOGEMENTS
45 AVENUE DE LAON - SOISSONS (02) | [7 empty] | 45 AVENUE DE LAON - SOISSONS (02)
D P G F (DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE) ÉLECTRICITÉ LOGEMENT | [7 empty] | D P G F (DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE) ELECTRICITE BRIGADE
n° | Désignation | Unité | Qtité MOE | Qté entreprise | PU HT | montant HT |  | n° | Désignation | Unité | Qtité MOE | Qté entreprise | PU HT | montant HT
1 | GENERALITES | [6 empty] | 1 | GENERALITES
1.6 | PLANS D'ENTREPRISES et NOTES DE CALCULS | ens | [5 empty] | 1.6 | PLANS D'ENTREPRISES et NOTES DE CALCULS | ens | 1 |  | 0 | 0
| - Réalisation des plans de fabrication et des notes de calculs des installations | ens | [6 empty] | - Réalisation des plans de fabrication et des notes de calculs des installations | ens
1.7 | CONTRÔLE DES INSTALLATIONS - ESSAIS - CONSIGNES | [6 empty] | 1.7 | CONTRÔLE DES INSTALLATIONS - ESSAIS - CONSIGNES
| - Exécution des différents contrôles de l'installation réalisée. | ens | [6 empty] | - Exécution des différents contrôles de l'installation réalisée. | ens
1.10 | DEMARCHES ADMINISTRATIVES | [6 empty] | 1.10 | DEMARCHES ADMINISTRATIVES
| - Passage du bureau de contrôle. | ens | [6 empty] | - Passage du bureau de contrôle. | ens
3 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES | [6 empty] | 3 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
3.1 | BRANCHEMENT DE CHANTIER | [6 empty] | 3.1 | BRANCHEMENT DE CHANTIER
| - coffrets de chantier | u | [6 empty] | - coffrets de chantier | u
| - Liaisons câbles | ml | [6 empty] | - Liaisons câbles | ml
| - Disjoncteurs de branchements | u | [6 empty] | - Disjoncteurs de branchements | u
| - Eclairage des circulations | ens | [6 empty] | - Eclairage des circulations | ens
| - Eclairage de sécurité | ens | [6 empty] | - Eclairage de sécurité | ens
3.2 | MISE HORS TENSION, DEPOSE, MAINTIEN DES INSTALLATIONS | [6 empty] | 3.2 | MISE HORS TENSION, DEPOSE, MAINTIEN DES INSTALLATIONS
| - mise hors tension et la dépose et maintien des installations existante, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens | [6 empty] | - mise hors tension et la dépose et maintien des installations existante, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens
| - évacuation des déchets, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens | [6 empty] | - évacuation des déchets, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens
3.3 | BILAN DE PUISSANCE | [6 empty] | 3.3 | BILAN DE PUISSANCE
| - réalisation du bilan de puissance, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | u | [6 empty] | - réalisation du bilan de puissance, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | u
3.4 | MISES A LA TERRE ET INTERCONNEXIONS | [6 empty] | 3.4 | MISES A LA TERRE ET INTERCONNEXIONS
| - Barrette de mesure | u | [6 empty] | - Barrette de mesure | u
| - Circuit de terre 25 mm² CU + interconnexion | ml | [6 empty] | - Circuit de terre 25 mm² CU + interconnexion | ml
| - Liaison équipotentielle des chemins de câbles | ens | [6 empty] | - Liaison équipotentielle des chemins de câbles | ens
| - Autres liaisons équipotentielles | ens | [6 empty] | - Autres liaisons équipotentielles | ens
3.5 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION | [6 empty] | 3.5 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| - TGBT Principal tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens | [6 empty] | - TGBT Principal tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens
3.6 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES | [6 empty] | 3.6 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
| - S.O. | ens | [6 empty] | - TD RDC (BMO) tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens
| - S.O. | ens | [6 empty] | - TD RDC (BP) tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens
| - S.O. | ens | [6 empty] | - TD R+1 (BR) tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens
| - S.O. | ens | [6 empty] | - TD R+1 (Cie) tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens
| - S.O. | ens | [6 empty] | - TD Sous sol / GE / SSI / parties communes tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens
| - S.O. | ens | [6 empty] | - TD Equipements techniques (PAC, climatisation, VMC) et portail tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens
3.7 | COFFRET GARAGE | [6 empty] | 3.7 | COFFRET GARAGE
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Coffret, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens
3.8 | DISTRIBUTION PRINCIPALE ET SECONDAIRE | [6 empty] | 3.8 | DISTRIBUTION PRINCIPALE ET SECONDAIRE
| Chemins de câbles courants forts | [7 empty] | Chemins de câbles courants forts
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Dalle de 500 x 50 perforée | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Dalle de 300 x 50 perforée | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Dalle de 200 x 50 perforée | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Dalle de 150 x 50 perforée | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Dalle de 100 x 50 perforée | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Dalle de 50 x 50 perforée | ml
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Consoles, éclisses, boulonnerie, accessoires | ens
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Cuivre nu 25 mm² | ens
| Chemins de câbles courants faibles/informatiques | [7 empty] | Chemins de câbles courants faibles/informatiques
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Dalle de 500 x 50 perforée | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Dalle de 300 x 50 perforée | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Dalle de 200 x 50 perforée | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Dalle de 150 x 50 perforée | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Dalle de 100 x 50 perforée | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Dalle de 50 x 50 perforée | ml
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Consoles, éclisses, boulonnerie, accessoires | ens
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Cuivre nu 25 mm² | ens
3.9 | CANALISATIONS SECONDAIRES | [6 empty] | 3.9 | CANALISATIONS SECONDAIRES
| - S.O. | [7 empty] | a) Canalisations éclairage
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble U 1000 R2V | ml
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Accessoires de câblage | ens
| - S.O. | [7 empty] | b) Canalisations prises
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble U 1000 R2V | ml
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Accessoires de câblage | ens
| - S.O. | PM | [6 empty] | c) Canalisations force dans chapitres spécifiques | PM
| - S.O. | ens | [6 empty] | e) Fourniture et pose des fourreaux mis en œuvre à l'intérieur du bâtiment | ens
3.10 | APPAREILLAGE | [6 empty] | 3.10 | APPAREILLAGE
| a) Appareillage simple encastré | [7 empty] | a) Appareillage simple encastré
| - S.O. | u | [6 empty] | - Interrupteur simple allumage | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Interrupteur va et vient | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Interrupteur simple allumage lumineux | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Interrupteur va et vient lumineux | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Bouton poussoir | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - PC 2P+T 10 / 16 A | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Détecteur infrarouge 360° encastré | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Détecteur infrarouge 360° encastré spécial couloir | u
| b) Appareillage simple en saillie | [7 empty] | b) Appareillage simple en saillie
| - S.O. | u | [6 empty] | - Détecteur infrarouge 180° en saillie | u
| c) Appareillage étanche encastré | [7 empty] | c) Appareillage étanche encastré
| - S.O. | u | [6 empty] | - Interrupteur simple allumage lumineux | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Interrupteur va et vient lumineux | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - PC 2P+T 10/16A | u
| d) Appareillage étanche en saillie | [7 empty] | d) Appareillage étanche en saillie
| - S.O. | u | [6 empty] | - Interrupteur simple allumage lumineux | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Interrupteur va et vient lumineux | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Bouton poussoir lumineux | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - PC 2P+T 10/16A | u
| e) Arrêts d'urgence | [7 empty] | e) Arrêts d'urgence
| - S.O. | u | [6 empty] | - Arrêt d'urgence | u
| f) Goulottes | [7 empty] | f) Goulottes
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Plinthe PVC, 3 compartiments | ml
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Accessoires | ens
| g) Tableautins de commande d'éclairage | [7 empty] | g) Tableautins de commande d'éclairage
| - S.O. | u | [6 empty] | - Tableautin de commande d'éclairage, tel que prévu au CCTP | u
| h) Télécommande des détecteurs de présence | [7 empty] | h) Télécommande des détecteurs de présence
| - S.O. | u | [6 empty] | - télécommande détecteur de présence, | u
| i) Coffret de coupure chaufferie | [7 empty] | i) Coffret de coupure chaufferie
| - S.O. | u | [6 empty] | - Coffret de coupure chaufferie | u
3.11 | APPAREILS D'ECLAIRAGE | [6 empty] | 3.11 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
| - S.O. | u | [6 empty] | - Luminaire - type A - locaux techniques (fluo led) | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Luminaire - type B - Bureaux (plafonnier) | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Luminaire - type C - Parties communes (encastrés) | u
| - Luminaire relamping - Type D - parties communes logements | u | 63 | [5 empty] | - S.O. | u
3.12 | FORCE MOTRICE | [6 empty] | 3.12 | FORCE MOTRICE
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble U 1000 R2V 3G1,5 mm² | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble U 1000 R2V 3G2,5 mm² | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble U 1000 R2V 3G6 mm² | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble U 1000 R2V 5G2,5 mm² | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble U 1000 R2V 5G6 mm² | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble U 1000 R2V 5G10mm² | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble U 1000 R2V 5G16 mm² | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble U 1000 R2V 5G25 mm² | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble U 1000 R2V 5G35 mm² | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble U 1000 R2V 5G50 mm² | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble CR1 3G2,5 mm² | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble CR1 5G2,5 mm² | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - Câble CR1 5G4 mm² | ml
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Raccordements et accessoires | ens
3.13 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [6 empty] | 3.13 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Eclairage de sécurité sur blocs autonomes | [7 empty] | Eclairage de sécurité sur blocs autonomes
| Canalisations | [7 empty] | Canalisations
| - Câble U 1000 R2V 5G1,5 mm² | ens | [6 empty] | - Câble U 1000 R2V 5G1,5 mm² | ens
| - Accessoires de câblage | ens | [6 empty] | - Accessoires de câblage | ens
| Luminaires | [7 empty] | Luminaires
| - Bloc 45 lumens à LED BAEH (avec drapeaux encastrés ou murales) | u | 56 | [5 empty] | - Bloc 45 lumens à LED BAES (avec drapeaux encastrés ou murales) | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Bloc 45 lumens à LED étanches saillies | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Bloc autonome 100 lumens BAPI | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Bloc de télécommande | u
3.15 | DETECTION INCENDIE | [6 empty] | 3.15 | DETECTION INCENDIE
| Equipement central du SSI | [7 empty] | Equipement central du SSI
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Remplacement SSI, tel que décrit dans le CCTP | ens
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Raccordement tel que décrit dans le CCTP | ens
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Intégration concentrateur (système Synchronic) | ens
| Détecteurs automatiques | [7 empty] | Détecteurs automatiques
| - S.O. | u | [6 empty] | - Fourniture, pose et raccordement des détecteurs automatiques (DAI fumées - locaux standards) | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Fourniture, pose et raccordement des détecteurs automatiques (DAI chaleur - garages et locaux techniques spécifiques) | u
| Déclencheurs manuels | [7 empty] | Déclencheurs manuels
| - S.O. | u | [6 empty] | - Fourniture, pose et raccordement des détecteurs manuels | u
| Diffuseurs sonores | [7 empty] | Diffuseurs sonores
| - S.O. | u | [6 empty] | - Fourniture, pose et raccordement des diffuseurs sonores d'alarme générale | u
| - S.O. | u | [6 empty] | - Fourniture, pose et raccordement des diffuseurs lumineux | u
| Asservissements | [7 empty] | Asservissements
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Divers asservicement suivant synthèse avec Lots techniques, tel que décrit dans le C.C.T.P, y compris éléments de surveillance | ens
| Plan de sécurité | [7 empty] | Plan de sécurité
| - Mise à jour, édition et mise en place des nouveaux plans de sécurité | ens | [6 empty] | - Mise à jour, édition et mise en place des nouveaux plans de sécurité | ens
| Câbles et canalisations | [7 empty] | Câbles et canalisations
| Canalisations | [7 empty] | Canalisations
| - Accessoires de câblage | ens | [6 empty] | - Accessoires de câblage | ens
| - Fourniture et pose des canalisations ( fourreaux, moulures, accessoires de pose, etc… ) | ens | [6 empty] | - Fourniture et pose des canalisations ( fourreaux, moulures, accessoires de pose, etc… ) | ens
| Fourniture, pose et raccordement des canalisations du SSI | [7 empty] | Fourniture, pose et raccordement des canalisations du SSI
| - S.O. | ml | [6 empty] | - câble CR1 2x1,5mm2 | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - câble CR1 2x2,5mm2 | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - câble CR1 2 paires 9/10ème | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - câble CR1 | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - câble R2V 2x1,5mm2 | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - câble R2V 2x2,5mm2 | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - câble R2V | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - câble multipaires 9/10ème | ml
| - S.O. | ml | [6 empty] | - câble rouge SYT1 1 paire 9/10ème | ml
| Identification du repérage | [7 empty] | Identification du repérage
| - S.O. | ens | [6 empty] | - ensemble repérage | ens
| Essais et mise en service | [7 empty] | Essais et mise en service
| - Programmation, mise en service, autocontrôles et essais du Système de Sécurité Incendie | ens | [6 empty] | - Programmation, mise en service, autocontrôles et essais du Système de Sécurité Incendie | ens
| Documentation | [7 empty] | Documentation
| - Fourniture des documents tels que décrits dans le CCTP | ens | [6 empty] | - Fourniture des documents tels que décrits dans le CCTP | ens
3.16 | PRECABLAGE TELEPHONE / INFORMATIQUE | [6 empty] | 3.16 | PRECABLAGE TELEPHONE / INFORMATIQUE
| Répartiteur général | [7 empty] | Répartiteur général
| - S.O. | [7 empty] | - Fourniture et mise en œuvre répartiteur général VDI tel que décrit dans le CCTP | ens
[9 empty] | - Fourniture et pose des prises RJ45 | ens
| Fourniture, pose et raccordement des canalisations | [7 empty] | Fourniture, pose et raccordement des canalisations
| - S.O. | [7 empty] | - câble Ea et C6a, 4 paires torsadées - 100 Ohms | ml
| Essais, tests et recettes | [7 empty] | Essais, tests et recettes
| - S.O. | [7 empty] | - Tests statiques et dynamiques | ens
3.17 | RECEPTION TELEVISUELLE | [6 empty] | 3.17 | RECEPTION TELEVISUELLE
| Répartiteur général | [7 empty] | Répartiteur général
| - Fourniture et mise en œuvre installation réceptrice tel que décrit dans le CCTP | ens | [6 empty] | - Fourniture et mise en œuvre installation réceptrice tel que décrit dans le CCTP | ens
| - Fourniture et pose des prises | U | [6 empty] | - Fourniture et pose des prises | U
| Fourniture, pose et raccordement des canalisations | [7 empty] | Fourniture, pose et raccordement des canalisations
| - câble coaxiaux | ml | [6 empty] | - câble coaxiaux | ml
| Essais, tests et recettes | [7 empty] | Essais, tests et recettes
| - Tests statiques et dynamiques | ens | [6 empty] | - Tests statiques et dynamiques | ens
3.18 | Alarme Intrusion | [6 empty] | 3.18 | Alarme Intrusion
| Centrale d'Alarme | [7 empty] | Centrale d'Alarme
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Fourniture et mise en œuvre centrale de contrôle avec concentrateur tel que décrit dans le CCTP | ens
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Fourniture et mise en œuvre contact magnétique, boitier à clef, report d'alarme | ens
| Fourniture, pose et raccordement des canalisations | [7 empty] | Fourniture, pose et raccordement des canalisations
| - S.O. | ml | [6 empty] | - câble Ea et C6a, 4 paires torsadées - 100 Ohms | ml
| Asservissements | [7 empty] | Asservissements
| - S.O. | U | [6 empty] | - Asservissement | U
| Paramétrage | [7 empty] | Paramétrage
| - S.O. | U | [6 empty] | - Paramétrage et mise en service | U
3.19 | Contrôle d'accès | [6 empty] | 3.19 | CONTRÔLE D'ACCES
| Equipement contrôle d'accès | [7 empty] | Equipement contrôle d'accès
| - Fourniture et mise en œuvre centrale de contrôle avec concentrateur tel que décrit dans le CCTP | ens | [6 empty] | - Fourniture et mise en œuvre centrale de contrôle avec concentrateur tel que décrit dans le CCTP | ens
| - Fourniture et pose de contrôle de porte (contacts magnétiques) | ens | [6 empty] | - Fourniture et pose de contrôle de porte (contacts magnétiques) | ens
| - Fourniture et pose de contrôle de porte (contacts magnétiques) | ens | [6 empty] | - Fourniture et pose de contrôle de porte (contacts codes) | ens
| - Intégration concentrateur (système Synchronic) | ens | [6 empty] | - Intégration concentrateur (système Synchronic) | ens
| Fourniture, pose et raccordement des canalisations | [7 empty] | Fourniture, pose et raccordement des canalisations
| - câble CR1 2x1,5mm2 | ml | [6 empty] | - câble Ea et C6a, 4 paires torsadées - 100 Ohms | ml
| Paramétrage | [7 empty] | Paramétrage
| - câble CR1 2x1,5mm2 | U | [6 empty] | - Paramétrage et mise en service | U
3.20 | Vidéo protection / surveillance | [6 empty] | 3.20 | VIDEOSURVEILLANCE
| Equipement surveillance | [7 empty] | Equipement surveillance
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Fourniture et mise en œuvre écran et enregistreur tel que décrit dans le CCTP | ens
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Fourniture et pose de contrôle de porte lecteurs de badges et codes | ens
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Fourniture et pose de contrôle de porte lecteurs de badges et codes | ens
| - S.O. | ens | [6 empty] | - Intégration concentrateur (système Synchronic) | ens
| Fourniture, pose et raccordement des canalisations | [7 empty] | Fourniture, pose et raccordement des canalisations
| - S.O. | ml | [6 empty] | - câble Ea et C6a, 4 paires torsadées - 100 Ohms | ml
| Paramétrage | [7 empty] | Paramétrage
| - S.O. | U | [6 empty] | - Paramétrage et mise en service | U
3.21 | INTERPHONIE | [6 empty] | 3.21 | INTERPHONIE
| Equipement surveillance | [7 empty] | Equipement surveillance
| - Fourniture et mise en œuvre centrale et alimentation portail et portillon tel que décrit dans le CCTP | U | [6 empty] | - Fourniture et mise en œuvre centrale et alimentation portail et portillon tel que décrit dans le CCTP | U
| - Fourniture et mise en œuvre platine portail et portillon tel que décrit dans le CCTP | U | [6 empty] | - Fourniture et mise en œuvre platine portail et portillon tel que décrit dans le CCTP | U
| - Fourniture et mise en œuvre platine porte de hall tel que décrit dans le CCTP | U | [6 empty] | - S.O. | U
| - Fourniture et encodage de badges et codes et télécommandes | ens | [6 empty] | - Fourniture et encodage de badges et codes et télécommandes | ens
| - Intégration concentrateur (système Synchronic) | ens | [6 empty] | - Intégration concentrateur (système Synchronic) | ens
| Fourniture, pose et raccordement des canalisations | [7 empty] | Fourniture, pose et raccordement des canalisations
| - câble Ea et C6a, 4 paires torsadées - 100 Ohms | ml | [6 empty] | - câble Ea et C6a, 4 paires torsadées - 100 Ohms | ml
| Paramétrage | [7 empty] | Paramétrage
| - Paramétrage et mise en service | U | [6 empty] | - Paramétrage et mise en service | U
3.22 | SYSTÈME ANTI-AGRESSION | [6 empty] | 3.22 | SYSTÈME ANTI-AGRESSION
| Equipement surveillance | [7 empty] | Equipement surveillance
| - S.O. | U | [6 empty] | - Fourniture et mise en œuvre centrale tel que décrit dans le CCTP | U
| - S.O. | U | [6 empty] | - Fourniture et mise en œuvre bouton d'appel tel que décrit dans le CCTP | U
| - S.O. | U | [6 empty] | - Fourniture et mise en œuvre sirènes et voyants tel que décrit dans le CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement des canalisations | [7 empty] | Fourniture, pose et raccordement des canalisations
| - S.O. | ml | [6 empty] | - câblage 2 fils | ml
| Paramétrage | [7 empty] | Paramétrage
| - S.O. | U | [6 empty] | - Paramétrage et mise en service | U
3.22 | SYSTÈME BOUCLE INDUCTION | [6 empty] | 3.22 | SYSTÈME BOUCLE INDUCTION
| - S.O. | U | [6 empty] | - Fourniture et mise en œuvre d'une boucle induction bureau d'accueil | U
3.24 | GROUPE ELECTROGENE | [6 empty] | 3.24 | GROUPE ELECTROGENE
| - S.O. | [7 empty] | - Dépose Groupe existant
| - S.O. | [7 empty] | - Fourniture et pose d'un nouveau groupe (10kW à confirmer) après étude / bilan de puissance
| - S.O. | [7 empty] | - Raccordement TGBT et équipements secourus
| - S.O. | [7 empty] | - Interfaçage systèmes secourus
3.25 | Réfection électrique des logements familiaux | [6 empty] | 3.25 | Réfection électrique des logements familiaux
| - Dépose des installations existantes intérieures | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | - S.O.
| - Remplacement des tableaux d'abonnés | U |  | 44 | 44 |  |  |  | - S.O.
| - Remplacement des équipements | U |  | 44 | 44 |  |  |  | - S.O.
| - Remplacement de la filerie et moulure | U |  | 44 | 44 |  |  |  | - S.O.
| - Remplacement des systèmes d'éclairage | U |  | 44 | 44 |  |  |  | - S.O.
| - Réfection des installations intérieurs courants faibles (TV) | U |  | 44 | 44 |  |  |  | - S.O.
| - Remplacement des combinés d'interphonie | U |  | 44 | 44 |  |  |  | - S.O.
5 | ECOCONTRIBUTION | [6 empty] | 5 | ECOCONTRIBUTION
| -Partcipation aux frais d'écocontribution lampes fluorescentes, matériel électronique, etc,,, | ens | [6 empty] | -Partcipation aux frais d'écocontribution lampes fluorescentes, matériel électronique, etc,,, | ens
| Total |  |  |  |  | 0 |  |  | Total |  |  |  |  | 0
| TVA 10 % |  |  |  |  | 0 |  |  | TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  |  | 0 |  |  | Total TTC |  |  |  |  | 0
Les quantités mentionnées dans le présent D.P.G.F. (décomposition du prix global et forfaitaire) sont données à titre indicatif, l'entrepreneur se doit de les vérifier et ce avant la remise de son offre de prix. Dans le cas contraire, il ne pourra se prévaloir d'un quelconque supplément des travaux cités ci-dessus. | [7 empty] | Les quantités mentionnées dans le présent D.P.G.F. (décomposition du prix global et forfaitaire) sont données à titre indicatif, l'entrepreneur se doit de les vérifier et ce avant la remise de son offre de prix. Dans le cas contraire, il ne pourra se prévaloir d'un quelconque supplément des travaux cités ci-dessus.
Rep. | Marque et référence prescrit au CCTP |  |  | Marque et référence prescrit en équivalence |  |  | Principales caractéristiques techniques | Rep. | Marque et référence prescrit au CCTP |  |  | Marque et référence prescrit en équivalence |  |  | Principales caractéristiques techniques

## Lot 6 - Serrurerie (hidden)
GENDARMERIE SOISSONS
REHABILITATION LST ET 44 LOGEMENTS
45 AVENUE DE LAON - SOISSONS (02)
D P G F (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) Menuiseries Extérieures
n° | Désignation | Unité | Qtité MOE | Qté entreprise | PU HT | montant HT
1 | Frais de pilotage et coordination - Etude d'exécution | ens | 1 |  | 0 | 0
2 | Frais de chantier, Gestion des déchets | ens | 1 |  | 0 | 0
1 | Menuiseries des bureaux avec VR - vitrage miroir |  |  |  |  | 0
| - F1 - dim 2,10 x 1,50 m ht - sur allège | u | 70 |  | 0 | 0
| - F2 - dim 1,40 x 1,50 m ht - vantail simple | u | 175 |  | 0 | 0
| - F2 - dim 1,40 x 1,50 m ht - Porte fenêtre | u | 175 |  | 0 | 0
- F2 - dim 1,40 x 1,50 m ht - imposte bureau rdc
- F2 - dim 1,40 x 1,50 m ht - ensemble vitré sur balcon
|  | u | 70 |  | 0 | 0
2 | Mise en place de grille de défense sur rdc LST |  |  |  |  | 0
| - Dépose des portes palières existantes et évacuation | u | 25 |  | 0 | 0
| - Porte palière type Malerba MPR41 2040x830 | u | 25 |  | 0 | 0
3 | Remplacement des BAL |  | 0 |  | 0 | 0
| - A voir si PC ou ensemble dans grille | u | 28 |  | 0 | 0
| Total |  |  |  |  | 0
| TVA 10 % |  |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  |  | 0
Les quantités mentionnées dans le présent D.P.G.F. (décomposition du prix global et forfaitaire) sont données à titre indicatif, l'entrepreneur se doit de les vérifier et ce avant la remise de son offre de prix. Dans le cas contraire, il ne pourra se prévaloir d'un quelconque supplément des travaux cités ci-dessus.
Rep. | Marque et référence prescrit au CCTP |  |  | Marque et référence prescrit en équivalence |  |  | Principales caractéristiques techniques