## Feuil1
CENTRE HOSPITALIER DE MACON
Hôpital des Chanaux
Service Pharmacie
71018 Mâcon cedex
Tél: 03 85 27 57 32
Fax: 03 85 27 59 87
GHT DE BOURGOGNE MERIDIONALE ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES / DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF EQUIPEMENT DE TRAITEMENT DES PLAIES PAR PRESSION NEGATIVE : ACHAT, MAINTENANCE, LOCATION JOURNALIERE PONCTUELLE, ACHAT DES CONSOMMABLES ASSOCIES
|  |  | Centre Hospitalier de Macon |  | Centre Hospitalier de Tournus |  | Quantités annuelles totales | Quantités annuelles totales maximales | PUHT | TVA | PU TTC | Montant total du lot | Remarques
|  |  | Quantités annuelles | Quantités annuelles maximales | Quantités annuelles | Quantités annuelles maximales
Accessoires et dispositifs médicaux pour TPN
Lot 1 | Accessoires et dispositifs médicaux pour TPN
| Sous lot 1 | Générateur TPN - achat (proposer toute la gamme ). | 4 | 18 |  |  | 4 | 18
Marque
Type/Modèle
Référence du document précisant les caractéristiques techniques de l'équipement :
Réglementation du marquage CE (Directive 93/42 ou RDM 2017/745)
Durée de garantie :
Référence du document précisant les réponses aux questions sur l'évolutivité de l'équipement :
Délai de livraison :
Délai maximum de livraison en cas d'urgence
Référence du devis présentant l'offre financière détaillée (à joindre impérativement en annexe) :
Référence de l'extrait de tarif à joindre pour les matériels et les accessoires associés :
Taux de remise minimum accordé sur les matériels et les accessoires associés (extrait de tarif référencé ci dessus à joindre) :
| Sous lot 2 | Générateur TPN - Mise à disposition . | 4 | 8 |  |  | 4 | 8
| Sous lot 3 | Location journalière appareil - générateur TPN - nombre de forfait journalier | 250 | 500 | 30 | 60 | 280 | 560
Détail de la procédure de gestion des locations :
Heure limite de commande de location pour livraison lendemain matin :
| Sous lot 4 | Accessoires et dispositifs médicaux pour TPN - stérile ( réservoir - connecteurs - capuchon - bande adhesives - champ occlusifs …) Proposer toute la gamme | [6 empty] | PU HT | TVA | PU TTC
| Sous lot 4.1 | Réservoir -Stérile. | 600 | 1200 | 10 | 20 | 610 | 1220
| Sous lot 4.2 | Tampon PAD avec tubulure -Stérile. | 15 | 40 |  |  | 15 | 55
| Sous lot 4.3 | Connecteur en Y - stérile . | 20 | 40 |  |  | 20 | 40
| Sous lot 4.4 | Capuchon pour tubulure TPN - stérile . | 10 | 20 |  |  | 10 | 20
| Sous lot 4.5 | Bande adhésive hydrogel double face - stérile . | 100 | 200 | 1 | 5 | 101 | 210
| Sous lot 4.6 | Champ occlusif - stérile . | 40 | 80 |  |  | 40 | 80
| Sous Lot 5 | KITS de soins mousse et pansement TPN - stérile (proposer toute la gamme ). | 620 | 1240 | 5 | 10 | 625 | 1250
| Sous lot 6 | Maintenance | [6 empty] | PU HT | TVA | PU TTC
Coût forfaitaire annuel pour un contrat de maintenance tous risques (interventions correctives et préventives) :
Coît d'une visite de maintenance curative :
Coît d'une visite de maintenance préventive :
Coût horaire de main d'œuvre sur site :
Coût horaire de main d'œuvre en atelier :
Forfait déplacement ou selon distance (à préciser) :
Forfait hébergement (si nécessaire) :
Détail de l'offre en échange standard de sous ensembles :
Détail de l'offre en échange standard d'ensembles :
|  | Référence du document explicitant les préconisations de maintenance préventive : | Référence à préciser
|  | Périodicité et nombre d'opérations de maintenance préventive par an : | A préciser
|  | Durée d'une opération de maintenance préventive : | En heures ouvrées
|  | Autres contraintes de maintenance spécifiques à l'équipement proposé (vérification, changement de pièces…) : | Contraintes à préciser
|  | Délai de remise en fonctionnement normal de l’équipement [préciser si plus court que le délai contractuel de 50 heures ouvrées] : | En heures ouvrées
|  | Délai de remise en fonctionnement en cas de panne bloquante de l’équipement [préciser si plus court que le délai contractuel de 20 heures ouvrées] : | En heures ouvrées
|  | Détail de la procédure de gestion de panne | A préciser ou renvoyer vers annexe
|  | Prêt d'un équipement équivalent en cas de maintenance préventive : | o/n
|  | Prêt d'un équipement équivalent en cas de maintenance corrective : | o/n
|  | Délai maximum de livraison d’équipement de remplacement : | En heures ouvrées
|  | Référence de l'extrait de tarif à joindre pour les pièces détachées associées à l'équipement : | Référence à préciser
|  | Taux de remise minimum accordé sur les pièces détachées associées à l'équipement (extrait de tarif référencé ci dessus à joindre) : | %
|  | Délai maximum de livraison des pièces (à compter de la date de réception de la commande) : | Délai en jours ouvrés
|  | Durée de disponibilité des pièces détachées : | Durée à préciser
| Sous lot 7 | Fournitures et prestations non inscrites aux Bordereaux de Prix Unitaires | Taux de remise minimum (en %) accordé sur les fournitures, pièces de rechnange et prestations non inscrites au présent Bordereau de réponse (catalogue tarifaire à joindre) :
TPN - Mode instillation
|  |  | Centre Hospitalier de Macon |  | Centre Hospitalier de Tournus |  | Quantités annuelles totales | Quantités annuelles totales maximales | PUHT | TVA | PU TTC | Montant total du lot | Remarques
|  |  | Quantités annuelles | Quantités annuelles maximales | Quantités annuelles | Quantités annuelles maximales
Lot 2 | Accessoires et dipositifs médicaux pour TPN mode instillation
| Sous lot 1 | Générateur TPN instillation- achat (proposer toute la gamme ) | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
Marque
Type/Modèle
Référence du document précisant les caractéristiques techniques de l'équipement :
Réglementation du marquage CE (Directive 93/42 ou RDM 2017/745)
Durée de garantie :
Référence du document précisant les réponses aux questions sur l'évolutivité de l'équipement :
Délai de livraison :
Délai maximum de livraison en cas d'urgence
Référence du devis présentant l'offre financière détaillée (à joindre impérativement en annexe) :
Référence de l'extrait de tarif à joindre pour les matériels et les accessoires associés :
Taux de remise minimum accordé sur les matériels et les accessoires associés (extrait de tarif référencé ci dessus à joindre) :
| Sous lot 2 | Générateur TPN - Mise à disposition
| Sous lot 3 | Forfait journalier TPN INSTILLATION - nombre de forfait journalier | 1 | 5 | 25 | 50 | 25 | 50
Détail de la procédure de gestion des locations :
Heure limite de commande de location pour livraison lendemain matin :
| Sous lot 4 | Accessoires et dispositifs médicaux pour TPN - stérile ( réservoir - connecteurs - capuchon - bande adhesives - champ occlusifs …) Proposer toute la gamme
| Sous lot 4.1 | Réservoir -Stérile. |  |  | 30 | 60 | 30 | 60
| Sous lot 4.2 | Kits de tubulures ( instillation - élimination ) - stérile . | 15 | 30 | 5 | 10 | 20 | 40
| Sous lot 5 | KITS de soins mousse et pansement TPN - stérile (proposer toute la gamme ) | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 60
| Sous lot 6 | Maintenance | [6 empty] | PU HT | TVA | PU TTC
Coût forfaitaire annuel pour un contrat de maintenance tous risques (interventions correctives et préventives) :
Coît d'une visite de maintenance curative :
Coît d'une visite de maintenance préventive :
Coût horaire de main d'œuvre sur site :
Coût horaire de main d'œuvre en atelier :
Forfait déplacement ou selon distance (à préciser) :
Forfait hébergement (si nécessaire) :
Détail de l'offre en échange standard de sous ensembles :
Détail de l'offre en échange standard d'ensembles :
|  | Référence du document explicitant les préconisations de maintenance préventive : | Référence à préciser
|  | Périodicité et nombre d'opérations de maintenance préventive par an : | A préciser
|  | Durée d'une opération de maintenance préventive : | En heures ouvrées
|  | Autres contraintes de maintenance spécifiques à l'équipement proposé (vérification, changement de pièces…) : | Contraintes à préciser
|  | Délai de remise en fonctionnement normal de l’équipement [préciser si plus court que le délai contractuel de 50 heures ouvrées] : | En heures ouvrées
|  | Délai de remise en fonctionnement en cas de panne bloquante de l’équipement [préciser si plus court que le délai contractuel de 20 heures ouvrées] : | En heures ouvrées
|  | Détail de la procédure de gestion de panne | A préciser ou renvoyer vers annexe
|  | Prêt d'un équipement équivalent en cas de maintenance préventive : | o/n
|  | Prêt d'un équipement équivalent en cas de maintenance corrective : | o/n
|  | Délai maximum de livraison d’équipement de remplacement : | En heures ouvrées
|  | Référence de l'extrait de tarif à joindre pour les pièces détachées associées à l'équipement : | Référence à préciser
|  | Taux de remise minimum accordé sur les pièces détachées associées à l'équipement (extrait de tarif référencé ci dessus à joindre) : | %
|  | Délai maximum de livraison des pièces (à compter de la date de réception de la commande) : | Délai en jours ouvrés
|  | Durée de disponibilité des pièces détachées : | Durée à préciser
| Sous lot 7 | Fournitures et prestations non inscrites aux Bordereaux de Prix Unitaires | Taux de remise minimum (en %) accordé sur les fournitures, pièces de rechnange et prestations non inscrites au présent Bordereau de réponse (catalogue tarifaire à joindre) :
|  |  | Centre Hospitalier de Paray Le Monial |  | PUHT | TVA | PU TTC | Montant total du lot | Remarques
|  |  | Quantités annuelles | Quantités annuelles maximales
Accessoires et dispositifs médicaux pour TPN
Lot 3 | Accessoires et dispositifs médicaux pour TPN
| Sous lot 1 | Générateur TPN - achat (proposer toute la gamme ) | 1 | 2
Marque
Type/Modèle
Référence du document précisant les caractéristiques techniques de l'équipement :
Réglementation du marquage CE (Directive 93/42 ou RDM 2017/745)
Durée de garantie :
Référence du document précisant les réponses aux questions sur l'évolutivité de l'équipement :
Délai de livraison :
Délai maximum de livraison en cas d'urgence
Référence du devis présentant l'offre financière détaillée (à joindre impérativement en annexe) :
Référence de l'extrait de tarif à joindre pour les matériels et les accessoires associés :
Taux de remise minimum accordé sur les matériels et les accessoires associés (extrait de tarif référencé ci dessus à joindre) :
| Sous lot 2 | Générateur TPN - Mise à disposition
| Sous lot 3 | Location journalière appareil - générateur TPN - nombre de forfait journalier | 54 | 108
Détail de la procédure de gestion des locations :
Heure limite de commande de location pour livraison lendemain matin :
| Sous lot 4 | Accessoires et dispositifs médicaux pour TPN - stérile ( réservoir - connecteurs - capuchon - bande adhesives - champ occlusifs …) Proposer toute la gamme
| Sous lot 4.1 | Réservoir - stérile . | 433 | 866
| Sous lot 4.2 | Tampon PAD avec tubulure - stérile . | 2 | 4
| Sous lot 4.3 | Connecteur en Y - stérile . | 10 | 20
| Sous lot 4.4 | Capuchon pour tubulure TPN - stérile . | 1 | 2
| Sous lot 4.5 | Bande adhésive hydrogel double face - stérile . | 223 | 446
| Sous lot 4.6 | Champ occlusif - stérile . | 1 | 2
| Sous Lot 5 | KITS de soins mousse et pansement TPN - stérile (proposer toute la gamme ) | 350 | 700
| Sous lot 6 | Maintenance |  |  | PU HT | TVA | PU TTC
Coût forfaitaire annuel pour un contrat de maintenance tous risques (interventions correctives et préventives) :
Coît d'une visite de maintenance curative :
Coît d'une visite de maintenance préventive :
Coût horaire de main d'œuvre sur site :
Coût horaire de main d'œuvre en atelier :
Forfait déplacement ou selon distance (à préciser) :
Forfait hébergement (si nécessaire) :
Détail de l'offre en échange standard de sous ensembles :
Détail de l'offre en échange standard d'ensembles :
|  | Référence du document explicitant les préconisations de maintenance préventive : | Référence à préciser
|  | Périodicité et nombre d'opérations de maintenance préventive par an : | A préciser
|  | Durée d'une opération de maintenance préventive : | En heures ouvrées
|  | Autres contraintes de maintenance spécifiques à l'équipement proposé (vérification, changement de pièces…) : | Contraintes à préciser
|  | Délai de remise en fonctionnement normal de l’équipement [préciser si plus court que le délai contractuel de 50 heures ouvrées] : | En heures ouvrées
|  | Délai de remise en fonctionnement en cas de panne bloquante de l’équipement [préciser si plus court que le délai contractuel de 20 heures ouvrées] : | En heures ouvrées
|  | Détail de la procédure de gestion de panne | A préciser ou renvoyer vers annexe
|  | Prêt d'un équipement équivalent en cas de maintenance préventive : | o/n
|  | Prêt d'un équipement équivalent en cas de maintenance corrective : | o/n
|  | Délai maximum de livraison d’équipement de remplacement : | En heures ouvrées
|  | Référence de l'extrait de tarif à joindre pour les pièces détachées associées à l'équipement : | Référence à préciser
|  | Taux de remise minimum accordé sur les pièces détachées associées à l'équipement (extrait de tarif référencé ci dessus à joindre) : | %
|  | Délai maximum de livraison des pièces (à compter de la date de réception de la commande) : | Délai en jours ouvrés
|  | Durée de disponibilité des pièces détachées : | Durée à préciser
| Sous lot 7 | Fournitures et prestations non inscrites aux Bordereaux de Prix Unitaires | Taux de remise minimum (en %) accordé sur les fournitures, pièces de rechnange et prestations non inscrites au présent Bordereau de réponse (catalogue tarifaire à joindre) :
TPN - Mode instillation
|  |  | Centre Hospitalier de Paray Le Monial |  | PUHT | TVA | PU TTC | Montant total du lot | Remarques
|  |  | Quantités annuelles | Quantités annuelles maximales
Lot 4 | Accessoires et dipositifs médicaux pour TPN mode instillation
| Sous lot 1 | Générateur TPN instillation- achat (proposer toute la gamme ). | 1 | 2
Marque
Type/Modèle
Référence du document précisant les caractéristiques techniques de l'équipement :
Réglementation du marquage CE (Directive 93/42 ou RDM 2017/745)
Durée de garantie :
Référence du document précisant les réponses aux questions sur l'évolutivité de l'équipement :
Délai de livraison :
Délai maximum de livraison en cas d'urgence
Référence du devis présentant l'offre financière détaillée (à joindre impérativement en annexe) :
Référence de l'extrait de tarif à joindre pour les matériels et les accessoires associés :
Taux de remise minimum accordé sur les matériels et les accessoires associés (extrait de tarif référencé ci dessus à joindre) :
| Sous lot 2 | Générateur TPN - Mise à disposition
| Sous lot 3 | Location journalière appareil - générateur TPN - nombre de forfait journalier | 1 | 5
Détail de la procédure de gestion des locations :
Heure limite de commande de location pour livraison lendemain matin :
| Sous lot 4 | Accessoires et dispositifs médicaux pour TPN- stérile ( réservoir - connecteurs - capuchon - bande adhesives - champ occlusifs …) -Proposer toute la gamme.
| Sous lot 4.1 | Réservoir - stérile . | 1 | 5
| Sous lot 4.2 | Tampon PAD avec tubulure - stérile . | 1 | 5
| Sous lot 4.3 | Connecteur en Y - stérile . | 1 | 5
| Sous lot 4.4 | Kits de tubulures ( instillation - élimination ) - stérile . | 1 | 5
| Sous lot 4.5 | Capuchon pour tubulure TPN - stérile . | 1 | 5
| Sous lot 4.6 | Bande adhésive hydrogel double face - stérile | 1 | 5
| Sous lot 4.7 | Champ occlusif - stérile . | 1 | 5
| Sous lot 5 | KITS de soins mousse et pansement TPN - stérile (proposer toute la gamme ). | 1 | 5
| Sous lot 6 | Maintenance |  |  | PU HT | TVA | PU TTC
Coût forfaitaire annuel pour un contrat de maintenance tous risques (interventions correctives et préventives) :
Coît d'une visite de maintenance curative :
Coît d'une visite de maintenance préventive :
Coût horaire de main d'œuvre sur site :
Coût horaire de main d'œuvre en atelier :
Forfait déplacement ou selon distance (à préciser) :
Forfait hébergement (si nécessaire) :
Détail de l'offre en échange standard de sous ensembles :
Détail de l'offre en échange standard d'ensembles :
|  | Référence du document explicitant les préconisations de maintenance préventive : | Référence à préciser
|  | Périodicité et nombre d'opérations de maintenance préventive par an : | A préciser
|  | Durée d'une opération de maintenance préventive : | En heures ouvrées
|  | Autres contraintes de maintenance spécifiques à l'équipement proposé (vérification, changement de pièces…) : | Contraintes à préciser
|  | Délai de remise en fonctionnement normal de l’équipement [préciser si plus court que le délai contractuel de 50 heures ouvrées] : | En heures ouvrées
|  | Délai de remise en fonctionnement en cas de panne bloquante de l’équipement [préciser si plus court que le délai contractuel de 20 heures ouvrées] : | En heures ouvrées
|  | Détail de la procédure de gestion de panne | A préciser ou renvoyer vers annexe
|  | Prêt d'un équipement équivalent en cas de maintenance préventive : | o/n
|  | Prêt d'un équipement équivalent en cas de maintenance corrective : | o/n
|  | Délai maximum de livraison d’équipement de remplacement : | En heures ouvrées
|  | Référence de l'extrait de tarif à joindre pour les pièces détachées associées à l'équipement : | Référence à préciser
|  | Taux de remise minimum accordé sur les pièces détachées associées à l'équipement (extrait de tarif référencé ci dessus à joindre) : | %
|  | Délai maximum de livraison des pièces (à compter de la date de réception de la commande) : | Délai en jours ouvrés
|  | Durée de disponibilité des pièces détachées : | Durée à préciser
| Sous lot 7 | Fournitures et prestations non inscrites aux Bordereaux de Prix Unitaires | Taux de remise minimum (en %) accordé sur les fournitures, pièces de rechnange et prestations non inscrites au présent Bordereau de réponse (catalogue tarifaire à joindre) :