## DPGF
OFFRE - DPGF “Travaux de désamiantage, de curage et de démolition de deux maisons situées 1 rue Saint Thuriau et 4 Rue du Stade à Crac'h (56950)”
|  | Montant prévisionnel des travaux : | 0
N° | Référence | Description | Type | U | Q | + | - | Adapté | PU HT | PU en lettres | % de Rémunération | Montant prévisionnel des travaux prévu par le pouvoir adjudicateur | Montant prévisionnel des travaux à compléter | Total | Q tranche 1 | Q tranche 2 | TVA % | TVA | Remarques | Marché subséquent?
Tranche ferme
Installation de chantier
1 |  | Documents administratifs, méthodologie, Plan de retrait, P.P.S.P.S, etc. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
2 |  | Réalisation de constats d'huissier conformément au C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
3 |  | Mise en place d'une installation de chantier, avec cantonnement base vie, y compris raccordement aux réseaux et consommations, et création des accès (dépose muret pierres et mise en stock sur site) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
4 |  | Mise en œuvre d'une clôture de chantier en bacs acier - hauteur 2ml avec portail d'accès pour clore le site durant les travaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
5 |  | Mise en œuvre d'un panneau de chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
6 |  | Intervention d'un électricien et d'un plombier conformément au C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
7 |  | Dépose de l'ensemble des végétaux bas du site et des arbres du site identifiés comme non conservés, y compris déssouchage et traitement des bois. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Déconstruction sélective préalable et travaux annexes
8 |  | Retrait manuel, collecte, transport et traitement préalable des encombrants et matériaux divers encore situés dans le bâtiment | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
9 |  | Déconstruction intérieure préalable des produits non inertes situés dans le bâtiment à démolir de manière à mettre à nu la structure béton des bâtiments (yc curage sous mode opératoire SS4 au droit des matériaux amiantés) et à permettre ensuite l'évacuation sélective des matériaux vers les filières de traitement adéquates (y compris conditionnement en bennes). Yc curage sous mode opératoire SS4 au droit des matériaux amiantés | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
10 |  | Déconstruction intérieure préalable des produits non inertes situés dans le bâtiment à réhabiliter de manière à mettre à nu la structure béton des bâtiments (yc curage sous mode opératoire SS4 au droit des matériaux amiantés) et à permettre ensuite l'évacuation sélective des matériaux vers les filières de traitement adéquates (y compris conditionnement en bennes) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
11 |  | Retrait des enduits intérieurs sur les murs porteurs conservés, par piquetage/burinage - estimation : 370 m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
12 |  | Retrait des carrelages, chapes et surépaisseurs des différents niveaux, pour mise à nue des structures (dallage béton brut ou plancher bois) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
13 |  | Retrait des planchers bois et escaliers intermédiaires (hormis les poutres et solives) y compris intervention en sécurité | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Sujétions pour le traitement des éléments pollués des sites
14 |  | Vidange, nettoyage, dégazzage et dépose de la cuve à fuel aérienne y compris sujetions relatives aux canalisations, traitement des déchets produits selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
15 |  | Analyses de terres polluées - Pack I.S.D.I Quantité estimée à 5 unités | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
16 |  | Terrassement des terres polluées identifiées, pour mise en tas sur l'aire de stockage prévue | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Désamiantage
17 |  | Mise en œuvre d'installations dédiées au retrait des matériaux amiantés selon C.C.T.P (tunnel d'accès en zone, mise en dépression des zones de travaux,confinement, périmètre de sécurité , aire dédiée aux déchets, …) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
18 |  | Mise en œuvre d'une stratégie d'échantillonnage | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
19 |  | Contrôle de l'empoussièrement selon C.C.T.P, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission - conformément au Guide FD X 46-033, y compris durant les chantiers TEST | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
Retrait des matériaux amiantés, y compris évacuation des déchets vers une Installation de Stockage spécifique
20 |  | Retrait des enduits amiantés de lissages ou débullages présents sur les structures porteuses du bâtiment (murs, plafonds, poutres, ...) pour mise à nue de la structure- Quantité estimée à 1 m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
21 |  | Retrait de colle de plinthes amiantée - Quantité estimée à 40 ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
22 |  | Retrait de gaines de fibrociment amiantées- Quantité estimée à 3 ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
23 |  | Retrait de plaque isolante amiantée - Quantité estimée à 1 U | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
24 |  | Retrait de chaudières ou équipements contenant des MPCA - Quantité estimée à 1 U | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
25 |  | Retrait de brides amiantées - Quantité estimée à 1 U | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
26 |  | Retrait de plaques phoniques amiantées - Quantité estimée à 1 U | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Démolition mécanique des bâtiments
27 |  | Mise en œuvre de dispositifs de protection pour les travaux de démolition (grave, toles de répartition, … ) et gestion des extensions de périmètres de sécurités selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
28 |  | Mise en œuvre d'un dispositif de protection lourde par écran vertical maintenu en place par une grue de levage durant les travaux sensibles selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
29 |  | Arrosage, brumisation durant les travaux de démolition lourde et d'évacuation pour abattement des poussières à la source | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
30 |  | Démolition mécanique des superstructures au moyen d'une pelle de démolition respectant L>H/2 yc conservation et stockage des pierres de la maison n°2 | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Démolition des infrastructures, dallages et exterieurs
31 |  | Démolition des infrastructures des bâtiments | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Gestion des déchets
Hormis pour les inertes le chargement et le conditionnement sont inclus dans les postes de dépose
Chargement, transport et évacuation du site des matériaux inertes pour recyclage hors site
32 |  | Chargement et conditionnement | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
33 |  | Traitement/Revalorisation hors site des matériaux inertes (mise en décharge interdite) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
34 |  | Transport des matériaux inertes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
Gestion des matériaux non inertes de type brique plâtrière
35 |  | Traitement/Revalorisation des matériaux non inertes de type brique plâtrière, vers une I.S.D.N.D | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
36 |  | Transport des matériaux non inertes de type brique plâtrière | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
Gestion des matériaux non inertes (DND)
37 |  | Traitement/Revalorisation des matériaux non inertes, vers une I.S.D.N.D | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
38 |  | Transport des matériaux non inertes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
Gestion du bois
39 |  | Traitement/Revalorisation du bois vers une plateforme de recyclage pour revalorisation, ou vers un centre de tri | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
40 |  | Transport du bois | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Remise en état de la plateforme et finitions
41 |  | Nivellement des terrains (sans apport de matériaux) et compactage pour diriger les Eaux Pluviales vers les réseaux principaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
42 |  | Maintien en place des clôtures Bac Acier en fin de chantier, y compris remise en état, compléments éventuels (clôture cédée à la maitrise d'ouvrage) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
43 |  | Nettoyage général, réalisation des reprises diverses et finitions, repli du chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
44 |  | Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (y compris plan de récolement réalisé par géomètre expert, à fournir sous format ,dwg selon C.C.T.P) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  |  | 20% | 0
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Total HT : | [13 empty] | 0
TVA : | [13 empty] | 0
Total TTC : | [13 empty] | 0
Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. Le montant total HTVA (la quantité de produits x le prix unitaire) doit être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.

## Omissions (hidden)
Description | Q | PU en chiffres | PU en lettres | Total | TVA % | TVA
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Total : | 0
|  |  | TVA : | 0
|  |  | Total TVAC : | 0

## 3P (hidden)
A propos de 3P
3P - Gestion des marchés publics par une application conviviale pour la gestion, le suivi et l'automatisation des dossiers d'achat des pouvoirs adjudicateurs soumis à la "Législation sur les Marchés Publics".
3P englobe la gestion des dossiers de marché public de A à Z :
du budget à l'exécution
3P est le seul programme sur le marché à proposer la gestion aussi bien de travaux que de fournitures et services, et ceci pour toutes les procédures, nationales ou européennes. Le suivi budgétaire (budget, crédits, subsides, amendes, cautions, ...), le suivi administratif ainsi que la génération de documents (tous les documents requis par la loi sont repris!), le suivi technique (métrés, états d'avancement, ...), toutes les opérations de calcul (prix anormaux, omissions, décompte final, ...) : tous sont repris dans le programme 3P, le seul programme vous proposant une gestion aussi complète de vos marchés publics.
3P a été élaboré en collaboration avec un groupe d'administrations publiques, allant des "autorités classiques" (communes, villes, autorités provinciales, ministères,...) aux entreprises d'intérêt public (tranports publics, gestion des eaux, ...) en passant par les entreprises publiques "commerciales". En bref, le programme est parfaitement adapté à tous les services publics.
3P est une application très conviviale et rapide, aussi bien à l'utilisation qu'à l'entretien. L'utilisateur ne rencontrera que très rarement un "sablier", les écrans s'affichent en quelques dizièmes de secondes. Grâce à la gestion automatique des versions, il n'est nul besoin d'un gestionnaire système pour 3P.
Comme les nombreux utilisateurs de 3P, vous vous sentirez immédiatement à l'aise dans 3P. Ceci non seulement grâce à l'utilisation des technologies de pointe les plus modernes mais également grâce au fait que les utilisateurs actuels de 3P ont été impliqués depuis le début dans l'élaboration du programme, et qu'avec nous, ils ont jaugé toutes les fonctionnalités de 3P.
Et enfin... 3P vous est proposé à des tarifs imbattables! 3P est donc à la portée de toutes les administrations publiques.
Nous vous souhaitons une fructueuse utilisation de 3P !
L'équipe de 3P
Contact:
3P
Boulevard de la Liberté 130
59000 Lille
support@3p.eu

## Légende
Version | 1.1
Explication des colonnes
Numérotation | Numérotation (champ intègre non modifiable).
Référence | Référence à un poste
Référence complémentaire | Référence complémentaire à un poste
Description | Description obligatoire du poste
Type | o QP ou Q.P. : un poste à quantité présumée. Ceci signifie que la quantité du poste ne peut être définie avec précision à l'avance et qu'il ne peut donc être donné qu'une approximation. Pendant l'exécution, cette quantité peut s'avérer supérieure ou inférieure à la quantité présumée. Lors du décompte final, le décompte de tous les QP est toujours fait séparément. o QF ou Q.F. : un poste à quantité forfaitaire. Ceci signifie que la quantité du poste est définie avec exactitude dans le CCAP/CCTP et ne peut en aucun cas être dépassée pendant l'exécution. o PT / PG : un poste à prix total / global. La quantité est 1, le prix total du poste est donné. o MF : un poste à montant fixe. Ceci signifie que le montant est fixé à l'avance et qu'il sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour les essais. o SR : une somme réservée. Ici aussi, le montant est fixé à l'avance et sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour des travaux supplémentaires. Cette somme ne sera typiquement pas entièrement utilisée. o PM : un poste pour mémoire. Ceci est une ligne où l'on n'ajoute pas d'estimation ou de quantité, mais utilisée à titre informatif. (par exemple: pour mentionner quels éléments sont inclus dans les postes ci-dessus). Si l’on ajoute une estimation et une quantité, ce poste sera repris dans la liste des postes du BPU/DQE/DPGF, mais le prix n’est pas comptabilisé dans l’offre (et n’est pas montré au soumissionnaire).
U | Unité (par exemple : pièce, m², kg,…)
Q | Quantité du poste.
PU | Prix unitaire du poste
Total | Ce résultat est calculé par 3P et arrondi à 2 chiffres après la virgule
TVA% | Si vous ne complétez pas ceci, 3P suppose que vous reprenez le pourcentage standard de TVA de votre pouvoir adjudicateur (souvent 20%). Pour un poste sans TVA ou avec un autre pourcentage de TVA, veillez à compléter le pourcentage en question. Le total TVA par pourcentage est également arrondi à 2 chiffres après la virgule.
Marché subséquent? | Si un "V" est complétée, le poste est éxécuté via la passation d'un marché subséquent.