## Feuil1
Caractéristique | Exigence minimale | Conformité
Technologie | NON INTENSIFIEE
Capteur | CMOS Back Side Illuminated (BSI)
Résolution native | ≥ 1280 × 800 pixels
Nombre de pixels | ≥ 1 Mpixel
Taille de pixel | < 20 µm
Profondeur de numérisation | 12 bits minimum
Obturateur | Global shutter électronique
Débit capteur | ≥ 75 Gpixels/s
Cadence à pleine résolution | ≥ 75 000 images/s à 1280 × 800
Cadence maximale à résolution réduite | ≥ 1 500 000 images/s à 1280 × 32
Temps d'exposition minimal option haute vitesse | ≤ 50 ns
Sensibilité quantique (monochrome) | ≥ 75 % à 532 nm
Dynamique | ≥ 50 dB
Synchronisation externe | FSYNC externe/interne
Déclenchement | Possibilité de trig. externe, Pré-trigger et post-trigger programmables,
Horodatage | Oui
Interface de contrôle | Ethernet 1 Gb/s et 10 Gb/s
Temps d’enregistrement à fréquence maximale | >10 ms
Température de fonctionnement | 10 °C à +40 °C minimum
Monture optique | Nikon F, autres montures interchangeables appréciées