17 rue Sully

BP 86510

21065 DIJON cedex

Marché d’exploitation des installations de Chauffage- Ventilation-Climatisation

Annexe 1-1 au C.C.P. :

Consistance des installations et liste des équipements pour le lot 1 – (Chauffage – Ventilation – Climatisation (production de froid))

17 rue Sully à Dijon

- Bâtiment Dommergues

Equipements de chauffage (A)

=> Sous-station RCU en sous-sol

| 1 | circulateur double | circuit CTA | Wilo | STRATOS MAXO D65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3V + SV | circuit CTA | Siemens | VXF 31.80 SAX 61 |
| 1 | circulateur double | circuit radiateurs Aile Ouest | Wilo | STRATOS MAXO D40 |
| 1 | V3V + SV | circuit radiateurs Aile Ouest | Siemens | VXG 44-32-16 SAS 61 |
| 1 | circulateur double | circuit radiateurs Aile Est | Wilo | STRATOS MAXO D40 |
| 1 | V3V + SV | circuit radiateurs Aile Est | Siemens | VXG 44-32-16 SAS 61 |
| 2 | vase d'expansion | réseau de chauffage | GITRAL | MB 400 L / 2,5 bars |
| 1 | sas d'introduction | réseau de chauffage | - | - |
| 1 | disconnecteur contrôlable | remplissage réseau de chauffage | Socla | BA - DN 20 |
| 1 | compteur volumétrique | remplissage réseau de chauffage | - | - |

Equipements de traitement d'air et ventilation (B)

=> En toiture terrasse

| 1 | CTA | Aile Est | CIAT | ClimaCIAT concept |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3V + SV | Circuit CTA - Aile Est | Siemens | SAS 61 |
| 1 | traçage électrique | Circuit CTA - Aile Est | Sagitrace | - |
| 1 | CTA | Aile Ouest | CIAT | ClimaCIAT concept |
| 1 | V3V + SV | Circuit CTA - Aile Ouest | Siemens | SAS 61 |
| 1 | traçage électrique | Circuit CTA - Aile Ouest | Sagitrace | - |
| 1 | sas d'introduction | remplissage circuits CTA est et ouest | - | - |
| 1 | disconnecteur contrôlable | remplissage circuits CTA est et ouest | Socla | BA - DN 20 |
| 1 | compteur volumétrique | remplissage circuits CTA est et ouest | - | - |
| 1 | groupe d'extraction sanitaire | Sanitaires et laboratoires Aile Est | France AIR | Modulys DP 12/12 |
| 1 | groupe d'extraction sanitaire | Sanitaires et laboratoires Aile Ouest | France AIR | Modulys DP 12/12 |

=> Local 705 – S/sol

| 1 | CTA | Salle Buffon | AIR BLUE | UTW 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | V3V + SV | Circuit CTA Froid et Chaud | Siemens | SQS 65 |

Equipements de refroidissement (D)

=> Groupes en toiture terrasse

| 1 | groupe froid | Aile Est | BLUE BOX | ZETA 2002/ST 2PS 20.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | groupe froid | Aile Ouest | BLUE BOX | ZETA 2002/ST 2PS 20.4 |
| 13 | UTA | Gaines techniques | AIR BLUE | UTW |
| 13 | V3V + SV | Circuit chaud UTA | Siemens | SAS 61 |
| 13 | V3V + SV | Circuit froid UTA | Siemens | SAS 61 |
| 13 | régulateur UTA | Gaines techniques | Siemens | RMU 710 |
| 83 | ventilo-convecteur | Gaines techniques & Laboratoires | BLUE BOX | - |
| 83 | régulateur ventilo- convecteur | Laboratoires | CIAT | - |

Equipements de réseau d’eau (F)

=> Local surpresseurs d’eau en sous-sol

| 1 | disconnecteur contrôlable | réseau d’eau |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

=> Local trémie EST ou Ouest -Toiture Terrasse

| 2 | disconnecteur contrôlable | réseau d’eau |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Bâtiment Dommergues - extension Microscopie

Equipements de chauffage (A)

| 2 | cassette plafonnière | Laboratoires Microscopie | CIAT | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | régulateur cassette plafonnière | Laboratoires Microscopie | CIAT | - |

Equipements de traitement d'air et ventilation (B)

=> Dans local commun à "Extension Génosol"

| 1 | CTA | Local au RDC | ALDES | Everest XH2300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3V + SV | Circuit CTA | SAUTER | AVM 115 SF 132 |
| 1 | compteur d'énergie | Circuit CTA | DIEHL | Sharky |

- Bâtiment Dommergues - extension Génosol

Equipements de chauffage (A)

| 6 | cassette plafonnière | Laboratoires GénoSol | CIAT | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | régulateur cassette plafonnière | Laboratoires GénoSol | CIAT | - |

Equipements de traitement d'air et ventilation (B)

=> Dans local commun à "Extension Microscopie"

| 1 | CTA | Local au RDC | ALDES | Everest XH3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3V + SV | Circuit CTA | BELIMO | LR24A-SR |
| 1 | compteur d'énergie | Circuit CTA – local 087 | DIEHL | Sharky |

- Bâtiment Coste

Equipements de chauffage (A)

=> Sous-station RCU en sous-sol

| 1 | compteur d'énergie | réseaux de chauffage | Kamstrup | Multical |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | circulateur double | réseaux radiateurs et plafond chauffant | Wilo | STRATOS MAXO D80 |
| 1 | V3V + SV | réseaux radiateurs et plafond chauffant | Siemens | SAX 61 |
| 1 | filtre à boues magnétique | réseau de chauffage | Atlantic | Mag Net Evo 04 |
| 1 | circulateur simple | réseau de chauffage | Grundfos | UPM 3 25-75 / 180 |
| 1 | vase d'expansion | réseau de chauffage | - | 300 L / 2 bars |
| 1 | sas d'introduction | réseau de chauffage | - | - |
| 1 | disconnecteur contrôlable | remplissage réseau de chauffage | Socla | BA |
| 1 | compteur volumétrique | remplissage réseau de chauffage | - | - |

Equipements de réseau d’eau (F)

=> Local surpresseurs d’eau en sous-sol

| 1 | disconnecteur contrôlable | réseau d’eau |  | DN 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

=> Local S/station RCU sous-sol

| 1 | disconnecteur contrôlable | réseau d’eau |  | DN 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Bâtiment Mendel

Equipements de chauffage (A)

=> Sous-station RCU

| 1 | circulateur double | circuit radiateurs MENDEL - B1 | Salmson | Siriux D 80-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3V + SV | circuit radiateurs MENDEL - B1 | Siemens | SAL 61 |
| 1 | Compteur d’énergie | circuit radiateurs MENDEL - B1 | DIEL | SHARKY |
| 1 | circulateur double | circuit radiateurs DIVOUX | Salmson | Siriux D 65-90 |
| 1 | V3V + SV | circuit radiateurs DIVOUX | Siemens | SAL 61 |
| 1 | circulateur double | circuit cst DIVOUX | Wilo | STRATOS MAXO D50 |
| 1 | compteur d'énergie | circuit radiateur DIVOUX | DIEHL | Sharky |
| 1 | circulateur double | circuit PILOTE | Wilo | STRATOS MAXO D40 |
| 1 | V3V + SV | Circuit PILOTE | Siemens | SAX 61 |
| 1 | compteur d'énergie | circuit PILOTE | DIEHL | Sharky |
| 2 | vase d'expansion | réseau de chauffage | WATTS | 500 L / 2,5 bars |
| 1 | sas d'introduction | remplissage | - | - |
| 1 | disconnecteur contrôlable | remplissage | Socla | BA - DN 20 |
| 1 | compteur volumétrique | remplissage | - | - |
| 1 | Filtre à boue magnétique | Circuits chauffage | Atlantic | - |
| 1 | Circulateur simple | Filtre à boue magnétique | Grundfos |  |

Equipements de traitement d'air et ventilation (B)

=> En toiture terrasse

| 1 | groupe d'extraction sanitaire | Sanitaires Nord |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | groupe d'extraction sanitaire | Sanitaires Sud |  |  |

Equipements de réseau d’eau (F)

=> Local surpresseurs d’eau en sous-sol

| 1 | disconnecteur contrôlable | réseau d’eau |  | DN 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Bâtiment Pilote

Equipements de chauffage (A)

=> Sous-station alimentée par un circuit constant depuis sous-station RCU du bâtiment Mendel

| 1 | circulateur simple | circuit radiateurs | Euramo | ZOOM 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3V + SV | circuit radiateurs | Billman | VXF - 31.80 MT 64 |
| 1 | circulateur simple | circuit ventilo-convecteurs | DAB | EVOSTA 2 |
| 1 | V3V + SV | circuit ventilo-convecteurs | Landis & Gyr | VXG - 45.25 STF 61 |
| 2 | ventilo-convecteurs | partie haute de l'atelier | WOLF | CH-40 |

- Serres - PPHD

Equipements de chauffage (A)

=> Sous-station RCU

| 1 | circulateur double | circuit régulé serres | Grundfos | TPD 100-120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3V + SV | circuit régulé serres | Siemens | VXF 42-100-125 Acvatix SKC 32 |
| 1 | circulateur simple | circuit constant serres | Grundfos | UMC 50-60 |
| 1 | circulateur double | circuit constant PPHD | Grundfos | TPD 65-120 |
| 1 | compteur d'énergie | circuit constant PPHD | Zenner | MultiDATA |
| 1 | circulateur double | circuit radiateurs Labo | Grundfos | UPSD 65-120 |
| 1 | V3V + SV | circuit radiateurs Labo | Landis & Gyr | SQK 32 |
| 1 | filtre à boues magnétique | réseau de chauffage | Atlantic | Mag Net Evo 16 PC |
| 1 | circulateur simple | filtre à boues magnétique | Wilo | Stratos 50/1-8 A |
| 2 | vase d'expansion | réseau de chauffage | ZILMET | 1 000 L |
| 1 | sas d'introduction | réseau de chauffage | - | - |
| 1 | disconnecteur contrôlable | remplissage réseau de chauffage | Socla | BA |

| 1 | chaudière au sol | Chauffage de secours | GUILLOT | 326 kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | brûleur | Chaudière | CUENO | C34 |
| 1 | Circulateur simple | Recyclage chaudière | Salmson | C1120N |

- Bâtiment Le Magnen - AEN

Equipements de chauffage (A)

=> Equipements situés dans le local chaudière

| 1 | chaudière au sol | Gaz naturel | Unical | ALL 290 220 - 290 kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | brûleur | Gaz naturel | Cuenod | C28 170 - 350 kW |
| 1 | circulateur simple | Recyclage chaudière | Salmson | Priux Master 32-55 |
| 1 | filtre à boues magnétique | réseau de chauffage | Atlantic | Mag Net Evo 04 PC |
| 1 | circulateur simple | filtre à boues magnétique | Grundfos | UPM 3 |

| 1 | Chaudière électrique | Fonctionne avec Autoclave | Solyclave | GV500 – 90kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |

=> Equipements situés dans le local annexe au local chaudière

| 1 | circulateur double | circuit Magnen B2 constant | Grundfos | Magna 3D3280 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | compteur d'énergie | circuit Magnen B2 constant | Siemens | Sharky |
| 1 | Circulateur double | Change Over | Grundfos | Magna 3D80120 |
| 1 | V3V - SV | Change Over | Siemens | SAX 61 |
| 2 | Compteur d’energie | Circuit Froid et Chaud | Siemens | Sharky |
| 2 | circulateur simple | circuit constant CTA AEN | Grundfos | Magna 1 40-120 F 250 |
| 1 | circulateur simple | circuit radiateurs AEN | Salmson | C1026V |
| 1 | V3V + SV | circuit radiateurs AEN | Siemens | VXG 44.20-6,3 SAS 61 |
| 1 | compteur d'énergie | circuit radiateurs AEN | Siemens | Sharky |
| 1 | vase d'expansion | réseau de chauffage | Reflex | 140 L |
| 1 | sas d'introduction | réseau de chauffage | - | - |
| 1 | disconnecteur contrôlable | remplissage réseau de chauffage | Watts | BA |

Equipements de traitement d'air et ventilation (B)

=> Equipements situés dans le local annexe au local chaudière

| 1 | CTA | AEN | Denco Happel | CLAIR PLUS 160.064 IBBV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | batterie chaude | CTA - AEN | - | - |
| 1 | V3V + SV | circuit chaud CTA - AEN | Siemens | SQS 65 |
| 1 | batterie froide | CTA - AEN | - | - |
| 1 | V3V + SV | circuit froid CTA - AEN | Siemens | SQS 65 |
| 1 | circulateur simple | recyclage CTA - AEN | Grundfos | Magna 1 40-150 F 250 |
| 1 | humidificateur d'air | CTA - AEN | Condair | CONDAIR DL |
| 1 | compteur volumétrique | réseau humidificateur d'air | - | - |
| 10 | Unité de filtration | CTA - AEN | TROX | MFC-H13- GAL/610x610x292 |

Equipements de refroidissement (D)

=> Groupe au sol

| 1 | groupe froid | CTA - AEN | Carrier | AquaSnap 30 RBS 080B0325-PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ballon de stockage | eau glycolée groupe froid | - | - |

Equipements de détection (E)

| 1 | Détecteur autonome déclencheur | local annexe proche CTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Bâtiment Le Magnen - Chemosens

Equipements de chauffage (A)

=> Sous-station RCU

| 1 | circulateur double | circuit constant CTA CHEMOSENS | Salmson | Siriux D 32-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | compteur d'énergie | circuit constant CTA CHEMOSENS | DIEHL Metering | SHARKY |
| 1 | circulateur double | circuit régulé radiateurs CHEMOSENS | Salmson | Siriux D 32-60 |
| 1 | V3V + SV | circuit régulé radiateurs CHEMOSENS | Siemens | VXG 44-15-4 Acvatix SQS 65 |
| 1 | compteur d'énergie | circuit régulé radiateurs CHEMOSENS | DIEHL Metering | SHARKY |
| 1 | circulateur double | circuit constant MAGNEN B3 ex chaufferie | Salmson | Siriux D 65-90 |
| 1 | compteur d'énergie | circuit constant MAGNEN B3 ex chaufferie | DIEHL Metering | SHARKY |
| 2 | vase d'expansion | réseau de chauffage | GITRAL | MB 50 |

Equipements de traitement d'air et ventilation (B)

=> En toiture terrasse

| 1 | CTA | Toiture terrasse | ALDES | Everest XH3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3V + SV | Circuit CTA | Belimo | LR24A-SR |

- Bâtiment Le Magnen - B3

Equipements de chauffage (A)

=> Ancienne chaufferie en toiture terrasse alimentée depuis la sous-station RCU implantée dans le bâtiment Le Magnen - Chemosens

| 1 | bouteille casse pression | circuits de chauffage | - | Ø 273 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | circulateur double | circuit régulé radiateurs B3 | Grundfos | UPD 80-120 |
| 1 | V3V + SV | circuit régulé radiateurs B3 | Siemens | SAX 61 |
| 1 | circulateur double | circuit régulé CTA B3 | Grundfos | LPD 80-160/154 |
| 1 | V3V + SV | circuit régulé CTA B3 | Siemens | SAX 61 |
| 2 | vase d'expansion | réseau de chauffage | - | 300 L |
| 1 | sas d'introduction | réseau de chauffage | - | - |
| 1 | disconnecteur contrôlable | remplissage réseau de chauffage | Socla | BA - DN20 |
| 1 | compteur volumétrique | remplissage réseau de chauffage | - | - |

Equipements de traitement d'air et ventilation (B)

=> Centrales en toiture terrasse

| 1 | CTA | B3 Ouest | Carrier | 395X 340 97 07 28 EE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3V + SV | Circuit CTA B3 Ouest | Siemens | SAX 61 |
| 1 | traçage électrique | Circuit CTA B3 Ouest | - | - |

| 1 | CTA | B3 Est | Carrier | 3 455 m³/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3V + SV | Circuit CTA B3 Est | Siemens | SAX 61 |
| 1 | traçage électrique | Circuit CTA B3 Est | - | - |

Equipements de refroidissement (D)

=> Groupe en toiture terrasse

| 1 | groupe froid | Toiture terrasse | Carrier | 30 RA-120-BO 845 PEE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | armoire électrique | UTA gaine technique dans le bâtiment B3 | - | - |
| 22 | cassette plafonnière | bureaux et labos bâtiment B3 | Carrier | - |
| 16 | thermostat d'ambiance | bureaux et labos bâtiment B3 | Landis & Staefa | - |

- Bâtiment Le Magnen – B2

Equipements de traitement d'air et ventilation (B)

=> Centrale en toiture terrasse

| 1 | CTA - Compensation | Toiture terrasse | Atlantic | COMPOSIO 7-6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3V + SV | Toiture terrasse |  |  |
| 1 | CTA | Toiture terrasse | Atlantic | ROTATECH-HG35EC |
| 1 | V3V + SV | Toiture terrasse |  |  |

=> Dans local technique n°002 K

| 1 | CTA | 002k - B2 | WESPER | CDC021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | batterie chaude | CTA - salle n°38 à 42 du B2 | - | - |
| 1 | V3V + SV | circuit chaud CTA B2 | Siemens | - |
| 1 | batterie froide | CTA - salle n°38 à 42 du B2 | - | - |
| 1 | V3V + SV | circuit froid CTA B2 | Siemens | - |

Equipements de refroidissement (D)

=> Groupe au sol

| 1 | Groupe froid | au sol situé au Nord de l’AEN | MITSUBISHI | NX2-G06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | cassette plafonnière | Labos B2 |  | - |
| 28 | thermostat d'ambiance | Labos B2 |  | - |
| 1 | Ballon tampon | Change Over |  |  |

Equipements de réseau d’eau (F)

=> Local surpresseurs d’eau en sous-sol

| 1 | disconnecteur contrôlable | réseau d’eau |  | DN 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Bâtiment 02 (Accueil)

Equipements de chauffage (A)

=> PAC en sous-sol

| 1 | PAC | façade Sud | Daikin | EPRA18DAV37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | thermostat d'ambiance | Circuit radiateurs logement |  |  |
| 1 | disconnecteur contrôlable | remplissage réseau de chauffage | Socla | BA - DN 20 |
| 1 | Vase d’expansion |  |  | 25 L |

- Atelier

Equipements de chauffage (A)

=> Chaufferie gaz naturel

| 1 | chaudière au sol | Chauffage | Buderus | Logano G115 - 34 kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | brûleur | Chaudière | Cuenod | NC4 |
| 1 | circulateur simple | circuit radiateurs | Salmson | NXL 53-32 P |
| 1 | vase d'expansion | réseau de chauffage | Zilmet | 25 L |
| 1 | disconnecteur contrôlable | remplissage réseau de chauffage | Socla | BA - DN 20 |

- Bâtiment Divoux - Restaurant

Equipements de traitement d'air et ventilation (B)

=> Centrale en toiture terrasse

| 1 | CTA | Cuisines | SAFTAIR | CVTHERM 44-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | batterie chaude | CTA cuisines réseau chaufferie MENDEL | - | - |
| 1 | V3V + SV | circuit chaud CTA cuisines | Siemens | SQS 65 |
| 1 | traçage électrique | circuit chaud CTA cuisines | - | - |

Equipements de refroidissement (D)

=> Groupe en toiture terrasse

| 1 | groupe froid | salle de restauration | LENNOX | BAH 035 SNM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | caisson de souflflage | salle de restauration | ALDES | VEKITA + 3000 |
| 1 | batterie chaude | salle de restauration depuis chaufferie MENDEL | - | - |
| 1 | V3V + SV | circuit chaud salle de restauration | - | - |
| 1 | batterie froide | salle de restauration depuis groupe froid | - | - |
| 1 | V3V + SV | circuit froid salle de restauration | - | - |
| 1 | caisson d'extraction | toiture terrasse salle de restauration | SAFTAIR | CVT 22-10 |

- Bâtiment Divoux

Equipements de traitement d'air et ventilation (B)

=> Centrale en toiture terrasse

| 1 | CTA | salle de conférence | France Air |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Logement Marion

Equipements de chauffage (A)

| 1 | PAC | Chauffage | De Dietrich | AWHP 16 TR-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | thermostat d'ambiance | circuit radiateurs logement |  |  |

Equipements de réseau d’eau (F)

=> Local en sous-sol

| 1 | disconnecteur | réseau d’eau |  | DN 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Domaine d’Epoisse à Bretenière

- Prieuré

Equipements de chauffage (A)

=> Chaufferie propane en sous-sol

| 1 | chaudière au sol à condensation | Chauffage | BOSCH | GC7000F 75 23 69,4 kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cuve propane aérienne | en extérieur à proximité du bâtiment | - | - |
| 1 | bac de neutralisation des condensats | Chaudière | BOSCH | - |
| 1 | circulateur simple | circuit régulé radiateurs Pigeonnier | Wilo | Yonos Pico 30/1-8 |
| 1 | V3V + SV | circuit régulé radiateurs Pigeonnier | Siemens | VXG 44-20-6,3 SAS 61 |
| 1 | compteur d'énergie | circuit régulé radiateurs Pigeonnier | DIEHL Metering | SHARKY |
| 1 | circulateur simple | circuit régulé radiateurs Bâtiment 2 | Wilo | Yonos Pico 30/1-8 |
| 1 | V3V + SV | circuit régulé radiateurs Bâtiment 2 | Siemens | SAS 61 |
| 1 | compteur d'énergie | circuit régulé radiateurs Bâtiment 2 | DIEHL Metering | SHARKY |
| 1 | circulateur simple | circuit constant CTA Bâtiment 2 | Wilo | Yonos Pico 30/1-6 |
| 1 | compteur d'énergie | circuit constant CTA Bâtiment 2 | DIEHL Metering | SHARKY |
| 1 | vase d'expansion | réseau de chauffage | Reflex | 50 L / 1,5 bars |
| 1 | compteur volumétrique | remplissage réseau de chauffage | - | - |
| 1 | groupe de déminéralisation | remplissage réseau de chauffage | BOSCH | VES P8000 |
| 1 | pompe de relevage | évacuation des eaux usées de la chaufferie | - | - |

Equipements de traitement d'air et ventilation (B)

=> Local technique sous toiture

| 1 | CTA | Dans les combles | France Air | PP90BC2 T3000-M-EC-D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3V + SV | circuit CTA | Belimo | - |

- Bâtiment Accueil

Equipements de chauffage (A)

=> Equipements réversible permettant le rafraîchissement

| 1 | PAC - VRF | Unité extérieure en façade du bâtiment | BOSCH | AirFlux 5300A 45-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | unité intérieure | bureaux du bâtiment | BOSCH | Climate 5000 VRF HWM22-1 |
| 9 | thermostat d'ambiance | bureaux du bâtiment | BOSCH | - |
| 13 | cassette plafonnière | bureaux du bâtiment | BOSCH | AF-4CC 22 P |
| 13 | thermostat d'ambiance | bureaux du bâtiment | BOSCH | - |

- Pavillon privé – Logement 22

Equipements de chauffage (A)

=> PAC en sous-sol

| 1 | PAC | Chauffage | DE DIETRICH | MIT-S 11-16/E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | thermostat d'ambiance | circuit radiateurs logement | DE DIETRICH | EHC - 05 |
| 1 | armoire électrique | Chaufferie | - | - |

- Bâtiment 8

Equipements de chauffage (A)

=> Equipements réversible permettant le rafraîchissement

| 1 | PAC - VRF | Unité extérieure dans les combles | BOSCH | Climate 5000 VRF RDCI10/28-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAC - VRF | Unité extérieure dans les combles | BOSCH | Climate 5000 VRF RDCI12/33-3 |
| 1 | PAC - VRF | Unité extérieure dans les combles | BOSCH | Climate 5000 VRF SDCI8/25-3 |
| 1 | PAC - UI | Unité intérieure dans les combles | BOSCH | SBOX 04-1 |
| 1 | PAC - UI | Unité intérieure dans les combles | BOSCH | SBOX 02-1 |
| 1 | régulation et GTC | équipements CVC | - | - |
| 1 | armoire électrique | GTC chauffage dans les combles | - | - |
| 4 | UTA | en faux-plafond au RDC | BOSCH | Climate 5000 VRF SHPD 140-1 |
| 1 | UTA | apparente au RDC | BOSCH | Climate 5000 VRF SHPD 140-1 |
| 2 | cassette plafonnière | locaux au RDC | BOSCH | - |
| 5 | thermostat d'ambiance | locaux au RDC | BOSCH | - |

Equipements de traitement d'air et ventilation (B)

| 1 | CTA | Double flux dans les combles | France Air | PLATE BOX95-2 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTA | CTA simple flux dans les combles | France Air | - |
| 1 | CTA | CTA simple flux dans les combles | France Air | - |

- Bâtiment 14 - Hangar Station

Equipements de chauffage (A)

=> Equipements réversible permettant le rafraîchissement

| 1 | unité extérieure | - | TOSHIBA | GM2081AT8-E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | atelier | TOSHIBA | RM2081DTP-E |
| 1 | TA | atelier | - | - |

- Bâtiment F - Logement et bureau

Equipements de chauffage (A)

=> Chaufferie fioul

| 1 | PAC | Chauffage | DE DIETRICH | MIT-S-22-27/E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | thermostat d'ambiance | circuit radiateurs logement et bureau | DE DIETRICH | EHC-05 |
| 1 | armoire électrique | Chaufferie |  | MAS 100-60 26R5 |
| 2 | circulateur simple | circuit régulé radiateurs | - | - |
| 2 | V3V + SV | circuit régulé radiateurs | Landis & Gyr | SQK 33 |
| 1 | régulateur de chauffage | circuit régulé radiateurs | Siemens | RVL 470 |

Rue de Versailles à Poligny

- Bâtiment Principal

=> Les productions de chauffage, d'ECS et d'eau glacée sont assurées par les équipements du bâtiment de la Région située à proximité.

Equipements de traitement d'air et ventilation (B)

=> Centrales situées en s/sol

| 1 | CTA | Double flux chauffage seul INRAE 2 | Carrier | 39 HQ 08.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3V + SV | CTA double flux INRAE 2 | Schneider | M400 |
| 1 | pompe de relevage | local technique des CTA | - | - |

| 1 | CTA | Simple flux chauffage&froid INRAE 2 | Carrier | 39 SQ 08.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | batterie chaude | CTA simple flux INRAE 2 | - | - |
| 1 | V3V + SV | CTA simple flux INRAE 2 | Schneider | M400 |
| 1 | batterie froide | CTA simple flux INRAE 2 | - | - |
| 1 | V3V + SV | CTA simple flux INRAE 2 | Schneider | M400 |

=> Centrales situées en toiture végétalisée

| (prise en charge en Juin 2028) | 1 | CTA | CTA double flux | Elios | KWL-CX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | V3V + SV |  |  |  |

=> Equipements situés en toiture

| 3 | extracteur de sorbonne | laboratoires INRAE 2 | Hürner Funken | HFR 315-15D Atex 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

=> Equipements situés dans la fromagerie

| 2 | UTA | fromagerie RDC | Carrier | AXB 40 F4B PD BC/BF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | batterie chaude | UTA fromagerie INRAE 2 | Carrier | - |
| 1 | V3V + SV | UTA fromagerie INRAE 2 | Belimo | - |
| 1 | batterie froide | UTA fromagerie INRAE 2 | Carrier | - |
| 1 | V3V + SV | UTA fromagerie INRAE 2 | Belimo | - |

Equipements de refroidissement (D)

| (prise en charge en Juin 2028) | 1 | Groupe froid | Toiture terrasse Végétalisée |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | cassette plafonnière | Locaux 102 / 103 / 104 / 112 |  | - |
|  | 4 | thermostat d'ambiance |  |  |  |

| 11 | cassette plafonnière | locaux et laboratoires INRAE 2 | Carrier | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | thermostat d'ambiance | locaux et laboratoires INRAE 2 | Carrier | - |

Equipements de détection (E)

| 1 | Détecteur autonome déclencheur | local technique des CTA | Chubb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Equipements de réseau d’eau (F)

=> Local en sous-sol

| 1 | disconnecteur contrôlable | remplissage | Socla | BA - DN 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |