17 rue Sully

BP 86510

21065 DIJON cedex

Marché d’exploitation des installations de Chauffage- Ventilation-Climatisation

Annexe 1-2 au C.C.P. :

Consistance des installations et liste des équipements pour le lot 2 – Climatisation (splits-multisplits)

17 rue Sully à Dijon

- Bâtiment Dommergues

Equipements de climatisation (C)

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | Daikin | FTXB35C2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | Salle 018 | Daikin | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | Salle 018 | Daikin | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | MITSUBISHI | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 464 | MITSUBISHI | MSZ-SF35VE2 |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 464 | MITSUBISHI | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | RR125B8W1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 703 au sous-sol salle des congélateurs | DAIKIN | - |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 703 au sous-sol salle des congélateurs | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | RZQ125B8W1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 703 au sous-sol salle des congélateurs | DAIKIN | - |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 703 au sous-sol salle des congélateurs | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | sous-sol 707 | SANYO | SAP-CRV123EHFP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 704 | SANYO | - |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 704 | SANYO | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | TOSHIBA | RAV-SM404MUT-E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cassette plafonnière | salle 727 | TOSHIBA | - |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 727 | TOSHIBA | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | TOSHIBA | RAS-B10N3KVP-E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 728 | TOSHIBA | - |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 728 | TOSHIBA | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FTXS50G2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 723 | DAIKIN | - |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 723 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FTXS50G2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 723 | DAIKIN | - |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 723 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FCQ100C8VEB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | cassette plafonnière | salle 722 | DAIKIN | - |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 722 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FCAG100BVEB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | cassette plafonnière | salle 722 | DAIKIN | - |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 722 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FCQ100C8VEB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | cassette plafonnière | salle 721 | DAIKIN | - |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 721 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FCQ100C8VEB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | cassette plafonnière | salle 721 | DAIKIN | - |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 721 | DAIKIN | - |

- Bâtiment Coste

Equipements de climatisation (C)

| 1 | unité extérieure | Façade Nord | MITSUBISHI | MSZ-AP60VG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | Salle 104 | MITSUBISHI | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | Salle 104 | MITSUBISHI | - |

| 1 | unité extérieure | Façade Nord | Daikin | FTX71GV1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | Salle 102 | Daikin | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | Salle 102 | Daikin | - |

- Bâtiment Mendel

Equipements de climatisation (C)

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FTXS35G2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 003 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 003 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FTXS35G2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 021 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 021 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FTXS35G2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 023 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 023 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FTXS50G2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 025 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 025 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | TOSHIBA | RAS-13GKHP-ES2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 026 | TOSHIBA | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 026 | TOSHIBA | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | MITSUBISHI | PUHZ-P125YKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 028 | MITSUBISHI | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 028 | MITSUBISHI | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | MITSUBISHI | PCA-M125KA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 028 | MITSUBISHI | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 028 | MITSUBISHI | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FTXS35G2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 029 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 029 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FTXS35G2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 042 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 042 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | LG | LS-M3060CL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 044 | LG | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 044 | LG | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FTXS35G2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 045 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 045 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FTXS35G2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 103 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 103 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FTXS35G2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 210 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 210 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | FTXS20J2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 214 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 214 | DAIKIN | - |

Equipements de climatisation (C’)

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | RZQS125D7V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 011 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 011 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | RR71R8W1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 011 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 011 | DAIKIN | - |

- Bâtiment Pilote

Equipements de climatisation (C’)

| 1 | unité extérieure | Façade Ouest |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure |  |  |  |
| Contrôle étanchéité uniquement |  |  |  |  |  |

Equipements de climatisation (C)

| 1 | unité extérieure | au sol | DAIKIN | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 058 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 058 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | au sol | DAIKIN | FTXS50K2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 103 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 103 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | au sol | DAIKIN | FDQ200B8V3B9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 115 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 115 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | Toiture terrasse | DAIKIN | FTXS20J2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 116 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 116 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | Toiture terrasse | DAIKIN | FTXS35J2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 117 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 117 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | au sol | DAIKIN | FDQ200B8V3B9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 126 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 126 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | au sol | DAIKIN | FDQ200B8V3B9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 128 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 128 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | au sol | DAIKIN | FBQ50C7VEB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 130 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle 130 | DAIKIN | - |

- Bâtiment Le Magnen - Chemosens

Equipements de climatisation (C)

| 1 | unité extérieure | Toiture terrasse chemosens | HITACHI | RAS-6FSNY3E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | unité intérieure | salle n°65-66-70-71 | HITACHI | RCIM-0,8FSN4 |
| 1 | unité intérieure | salle 163 | HITACHI | RCIM-1,5FSN4 |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle n°65-66-70-71-163 | HITACHI | - |

- Bâtiment Le Magnen - B3

Equipements de climatisation (C)

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse B3 | DAIKIN | RXS50E3V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle n°53b3 | DAIKIN | FTXS50D2V1W |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle n°53b3 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | Toiture terrasse – B3 | DAIKIN | RZAG35A2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | EEG- RDC bas B3 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | EEG – RDC bas B3 | DAIKIN | Air Zone |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse B3 | FUJITSU | AOY G30LAT4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle n°108-108b-109b3-110 | FUJITSU | AUT G07LVLA |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle n°108-108b-109b3-110 | FUJITSU | Telecommande sans fil |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse B3 | DAIKIN | AZAS71M2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle n°111b3 PTR | DAIKIN | FAA71AUVEB |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle n°111b3 PTR | DAIKIN | Télécommande filaire |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse B3 | DAIKIN | RXS50J2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle n°122b3 | DAIKIN | FTXS50J2V1B |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle n°122b3 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse B3 | HS HITACHI | HS RAS-6HG7E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle n°129b3 | HS HITACHI | HS RCI-6HG7E |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle n°129b3 | HS HITACHI |  |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse B3 | YORK | RAJC12FS-AAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle n°210 | YORK | RAKC12FS-AAR |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle n°210 | YORK | - |

| 1 | unité extérieure | Toiture terrasse – B3 | DAIKIN | RXM42R5V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | Salle 215 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | Salle 215 | DAIKIN | Télécommande filaire |

| 1 | unité extérieure | Toiture terrasse – B3 | DAIKIN | RXP7W5V1B9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | 216 | DAIKIN | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | 216 | DAIKIN | Télécommande piles |

- Bâtiment Le Magnen – B2

Equipements de climatisation (C)

| 1 | unité extérieure | Toiture terrasse – B2 | MITSUBISHI | PUHZ-ZRP71VHA2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | Salle congel 077 | MITSUBISHI | PKAM71KA2 |
| 1 | thermostat d'ambiance | Salle congel 077 | MITSUBISHI | Télécommande filaire |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse B2 | DAIKIN | 5MXS90E7V3B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle n°81-82-83-84-85-86 dans b2 | DAIKIN | FTXS25G2V1B |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle n°81-82-83-84-85-86 dans b2 | DAIKIN | - |

Equipements de climatisation (C’)

| 1 | unité extérieure | Toiture terrasse – B2 | MITSUBISHI | PUHZ-ZRP35VKA2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | BAIE VDI – Salle 038 | MITSUBISHI | PKA-M35LA2 |
| 1 | thermostat d'ambiance | BAIE VDI – Salle 038 | MITSUBISHI | Télécommande filaire |

- Bâtiment 02 (Accueil)

Equipements de climatisation (C’)

| 1 | unité extérieure | façade Sud | TOSHIBA | RAS-13J2AVSG-E1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | accueil | TOSHIBA | RAS-B13J2FVG-E |

- Bâtiment Divoux - Restaurant

Equipements de climatisation (C’)

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | RXS42L2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | réserves/garde manger | DAIKIN | FTXS42K3V1B |
| 1 | thermostat d'ambiance | réserves/garde manger | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | HI SENSE | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle de réunion | HI SENSE | KFR-4810G/FE |
| 1 | thermostat d'ambiance | salle de réunion | HI SENSE | - |

- Bâtiment Divoux

Equipements de climatisation (C’)

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | Airwell | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | unité intérieure | bureaux 212 | Airwell | XLM TWIN |
| 1 | thermostat d'ambiance | bureaux 212 | Airwell | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | Airwell | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | unité intérieure | bureaux 213 | Airwell | XLM TWIN |
| 1 | thermostat d'ambiance | bureaux 213 | Airwell | - |

| 1 | unité extérieure | au sol derrière la haie | DAIKIN | RXS35J2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | local centrale incendie au sous- sol | DAIKIN | FTXS35J2V1B |
| 1 | thermostat d'ambiance | local centrale incendie au sous- sol | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | au sol derrière la haie | DAIKIN | RK35JV1NB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | bureau de la présidente n°107 | DAIKIN | FTK35JAV1NB |
| 1 | thermostat d'ambiance | bureau de la présidente n°107 | DAIKIN | - |

6 boulevard Gabriel à Dijon

- Bâtiment Gabriel

Equipements de climatisation (C)

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | RXM50R2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | bureau 107 | DAIKIN | - |
| 1 | thermsotat d'ambiance | bureau 107 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | RXYSQ4PA7V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 109 C drosophile | DAIKIN | FXHQ100MAVE |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 109 C drosophile | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | RXS71FAV1B8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 224 | DAIKIN | FTXS71GV1B |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 224 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | AIRWELL | GC SLM 18 – 7SP061336 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | bureau 207 | AIRWELL | SLM 18 |
| 1 | thermsotat d'ambiance | bureau 207 | AIRWELL | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | RR100B8V3B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | bureau 208 | DAIKIN | FAQ100BVV1B |
| 1 | thermsotat d'ambiance | bureau 208 | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | RXS35E2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | bureau 209 B | DAIKIN | FTXS35D3VMW |
| 1 | thermsotat d'ambiance | bureau 209 B | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | VERTIV | 315096 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | Dans gaine technique pour local technique drosophile – 109 A | VERTIV | S0FOA-8161132 |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle – 109 A | VERTIV | - |
| MAINTENANCE PARTICULIERE POUR CET EQUIPEMENT – 1 PASSAGE PAR TRIMESTRE SOIT 4X/AN |  |  |  |  |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse passerelle | HITACHI | RAC-18YH6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle C 101 A | HITACHI | RAS-18FH6 |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle C 101 A | HITACHI | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse passerelle | HITACHI | RAC-50NH5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle C 101 B | HITACHI | RAIECPM |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle C 101 B | HITACHI | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse passerelle | HITACHI | RAC-50NH5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle C 101 C | HITACHI | RAIECPM |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle C 101 C | HITACHI | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse passerelle | DAIKIN | RK35BVMB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 204 A | DAIKIN | FTK35BVMB |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 204 A | DAIKIN | - |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | RZASG71M2VB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | Salle 109 / plafonnier | DAIKIN | FHA71A |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 109 | MADOKA | filaire |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | 2MXM68A2Y1B8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 108 BIS | DAIKIN | FTXM25A |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 108 BIS | DAIKIN | Télécommande sans fil |

| 1 | unité extérieure | toiture terrasse | DAIKIN | 2MXM6BA2Y1B8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | salle 108 BIS/109 | DAIKIN | FTXM42A |
| 1 | thermsotat d'ambiance | salle 108 BIS/109 | DAIKIN | Télécommande sans fil |

- Bâtiment Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation

Equipements de climatisation (C)

| 1 | unité extérieure | Parking sous sol | DAIKIN | RXM50R2V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | R14 | DAIKIN | FVXM50FV1B9 |
| 1 | thermsotat d'ambiance | R14 | DAIKIN | Télécommande piles |

| 1 | unité extérieure | parking | DAIKIN | RX60G3V1B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | TGBT - S16 | DAIKIN | FTX60GV1B |
| 1 | thermsotat d'ambiance | TGBT - S16 | DAIKIN | Télécommande piles |

Domaine d’Epoisse à Bretenière

- Bâtiment Accueil

Equipements de climatisation (C’)

=> Equipements réversible permettant le rafraîchissement

| 1 | unité extérieure | local serveur | BOSCH | Climate RAC 7-2 OUE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unité intérieure | local serveur | BOSCH | Climate 5000 RAC 7-2 18 kW |
| 1 | thermostat d'ambiance | local serveur | - | - |

Rue de Versailles à Poligny

- Bâtiment Principal

=> Les productions de chauffage, d'ECS et d'eau glacée sont assurées par les équipements du bâtiment de la Région située à proximité.

Equipements de climatisation (C’)

| 1 | Unité extérieure | coursive au sous-sol INRAE 2 | HITACHI | RAC-18WEB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unité intérieure | Salle serveur 1er étage INRAE 2 | HITACHI | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | Salle serveur 1er étage INRAE 2 | HITACHI | - |

| 1 | Unité extérieure | coursive au sous-sol INRAE 2 | TOSHIBA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unité intérieure | Salle onduleur S/sol INRAE 2 | TOSHIBA | - |
| 1 | thermostat d'ambiance | Salle onduleur S/sol INRAE 2 | TOSHIBA | - |