CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)

REF. MARCHE : 26-971-021

MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE VENTILATION DES SITES J. LEGRIX, J. THORIN et QUATR’AILES

SOMMAIRE

Clauses adMINISTraTIVES	4

ARTICLE 1- Parties contractantes	4

ARTICLE 2- OBJET DU MARCHE	4

ARTICLE 3- allotissement	4

ARTICLE 4- PROCEDURE ET FORME	4

4.1	procédure	4

4.2	forme	4

ARTICLE 5- Lieux d’execution	4

ARTICLE 6- PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	5

ARTICLE 7- DUREE DU MARCHE - DELAI D’EXECUTION	5

ARTICLE 8- Obligations du TITULAIRE	5

8.1	Obligations de résultat	5

8.2	Devoir de conseil technique, réglementaire, économies d’énergie et alertes.	6

8.3	obligation de bonne conduite du personnel intervenant dans les locaux	6

8.4	obligation de gestion des badges d’accès aux locaux	6

8.5	obligation de gestion de l’alarme anti intrusion	7

ARTICLE 9- RESPONSABILITE DU TITULAIRE	7

ARTICLE 10- CONTINUITE DES PRESTATIONS	7

10.1	défaillance du titulaire/ grève de son personnel	7

10.2	interruption des prestations pour cas de force majeure	8

ARTICLE 11- VERIFICATION/ADMISSION	8

ARTICLE 12- DEVELOPPEMENT DURABLE/DECHETS	8

ARTICLE 13- PRIX DU MARCHE	8

ARTICLE 14- AVANCE	8

ARTICLE 15- FACTURATION	8

15.1	établissement des factures	8

15.2	Modalités de transmission des factures	9

15.3	Modalités de règlement	9

ARTICLE 16- Confidentialité et securite	10

16.1	Engagements des parties	10

16.2	Vérification du respect des engagements	11

16.3	Recours à la sous-traitance	11

16.4	Exceptions à la confidentialité	11

16.5	Durée des obligations	11

ARTICLE 17- PENALITES	11

ARTICLE 18- REGLEMENT DES LITIGES	12

18.1	litiges relatifs à l’exécution	12

18.2	litiges relatifs à la passation	12

ARTICLE 19- Dérogations au CCAG–FCS	12

Clauses techniques	13

ARTICLE 20- ORGANISATION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE	13

20.1	Opérations et vérifications périodiques :	13

20.2	Gammes de maintenance :	13

20.3	Planning trimestriel :	13

20.4	Intervention :	13

ARTICLE 21- ASSISTANCE ET CONSTAT D’ANOMALIE	14

21.1	Assistance	14

21.2	Constat d’anomalie	14

ARTICLE 22- MODALITES ET CONDITIONS D’EXECUTION	14

22.1	Cadre d’intervention	14

22.2	Prise en charge/remise du matériel	15

22.2.1	Prise en charge du matériel :	15

22.2.2	Remise du matériel en fin de marché :	15

22.3	Sujétions pour manutention et démontage d’organes	15

22.4	Personnel d’intervention du titulaire	15

22.4.1	Habilitation électrique du personnel selon la norme NFC 18-510 :	15

22.4.2	Désignation des agents :	15

22.4.3	Tenue et comportement du personnel :	16

22.4.4	Consignes d’accès :	16

22.5	Signalisation des chantiers	16

22.6	Outillage	16

22.7	Coordination avec le constructeur	16

22.8	Moyens mis à la disposition du titulaire	17

22.8.1	Documentation :	17

22.8.2	Fourniture de fluides et frais de télécommunications :	17

22.9	Rapport d’activité trimestriel	17

ARTICLE 23- DESCRIPTION DES INSTALLATIONS	17

ARTICLE 24- liste des gammes de maintenance	19

# Clauses adMINISTraTIVES

- Parties contractantes

Les parties contractantes sont :

- La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin (CGSS) qui est l'organisme contractant et qui conclut le marché avec son titulaire ;

- Le Titulaire est le prestataire qui conclut le marché avec la CGSS.

Le pouvoir adjudicateur est le représentant de l'organisme dans la passation et le suivi de l'exécution du marché soit Monsieur le Directeur de la CGSS.

- OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet l’exécution de services nécessaires à la maintenance préventive des installations de climatisation et de ventilation des sites J. LEGRIX ; J. THORIN et QUATR’AILES.

Le détail de la prestation à réaliser est décrit à la partie clauses techniques du présent document.

- allotissement

Le marché n’est pas alloti.

Conformément aux articles L. 2113-10, L. 2113-11 et R. 2113-2 du code de la commande publique, le choix de ne pas allotir est motivé par la nécessité d’assurer une maintenance coordonnée d’installations techniques interdépendantes, situées sur un même périmètre géographique, nécessitant un pilotage unique du planning, de la continuité de service, de la traçabilité des interventions, de la sécurité des accès et de la responsabilité technique. Une dévolution en lots séparés serait susceptible de rendre techniquement plus difficile l’exécution des prestations et de renchérir la coordination au regard du montant et de la durée du marché.

- PROCEDURE ET FORME

  - procédure

Le marché est passé selon une procédure adaptée en application de l’article R2123-1-1 du code de la commande publique, la valeur estimée du besoin étant inférieure au seuil européen applicable aux marchés de services.

Il est soumis à l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés des organismes de Sécurité Sociale.

  - forme

Il s'agit d'un marché simple traité à prix global et forfaitaire. Les prestations comprises dans le forfait sont exclusivement celles décrites dans le présent CCP et ses annexes techniques.

- Lieux d’execution

Les lieu d’exécution des prestations objet du présent marché sont les suivants :

| SITES | ADRESSE | Commune | Code postal |
| --- | --- | --- | --- |
| Imm Jacques LEGRIX (PROVIDENCE 1) | Parc d'Activités LA PROVIDENCE - ZAC de Dothémare | LES ABYMES | 97139 |
| Imm. Jacques THORIN (PROVIDENCE 2) | Parc d'Activités LA PROVIDENCE - ZAC de Dothémare | LES ABYMES | 97139 |
| IMMEUBLE QUATR'AILES | Parc d'Activités LA PROVIDENCE - ZAC de Dothémare - Rue Georges BIRAS | LES ABYMES | 97139 |

- PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

- L’Acte d’Agacement (AE) ;

- Le cahier des Clauses Particulières (CCP) ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021, version la plus récente en vigueur ;

- Le cadre de réponse technique ;

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces documents prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés.

Aucune réserve, qui serait apportée aux pièces désignées ci-dessus lors de la remise de l’offre puis durant l’exécution du marché, n’est admise. Le titulaire s’engage à respecter toutes les dispositions incluses dans les documents contractuels du marché.

- DUREE DU MARCHE - DELAI D’EXECUTION

La durée du marché est de 6 mois à compter de sa notification.

- Obligations du TITULAIRE

  - Obligations de résultat

Le titulaire est tenu à une obligation de résultat, de manière à garantir l’exécution des prestations décrites dans le respect des prescriptions du présent CCP.  A ce titre il s’engage :

- à prendre toutes les dispositions nécessaires à une parfaite exécution de son obligation de résultat, décrites dans les pièces contractuelles du présent marché ;

- à respecter l’ensemble des textes en vigueur dans le domaine concerné ;

- à effectuer les prestations avec des personnels qualifiés et en situation régulière vis-à-vis de la réglementation contre le travail illégal ;

- à assumer, sous sa responsabilité exclusive, l’organisation du travail, la protection, la discipline et l’administration de son personnel dans la stricte application des règlements de la législation du travail ;

- à assurer la permanence de ses prestations et à en contrôler régulièrement le bon déroulement, de telle façon que la mission qui lui incombe soit parfaitement remplie ;

- à remplacer immédiatement le personnel absent ;

- à prendre toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité et respecter les consignes établies conjointement avec la CGSS ;

- à prévenir au plus tôt le représentant de la CGSS de tout événement et/ou fait de nature à compromettre la bonne exécution des prestations dont il a la responsabilité ;

- à faire en sorte que ces interventions ne provoquent aucune gêne des usagers ;

- à restituer les installations, équipements et locaux en bon état à l’expiration du marché ;

## Devoir de conseil technique, réglementaire, économies d’énergie et alertes.

Le Prestataire s'engage à apporter au Client, dans le cadre de sa mission, tout conseil utile relevant de son domaine de compétence concernant les aspects techniques, réglementaires, environnementaux et énergétiques du projet.

À ce titre, le Prestataire :

Informe le Client des exigences légales, réglementaires, normatives et administratives applicables à l'opération, dans la limite des informations dont il dispose et de son champ de compétence.

Propose, lorsque cela est pertinent, des solutions visant à améliorer la performance énergétique, à réduire les consommations d'énergie, à optimiser les coûts d'exploitation et à limiter les impacts environnementaux.

Alerte sans délai le Client sur tout risque, non-conformité, difficulté technique, évolution réglementaire ou situation susceptible d'affecter la sécurité, la conformité, les performances attendues, les coûts ou les délais du projet.

Formule ses recommandations par écrit lorsque leur importance le justifie ou à la demande de la CGSS.

Le CGSS demeure seul décisionnaire quant à la mise en œuvre des recommandations émises.

  - obligation de bonne conduite du personnel intervenant dans les locaux

Le Titulaire est tenu de respecter les règles de bonne conduite conformes aux prestations attendues.

Le personnel du titulaire s’interdit notamment :

- de fumer dans les locaux ;

- de faire entrer dans les locaux toute matière prohibée par la législation en vigueur ;

- d’accueillir dans les locaux des personnes étrangères au besoin du service ;

- d’utiliser du matériel propriété de la CGSS à des fins personnelles : moyens de communication (ligne téléphonique, téléphone, fax, etc.), photocopieur, papeterie, etc.

- de porter atteinte à la disponibilité, l’intégrité et à la confidentialité du réseau informatique de la CGSS. À ce titre, le personnel du titulaire s’interdit :

  - de brancher quelque équipement que ce soit non strictement nécessaire à l’exécution des prestations sur le réseau électrique de la CGSS (chargeur de smartphone, etc.) ;

  - de se connecter de quelque façon que ce soit sur le réseau informatique de la CGSS (en filaire, en Wifi, etc.).

  - obligation de gestion des badges d’accès aux locaux

Les badges permettant l’accès aux locaux de la CGSS sont remis au titulaire dans le cadre de l’exécution du marché. Le titulaire et son personnel s’engagent :

- à confier les badges uniquement au personnel concerné par l’exécution des prestations dans les locaux de la CGSS ;

- à utiliser les badges d’accès fournis uniquement dans le cadre de leur activité et durant les horaires d’intervention convenus entre le titulaire et la CGSS ;

- à assurer la protection physique des badges fournis afin d’éviter leur détérioration, perte ou vol ;

- à ne pas permettre à un tiers, par quel moyen que ce soit, de réaliser une association entre lesdits badges et l’adresse des locaux de la CGSS ;

- à avertir dans les plus brefs délais la CGSS en cas de perte ou de vol de l’un ou des badges ;

- à restituer les badges la CGSS en fin de marché.

  - obligation de gestion de l’alarme anti intrusion

Les locaux de la CGSS sont équipés d’un système de détection d’intrusion physique. Un code confidentiel permettant la mise sous et hors surveillance du système ainsi qu’un mode opératoire décrivant ces opérations sont remis au titulaire.

Le titulaire et son personnel s’engagent :

- à assurer la confidentialité du code fourni (*) ;

- à utiliser le code fourni uniquement dans le cadre de l’exécution des prestations, et durant les horaires d’intervention convenus entre le titulaire et la CGSS ;

- à mettre hors surveillance le système d’anti intrusion au démarrage de chaque intervention et dans le délai imparti évitant ainsi le déclenchement de l’alarme anti intrusion ;

- à mettre sous surveillance le système d’anti intrusion à l’issue de chaque intervention ;

- à signaler à la CGSS toute alerte remontée par le système lors de sa mise sous surveillance ou lors de sa mise hors surveillance ;

- à avertir dans les plus brefs délais la CGSS en cas de risque de divulgation dudit code ;

- à signaler à la CGSS le départ d’un collaborateur du titulaire ayant eu connaissance du dit code.

(*) Règle de bonnes pratiques pour le stockage du code :

Le code de mise/hors surveillance du système, s’il est stocké sur un support, quelle que soit la nature de ce support (papier, numérique, etc.), ne doit pas être distinguable et ne pas pouvoir être rattaché de quelque façon que ce soit au bénéficiaire. Par exemple, ce code pourra être utilement noyé dans un ensemble de chiffres de façon à ce que seul l’utilisateur du code se souvienne de la position du code au sein du dit ensemble.

- RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le titulaire engage sa responsabilité en cas de mauvaise exécution de ses obligations et doit répondre du préjudice subi par la CGSS.

Il garantit la CGSS contre tous recours liés à l’exécution du marché.

Il est seul responsable à l’égard de la CGSS et des tiers, pour l’ensemble des prestations couvertes par le marché jusqu’à l’expiration de celui-ci, de tous dommages, dégâts, vols, accidents et autres sinistres causés par négligence ou volontairement, de tout manquement ou de toute autre cause pouvant lui être imputée dans l’exécution du marché.

Les réparations des dommages ou avaries qui viendraient à se produire de son fait aux ouvrages de la CGSS seront exécutées d’office à ses frais, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse après un délai de 15 (quinze) jours.

- CONTINUITE DES PRESTATIONS

## défaillance du titulaire/ grève de son personnel

En cas de défaillance du titulaire et notamment d’arrêt de travail de ses salariés pour fait de grève, celui-ci reste tenu d’exécuter la prestation. La CGSS peut ainsi faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard.

## interruption des prestations pour cas de force majeure

Dans l’hypothèse d’un cas de force majeure empêchant le titulaire d’exécuter une prestation qui ne peut souffrir aucun retard, la CGSS peut recourir aux services d’une autre société qui est chargée d’exécuter les prestations pendant la durée d’empêchement du titulaire.

- VERIFICATION/ADMISSION

Chaque intervention donne lieu à un compte rendu d’intervention mentionnant a minima la date, le site, les équipements concernés, les opérations réalisées, les anomalies constatées, les actions recommandées et l’identité des intervenants.

La CGSS procède à la vérification des prestations sur la base des comptes rendus, du planning contractuel et, le cas échéant, de tout contrôle contradictoire utile. Les prestations sont admises lorsqu’elles sont conformes aux stipulations du marché. En cas de non-conformité, la CGSS peut ajourner l’admission, demander la reprise des prestations, appliquer une réfaction lorsque les prestations peuvent être acceptées avec réserve, ou rejeter les prestations non conformes, sans préjudice des pénalités applicables.

- DEVELOPPEMENT DURABLE/DECHETS

Le titulaire assure la collecte, le tri, l’évacuation et la traçabilité des déchets générés par ses interventions, conformément à la réglementation applicable. Il veille à limiter les déchets à la source, à privilégier les filières de valorisation lorsque cela est possible et à remettre à la CGSS tout justificatif utile relatif à l’évacuation des déchets et consommables concernés.

Le titulaire prend toutes dispositions utiles pour prévenir les fuites, pertes ou manipulations non conformes de fluides ou substances réglementées. Toute anomalie environnementale constatée lors de l’exécution est signalée sans délai à la CGSS.

- PRIX DU MARCHE

Les prestations incluses dans le forfait sont rémunérées par application du prix global et forfaitaire figurant à la rubrique B1 de l’acte d’engament.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges nécessaires à l’exécution complète des prestations, y compris les frais de main-d’œuvre, déplacement, outillage, consommables nécessaires aux opérations de maintenance préventive, frais de sécurité, frais administratifs, taxes applicables, marges pour risques et marge bénéficiaire.

Les prix sont fermes pour toute la durée du marché, compte tenu de sa durée de six mois.

Toute prestation non expressément incluse dans le forfait ne peut être exécutée qu’après accord écrit préalable de la CGSS et dans les conditions prévues par le marché.

- AVANCE

Lorsque les conditions prévues par le code de la commande publique sont réunies, le titulaire bénéficie d’une avance, sauf renonciation expresse de sa part dans l’acte d’engagement.

Le montant, les conditions de versement, de remboursement et, le cas échéant, de garantie de l’avance sont déterminés conformément aux dispositions du code de la commande publique applicables aux marchés publics de l’État et de ses établissements publics, rendues applicables aux organismes de sécurité sociale par l’arrêté du 19 juillet 2018.

- FACTURATION

  - établissement des factures

Les prestations forfaitaires régulières sont payables mensuellement à terme échu. La facturation intervient après l’admission par la CGSS des prestations réalisées.

Mentions devant figurer sur les factures papiers ou électroniques :

Les factures devront comporter à minima, en application de l’article D.2192-2 du code de la commande publique, les indications suivantes, conformes au marché :

- nom et adresse du Titulaire ;

- le numéro de facture (la numérotation des factures est chronologique et continue) ;

- nom et adresse du destinataire ;

- le numéro du marché, éventuellement du bon de commande ;

- le cas échéant, le numéro de son compte bancaire ou postal tel que précisé dans le présent article ;

- la date d’émission de la facture ;

- La description de la prestation, le site (bâtiment), la date ou période concernée;

- le prix forfaitaire, montant de la T.V.A. et le prix T.T.C ;

- le prix total HT, montant total TVA, prix total TTC.

  - Modalités de transmission des factures

En application des dispositions de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique et de l’alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, le titulaire a l’obligation de transmettre des factures sous forme électronique.

Nota : le dispositif décrit ci-après s’applique également à ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct.

Pour ce faire, le titulaire doit utiliser la solution informatique gratuite et sécurisée mise à sa disposition, le portail public de facturation dénommé « Chorus Pro », dans les conditions définies au présent article.

L’application Chorus Pro est accessible depuis l’adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Le titulaire est informé que Chorus Pro est le vecteur exclusif de transmission des factures sous forme dématérialisée : toute transmission de factures par un procédé de dématérialisation autre que Chorus Pro, ou toute transmission par Chorus Pro mais ne comportant pas l’intégralité des mentions obligatoires listées ci-après, ne sera pas acceptée. Par suite, en cas de réception d’une facture électronique non adressée via Chorus Pro, la CGS de la Guadeloupe informera le titulaire du rejet de sa facture par mail ou par courrier et l’invitera à s’y conformer. En cas de réception d’une facture adressée via Chorus Pro mais ne comportant pas l’intégralité des mentions obligatoires listées ci-après ou comportant des informations erronées, la CGSS informera le titulaire du rejet de sa facture par message généré via Chorus Pro et l’invitera à réadresser via le portail une facture dûment rectifiée.

Ainsi, le titulaire devra, pour pouvoir déposer ses factures, renseigner les champs suivants dans l’outil :

- Le numéro de SIRET, qui identifiera la CGSS de la Guadeloupe en tant que destinataire de la facture : 314 572 025 00307

- Le code service qui permettra de distinguer les différents services d’une même structure : Service Achats Marchés – code : 3621

- Le numéro d’engagement correspond au numéro du marché tel qu’il figure sur l’acte d’engagement du présent marché/accord-cadre.

En cas d’interrogation sur les modalités d’utilisation de ce dispositif, le titulaire pourra consulter:

- le site Communauté Chorus Pro à l’adresse : https://communaute-choruspro.finances.gouv.fr/

- l’aide en ligne du portail Chorus Pro.

  - Modalités de règlement

Les paiements sont effectués selon les règles de la comptabilité publique.

Les prestations sont payables sur présentation de la facture.

La CGSS se libère des sommes dues en exécution du présent marché en domiciliant ses paiements au crédit du compte ouvert du Titulaire tel qu'indiqué dans l'acte d'engagement, ou à tout autre compte communiqué, par courrier, par le Titulaire. Cette modification ne donne pas lieu à la rédaction d’un avenant.

Le Directeur Comptable et financier de la CGSS règle les sommes dues en exécution du présent marché dans un délai de 30 jours, à compter de la réception de la facture, après réalisation par le Titulaire et réception par la CGSS des livrables et prestations dans les conditions prévues aux articles 10,11, 12 et 13 du présent CCAP.

Le non-paiement dans les délais des sommes dues par la CGSS en application du présent marché donne lieu de plein droit, et sans autre formalité, au profit du Titulaire :

- Au versement des intérêts moratoires au profit du Titulaire :

Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

- Au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.

Les retenues dont le titulaire serait redevable au titre des pénalités prévues au présent marché seront déduites du montant de la facture ou feront l’objet d’un ordre de reversement.

- Confidentialité et securite

  - Engagements des parties

Chaque Partie s’engage à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui lui seront communiquées par l’autre Partie, dans le cadre de l’exécution du présent marché. Les Parties entendent préciser que seront considérées comme confidentielles les données échangées entre les Parties tout au long de l’exécution du marché.

Chaque Partie s’engage à respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés modifiée et du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé « règlement européen sur la protection des données ou « RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites informations, sous quelque forme, à quelque titre et à quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou support numérique, spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit son support.

Chacune des Parties s’engage notamment à :

. Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’accès aux informations confidentielles,

. Ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du marché,

. Ne pas utiliser les informations confidentielles à son profit ou au profit de tout tiers en dehors de la stricte application du marché,

. Ne pas divulguer les informations confidentielles à tout tiers non autorisé ou non concerné par l’objet du marché,

. Ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de conception, développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels à ceux de l’autre Partie,

. Ne divulguer les informations confidentielles qu’à ses seuls préposés ayant la nécessité de les connaître au titre de leur mission,

. Ne laisser accès aux informations confidentielles qu’à ceux de ses dirigeants, employés, mandataires, ou conseils devant y avoir accès pour la bonne exécution du marché et sous réserve                 du respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

  - Vérification du respect des engagements

L’organisme, s’il l’estime nécessaire, se réserve le droit de procéder à une vérification du respect par le titulaire, des engagements mis à sa charge en terme de confidentialité et de sécurité.

Le titulaire prendra les mesures nécessaires pour mettre à disposition de l’organisme, le cas échéant, les éléments permettant de prouver qu’il a respecté ses engagements.

En cas de non-respect par le titulaire de ses engagements, et indépendamment des sanctions encourues, l’organisme pourra décider de résilier le marché.

  - Recours à la sous-traitance

Si pour l’exécution du présent marché le titulaire a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent présenter des garanties équivalentes pour assurer le respect des règles de confidentialité et de sécurité sus-énoncées.

Dans ce cas, le titulaire s'engage à faire souscrire à ses sous-traitants et à leur faire respecter les mêmes engagements que ceux figurant dans le présent article.

  - Exceptions à la confidentialité

Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité dans le cas où :

. La divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les règlements, une décision judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en œuvre ou prouver l’existence de droits en vertu du marché,

. Les informations confidentielles ont fait l’objet d’une mise à disposition au public assurée directement par l’autre Partie et sans restriction,

. Les informations confidentielles sont déjà connues du public, ou sont tombées dans le domaine public en dehors de toute intervention de l’autre Partie,

  - Durée des obligations

Chacune des Parties s’engage à respecter son obligation de confidentialité dès la signature du présent marché et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cinq (5) ans à compter de la fin du présent marché et pour quelque cause que ce soit.

- PENALITES

Par dérogation à l’article 14 du CCAG-FCS, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité pour quelque motif que ce soit. Il encourt de plein droit et sans mise en demeure préalable les pénalités suivantes :

| Manquements | Montant pénalité |
| --- | --- |
| Non-respect des visites de maintenance préventive prévues au planning | 100 € par jour ouvré de retard |
| Non remise ou non-tenu à jour des documents à fournir prévus au marché (planning, compte rendu, carnet de maintenance, etc.) | 80 € par jour de retard |

Les pénalités ne sont pas appliquées lorsque le retard ou le manquement résulte d’un cas de force majeure ou d’un fait imputable à la CGSS. Elles sont déduites des sommes dues au titulaire ou font l’objet d’un titre ou ordre de reversement selon les règles applicables.

Elles commencent à courir, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré. Elles ne s’appliquent pas si la faute est imputable à la CGSS ou est l’effet d’un cas de force majeure ayant touché le titulaire.

- REGLEMENT DES LITIGES

Les parties peuvent recourir à l'arbitrage.

En cas de recours judiciaire, les tribunaux français sont seuls compétents.

## litiges relatifs à l’exécution

Le tribunal compétent pour les litiges relatifs à l’exécution est le Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 7 rue Victor Hugues, 97110 POINTE A PITRE.

Tél : 0590 89 69 50

Site Web : http://www.justice.gouv.fr

## litiges relatifs à la passation

Le tribunal compétent pour les litiges relatifs à la passation est le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, 35 Bd du Gal de Gaulle, 97200 FORT DE FRANCE.

Tél : 0596 48 41 41

Site Web : http://www.justice.gouv.fr

- Dérogations au CCAG–FCS

| Articles CCAP | Articles CCAG -FCS |
| --- | --- |
| ARTICLE 17- | 14 |

# Clauses techniques

- ORGANISATION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE

De manière générale, le Titulaire doit garantir sa capacité technique et matérielle à intervenir sur les installations,

  - Opérations et vérifications périodiques :

Ces prestations ont pour objet de veiller au bon fonctionnement des installations en effectuant régulièrement les opérations d’entretien et réglages nécessaires.

Elles sont effectuées du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00.

La fourniture de consommables pour mener à bien l’activité est à la charge et aux frais du titulaire.

Il doit se munir d’huile, graisse, décapant, dégraissant, dégrippant, visseries, boulonneries, rivets, cosses, colliers, étoupe, joints, garnitures, peinture anticorrosion pour petites retouches, à l’exception de celle nécessaire à la réfection des locaux, oxygène et acétylène, téflon, adhésif, tuyauterie, thermomètre et manomètre, condensateurs de démarrage compresseur split etc.…

Les visites et interventions sont programmées suivant un planning dressé par le titulaire en conformité avec le programme de maintenance annexé au présent CCTP. Au cours de ces visites, il est procédé aux opérations prévues dans les gammes de maintenance correspondantes.

Les visites systématiques de maintenance préventive ne doivent pas conduire à une indisponibilité des équipements durant les heures d’occupation des locaux, à savoir de 6h30 à 18h00.

  - Gammes de maintenance :

Les gammes de maintenance préventive définies pour chaque famille d’équipement sont à effectuer selon des fréquences prédéterminées.

Ces gammes, fournis à titre indicatif, représentent le minimum obligatoire de prestations dans le cadre du forfait. Il appartient au Titulaire, en concertation avec le représentant de la CGSS, de les adapter par la suite en cours d’exploitation au vu :

• des conditions réelles d’utilisation,

• des observations du Titulaire ou du représentant de la CGSS,

• des incidents constatés,

• des contrôles et des mesures effectuées.

Les prestations de vérification et d’inspection définies dans ces gammes incluent les remises à niveau aux valeurs nominales. S’il s’agit de simples réglages, ils sont de fait inclus au forfait dans le cadre de la maintenance préventive.

  - Planning trimestriel :

Le programme de maintenance permet d’établir un planning trimestriel qui est élaboré par le Titulaire, en liaison avec le représentant de la CGSS, afin de déterminer :

• les interruptions de service prévisibles qu’il est susceptible d’engendrer,

• les consignations d’équipements,

• la charge en personnel induite.

Le Titulaire fournit une proposition de planning trimestriel dans les 15 jours suivants la notification de son marché.

  - Intervention :

L’intervention doit être réalisée conformément aux différentes clauses du présent marché, avec tous les moyens nécessaires en vue de réduire au maximum la durée d’indisponibilité de l’installation.

S’agissant des interventions courantes, l’entreprise doit pouvoir intervenir, les jours ouvrés, du lundi au vendredi, dans la plage horaire de 6h00/18h00.

A l’issue de l’intervention, le Titulaire mentionne dans un compte rendu l’essentiel de la visite effectuée. Il atteste que les opérations systématiques prévues ont bien été effectuées et indique les opérations effectuées à son initiative. Il mentionne les dates et heures de début et de fin de ces interventions et le nom des intervenants.

En cas d’anomalie constatée, il rédige un constat d’anomalie conformément aux dispositions prévues au compte rendu d’intervention.

Il complète éventuellement la fiche historique de l’installation. En outre, il reporte les relevés des compteurs et mesures.

Ces informations sont, le cas échéant, renseignées sur les outils de gestion prévus à cet effet (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur, Tableau de Bord, ...).

- ASSISTANCE ET CONSTAT D’ANOMALIE

  - Assistance

Ces prestations comprennent :

- l’assistance à la CGSS au cours des visites réglementaires effectuées par toute société de contrôle agréée,

- l’assistance à la CGSS pour tous les essais, contrôles, visites, relatifs aux équipements concernés par le présent marché,

- l’information à la CGSS de tout changement ou de toute modification aux normes et réglementations relatives aux équipements concernés par le présent marché, ainsi que leurs incidences techniques et financières,

- la communication à la CGSS des éléments nécessaires à la préparation du budget de l’exercice suivant pour les prestations comprises au forfait ainsi que celles hors forfait :

- les pièces de rechange (renouvellement et adaptation du stock),

- la mise en conformité éventuelle imposée par l’évolution de la réglementation,

- l’amélioration des performances ou de la fiabilité des équipements.

  - Constat d’anomalie

Le Titulaire est tenu d’informer la CGSS de toute anomalie observée sur les installations dont il a la charge et de signaler toute non-conformité des matériels ou équipements à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, le Titulaire est également tenu de constater les anomalies signalées par la CGSS.

Il établit pour chaque constat d’anomalie une fiche écrite mentionnant :

- le type d’anomalie constatée ;

- l’équipement qui est en cause ;

- les actions entreprises ou qu’il convient d’entreprendre pour y remédier ;

- les conséquences si aucune action n’était prise pour y remédier ;

- la date de l’observation de l’anomalie ;

- le nom et la qualité de la personne qui rédige le constat d’anomalie.

Cette fiche est éventuellement complétée d’un rapport circonstancié.

Si le constat d’anomalie abouti à une action de maintenance préventive, celle-ci est effectuée par le titulaire dans le cadre du forfait.

- MODALITES ET CONDITIONS D’EXECUTION

  - Cadre d’intervention

D’une manière générale, les interventions du Titulaire ne doivent pas perturber le bon fonctionnement de la CGSS et doivent être réalisées avec tous les moyens nécessaires en vue de réduire autant que possible leur durée.

Seules les interventions n’engendrant aucune gêne peuvent être exécutées pendant les horaires normaux de fonctionnement (qui seront précisés à la notification du présent marché) de la CGSS. Pour les interventions risquant d’occasionner une gêne, le Titulaire intervient en dehors de ces horaires. Les prix indiqués sont réputés tenir compte de cette obligation.

  - Prise en charge/remise du matériel

    - Prise en charge du matériel :

Le Titulaire déclare être parfaitement informé de la constitution des locaux et de la consistance des matériels ou équipements dont il assure la maintenance.

Un procès-verbal contradictoire de la description détaillée de l’état des installations est établi entre la CGSS et le Titulaire.

En l’absence de réserves écrites de sa part, dûment justifiées, en préalable à toute intervention, tous les matériels et équipements dont il assure la maintenance sont réputés être en bon état d’entretien et de fonctionnement.

En cours de marché, le Titulaire peut être tenu de prendre en charge les nouveaux équipements relatifs aux installations dont il a la charge, même s’ils n’ont pas été mis en œuvre par lui-même.

La CGSS informe le Titulaire de la réception de ces nouveaux ouvrages à laquelle il peut assister. Il dispose d’un délai de 15 jours à compter de cette date pour formuler ses éventuelles réserves.

    - Remise du matériel en fin de marché :

Sauf s’il a exprimé des réserves dûment justifiées au moment de leur prise en charge, le Titulaire s’engage à laisser en fin d’exécution du marché les matériels ou équipements en bon état d’entretien et de fonctionnement.

Un procès-verbal contradictoire de l’état des lieux et des matériels ou équipements est établi à la fin de l’exécution du marché avec la présence éventuelle du nouveau Titulaire désigné et/ou de tout expert désigné par la CGSS.

  - Sujétions pour manutention et démontage d’organes

Le Titulaire fait son affaire, avec ses propres moyens, de toute manutention d’organe ou d’équipement, en prenant soin de ne pas apporter de gêne au bon fonctionnement de la CGSS.

Le Titulaire prend en compte, dans le cadre de son forfait, la dépose et la repose de tout organe nécessaire pour accéder à l’organe, objet de sa prestation.

  - Personnel d’intervention du titulaire

Le Titulaire désigne nommément les personnes susceptibles d’intervenir sur les équipements concernés.

Le titulaire s’engage pour l’exécution de son marché y compris interventions ponctuelles à mettre à disposition un minimum de deux techniciens d’interventions qualifiés.

Il mentionne dans son mémoire technique l’organisation qu’il compte mettre en œuvre, selon les tranches horaires, dans le cadre des prestations dues.

    - Habilitation électrique du personnel selon la norme NFC 18-510 :

Le Titulaire doit s’assurer de la formation ou recyclage théorique et pratique qui confère la connaissance des risques liées à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations réalisées par son personnel dans la limite des attributions qui lui sont confiées.

Le Titulaire employeur doit délivrer un titre d’habilitation à son technicien qui spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer.

    - Désignation des agents :

Les personnes désignées par le Titulaire sont seules autorisées pour l’exécution des prestations, objet du présent marché. Elles doivent posséder la qualification professionnelle, les habilitations et les connaissances requises pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Le Titulaire présente les justifications correspondantes à chaque demande de la CGSS.

Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable désigné par le Titulaire, est l’interlocuteur de la CGSS. Toute nomination ou changement de responsable est soumis à son agrément préalable.

La CGSS peut demander à tout moment le remplacement du personnel d’intervention pour des motifs professionnels ou autres dans un délai de 15 jours, ce délai peut être réduit à 24 heures si le motif provient d’un non-respect des clauses du présent marché ou en cas de faute grave.

Dans ce cas, le niveau de qualification doit être supérieur ou égal à celui du personnel remplacé.

    - Tenue et comportement du personnel :

Le personnel mis à disposition par le Titulaire doit observer les règles de tenue et de comportement propres à l’environnement de l’Organisme.

En particulier, les règles suivantes doivent être respectées :

- Interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d’y pénétrer en état d’ivresse.

- Tenue vestimentaire en bon état de propreté, identifiant la société.

- Interdiction de fumer en dehors des zones autorisées.

- Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles prévues par le présent marché, dans l’enceinte de l’Etablissement.

- Interdiction d’introduire des marchandises destinées à la vente.

- Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire.

- Interdiction de faire pénétrer une personne autre que les intervenants désignés.

- Proscrire l’usage d’escabeau.

Le personnel du Titulaire doit faire preuve de la plus grande correction et discrétion. Il est soumis à l’obligation du secret professionnel prévu à l’article 216-13 du Code Pénal, qui dispose entre autres, que :

« La révélation d’une information à caractère secret (par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire), est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende ».

Le personnel doit être également parfaitement informé des diverses consignes de sécurité générales et particulières, propres à la CGSS, qui lui ont été communiquées.

    - Consignes d’accès :

Le personnel du Titulaire peut intervenir et circuler que dans les locaux contenant les équipements et objets du présent marché.

A cet effet, il doit être muni :

- d’une carte d’identité ainsi que d’un badge professionnel établi par le Titulaire ;

- d’une carte d’accès délivrée par le représentant de la CGSS.

Des modalités complémentaires d’accès à certains locaux seront éventuellement définies ultérieurement par la CGSS. Le personnel du Titulaire devra s’y conformer.

Le personnel du Titulaire devra observer les consignes de sécurité et les règles appliquées au personnel extérieur à la CGSS qui sont imposées par les caractéristiques du bâtiment (ex : permis de feu, carte d’accès, etc.) et les contraintes fonctionnelles et acoustiques.

  - Signalisation des chantiers

Le Titulaire assure la signalisation de ses chantiers, et prendra toutes dispositions afin de protéger l’ensemble du personnel de la CGSS, le public, ou le personnel des entreprises extérieures travaillant sur le site.

  - Outillage

Le Titulaire assure la conformité de l’outillage qu’il met à la disposition de son personnel.

- Outils isolés 1000v pour les travaux d’ordres électriques.

- Utilisation PIRP légère (Plateforme Individuelle Roulante Pliante).

  - Coordination avec le constructeur

Lorsque le matériel dont il assure la maintenance est sous garantie, Le Titulaire assume la responsabilité de la perte de garantie constructeur consécutive à une intervention de sa part.

Il prend par ailleurs toutes les dispositions en accord avec le constructeur et/ou l’installateur du matériel pour assurer la coordination des diverses interventions et le respect de ses propres obligations contractuelles.

  - Moyens mis à la disposition du titulaire

    - Documentation :

La CGSS remet au Titulaire, qui en devient dépositaire et responsable, la documentation technique et historique relative aux équipements et matériels.

Elle est mise à jour par ses soins en cas de modification des appareils ou équipements, consécutive à ses interventions.

La documentation reste la propriété de la CGSS et n’est utilisée par le Titulaire qu’à seule fin d’exécution des prestations. Le Titulaire s’engage à la restituer, mise à jour, en fin d’exécution du présent marché.

    - Fourniture de fluides et frais de télécommunications :

La CGSS met gratuitement à disposition du Titulaire la fourniture d’eau et d’énergie électrique nécessaires à l’exécution de tâches courantes relevant de ses prestations.

Le Titulaire a la charge des frais de télécommunication de ses intervenants.

  - Rapport d’activité trimestriel

Un rapport d’activité trimestriel est établi par le Titulaire. Un exemplaire est remis à la CGSS.

Ces comptes rendus précisent :

- L’état général des équipements, ainsi que les points particuliers relevés

- Les préconisations en terme de remplacement préventif des équipements, de façon à assurer un nombre limité de pannes

- Les préconisations en termes d’approvisionnement de pièces détachées. Ces préconisations sont accompagnées des devis correspondants.

- DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance de la constitution des équipements des sites faisant l’objet du présent marché.

Il est également réputé avoir vérifié le contenu des installations décrites ci-dessous à titre indicatif.

Les prestations de maintenance s’appliquent à l’ensemble des installations.

- Imm. J. THORIN :

CLIMATISATION

| Climatisation Production |  |
| --- | --- |
| Type d’appareil | Quantité |
| Groupe froid à eau glacée 450 KW | 1 |
| Pompes primaires intégrées au GF | 2 |
| Armoire électrique intégrée au GF | 1 |
| Pompes secondaires | 2 |
| Armoire régulation des pompes | 1 |
| Ballon tampon | 1 |
| Climatisation Terminaux |  |
| Type d’appareil | Quantité |
| Ventilo-convecteur/Cassettes | 89 |
| Ventilo-convecteur en applique mural | 10 |
| Ventilo-convecteur/gainable | 19 |
| Bouche de soufflage | 40 |
| Split indépendant | 5 |
| Régulation automates ventilos | 118 |
| Armoires régulation | 2 |
| Poste GTC | 1 |
| Data Center | Quantité |
| Armoire de climatisation à eau glacée | 4 |
| Armoire de climatisation de secours en détente direct | 4 |

CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR NEUF SALLE DE RESTAURATION

| Type d’appareil | Quantité |
| --- | --- |
| Caisson de soufflage | 1 |

VENTILATION

| Type d’appareil | Quantité |
| --- | --- |
| Ensemble de VMC (4 moteurs + 29 bouches d’extractions) | 1 ens. |
| Tourelles et Ventilateurs d’extraction en cuisine (restaurant) | 1 ens. |

- Imm. J. LEGRIX :

CLIMATISATION

| Climatisation Production |  |
| --- | --- |
| Type d’appareil | Quantité |
| Groupe froid à eau glacée | 1 |
| Pompes primaires intégrées au GF | 2 |
| Ballon tampon intégré au GF | 1 |
| Armoire électrique intégrée au GF | 1 |
| Climatisation Terminaux |  |
| Type d’appareil | Quantité |
| Ventilo-convecteur 60x60 | 63 |
| Ventilo-convecteur 120x60 | 12 |
| Ventilo-convecteur en allège | 1 |
| Thermostat de régulation ventilos | 76 |
| Splits indépendants | 9 |
| Bouches de soufflage | 6 |

CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR NEUF

| Type d’appareil | Quantité |
| --- | --- |
| Caisson de soufflage (moteur1,65 KW) | 2 |
| Variateur de vitesse CTA | 2 |
| Armoires régulation | 2 |

VENTILATION

| Type d’appareil | Quantité |
| --- | --- |
| Ensemble de VMC (2 moteurs + bouches d’aspiration) | 1 ens. |

- QUATR’AILES

Les présents quantitatifs sont indiqués à titre indicatif. Ils devront être vérifiés lors de la visite des sites.

CLIMATISATION

| Climatisation Production |  |
| --- | --- |
| Type d’appareil | Quantité |
| Unités VRV (groupe extérieur) | 2 |
| Climatisation Terminaux |  |
| Type d’appareil | Quantité |
| Ventilo-convecteur/Cassettes 600X600 | 28 |
| Ventilo-convecteur en applique mural | 1 |
| Ventilo-convecteur/gainable | 5 |
| Bouche de soufflage | 8 |

VENTILATION

| Type d’appareil | Quantité |
| --- | --- |
| Ensemble de VMC (1 moteur+12 bouches d’aspiration) | 1 ens |

- liste des gammes de maintenance

Les gammes de maintenance définies ci-dessous sont conformes aux stipulations du décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 ainsi qu’à l’arrêté du 18 novembre 2004 portant sur l’entretien.

Elles s’appliquent à l’installation décrite à l’article 9 du présent CCTP.

Elles ne sont pas limitatives et le Titulaire doit les adapter à la réglementation en vigueur.

Détail des opérations minimales incluses dans la prestation de maintenance

J : Journalier   -   B : Bimestriel -  H : Hebdomadaire -  M : Mensuel   -  T : Trimestriel  - 
S : Semestriel   -  A : Annuel   -   SB : Selon besoin

Imm. J. THORIN

CLIMATISATION

| Opérations minimales d’entretien | J | H | B | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armoire électrique régulation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension d’alimentation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signalisations |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Télécommande |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage et dépoussiérage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilo-convecteur / Cassette ou gainable |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle température soufflage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle température ambiance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du bac condensat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grattage rouille du bac condensat des gainables |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspiration glaire tuyaux de condensat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle vitesse ventilateur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Désinfection batterie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe à eau glacée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification pression amont/aval |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Permutation des pompes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensité absorbée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage avec reprise peinture antirouille Contrôle du presse-étoupe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manœuvre des vannes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isolement électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupe frigorifique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des températures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| contrôles des pressions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé des paramètres de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification du programme horaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du condenseur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de régulation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du sous-refroidissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la surchauffe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du détendeur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du niveau d’huile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensité absorbée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du châssis avec reprise peinture anticorrosion |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isolement électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remplacement déshydrateur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extracteur cuisine et sanitaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérificateur fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paramètre de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poste Gestion Technique Centralisée (GTC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé des alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle régulation groupe froid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle régulation ventilo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle horloge extracteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des paramétrages / sauvegarde des données sur disque |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Climatiseur individuel Split systèmes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des températures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des pressions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé des paramètres de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’écoulement des condensats |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavage au jet du condenseur |  |  |  |  |  |  |  |  |

VENTILATION

| Opérations minimales d’entretien | J | H | B | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement général et des débits d’air |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des volutes et du moteur électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’état des câblages et du serrage des connexions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’intensité absorbée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traitement de la corrosion des parties métalliques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage des bouches de prise d’air et de reprise |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble de la VMC |  |  |  |  |  |  |  |  |

Imm. J. LEGRIX

CLIMATISATION

| Opérations minimales d’entretien | J | H | B | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armoire électrique régulation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension d’alimentation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signalisations |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Télécommande |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage et dépoussiérage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilo-convecteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle température soufflage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle température ambiance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du bac condensat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspiration glaire tuyaux de condensat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle vitesse ventilateur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Désinfection batterie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe à eau glacée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification pression amont/aval |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Permutation des pompes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensité absorbée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage avec reprise peinture antirouille Contrôle du presse-étoupe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manœuvre des vannes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isolement électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupe frigorifique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des températures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| contrôles des pressions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé des paramètres de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification du programme horaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du condenseur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de régulation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du sous-refroidissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la surchauffe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du détendeur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du niveau d’huile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensité absorbée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du châssis avec reprise peinture anticorrosion |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isolement électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remplacement déshydrateur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Climatiseur individuel Splits systèmes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des températures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des pressions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé des paramètres de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’écoulement des condensats |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavage au jet du condenseur |  |  |  |  |  |  |  |  |

VENTILATION

| Opérations minimales d’entretien | J | H | B | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VMC et CTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement général et des débits d’air |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des volutes et du moteur électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’état des câblages et du serrage des connexions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’intensité absorbée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traitement de la corrosion des parties métalliques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage des bouches de prise d’air et de reprise |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble de la VMC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble de la CTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavage de la CTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage des filtres CTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remplacement des filtres CTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remplacement de la courroie des moteurs CTA |  |  |  |  |  |  |  |  |

QUATR’AILES

CLIMATISATION

| Opérations minimales d’entretien | J | H | B | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe frigorifique à compression |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement général |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification : - des pressions d’aspiration et de refoulement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - des niveaux, pressions, charge de fluide frigorigène |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - de l’acidité de l’huile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - de l’étanchéité des conduites et des vannes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Détection de fuite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle température des circuits, évaporateur et condenseur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essais de sécurité HP et BP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des régulations et réglages s’il y a lieu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage des condenseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traitement anticorrosion des condenseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remplacement des filtres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de fonctionnement des alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle isolement et mise à terre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilo-convecteur / Casette ou gainable |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle température soufflage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle température ambiance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du bac condensat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspiration glaire tuyaux de condensat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle vitesse ventilateur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Désinfection batterie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extracteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérificateur fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage des bouches des sanitaires |  |  |  |  |  |  |  |  |