## Récapitulatif général forfait
Annexe financière à l'acte d'engagement n° 2631F0152
Annexe financière "Forfait annuel et taux horaires"
Durée ferme | 3
Durée reconductible | 1
1- RECAPITULATIF
Membre du groupement | FORFAIT ANNUEL | FORFAIT DUREE TOTALE
METEO-France | 0 | 0
CERFACS | 0 | 0
SCHAPI | 0 | 0
CISMF | 0 | 0
Montant total HT | 0 | 0
2- PRESTATIONS PRISES EN CHARGE PAR METEO-France
| FORFAIT ANNUEL | FORFAIT DUREE TOTALE
Prestations payées une seule fois |  | 0
Prestations annualisées | 0 | 0
Montant total HT | 0 | 0
3- DIVERS
HEURES AFFECTÉES AU CONTRAT ANNUELLEMENT
Prise en charge et reversibilité |  |  | 0
Prestations annuelles d'analyse et assistance à la conduite |  |  | 0
Maintenance annuelle P2 + Astreinte + Dépannages | Météo-France |  | 0
| Partenaires |  | 0

## Météo-France 1
Annexe financière à l'acte d'engagement n° 2631F0152
PRESTATIONS PRISES EN CHARGE MÉTÉO-FRANCE
Prestations payées une seule fois sur la durée du marché
Nombre d'heures prévues
Désignation | Unité | Quan. | PU € HT | Montant € HT | h
PRISE EN CHARGE
Ce poste est relatif à la prise en charge des installations par le Titulaire. | Ens | 1 |  | 0
TOTAL HT PRISE EN CHARGE |  |  |  | 0 | 0
Désignation | Unité | Quan. | PU € HT | Montant € HT | h
PRESTATIONS DE RÉVERSIBILITÉ
Prestations de réversibilité. | Ens | 1 |  | 0
TOTAL HT PRESTATIONS DE RÉVERSIBILITÉ |  |  |  | 0 | 0
Nota : Les prestations de réversibilité sont payées la dernière année du marché.
Prestations annualisées
Désignation | Unité | Quan. | PU € HT | Montant € HT | h
PRESTATIONS ANALYSE ET ASSISTANCE A LA CONDUITE - FORFAIT ANNUEL
Réunions périodiques et rapports annuels | Ens | 1 |  | 0
Assistance à la conduite des installations
Ce poste regroupe toutes les actions et interventions spécifiques à l'assistance à la conduite des installations de chauffage mais aussi de climatisation, rafraîchissement et ventilation | Ens | 1 |  | 0
Analyses d'eau
Ce poste regroupe les analyses d'eau sur les réseaux hydrauliques, indépendamment de celles réalisées sur les tours aéroréfrigérantes selon l’arrêté préfectoral en vigueur, c'est à dire les analyses sur les réseaux fermés d'eau chaude, eau glacée, eau de refroidissement, eau glycolées, eau froide et eau chaude sanitaire. | Ens | 1 |  | 0
TOTAL HT PRESTATIONS ANALYSE ET ASSISTANCE A LA CONDUITE - FORFAIT ANNUEL |  |  |  | 0 | 0
Récapitulatif des prestations payées une seule fois | Montant HT |  |  | h
PRISE EN CHARGE | 0 |  |  | 0
PRESTATIONS DE RÉVERSIBILITÉ | 0 |  |  | 0
Montant total | 0 |  |  | 0

## Météo-France 2
Annexe financière à l'acte d'engagement n° 2631F0152
Système | Fonction | Marque | Référence | Nbre | Puis. Élect. (kW) | Bâtiment | PU € HT | Prix total € HT | Nombre d'heures prévues unitaire h | Nombre d'heures prévues total h
Armoire électrique | TGBT | Merlin Gérin | T 140 | 2 |  | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Onduleur | distribution électrique | SOCOMEC | DIGYS | 1 | 20 kVA | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M340 | 1 |  | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | ITT | T25 | 1 |  | Boussinesq |  | 0 |  | 0
CTA | climatisation locaux archives + bureau + salle des veines |  |  | 1 | 22 | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Extracteur | climatisation |  |  | 1 | 6 | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Extracteur | peinture | Vim Fläkt | STDF | 1 | 0.07 | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire | Vim Fläkt | STDF 251061 | 1 | 0.11 | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Pompe | Boucle Eau Chaude Sanitaire | Salmson | SB 25 A | 1 | 0.06 | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau Eau Chaude Sanitaire | Euramo | C 10115 | 1 | 0.096 | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chaud Ventilos convecteurs | Salmson | Euramo C 2050 | 2 | 0.25 | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau froid Ventilos convecteurs | Salmson | Gim 1033-48 | 2 | 0.18 | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau bâtiment |  |  | 2 | 1.05 | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau veine |  |  | 1 | 0.92 | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage |  |  | 12 |  | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage / climatisation | Delchi |  | 14 |  | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage / climatisation | Delchi |  | 2 |  | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Chauffage / climatisation | Mitsubishi | MEGR-MC-SL-A 034 | 1 |  | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | Filtre à Poche F7 (quantités annuelles) |  |  | 12 |  | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 72 |  | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Boussinesq |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT | Schneider |  | 1 |  | Carnot |  | 0 |  | 0
Onduleur | distribution électrique | SOCOMEC |  | 1 | 20 | Carnot |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | WAGO |  | 1 |  | Carnot |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | WAGO |  | 1 |  | Carnot |  | 0 |  | 0
Aérotherme | Chauffage atelier | CIAT | SV 94 | 1 | 0.075 | Carnot |  | 0 |  | 0
Aérotherme | Chauffage garage | CIAT | SV124286000 | 1 | 0.18 | Carnot |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chaud radiateurs | Grundfos | débit variable | 2 |  | Carnot |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chaud aérothermes | Grundfos | débit variable | 2 |  | Carnot |  | 0 |  | 0
Pompe | Boucle Eau Chaude Sanitaire | Salmson | débit variable | 2 | 0.9 | Carnot |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau bâtiment | Salmson | débit variable | 1 | 0.37 | Carnot |  | 0 |  | 0
Climatiseur tri splits | Climatisation | Mitsubishi | MXZ-4F72VF3 | 3 | 2.64 | Carnot |  | 0 |  | 0
Climatiseur bi split | Climatisation | Mitsubishi | MXZ-2F53VF3 | 1 | 2.64 | Carnot |  | 0 |  | 0
Climatiseur tri splits | Climatisation | Mitsubishi | MXZ-4F72VF3 | 1 | 2.64 | Carnot |  | 0 |  | 0
Climatiseur bi split | Climatisation | Mitsubishi | MXZ-2F53VF3 | 1 | 2.64 | Carnot |  | 0 |  | 0
Extracteur | Menuiserie | CTA |  | 1 | 0.37 | Carnot |  | 0 |  | 0
Extracteur | Soudure | Nederman | S10725 | 1 | 0.37 | Carnot |  | 0 |  | 0
Extracteur | fumées forge | Nederman | S10725 | 1 | 0.37 | Carnot |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire | CIAT | TEH 130 | 1 | 0.13 | Carnot |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire | CIAT | THP 300 | 1 | 0.135 | Carnot |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage | Finimétal |  | 20 |  | Carnot |  | 0 |  | 0
Ballon ECS | Production Eau Chaude Sanitaire |  |  | 1 | 2,5 kW | Carnot |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel |  | 1 |  | Carnot |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Carnot |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT | Schneider |  | 1 |  | CIC |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGHQ | Schneider |  | 1 |  | CIC |  | 0 |  | 0
Onduleur | Energie secourue | SOCOMEC | Masterys | 1 | 60 kVA | CIC |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M 340 | 1 |  | CIC |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | SAIA |  | 1 |  | CIC |  | 0 |  | 0
CTA | Chauffage/climatisation Amphi | Hydronic | CCH190 | 1 | 9 | CIC |  | 0 |  | 0
CTA | Chauffage/climatisation bureaux | Hydronic | CCB240 | 1 | 15 | CIC |  | 0 |  | 0
Variateur fréquence | Moteur CTA bureaux | Danfoss |  | 1 | 22 | CIC |  | 0 |  | 0
Extracteur | Désenfumage, annexe | CIAT | TCPD 66 | 2 | 1.1 | CIC |  | 0 |  | 0
Extracteur | Désenfumage, amphi | CIAT | MPD67 | 1 | 1.1 | CIC |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire | CTA | CVM | 1 | 0.37 | CIC |  | 0 |  | 0
Extracteur | annexe | CTA | CG 50C | 1 | 2.2 | CIC |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau radiateurs | Salmson | débit variable | 2 | 1.1 | CIC |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chaud CTA | Salmson | débit variable | 2 | 1.1 | CIC |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chaud primaire | Salmson | débit variable | 2 | 1.1 | CIC |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau Eau Glacée | Salmson | débit variable | 2 | 7.5 | CIC |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau bâtiment | Salmson | débit variable | 2 | 0.75 | CIC |  | 0 |  | 0
Echangeur à plaques | Chauffage / climatisation | Barriquand | R35HB11N4 | 2 |  | CIC |  | 0 |  | 0
Vase expansion |  |  |  | 2 |  | CIC |  | 0 |  | 0
Adoucisseur | Traitement d'eau | Permo |  | 1 |  | CIC |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage | Finimétal | Reggane | 20 |  | CIC |  | 0 |  | 0
Boites débit variable | climatisation | France Air | HSE 2000 | 6 |  | CIC |  | 0 |  | 0
Ballon ECS | Production Eau Chaude Sanitaire |  |  | 2 |  | CIC |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel |  | 1 |  | CIC |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel |  | 1 |  | CIC |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | Filtre à Poche F7 (quantités annuelles) |  |  | 14 |  | CIC |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 60 |  | CIC |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | CIC |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Interrupteur Boucle | Schneider | IM SM6 Interrupteur (motorisée) | 2 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Protection transformateurs | Schneider | QM-SM6 | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Bloc Energie 48V | Alimentation 48V | Schneider | Easergy PS 100 | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Transformateur | Abaisseur de Tension | alstom |  | 1 | 630 | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT | Schneider |  | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT HQ | Schneider |  | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Batterie condensateurs |  | S2S |  | 1 | 200 | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Onduleur | Energie secourue | SOCOMEC | digys evo | 1 | 60 | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M 340 | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | TREND |  | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Poste de supervision | Gestion Technique Centralisée | TREND |  | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Armoire CVC Rez de chaussée | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | TREND |  | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Armoire CVC Etage | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | TREND |  | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Pompes à chaleur | 160 et 110 kW - R410A | CIAT | Dynaciat LG 200V | 2 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Unité Extérieure VRV | Unités VRV, climatisation laboratoires , 40 kW - COP 3,6 | HITACHI | RAS-12FSXN | 2 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Climatiseur | Climatisation laboratoires | Hitachi | Filtres lavables | 7 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Climatiseur | Climatisation laboratoires | Hitachi | filtres sur cadre, 530x540x5 | 5 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Climatiseur | Poste HT | HITACHI | RAS-3HBRNS2 | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Unité Extérieure VRV | Climatisation labos | Mitsubichi | PUMY-S¨P 140 | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Unités intérieures | Climatisation labos | Mitsubichi | PCFY-P VKM-E | 3 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Radiateurs | Chauffage circulation |  |  | 20 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
CTA | bureaux, 2ème étage, 1600 m3/h | Systemair | Time25 | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
CTA | salle de réunion | Systemair | TOPVEX SR04 | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Extracteur | Sanitaires | VIM | JBHBBECO22 | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Extracteur | atelier | VIM | GBHB eco22l | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Extracteur | sorbonne | VIM |  | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Pompe | circuit primaire | WILO |  | 2 | 1.45 | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Pompe | primaires des pompes à chaleur | WILO |  | 2 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Pompe | secondaires des pompes à chaleur | WILO |  | 2 | 1.57 | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Pompe | circuit rayonnant | WILO | Stratos D65 | 2 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Pompe | Circuit radiateurs | WILO | Stratos D32 | 2 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Pompe | de puits, immergées, 18 m3/h | WILO | TUW6-2402B | 2 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Vase expansion | circuit chaud | CIMM |  | 3 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Echangeur à plaques | Chauffage / climatisation |  |  | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Filtre eau de puit |  | Eurofiltre Technologie | FT 2500 | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Ballon ECS | Production Eau Chaude Sanitaire |  |  | 3 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel |  | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel |  | 1 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | Filtre à Poche EU7 (quantités annuelles) |  |  | 12 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | EU5 (quantités annuelles) |  |  | 12 |  | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Emilie du Châtelet |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M 340 | 1 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Régulation Chauffage/climatisation | SAIA |  | 1 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Puissance – commande |  |  | 1 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
CTA | imprimerie | CIAT |  | 1 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
CTA | reprise | FLAKT |  | 1 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
CTA | soufflage Air Neuf | CIAT |  | 1 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Humidificateur |  | Humidi-Tech |  | 1 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Extracteur | reprographie | VIM | PMFA 6049 | 1 | 0.37 | Fourier A |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire | VIM | Stde 03510661 | 1 | 0.11 | Fourier A |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau bâtiment | Flygt | débit variable | 2 | 3 | Fourier A |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau bâtiment | Essa Mico | débit variable | 1 | 1.1 | Fourier A |  | 0 |  | 0
Pompe | chaud | Salmson | débit variable | 2 | 0.112 | Fourier A |  | 0 |  | 0
Pompe | Boucle Eau Chaude Sanitaire | Salmson | débit variable | 2 | 0.082 | Fourier A |  | 0 |  | 0
Station relevage eau usées | eaux usées | Jola | DW2 | 2 | 2.5 | Fourier A |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage |  |  | 122 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | climatisation |  | filtres sur cadre, 1027x202x5 | 2 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | climatisation |  | filtres sur cadre, 792x185x5 | 10 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | climatisation |  | filtres sur cadre, 595x185x5 | 2 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | climatisation |  | parmi les 3 lignes ci-dessus | 4 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Ballon ECS | Production Eau Chaude Sanitaire |  |  | 1 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel |  | 1 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel |  | 1 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | Filtre à Poche F7 (quantités annuelles) |  |  | 4 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 36 |  | Fourier A |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Fourier A |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M 340 | 1 |  | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Régulation Chauffage/climatisation | SAIA |  | 1 |  | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Puissance – commande |  |  | 1 |  | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
CTA | radar | CIAT |  | 1 |  | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
CTA | reprise air | VIM |  | 1 |  | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
CTA | soufflage air neuf | CIAT |  | 1 |  | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire | Vim | Stde 025 | 1 | 0.09 | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire | Vim | Stde 03510661 | 1 | 0.11 | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau froid Ventilos convecteurs | Salmson | JRB 2081075 | 2 | 1.5 | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Pompe | radiateur | Salmson | C 2805 | 2 | 2.4 | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chaud Ventilos convecteurs | Salmson | C 2500 | 2 | 0.75 | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau bâtiment | Essa mico | CS16 | 1 | 0.75 | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Pompe | Boucle Eau Chaude Sanitaire | Salmson | SB 25 A | 2 | 0.082 | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | climatisation |  | Filtres sur cadre, 1100x220x20 | 4 |  | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | climatisation |  | Filtres sur cadre, 794x220x20 | 2 |  | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | climatisation |  | Filtres sur cadre, 660x220x20 | 7 |  | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel |  | 1 |  | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel |  | 1 |  | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
climatisation | clim radar | DAIKIN |  | 2 | 9kW | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 72 |  | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Fourier B Gay Lussac |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M 340 | 1 |  | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Régulation Chauffage/climatisation | SAIA |  | 1 |  | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Puissance – commande |  |  | 1 |  | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
CTA | Air Neuf soufflage Bât C | CIAT |  | 1 |  | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
CTA | reprise Bât C | CIAT |  | 1 |  | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
CTA | Air Neuf souflage Bât D | CIAT |  | 1 |  | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
CTA | reprise Bât D | CIAT |  | 1 |  | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire | Vim | Stde 035 | 2 | 0.11 | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage | Finimétal |  | 151 |  | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau bâtiment | Salmson | débit variable | 1 | 0.75 | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Pompe | froid CTA | Salmson | débit variable | 2 | 1.5 | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Pompe | radiateur | Euramo | débit variable | 2 |  | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Pompe | Boucle Eau Chaude Sanitaire | Salmson | débit variable | 2 | 0.082 | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Pompe | relevage eau C | Salmson | débit variable | 1 | 0.75 | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Pompe | relevage eau D | Essa Mico | débit variable | 1 | 0.75 | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel |  | 1 |  | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel |  | 1 |  | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | Filtre à Poche F7 (quantités annuelles) |  |  | 4 |  | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 96 |  | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Fourier C et D |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Interrupteur Boucle | Schneider | IM SM6 Interrupteur (motorisée) | 2 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Protection transformateurs | Schneider | QM-SM6 | 2 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Bloc Energie 48V | Alimentation 48V | CHLORIDE | ENERIS 3I | 1 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Transformateur | abaisseur | France-Transfo | 500 kVA | 2 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT | Schneider |  | 1 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Automate Gestion TGBT | Gestion Technique Centralisée | WAGO |  | 1 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M 340 | 1 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Onduleur | Energie secourue | SOCOMEC | DELPHYS DS | 1 | 100 kVA | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Régulation Chauffage/climatisation | SAIA |  | 1 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Puissance – commande |  |  | 1 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Automate Gestion ventilos convecteurs | Régulation Ventilo Convecteur Chauffage/climatisation bureaux | SAIA |  | 4 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
CTA | ejecto convecteur |  |  | 1 | 15 kW | D'Alembert |  | 0 |  | 0
CTA | VAV |  |  | 1 | 18,5 kW + 7,5 kW | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Extracteur | TGBT | Wilhem | TZR01 - 280 | 1 | 0.75 | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Pompe | chaud Radiateurs | Salmson | débit variable | 2 | 0.44 | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chaud Ventilos convecteurs | Salmson | débit variable | 2 | 0.105 | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau froid Ventilos convecteurs | Salmson | débit variable | 2 | 0.75 | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Pompe | radiateur | Salmson | débit variable | 2 | 2.43 | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau bâtiment | Wilo | débit variable | 2 | 2.2 | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Pompes | Relevage eau de nappe extérieur bâtiment |  |  | 1 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | climatisation | DencoHappel |  | 144 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Cassettes | Chauffage / climatisation Médiathèque et incubateur |  |  | 4 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Boite détente | climatisation médiathèque | Trane | SAIA | 5 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Boite détente | climatisation | Trane | Varitrane | 18 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage | Finimétal |  | 80 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel |  | 1 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel |  | 1 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | Filtre à Poche F7 (quantités annuelles) |  |  | 17 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 246 |  | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | D'Alembert |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M 340 | 1 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Régulation Chauffage/climatisation | SAIA |  | 1 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Puissance – commande |  |  | 1 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
CTA | Ejecto-convecteur |  |  | 1 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
CTA | VAV |  |  | 1 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau froid Ejectos convecteurs | Salmson | débit variable | 2 | 0.75 | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Pompe | radiateur | Salmson | débit variable | 2 | 0.5 | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau bâtiment | Wilo |  | 2 | 2.2 | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chaud Ejectos convecteurs | Salmson | débit variable | 2 | 0.59 | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage | Finimétal |  | 80 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Boite détente | climatisation | Trane | varitrane | 18 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Ejecto convecteur | climatisation |  | filtres sans cadre, 990x275x25 | 30 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Ejecto convecteur | climatisation |  | filtres sans cadre, 685x275x25 | 2 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Ejecto convecteur | climatisation |  | filtres sans cadre, 490x275x25 | 98 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Ejecto convecteur | climatisation |  | filtres sans cadre, 792x185x5 | 14 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel |  | 1 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel |  | 1 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | Filtre à Poche F7 (quantités annuelles) |  |  | 24 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 288 |  | Lavoisier |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Lavoisier |  | 0 |  | 0
TGBT | Distribution Basse Tension | Schneider |  | 1 |  | Gymnase |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Régulation Chauffage/ECS | SAIA |  | 1 |  | Gymnase |  | 0 |  | 0
Préparateur ECS / eau de chauffage | chauffage eau chaude sanitaire | CHAROT | Type Jumbo | 1 | 60 kW 750 litres | Gymnase |  | 0 |  | 0
Préparateur ECS / électrique | chauffage eau chaude sanitaire | CHAROT | Type + ECO | 1 | 36 kW 750 litres | Gymnase |  | 0 |  | 0
Adoucisseur | Adoucir l’eau de la production ECS |  |  | 1 |  | Gymnase |  | 0 |  | 0
Pompes | Préparateur ECS | Grundfos | débit variable | 2 |  | Gymnase |  | 0 |  | 0
Pompes | Boucle Eau Chaude Sanitaire | Grundfos | débit variable | 2 |  | Gymnase |  | 0 |  | 0
Pompes | radiateur | Grundfos | débit variable | 2 |  | Gymnase |  | 0 |  | 0
Pompes | Aérothermes | Grundfos | débit variable | 2 |  | Gymnase |  | 0 |  | 0
Aérotherme | chauffage | CIAT |  | 3 |  | Gymnase |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire H | Vim | Stde 025 | 1 | 0.09 | Gymnase |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire F | Vim | Stde 03510661 | 1 | 0.11 | Gymnase |  | 0 |  | 0
Compteur | calories chauffage | Sappel |  | 1 |  | Gymnase |  | 0 |  | 0
Compteur | calories ECS | Sappel |  | 1 |  | Gymnase |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Gymnase |  | 0 |  | 0
TGBT | Distribution Basse Tension | Schneider |  | 2 |  | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Régulation Chauffage/ECS | SAIA |  | 1 |  | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Préparateur ECS / eau de chauffage | Production Eau Chaude Sanitaire | CHAROT | Type Jumbo | 1 | 60 kW 750 litres | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Préparateur ECS / électrique | Production Eau Chaude Sanitaire | CHAROT | Type + ECO | 1 | 36 kW 750 litres | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Adoucisseur | Adoucir l’eau de la production ECS |  |  | 1 |  | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction sanitaires |  |  | 2 | 2 kW | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Pompes | Préparateur ECS | Grundfos | Type MAGNA 3 D | 2 | 2,5 kW | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Pompes | Boucle Eau Chaude Sanitaire | Grundfos | Type Alpha 3 | 2 | 0.082 | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Pompes | Relevage eau bâtiment | Guinard | débit variable | 2 | 1.05 | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Pompes | Chauffage | EURAMO | débit variable | 2 |  | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage | Finimétal |  | 292 |  | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Compteur | calories chauffage | Sappel |  | 1 |  | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Compteur | calories ECS | Sappel |  | 1 |  | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Hébergement A |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | protection | Merlin Gérin | QM Vercors M6 | 1 |  | Hébergement B |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | interrupteur | Merlin Gérin | Im Vercors M6 | 2 |  | Hébergement B |  | 0 |  | 0
Transformateur | abaisseur | France Transfo | 20 Kv/0,38 | 1 | 630 Kva | Hébergement B |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT | Cergy | 2250 | 3 |  | Hébergement B |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | April2000 |  | 1 |  | Hébergement B |  | 0 |  | 0
Armoire régulation | regul électrique, chauffage | Honeywell |  | 1 |  | Hébergement B |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau bâtiment | Guinard | EVP 5/8 | 2 | 1.05 | Hébergement B |  | 0 |  | 0
Pompe | eau chaude chauffage | Salmson | C 2500 | 1 | 0.5 | Hébergement B |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage | Finimétal |  | 292 |  | Hébergement B |  | 0 |  | 0
Ballon ECS | Production Eau Chaude Sanitaire |  |  | 1 |  | Hébergement B |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Hébergement B |  | 0 |  | 0
Armoire régulation | regul électrique, chauffage | Honeywell |  | 1 |  | Hébergement C |  | 0 |  | 0
Pompe | relevage eau | Guinard | EVP 5/8 | 2 | 1.05 | Hébergement C |  | 0 |  | 0
Pompe | eau chaude | Salmson | C 2500 | 2 | 0.5 | Hébergement C |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage | Finimétal |  | 292 |  | Hébergement C |  | 0 |  | 0
Ballon ECS | Production Eau Chaude Sanitaire |  |  | 1 |  | Hébergement C |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Hébergement C |  | 0 |  | 0
TGBT | Distribution Basse Tension | Schneider |  | 2 |  | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Automate Gestion TGBT | Gestion Technique Centralisée | WAGO |  | 1 |  | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Régulation Chauffage/ECS | SAIA |  | 1 |  | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Préparateur ECS / eau de chauffage | chauffage eau chaude sanitaire | CHAROT | Type Jumbo | 1 | 50 kW 300 litres | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Préparateur ECS / électrique | chauffage eau chaude sanitaire | CHAROT | Type + ECO | 1 | 30 kW 700 litres | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Adoucisseur | Adoucir l’eau de la production ECS |  |  | 1 |  | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Pompes | Préparateur ECS | Grundfos | Type MAGNA 3 D | 2 | 0.371 | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Pompes | Boucle Eau Chaude Sanitaire | Grundfos | Type Alpha 3 | 2 | 0.05 | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau bâtiment | Guinard | débit variable | 2 | 1.05 | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Pompe | eau chaude chauffage | Salmson | débit variable | 2 | 0.5 | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction sanitaires | CAIROX | EC REGULO 12L | 2 | 0.142 | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction sanitaires | AVIVAIR | Odyssée Régulo | 2 | 0.18 | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction sanitaires | NATHER | VMCM 900EC | 1 | 0.18 | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction sanitaires commun | CTA |  | 2 |  | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage | STELRAD |  | 188 |  | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Armoire régulation | regul électrique, chauffage | RED WYT |  | 1 |  | Hébergement D |  | 0 |  | 0
alim vannes et thermostat radiateurs | alim par piles | Crxxxx |  | 350 |  | Hébergement |  | 0 |  | 0
Climatiseur quadri splits | Chauffage Climatisation | Mitsubishi | SCM 80 ZG-S | 1 |  | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Climatiseur bi split | Chauffage Climatisation | Mitsubishi | SCM 40 ZF-S | 1 |  | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Compteur | calories chauffage | Sappel |  | 2 |  | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Compteur | calories ECS | Sappel |  | 1 |  | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Hébergement D |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Interrupteur Boucle | Schneider | IM SM6 Interrupteur (motorisée) | 2 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Protection transformateurs | Schneider | QM-SM6 | 2 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Bloc Energie 48V | Alimentation 48V | CHLORIDE | ENERIS 3I | 1 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Transformateur | abaisseur | France-Transfo | 20 Kv/0,38 Kv | 2 | 1000 Kva | Navier |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT | Schneider |  | 1 |  | Navier |  | 0 |  | 0
armoire élec salle info | distribution salle info | Schneider |  | 2 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Automate Gestion TGBT | Gestion Technique Centralisée | WAGO |  | 1 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Onduleur | Energie secourue | SOCOMEC | DELPHYS GP 2,0 | 1 | 160 kVA | Navier |  | 0 |  | 0
Module de transfert de charge |  | SOCOMEC | STATYS | 1 | 16/32A | Navier |  | 0 |  | 0
Onduleur | secours salle info | SOCOMEC | MODULYS GP | 1 | 100kW | Navier |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M 340 | 1 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | SAIA |  | 1 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Puissance – Contrôle Cde - Régulation |  |  | 1 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Automates Gestion ventilos convecteurs | Régulation Ventilo Convecteur Chauffage/climatisation bureaux | SAIA |  | 6 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Automate régulation | régulation | SAIA |  | 1 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Armoire contrôle commande | commande |  |  | 1 |  | Navier |  | 0 |  | 0
CTA | ejecto convecteur | FLAKT | KDLM | 1 | 30 | Navier |  | 0 |  | 0
CTA | informatique | FLAKT | KdlF0411012 | 1 | 15 | Navier |  | 0 |  | 0
CTA | VAV BC | FLAKT | KDVB - S | 1 | 55+22 | Navier |  | 0 |  | 0
CTA | VAV DE | FLAKT | KDVB R | 1 | 55+22 | Navier |  | 0 |  | 0
CTA | salle informatique | CIAT | Magister 2 CW070 | 1 | 5,5 kW | Navier |  | 0 |  | 0
CTA | salle informatique | CIAT | Magister 2 CW035 | 1 | 2,9 kW | Navier |  | 0 |  | 0
Humidificateur informatique | salle informatique | Humidi-Tech | HT-8 | 1 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Extracteur | ascenseur Médiathèque | Ventaxia | Air HE 315 | 1 | 0.1 | Navier |  | 0 |  | 0
Extracteur | désemfumage Médiathèque | CTA | UD 315 2 | 1 | 5.5 | Navier |  | 0 |  | 0
Extracteur | menuiserie | Vim | KdlF0411012 | 1 | 4.4 | Navier |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire BC | Vim | Stde 03510661 | 1 | 0.11 | Navier |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire CD et DE | Simoun | 20 | 2 | 0.09 | Navier |  | 0 |  | 0
Extracteur | TGBT | VEM |  | 1 | 0.75 | Navier |  | 0 |  | 0
Extracteur | Local Onduleur | CTA |  | 1 | 0.75 | Navier |  | 0 |  | 0
Extracteur | Forge soudure | Nicotra |  | 1 | 0.5 | Navier |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction Butanol local drone | DANFOSS | VLT -HVAC | 1 | 1.5 | Navier |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chaud batterie boites de détentes | Euramo | débit variable | 2 | 1.285 | Navier |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chaud Ventilos convecteurs | Salmson | débit variable | 2 | 2.2 | Navier |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau froid Ventilos convecteurs | Salmson | débit variable | 2 | 2.25 | Navier |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eaux usées parking DE | Flygt | débit variable | 2 | 3.5 | Navier |  | 0 |  | 0
Pompe | relevage eaux usées S/ST BC | Fluxe | débit variable | 1 | 0.75 | Navier |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eaux usées parking BC | Flygt | débit variable | 2 | 3.5 | Navier |  | 0 |  | 0
Pompe | CB2 relevage eaux usées Local CTA | Flygt | débit variable | 2 | 3.5 | Navier |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eaux usées S/ST DE | Flygt |  | 2 | 3.5 | Navier |  | 0 |  | 0
Pompe | Boucle Eau Chaude Sanitaire | Salmson | débit variable | 2 | 0.082 | Navier |  | 0 |  | 0
Pompe | Boucle Eau Chaude Sanitaire | Salmson | débit variable | 2 | 0.082 | Navier |  | 0 |  | 0
Climatiseur | Autocom BC | Mitsubichi | MU-A 09 WV | 1 | 0.78 | Navier |  | 0 |  | 0
Climatiseur | Autocom DE | Mitsubichi | MS A 09 WV | 1 | 0.78 | Navier |  | 0 |  | 0
Climatiseur | salle 105 | Fujitsu | AOY9FSBC | 1 | 0.03 | Navier |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage / climatisation | DencoHappel |  | 320 |  | Navier |  | 0 |  | 0
porte froides | clim salle info | STULZ |  | 5 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Cassettes | Chauffage / climatisation |  |  | 49 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Boite détente | Chauffage / climatisation | Trane | Vanitrane | 116 | 0.03 | Navier |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage | Finimétal |  | 184 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel |  | 2 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel |  | 2 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | Filtre à Poche F7 (quantités annuelles) |  |  | 70 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 735 |  | Navier |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Navier |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT | Schneider |  | 1 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | TSX Prémium | 1 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | SAIA |  | 1 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
CTA | AN soufflage | Wesper | Wespaclim 125 | 1 | 4 | Pascal |  | 0 |  | 0
CTA | extraction | Wesper | Wespaclim 85 | 1 | 3 | Pascal |  | 0 |  | 0
Extracteur | atelier | Avivair | h 1,5 c4 | 1 | 0.05 | Pascal |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire | Avivair | h 3,8 c4 | 1 | 0.12 | Pascal |  | 0 |  | 0
Extracteur | soudure | Avivair | h 6,14 c4 | 1 | 0.16 | Pascal |  | 0 |  | 0
Extracteur | produits nocifs |  |  | 2 | 0.16 | Pascal |  | 0 |  | 0
Humidificateur | climatisation archives | Hygromatik | ms05emp | 1 | 3.6 | Pascal |  | 0 |  | 0
Pompe | climatisation, récupération | Salmson | débit variable | 1 | 0.37 | Pascal |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chaud Ventilos convecteurs | Salmson | débit variable | 2 | 0.75 | Pascal |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau froid Ventilos convecteurs | Salmson | débit variable | 2 | 2.2 | Pascal |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau plancher chauffant | Salmson | débit variable | 2 | 0.205 | Pascal |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chauffage radiateurs | Salmson | débit variable | 2 | 0.205 | Pascal |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau bâtiment | Salmson |  | 1 | 0.75 | Pascal |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | local TGBT |  |  | 1 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | bureaux RDC et étage |  |  | 23 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | RDC |  |  | 1 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | RDC et étage |  |  | 2 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | RDC et étage |  |  | 30 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | étage |  |  | 3 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | étage |  |  | 1 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | étage |  |  | 27 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | rideau air chaud |  |  | 2 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | local archives |  |  | 1 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Ballon ECS | Production Eau Chaude Sanitaire |  |  | 2 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel |  | 1 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel |  | 2 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | Filtre à Poche F7 (quantités annuelles) |  |  | 36 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 146 |  | Pascal |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Pascal |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT1 | interrupteur (s/sol) | Schneider | IM SM6 Interrupteur (motorisée) | 2 | 20KV | Poincaré |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT1 | Protection transformateurs | Schneider | QM-SM6 | 4 | 20KV | Poincaré |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT2 | interrupteur (s/sol) | Schneider | IM SM6 Interrupteur (motorisée) | 2 | 20KV | Poincaré |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT2 | Protection transformateurs | Schneider | QM-SM6 | 2 | 20KV | Poincaré |  | 0 |  | 0
Bloc Energie 48V | Alimentation 48V | Schneider | Easergy PS 100 | 2 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Transformateur | TGBT1 | France transfo | 20 Kr/0,41 | 2 | 800 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Transformateur | TGBT2 | France Transfo | Minéra 50339GK-3 | 2 | 1250 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Transformateur | TGBT3 | France Transfo | Minéra 50339GK-3 | 1 | 1000 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Transformateur | TGBT4 | France Transfo | Minéra 50339GK-3 | 1 | 1000 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | Distribution électrique, TGBT1 s/sol | Schneider |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Automate Gestion TGBT1 | Gestion Technique Centralisée | WAGO |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | Distribution électrique TGBT2, sous/sol technique | Schneider |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Automate Gestion TGBT2 | Gestion Technique Centralisée | WAGO |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | Distribution électrique TGBT3, sous/sol technique | Schneider |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | Distribution électrique TGBT4, sous/sol technique | Schneider |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Automate Gestion TGBT4 | Gestion Technique Centralisée | WAGO |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire inverseur GE | Alimentation secours TGBT1 ou TGBT4 | Schneider |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | Distribution électrique TG HQ OND1 | Schneider |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Automate Gestion TGBT OND1 | Gestion Technique Centralisée | WAGO |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | Distribution électrique TD HQ OND1 | Schneider |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | Distribution électrique TG HQ OND2 | Schneider |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Automate Gestion TGBT OND2 | Gestion Technique Centralisée | WAGO |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | Distribution électrique TD HQ OND2 | Schneider |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | Distribution électrique salle informatique TE /TR | Schneider |  | 6 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | Distribution électrique salle informatique TV | Schneider |  | 4 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | Distribution électrique salle informatique Modem | Schneider |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M340 | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Poste de supervision | Gestion Technique Centralisée | PC VUE |  | 4 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Réservoir fioul enterré | Stockage Fioul | Lafont |  | 1 | 30 000 L | Poincaré |  | 0 |  | 0
Réservoir fioul enterré | Stockage Fioul | Lafont |  | 1 | 15 000 L | Poincaré |  | 0 |  | 0
Séparateur hydrocarbure | Récupération hydrocarbures | Franceaux | HGK03-PAMCH | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Onduleur 2-1 | Distribution électrique, pôle ondulé 2 | SOCOMEC | DELPHYS MX | 1 | 500 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Onduleur 2-2 | Distribution électrique, pôle ondulé 2 | SOCOMEC | DELPHYS MX | 1 | 500 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Onduleur 2-3 | Distribution électrique, pôle ondulé 2 | SOCOMEC | DELPHYS MX | 1 | 500 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Onduleur 2-4 | Distribution électrique, pôle ondulé 2 | SOCOMEC | DELPHYS MX | 1 | 500 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Onduleur 2-5 | Distribution électrique, pôle ondulé 2 | SOCOMEC | DELPHYS MX | 1 | 500 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire de By-pass | Distribution électrique, pôle ondulé 2 | SOCOMEC |  | 1 | 5 x 500kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire CVC Générale | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | SAIA |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire CVC BULL 2013 | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | SAIA |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire CVC BULL 2016 | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | SAIA |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire CVC BULL 2020 | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | SAIA |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire CVC PAC | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | SAIA |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire Eau Glacée local onduleur 1 | Climatisation local onduleur 1 | CIAT | Magister CW 061 | 3 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire Eau Glacée local onduleur 2 | Climatisation local onduleur 2 | CIAT | Magister CW 078 | 3 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire Eau Glacée local HT 1 | Climatisation local HT 1 | CIAT | Magister CW 078 | 2 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire Eau Glacée local HT 2 | Climatisation local HT 2 | CIAT | Magister 2 CW030 | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire Eau Glacée local HT 2 | Climatisation local HT 2 | CIAT | EXPAIR CW 027 | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire Eau Glacée | Climatisation, salle TE/TR | CIAT | Magister 25EG 1S | 7 | 5,5kw/u | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire Eau Glacée | Climatisation, salle TE/TR | CIAT | Magister 2 CW115 | 2 | 5,5kw/u | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire Eau Glacée | Climatisation salle TV | CIAT | Magister 2 CW115 | 2 | 5,5kw/u | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire Eau Glacée | Climatisation salle Modem | CIAT | Magister 25EG 1S | 1 | 55 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire Eau Glacée | Climatisation Carto | CIAT | Ciatronic 1010 | 1 | 4 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire Eau Glacée | Climatisation Prévi | CIAT | Ciatronic 1010 | 1 | 5.5 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | TE | Hydronic | CCB 465 | 1 | 30 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | TR | Hydronic | CCB 465 | 1 | 22 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | TV | CIAT | CCB 295 | 1 | 2 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | salle modem | Hydronic | CCB 465 | 1 | 22 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | annexes | Hydronic | CCH190 | 1 | 15 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | recycleur A1 | Hydronic | CCH 38 | 1 | 2.2 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | recycleur A2 | Hydronic | CCH24 | 1 | 1.1 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | recycleur A3 | Hydronic | CCH38 | 1 | 2.2 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | recycleur A4 | hydronic | CCH60 | 1 | 2.2 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | recycleur B1 | Hydronic | CCH60 | 1 | 2.2 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | recycleur B2 | hydronic | CCH82 | 1 | 3 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | recycleur B3 | Hydronic | CCH60 | 1 | 3 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | recycleur B4 | Hydronic | CCM 125 | 1 | 5.5 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | recycleur C1 | Hydronic | CCH 60 | 1 | 2.2 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | recycleur C2 | Hydronic | CCH 38 | 1 | 1.5 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | recycleur C3 | Hydronic | CCH 38 | 1 | 2.2 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | recycleur C4 | hydronic | CCH38 | 1 | 2.1 | Poincaré |  | 0 |  | 0
CTA | recycleur D | Hydronic | CCH60 | 1 | 3 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Automates | Gestion Recycleurs et ventilos convecteurs | SAIA |  | 7 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Tour Adiabatique | Refroidissement baies de Cacul Bull | Baltimore |  | 2 | 450 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Tour Adiabatique | Refroidissement baies de Cacul Bull | Baltimore |  | 3 | 660 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Echangeur | Refroidissement Secours baies de Cacul Bull | CIAT |  | 1 | 900 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Echangeur | Chauffage, à plaques | Bariquand | R35H3B11 | 2 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Filtre Magnetique | filtre réseau EG portes eau froide | Atlantic Guillot | Mag Net 02P.C | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Filtre Magnetique | filtre réseau refroidissement adiabatique | Atlantic Guillot | Mag Net EVO 28P.C | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
PAC récup chaleur + pompes | récup chaleur CALC | CARRIER |  | 1 | 300kW | Poincaré |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction halon, bandothèque | France VMC | CT 13 | 1 | 0.147 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction halon, modem | France VMC | CG 50C | 1 | 2.2 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction halon, TE/TR | France VMC | CG 100C | 1 | 4 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction halon, TV | France VMC | CG 30B | 1 | 1.1 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction locaux batteries | Airpro | VSB 20 | 1 | 0.3 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction locaux techniques | France VMC | CG 50b | 1 | 1.5 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction local TGBT | France VMC | CVM 355 | 1 | 1.1 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction VMC, zone B1/B2 | Atlantic | EC 1500 C4 | 1 | 0.27 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction VMC, zone B1 B2 | CTA | CVM 200/4 | 1 | 0.37 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction VMC, zone B3 B4 | Atlantic Airvent | T 3001 J | 1 | 0.37 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction VMC, zone C3 C4 | CTA | CVM 200/4 | 1 | 0.37 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction VMC, zone D | CTA | CVM 200/4 | 1 | 0.37 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Humidificateur | Hygrométrie salle informatique TE/TR | CAREL | UR020 HL 204 | 2 | 15 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Humidificateur | Hygrométrie salle informatique MODEM | CAREL | UR013 HL 204 | 1 | 10 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Humidificateur | Hygrométrie salle informatique Annexe | CAREL | UR006 HL 204 | 1 | 4.7 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Humidificateur | Hygrométrie salle informatique TV | CAREL | UR004 HL 204 | 1 | 3.6 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Déshumidificateur | salle modem | FISAIR | DFRD60906E | 1 | 6.5 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Déshumidificateur | salle modem | FISAIR | DFRD60906E | 1 | 6.5 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Adoucisseur | Adoucir l’eau | Simplex | C-SCL – 526V | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Primaire chauffage | Salmson | GIMV21,502 | 3 | 1.1 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Chauffage radiateur recycleur | Salmson | Gimv 208.12 | 2 | 5.5 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Chauffage CTA | KSB | GimV2150.2 | 2 | 1.1 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Distribution Eau Glacée CTA salles Calcul + Carto Prévi | Salmson | N080160F1 | 2 | 18.5 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Distribution Eau Glacée AEG salle Calcul TE/TR | Salmson | SIL410-20/4 et 5 | 2 | 4 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Distribution Eau Glacée AEG salle Calcul TV | Salmson | SIL408-20/4 | 2 | 4 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Distribution Eau Glacée Recycleurs + V-C | Salmson | Jrc 21015 | 2 | 7.5 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | GF1 - GF2 Secours | Salmson | SIL 410-20/4 | 2 | 4.8 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Réseau de refroidissement porte à eau calcul Bull | Salmson | SIE 205 | 2 | 7.5 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Réseau de refroidissement Calcul Bull 2016 | Salmson | SIE 206- 20 | 3 | 16.5 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Réseau de refroidissement Calcul Bull 2020 | WILO | GIGA 80/3 6 40/15 | 3 | 16.5 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | AEG local onduleur 1 | Salmson |  | 2 | 2.2 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Relevage eau bâtiment | Flygt | Semison 265 LM | 2 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Relevage eau usées extérieur bâtiment |  |  | 2 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Relevage eau de nappe extérieur bâtiment |  |  | 2 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Pompes | Alimentation Rio et bassin extérieur bâtiment |  |  | 2 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Station relevage condensats | Relevage condensats local onduleur 1 | Salmson | EC- DRAIN 2 X 4 | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage | Finimétal |  | 400 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Climatiseur | Climatisation | Mitsubishi | MUZ GE 35 VA | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Climatiseur | Climatisation | Daikin |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Climatisation, prévi salle pc |  |  | 5 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Climatisation bureaux |  |  | 2 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Climatisation bureaux |  |  | 5 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Climatisation bureaux |  |  | 2 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Climatisation bureaux |  |  | 3 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Climatisation bureaux |  |  | 24 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Climatisation bureaux |  |  | 8 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Climatisation Local PIC | CIAT | Major 2 | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Ballon ECS | Production Eau Chaude Sanitaire |  |  | 4 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel | SHARKY | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel | MB | 6 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel | ST II | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel | ST II | 5 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Groupe électrogène | Production électrique TGBT A | AGME |  | 1 | 2000 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Groupe électrogène | Production électrique TGBT B | AGME |  | 1 | 2000 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Onduleur | Distribution électrique, pôle ondulé A | SOCOMEC | DELPHYS XL | 1 | 1250 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Onduleur | Distribution électrique, pôle ondulé B | SOCOMEC | DELPHYS XL | 1 | 1250 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Onduleur | Distribution électrique, pôle ondulé C1 | SOCOMEC | DELPHYS XL | 1 | 1250 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Onduleur | Distribution électrique, pôle ondulé C2 | SOCOMEC | DELPHYS XL | 1 | 1250 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Onduleur | Distribution électrique, pôle ondulé C3 | SOCOMEC | DELPHYS XL | 1 | 1250 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Transformateur | TGBT A, B | LEGRAND | 20 kV/0,41 | 2 | 2000 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Transformateur | TGBT C1, C2 et C3 | LEGRAND | 21 kV/0,41 | 3 | 1600 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
Transformateur | TR GE 1900kVA | LEGRAND | 0,41/20kV | 2 | 2000 kVA | Poincaré |  | 0 |  | 0
cellule HTA | Poste HTA 2 | Schneider | QM SMRset | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBTA, TGBT B | Schneider |  | 2 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGHQ A et B | Schneider |  | 2 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT C1, C2 et C3 | Schneider |  | 3 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGHQ C1 | Schneider |  | 1 | 1000 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGHQ C2 | Schneider |  | 1 | 1000 | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGHQ C3 | Schneider |  | 1 | 1000 | Poincaré |  | 0 |  | 0
inverseur statique | STS 1 et 2 | SOCOMEC |  | 3 | 300A | Poincaré |  | 0 |  | 0
RA |  | Baltimore | 1000kW | 3 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
pompes RA | [7 empty] | 0 |  | 0
Groupe froid |  |  | 600kW | 2 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Centrale de détection GAZ | Détection fuite GF |  |  | 2 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
pompes eau glacée |  |  |  | 6 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
AEG RDC | clim locaux | STULZ |  | 13 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
AEG LT sous sol | clim locaux | STULZ |  | 11 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
VC LT sous sol | clim locaux | CIAT |  | 4 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Cassette SPV | clim bureaux | CIAT |  | 7 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
détection d’eau RDC |  | TTK |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
SPV | clim pupitrage | CIAT |  | 3 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
détection d’eau sous sol |  | TTK |  | 1 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | Filtre à Poche F7 (quantités annuelles) |  |  | 100 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 988 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | H14 (quantités annuelles) |  |  | 12 |  | Poincaré |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Poincaré |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT | Schneider |  | 1 |  | Poste de garde |  | 0 |  | 0
Onduleur | Energie secourue | SOCOMEC |  | 1 | 5 kva | Poste de garde |  | 0 |  | 0
Climatiseur | Chauffage Climatisation | HITACHI |  | 1 | 2kW | Poste de garde |  | 0 |  | 0
Climatiseur | Chauffage Climatisation | HITACHI |  | 1 | 2kW | Poste de garde |  | 0 |  | 0
Climatiseur | Chauffage Climatisation | HITACHI |  | 1 | 2kW | Poste de garde |  | 0 |  | 0
Extracteur | Sanitaires | Atlantic |  | 1 |  | Poste de garde |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Poste de garde |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Interrupteur | Schneider | DDM SM6 Interrupteur (motorisée) | 2 | 20KV | Poste livraison |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Comptage - protection | Schneider | CM-SM6 | 1 | 20KV | Poste livraison |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Protection générale | Schneider | DM2-SM6 (motorisée) | 1 | 20KV | Poste livraison |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Protection départ boucle | Schneider | DM1-SM6 (motorisée) | 2 | 20KV | Poste livraison |  | 0 |  | 0
Bloc Energie 48V | Alimentation 48 V | CHLORIDE | ENERIS 3I | 1 |  | Poste livraison |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Poste livraison |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT Secours | Protection transfo homopolaire | Schneider | QM-SM6 | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT Secours | Mesure - protection | Schneider | CM-SM6 | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT Secours | Disjoncteurs protection groupes électrogènes | Schneider | DM1-SM6 (motorisée) | 3 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT Secours | Disjoncteurs protection groupes électrogènes | Schneider | SMRset | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT Secours | Protection générale | Schneider | DM2-SM6 (motorisée) | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT Secours | Protection départ boucle | Schneider | DM1-SM6 (motorisée) | 2 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT CE1 | Interrupteur Boucle | Schneider | IM SM6 Interrupteur (motorisée) | 2 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT CE1 | Protection transformateurs | Schneider | QM-SM6 | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT CE2 | Interrupteur Boucle | Schneider | IM SM6 Interrupteur (motorisée) | 2 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT CE2 | Protection transformateurs | Schneider | QM-SM6 | 2 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Bloc Energie 48V | Commande des cellules HT, alimentation 48V | AEES | 48 V | 2 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Transformateur | abaisseur | Schneider |  | 2 | 1000 kVA | Réaumur |  | 0 |  | 0
Transformateur | abaisseur | Schneider |  | 1 | 1000 kVA | Réaumur |  | 0 |  | 0
Transformateur | élévateur | Schneider |  | 2 | 2000 kVA | Réaumur |  | 0 |  | 0
Transformateur | élévateur | Schneider |  | 1 | 2000 kVA | Réaumur |  | 0 |  | 0
Transformateur | homopolaire | Schneider |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | Distribution 48 v | Schneider |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT | Merlin Gérin |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Batterie condensateurs | Cos phi | Merlin Gérin |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Onduleur | Energie secourue | SOCOMEC | DIGYS EVO | 1 | 10kva | Réaumur |  | 0 |  | 0
Onduleur | Energie secourue | SOCOMEC |  | 1 | 30kVA | Réaumur |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | Distribution ondulée | Schneider |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M340 | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Poste de supervision | Gestion Technique Centralisée | PC VUE |  | 2 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Armoire électrique commande GE | Production électricité | Eneria |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Armoire électrique commande GE | Production électricité | AGME |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Groupe électrogène | Production électricité | Caterpillar | 3512HD | 1 | 1875 kVA | Réaumur |  | 0 |  | 0
Groupe électrogène | Production électricité | Caterpillar | 3512HD | 1 | 1875 kVA | Réaumur |  | 0 |  | 0
Groupe électrogène | Production électricité | Caterpillar | 3512HD | 1 | 1875 kVA | Réaumur |  | 0 |  | 0
Groupe électrogène | Production électricité | AGME |  | 1 | 1875 kVA | Réaumur |  | 0 |  | 0
Réservoir fioul enterré | Stockage Fioul | Lafont |  | 1 | 80 000 L | Réaumur |  | 0 |  | 0
Réservoir fioul enterré | Stockage Fioul |  |  | 1 | 30 000 L | Réaumur |  | 0 |  | 0
Séparateur hydrocarbure | Récupération hydrocarbures | Franceaux | HGK03-PAMCH | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Réservoirs journalier | Production électricité |  |  | 4 | 500L | Réaumur |  | 0 |  | 0
Bloc Energie 48V | Alimentation 48 V armoire groupes électrogènes | AEES | 48 V | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Armoire électrique production froid 3 | Puissance – Contrôle Cde - Régulation |  |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Armoire électrique variateurs pompes | Puissance – Contrôle Cde - Régulation |  |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Groupe froid 3 | production eau glacée | Trane | CVGD | 1 | 1200 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Groupe froid 4 | production eau glacée | Trane | CVGD | 1 | 1300 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Tour refroidissement | Refroidissement | JACIR | KSF1800QK220TB | 3 | 84.5 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Echangeur tours | Refroidissement | JACIR | KSF1800QK220TB | 3 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Armoire automate Tour | Refroidissement | Schneider | M 340 | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Armoire électrique Tour | Refroidissement |  |  | 2 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Armoire électrique Tour | Refroidissement |  |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Variateur fréquence | Refroidissement, tours | DANFOS | VLT6000 VAC | 4 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Armoire production chaud | production eau chaude et chauffage | Schneider |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Centrale de détection GAZ | Détection fuite de gaz chaufferie | OLDHAM | MX32 | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Centrale de détection GAZ | Détection fuite GF |  |  | 2 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Chaudière 1 | production eau chaude et chauffage | GUILLOT | ST 3025 | 1 | 3370 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Chaudière 2 | production eau chaude et chauffage | Atlantic Guillot | LRR 51 | 1 | 2200 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Chaudière 3 | production eau chaude et chauffage | Transtub | P 4000 | 1 | 4652 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Echangeur | production eau chaude et chauffage | CIAT | UN7T2000 | 4 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Filtre | Traitement eau de puits | HYDAC |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Vase expansion | Traitement eau de puits | CIMM |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Adoucisseur | Traitement eau de puits | North Star | nfti2 triplex 289L *3 | 3 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Traitement d'eau puit | Traitement eau de puits | Prominent |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Adoucisseur | Traitement eau de ville | Watco | Watcomatic 4 | 2 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Anti légionellose | Traitement de l'eau ECS | Pulcometer |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Compresseur air 1 | Régulation | COMPAIR | L 15 RS | 1 | 15 KW | Réaumur |  | 0 |  | 0
Compresseur air 2 | Régulation | COMPAIR | L 15 RS | 1 | 15 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Compresseur air 3 | Régulation | COMPAIR | L18-10 | 1 | 18.5 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Assécheur d'air |  | COMPAIR | A30X | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Déshuileur |  | OWAMAT4 |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Cuves air comprimé | 1430 litres | A.C.I |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Armoire traitement air | Extraction | Schneider |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
CTA | Refroidissement MTH1 | CIAT | CL 115 | 1 | 11 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction GE | ALDES | CT 2S | 2 | 5.5 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction air local électrique | Solyvent | EH 40 | 1 | 0.12 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction fumées moteur 1 | Solyvent | EH 100 | 1 | 2.5 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction fumées moteur 2 | CIAT | M2 | 1 | 1.5 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction air sanitaire | Unelvent | CTHT//4-200 | 1 | 0.13 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction air local HT |  |  | 2 | 0.12 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Extracteur | Extraction air local TGBT | Solyvent |  | 1 | 0.12 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Ballon échangeur | Sanitaire EC | St Blasco | 12 M3 | 3 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Groupe expansion + traitement d'eau | Maintien de pression sur distribution eau chaude | Collart et Trollard | GMP 300 l | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Groupe expansion + traitement d'eau | Maintien de pression sur distribution eau glacée | Collart et Trollard | GMP 2000 l | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Groupe expansion + traitement d'eau | Maintien de pression, eau chaude primaire | Collart et Trollard | GMP 1500 l | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Groupe expansion + traitement d'eau | Maintien de pression, récupération eau chaude | Collart et Trollard | GMP 500l | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Groupe expansion | Circuit tours 400 l | Pneumatex |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe | Boucle Eau Chaude Sanitaire | Salmson | GIM 1220/2B | 2 | 2.2 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe | Primaire chauffage | Salmson |  | 3 | 7.5 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe | Primaire chauffage | Salmson |  | 1 | 4 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe | Récup fumées chauffage | Wilo |  | 4 | 4 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe | Récupération chaleur moteurs GE | Salmson | LRL208-12-12/2,2 | 2 | 3 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe | Distribution eau glacée variable | Salmson |  | 2 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe | Distribution eau glacée | KSB | 200 x 250 | 2 | 22 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe 1 Variable | Réseau Condenseur | salmson | NO150-400V-55-4/GMS | 1 | 55 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe 2 | Réseau Condenseur | salmson | NO150-400V-55-4/GMS | 1 | 55 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe 3 | Réseau Condenseur | Salmson | NO150-315v-h31 | 1 | 45 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe 4 | Réseau Condenseur | KSB | etanorm 150-315-610 | 1 | 37 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe | Circulation pulvérisation Tour | grundfos | nb125-250/256-af-a | 4 | 18.5 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe | Primaire eau glacée,centri 1 | Wilo | NA 125 230 | 2 | 15 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe | Primaire eau glacée, centri 2 | Salmson | NOE 200 250 | 2 | 22 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe | Primaire eau glacée centri 3 | Salmson | No 125 x 250 F2 | 2 | 18.5 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe | Ventilo convecteur, eau glacée | Salmson | GIM 1220/2B | 1 | 2.2 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe 1 | Distribution chauffage, | Salmson | 100-200 B2TR | 1 | 5.5 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe 2 Variable | Distribution chauffage, | Salmson |  | 1 | 30 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe 3 Variable | Distribution chauffage, | Salmson |  | 1 | 75 | Réaumur |  | 0 |  | 0
Pompe | Eau du puits, puisage adoucisseur | Grundfos | SP17-6 | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Variateur fréquence | Commande pompe eau glacée | Danfoss |  | 2 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Variateur fréquence | Commande pompe eau chauffage | Danfoss |  | 2 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Variateur fréquence | Commande pompe eau condenseur | Danfoss |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Variateur fréquence | Commande pompe eau puit | Grundfos |  | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Compteur | Calories production eau chaude | Sappel | Calec ST II | 3 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Compteur | Calories production eau glacée | Sappel | Calec ST II | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Compteur | Gaz n°1, production eau chaude | Magnol | GWF G 100 | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Compteur | Gaz n°2, production eau chaude | Magnol | GWF 100 | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Compteur | Gaz n°3, production eau chaude | Mengenzahler | MZ 80 | 1 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Vannes guillotine | Fermeture des réseaux Eau Glacée en galerie |  |  | 4 |  | Réaumur (Galerie technique) |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau Galerie | KSB | AMAREXNF80-220/044 | 2 |  | Réaumur (Galerie technique) |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 48 |  | Réaumur |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Réaumur |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Interrupteur Boucle | Schneider | IM SM6 Interrupteur (motorisée) | 2 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Protection transformateurs | Schneider | QM-SM6 | 2 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Bloc Energie 48V | Alimentation 48V | CHLORIDE | ENERIS 3I | 1 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Transformateur | abaisseur | France-Transfo |  | 2 | 500 Kva | Restaurant |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT et production |  |  | 1 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Batterie condensateurs | cos phi | Alpes Technologie |  | 1 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Onduleur | Energie secourue | SOCOMEC |  | 1 | 20 KVA | Restaurant |  | 0 |  | 0
Armoire automate | P12, GTC | Schneider | M 340 | 1 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | SAIA |  | 1 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
CTA | coopérative | CIAT | GFAF | 1 | 8.8 | Restaurant |  | 0 |  | 0
CTA | foyer | CIAT | VMBB | 1 | 11.8 | Restaurant |  | 0 |  | 0
CTA | restaurant | VIM | GFBB | 1 | 46 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Extracteur | cuisine | CIAT | TCR 75 | 1 | 3.16 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Extracteur | foyer | CIAT | TCR 37 | 1 | 0.37 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Extracteur | grill 1 | CIAT | TCR 28 | 1 | 0.9 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Extracteur | grill 2 | CIAT | TCR 42 | 1 | 0.9 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Extracteur | laverie | CIAT |  | 1 | 1.1 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Extracteur | local technique | CIAT | TCR42 | 1 | 0.37 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Extracteur | monte charge | CIAT | PL30 | 1 | 0.375 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Extracteur | office | CIAT | TCR 37 | 2 | 0.37 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Extracteur | patisserie | CIAT | TCR 32 | 1 | 0.37 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Extracteur | poubelles | CIAT | TCR 28 | 1 | 0.18 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Extracteur | Sanitaire laboratoire | CIAT | TCR 28 | 1 | 0.18 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Préparateur ECS / eau de chauffage | chauffage eau chaude sanitaire | CHAROT | Type Jumbo | 1 | 100 kW 2000 litres | Restaurant |  | 0 |  | 0
Préparateur ECS / électrique | chauffage eau chaude sanitaire | CHAROT | Type + ECO | 1 | 80 kW 1500 litres | Restaurant |  | 0 |  | 0
Adoucisseur | Adoucir l’eau de la production ECS |  |  | 1 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Pompes | Préparateur ECS | Grundfos | Type MAGNA 3 D | 2 | 0.082 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Pompes | Boucle Eau Chaude Sanitaire | Grundfos | Type Alpha 3 | 2 | 0.082 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chaud cafétéria | Salmson | débit variable | 2 | 0.5 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Pompe | Réseau chaud radiateur | Salmson | débit variable | 2 | 1.5 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Pompe | Relevage eau bâtiment | Flygt |  | 2 | 1.5 | Restaurant |  | 0 |  | 0
Pompes | Relevage eau de nappe extérieur bâtiment |  |  | 2 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Adoucisseur | Traitement eau froide | Cillit |  | 1 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Batteries terminales | climatisation | Trane | Varitrane | 15 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Radiateurs | chauffage | Lamella |  | 50 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel |  | 1 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel |  | 1 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Groupe froid local OM | climatisation | FRIGA BOHN |  | 1 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Compteur | calories ECS | Sappel | WINTSYS | 1 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | Filtre à Poche F7 (quantités annuelles) |  |  | 46 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 192 |  | Restaurant |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Restaurant |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT | Schneider |  | 2 |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Onduleur | Energie secourue | SOCOMEC | Masterys BC | 1 | 20 kVA | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Batterie condensateurs |  | S2S |  | 1 | 50 kvar | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Puissance – Contrôle Cde - Régulation | TREND |  | 2 |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
VRV | Unités extérieures VRV, bureaux, 10 kW - COP 3,5 | Daikin | REYQ | 1 |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Climatiseur | Unités VRV, bureaux | Daikin |  | 5 |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Climatiseur | Unités VRV, TGBT et local Serveurs | Daikin |  | 2 |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Climatiseur bureau chef reception | Unités VRV, TGBT et local Serveurs | Daikin |  |  |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
CTA | Double Flux 250 m3/h | Systemair | VR 400 / 700 | 1 |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Caisson réchauffage air CTA |  | Systemair | VBC 315 - 2 | 1 |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Extracteur | atelier | VIM | KMDT12 | 1 |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Extracteur | logistique | VIM | KSHP1-10 | 1 |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Aérotherme | chauffage | CIAT |  | 11 |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Pompe | primaires | WILO |  | 2 | 585W | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Pompe | aérothermes | WILO |  | 2 | 880W | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Pompe | radiateurs | WILO |  | 2 | 130W | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Vase expansion | chauffage |  | 40 L | 2 |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Echangeur à plaques |  |  |  | 1 | 140W | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel |  | 1 |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | Filtre à Poche F7 (quantités annuelles) |  |  | 36 |  | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Teisserenc de Bort |  | 0 |  | 0
RECAPITULATIF METEO France | [7 empty] | 0 |  | 0

## Partenaires
Annexe financière à l'acte d'engagement n° 2631F0152
Système | Fonction | Marque | Référence | Nbre | Puis. Élect. (kW) | Bâtiment | PU € HT | Prix total € HT | Nombre d'heures prévues unitaire h | Nombre d'heures prévues total h
Echangeur | à plaques, chauffage | Barriqand | 55017 | 1 |  | CISMF |  | 0 |  | 0
Echangeur | à plaques, eau glacée | Barrigaud | 55018 | 1 |  | CISMF |  | 0 |  | 0
Echangeur | à plaques, chauffage | Barriqand | 55017 | 1 |  | CISMF |  | 0 |  | 0
Echangeur | à plaques, eau glacée | Barrigaud | 55018 | 1 |  | CISMF |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M340 | 1 |  | CISMF |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | SVM | 93140yho | 2 |  | CISMF |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Svm | 93-940/11xh5 | 2 |  | CISMF |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | CISMF |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Interrupteur Boucle | Schneider | IM SM6 Interrupteur (motorisée) | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Cellule Poste HT | Protection transformateurs | Schneider | QM-SM6 | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Bloc Energie 48V | Alimentation 48V | CHLORIDE | ENERIS 3I | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Transformateur | abaisseur | France transfo | 20 Kv/410v | 1 | 630 Kva | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT | Schneider |  | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Onduleur | Distribution électrique secourue | SCHNEIDER |  | 1 | 400 kVA | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Armoire eau glacée | Climatisation salle informatique | CIAT | CW 053 | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Armoire eau glacée | Climatisation salle informatique | CIAT | CW 053 | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Armoire eau glacée | Climatisation salle informatique | CIAT | Magister 2 CW045 | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Armoire eau glacée | Climatisation salle informatique | CIAT | CW 053 | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Armoire eau glacée | Climatisation salle informatique | DENCO |  | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
CTA | An bureaux ancien bâtiment | CIAT | AIRTECH 45 A2 | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
CTA | informatique ancien bâtiment | CIAT | ? | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
CTA | rétroprojecteur ancien bâtiment | Lemmens | MB1-30dd | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
CTA | local onduleur ancien bâtiment | Caladair |  | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
CTA | Traitement air bureaux nouveau bâtiment | Caladair | CIARMA 9023Y | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M 340 | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Armoire CVC ancien bâtiment | Régulation Chauffage/climatisation ancien bâtiment | SAIA |  | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Armoire CVC nouveau bâtiment | Régulation Climatisation/chauffage nouveau bâtiment | Sauter |  | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Clapet coupe-feu |  | Troc |  | 4 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Humidificateur | climatisation | Devatec | El7 | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Pompes | Eau chaude chauffage Ancien bâtiment | Salmson | JRC 41018 | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Pompes | Eau Glacée circuit réfrigéré Ancien bâtiment | Salmson | JRE205.14 | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Pompes | Eau Glacée Calculateur Ancien bâtiment | Salmson | PS30 | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Pompes | Eau Glacée CTA Ancien bâtiment | Salmson |  | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Pompes | Chauffage Ventilos convecteur | Salmson | Siriux D32-60 | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Pompes | Eau chaude clim UTA Salle Conférence Nouveau bâtiment | Salmson | DCX-32-80N | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Pompes | Eau glacée clim UTA Salle Conférence Nouveau bâtiment | Salmson | DXM 32-30N | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Pompes | Eau chaude clim Ventilos convecteurs Nouveau bâtiment | Salmson | DXM-32-35 | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Pompes | Eau glacée clim Ventilos convecteurs Nouveau bâtiment | Salmson | DXM32-80N | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Pompes | Eau chaude clim Radiateurs Nouveau bâtiment | Salmson |  | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Groupe froid | climatisation bureaux nouveau bâtiment | Trane | Aquastream 2 | 1 | 107 kW | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Groupe froid | climatisation bureaux ancien bâtiment | Trane | Aquastream 2 | 1 | 195 kW | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Bouteille mélange | eau chaude, chauffage |  |  | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Bouteille mélange | eau glacée, climatisation |  |  | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Chauffe eau Solaire | panneau solaire, eau chaude sanitaire nouveau bâtiment | De Dietrich | Dietrisol PRO 2,5 + BESC 500E | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ballon eau chaude | eau chaude sanitaire |  |  | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Régulation ventilos-convecteurs | Chauffage – Climatisation des bureaux | Trane | Tracer ZN 523 | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation des bureaux | Trane | Trane, VCD 600 | 44 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation des bureaux | Trane | Trane, VCD 900 | 6 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation des bureaux | Trane | Trane, VCD 1200 | 4 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation des bureaux | Trane | Trane FCD 204 | 54 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation des bureaux | Trane | Trane FCD 304 | 13 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation des bureaux | Trane | Trane FCD 306 | 9 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation des bureaux | Trane | Trane FCD 406 | 3 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation des bureaux | Trane | Trane FCD 408 | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation des bureaux | Trane | Trane FCD 512 | 8 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation des bureaux | Trane | Trane FCD 612 | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation des bureaux | Trane | Trane FCD 724 | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation des bureaux B0 et B1 | MJL 404A | Majoor Line | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation des bureaux J20b, I23 et I17 | COADIS | 634T | 3 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | Chauffage – Climatisation de la salle de séminaire (en remplacement de 2 Trane) | Confortline |  | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Brumisateur Groupe froid | Brumisation des 2 groupes froids par grande chaleur |  |  |  |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
UTA salle de conference Rdc | Régulation Climatisation/chauffage | Trane |  | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Radiateurs | Chauffage des bureaux | Brugman | 21 SH /250W | 8 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Radiateurs | Chauffage des bureaux | Brugman | 22 H /500W | 4 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Radiateurs | Chauffage des bureaux | Brugman | 22 H /750W | 3 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Radiateurs | Chauffage des bureaux | Brugman | 22 H /1000W | 11 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Radiateurs | Chauffage des bureaux | Brugman | 22 H /1500W | 4 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Radiateurs | Chauffage des bureaux | Brugman | 22 H /2000W | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Extracteur | onduleur ancien bâtiment | France VMC | CVM 200/4 | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Extracteur | sanitaire ancien bâtiment | France VMC | CVM 200/4 | 2 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Extracteur | salle de conférence | Saftair | VIM7/7-4B Mono | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Extracteur | Sanitaire | AVIV'AIR | Minipla 800 | 3 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Extracteur | Locaux technique | AVIV'AIR | Minipla 800 | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Compteur | calories | Sappel |  | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Compteur | frigories | Sappel |  | 1 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | Filtre à Poche F7 (quantités annuelles) |  |  | 38 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 374 |  | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Cerfacs |  | 0 |  | 0
Armoire électrique | TGBT | Schneider |  | 1 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Armoires divisionnaires | RdC, R+1 |  |  | 2 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Armoire CVC | Régulation Chauffage -Climatisation | SAIA |  | 1 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Armoire automate | Gestion Technique Centralisée | Schneider | M340 | 1 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Onduleur | distribution électrique | SOCOMEC |  | 1 | 40 kVA | Schapi |  | 0 |  | 0
Onduleur | distribution électrique | SOCOMEC |  | 1 | 40 kVA | Schapi |  | 0 |  | 0
Echangeur à plaques | chauffage | CIAT | PWB 4+11 29H00 | 1 | 60 | Schapi |  | 0 |  | 0
Echangeur à plaques | eau glacée | CIAT | PWB 18 11 63H00 | 1 | 90 | Schapi |  | 0 |  | 0
Pompe | froid | Salmson |  | 2 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Pompe | chaud | Salmson |  | 2 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Pompe | plancher chauffant | salmson |  | 2 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Vase expansion | Chauffage -Climatisation |  |  | 2 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | 2 tubes, climatisation bureau | AIRCALO | FUN 40,50,60 | 36 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | 4 tubes, climatisation salles de réunion et de crise | AIRCALO | FUN 120 | 5 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | climatisation local serveurs | CIAT | MAJOT LINE 602D | 4 | 4x10kW | Schapi |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | climatisation local onduleur | AIRCALO | TCW 84 CLINT | 2 | 2x5kW | Schapi |  | 0 |  | 0
Ventilo convecteur | loval UC (CNP) | AIRCALO | BORNEO SVC 40 | 1 | 3 | Schapi |  | 0 |  | 0
Cassettes chauffantes | maintien en température de la passerelle | FRICO |  | 30 | 0.045 | Schapi |  | 0 |  | 0
Plancher chauffant | chauffage du hall | WAVIN | Climasol | 1 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
CTA | bâtiment | ATLANTIC | DUO TECH 4400 VDAI | 1 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Extracteur | local poubelles | ATLANTIC | Mini STYLEA | 1 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Extracteur | local serveurs | ATLANTIC | BASIC | 1 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Ballon eau chaude | 50 L, ECS sanitaires, cafétéria et local ménage | ATLANTIC |  | 3 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Ballon eau chaude | 200L, ECS salles de repos | ATLANTIC |  | 1 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Remplacement des filtres | G4 (quantités annuelles) |  |  | 24 |  | Schapi |  | 0 |  | 0
Sous total | [5 empty] | Schapi |  | 0 |  | 0

## BPU
Annexe financière à l'acte d'engagement n° 2631F0152
Bordereau des prix unitaires
Partie bon de commande pour :
- les prestations de maintenance corrective et de réparation hors forfait,
- les prestations relatives aux modifications de la GTC suite à des travaux réalisés sur le site.
1- TAUX HORAIRES (inclus frais de déplacement)
Intervenants | Taux horaire (€ H.T. / heure) | Coefficient de majoration appliqué sur le coût horaire HT de main d'œuvre les jours ouvrés, hors heures ouvrés de 18h à 8h | Coefficient de majoration à appliquer sur le coût horaire HT de main d’œuvre pour les interventions réalisées hors heures et jours ouvrés, les samedis, dimanches et jours fériés de 0h à 24h :
Main-d'œuvre d'opérations simples et courantes (agent ou agent technique) NIVEAU 1-2 (pendant heures et jours ouvrés)
Main-d'œuvre de technicien qualifié NIVEAU 3 (pendant heures et jours ouvrés)
Main-d'œuvre de technicien spécialisé NIVEAU 4-5 (pendant heures et jours ouvrés)
Coût horaire pour prestation specifique hors forfait sur GTC- GTB (pendant heures et jours ouvrés)
2- COEFFICIENTS D'ENTREPRISE
Coefficients
Coefficient d'entreprise sur achat de matériel ≥ 10 000 €HT (facture fournisseur) |  | Limité à 1,20
Coefficient d'entreprise sur achat de matériel ≥ 1 500 €HT et < 10 000 € HT (facture fournisseur) |  | Limité à 1,20
Coefficient d'entreprise sur achat de matériel < 1 500 €HT (facture fournisseur) |  | Limité à 1,20
Coefficient d'entreprise sur facture sous-traitant |  | Limité à 1,15