## PDG
| Le | 2026-07-23
CNRS-HL-SAI-DCE-DPGF-0014-C
Maître d’Ouvrage :
Centre National de la Recherche Scientifique ECOTRON européen de Montpellier Campus de Baillargue – 1 Chemin du Rioux 34980 MONTFERRIER SUR LEZ
Maître d’Oeuvre :
BET SAI 3, rue Henri Becquerel ZI Plaine de Caumont 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PLATEFORME LYSIMETRIQUE
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire LOT 04 - ELECTRICITE
Phase - DCE
BET SAI ZI Plaine de Caumont 3 rue Henri Becquerel 11200 LEZIGNAN CORBIERES Tél. : 04 68 40 18 73 Fax : 04 68 33 86 71

## Recap général
Travaux de construction de la nouvelle Plateforme Lysimétrique
RECAP Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
Réf. | Désignation | Sous-Total
LOT 4 | ELECTRICITE | 0
1 | ELECTRICITE COURANTS FORTS | 0
2 | DIVERS - ETUDES | 0
TOTAL
Total HT |  | 0
Total TVA 20% |  | 0
Total TTC |  | 0

## 04-ELEC
Travaux de construction de la nouvelle Plateforme Lysimètrique
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
Généralités
▪ Les équipements du présent DPGF doivent être conformes au CCTP, avec toutes sujétions de mise en œuvre (fourniture, pose, raccordements, supportages, obturation réseau , rebouchage etc. …) ▪ L'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement des équipements, la mise en service des appareils et la formation des utilisateurs. ▪ Les quantités définies dans le présent DPGF sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées par les entreprises. ▪ Chaque entrepreneur est tenu de justifier son offre par un devis faisant apparaître les quantités qu’il mettra en œuvre avec un détail de prix par article.
LOT 04 - ELECTRICITE
Réf. |  | DESIGNATION | U | Qté | Qté ent. | P.U. | Sous-Total | Commentaires
1 | . | ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
| 1.1 | MISE À LA TERRE DU BÂTIMENT |  |  |  |  | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement d'une installation complète de mise à la terre du bâtiment comprenant : Prise de terre par boucle à fond de fouille ou piquets de terre selon étude d'exécution, Conducteur principal de terre, Barrette de coupure de terre, Liaisons équipotentielles principales et secondaires, Raccordement à la terre du TGBT, des tableaux électriques, de la charpente métallique, des chemins de câbles, du pont roulant et de l'ensemble des masses métalliques, Mesures de la résistance de terre | Ens |  |  |  | 0
| 1.2 | TABLEAU DIVISIONNAIRE ET DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement d’un tableau divisionnaire comprenant : Coffret métallique, Dispositifs de protection, Repérage des départs, Schémas et étiquetages réglementaires, Toutes sujétions de câblage et de raccordement. | Ens |  |  |  | 0
|  | Alimentation du TD depuis le l'armoire compresseurs (non utilisée) située à proximité dans le bâtiment existant comprenant : Fourniture et pose des câbles d’alimentation, Cheminement et protections mécaniques, Percements et rebouchages, Raccordements sur installations existantes, Toutes sujétions de mise hors tension et essais. | Ens |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose de chemins de câbles CFO largeur 200 à 50mm comprenant : Supports et accessoires de fixation, Coudes, tés et dérivations, Mise à la terre des cheminements, Toutes sujétions de pose. | ml |  |  |  | 0
|  | Arrêt d'urgence compris toutes sujétions | u |  |  |  | 0
| 1.3 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES |  |  |  |  | 0
|  | Alimentation rideau métallique | Ens |  |  |  | 0
|  | Alimentation pont-roulant | Ens |  |  |  | 0
| 1.4 | APPAREILS D'ECLAIRAGE |  |  |  |  | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement de luminaires type réglette industriels LED conformes aux exigences ERP, comprenant : Corps de luminaires haute résistance adaptés aux locaux Source LED à haute efficacité énergétique, Indice de protection adapté aux locaux (IP/IK) Systèmes de fixation et accessoires de pose, Distribution électrique depuis TD, Câblage et raccordement complet, Essais et réglages de fonctionnement. | u |  |  |  | 0
|  | Commande d’éclairage par interrupteur simple allumage comprenant : Fourniture et pose des appareillages, Boîtes d’encastrement ou saillie, Câblage et raccordement complet. | u |  |  |  | 0
| 1.5 | COFFRET PRISES |  |  |  |  | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement de coffrets prises de courant 3x230V / 1x400V comprenant : Coffrets industriels, Protections électriques, Socles de prises, Distribution électrique depuis TD, Câblage et raccordements complets. | Ens |  |  |  | 0
| 1.6 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ |  |  |  |  | 0
|  | BAES d'évacuation implantés au droit du portail principal et de l'issue de secours | u |  |  |  | 0
|  | Télécommande de mise au repos et dispositif de test | Ens |  |  |  | 0
|  | Câblage et raccordement | Ens |  |  |  | 0
|  | Essais réglementaires, vérifications de fonctionnement et mise en service | Ens |  |  |  | 0
| 1.7 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) |  |  |  |  | 0
|  | Détecteurs automatiques incendie compatibles avec la centrale SSI existante CHUBB UTC.COM, y compris socles, raccordements, fixations et accessoire | u |  |  |  | 0
|  | Déclencheurs manuels d’alarme incendie (DM), y compris raccordements et accessoires | Ens |  |  |  | 0
|  | Sirène d’alarme incendie, compatible avec l’installation existante, y compris raccordement et essais | Ens |  |  |  | 0
|  | Création d’une extension sur zone disponible de la centrale SSI existante CHUBB UTC.COM, comprenant raccordement de la ligne, câblage, repérage et paramétrage | Ens |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose des câbles nécessaires au raccordement des équipements SSI, comprenant cheminements, fixations et protections mécaniques | Ens |  |  |  | 0
|  | Programmation et mise en service de l’extension SSI, essais fonctionnels des détecteurs, DM et sirène, vérification des reports d’alarme | Ens |  |  |  | 0
|  | Mise à jour des documents SSI : plans, repérages, synoptique | Ens |  |  |  | 0
| 1.8 | CFA - PRISE RJ45 |  |  |  |  | 0
|  | Prise RJ45 sur coffret PC | u |  |  |  | 0
|  | Cable RJ45 depuis baie existante | ml |  |  |  | 0
|  | Recettage | Ens |  |  |  | 0
2 | . | DIVERS - ETUDES |  |  |  |  | 0
| 2.1 | DIVERS |  |  |  |  | 0
|  | Coffret chantier | Ens |  |  |  | 0
|  | Transport, déchargement et manutention | Ens |  |  |  | 0
|  | Mesures de sécurité pour travail en hauteur notamment | Ens |  |  |  | 0
|  | Mise en service et essais | Ens |  |  |  | 0
| 2.2 | ETUDES D'EXECUTION |  |  |  |  | 0
|  | Réalisation des études d’exécution comprenant : Notes de calculs, Plans d’implantation, Plans de réservations, Schémas électriques, | Ens |  |  |  | 0
|  | Suivi de chantier | Ens |  |  |  | 0
|  | Formation, DOE et plan de recollement | Ens |  |  |  | 0
TOTAL
|  | Total HT |  |  |  |  | 0
|  | Total TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | Total TTC |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | . | ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
| 1.1 | MISE À LA TERRE DU BÂTIMENT |  |  |  |  | 0
| 1.2 | TABLEAU DIVISIONNAIRE ET DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
| 1.3 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES |  |  |  |  | 0
| 1.4 | APPAREILS D'ECLAIRAGE |  |  |  |  | 0
| 1.5 | COFFRET PRISES |  |  |  |  | 0
| 1.6 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ |  |  |  |  | 0
| 1.7 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) |  |  |  |  | 0
| 1.8 | CFA - PRISE RJ45 |  |  |  |  | 0
2 | . | DIVERS - ETUDES |  |  |  |  | 0
| 2.1 | DIVERS |  |  |  |  | 0
| 2.2 | ETUDES D'EXECUTION |  |  |  |  | 0