## PDG
| Le | 2026-07-23
CNRS-HL-SAI-DCE-DPGF-0015-C
Maître d’Ouvrage :
Centre National de la Recherche Scientifique ECOTRON européen de Montpellier Campus de Baillargue – 1 Chemin du Rioux 34980 MONTFERRIER SUR LEZ
Maître d’Oeuvre :
BET SAI 3, rue Henri Becquerel ZI Plaine de Caumont 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PLATEFORME LYSIMETRIQUE
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire LOT 05 - CVC/PLB/AC
Phase - DCE
BET SAI ZI Plaine de Caumont 3 rue Henri Becquerel 11200 LEZIGNAN CORBIERES Tél. : 04 68 40 18 73 Fax : 04 68 33 86 71

## Recap général
Travaux de construction de la nouvelle Plateforme Lysimétrique
RECAP Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
Réf. | Désignation | Sous-Total
LOT 5 | CVC/PLB/AC | 0
1 | PARTIE TECHNIQUE | 0
2 | DEPLACEMENT CTA | 0
3 | DIVERS - ETUDES | 0
TOTAL
Total HT |  | 0
Total TVA 20% |  | 0
Total TTC |  | 0

## 05-CVC-PB-AC
Travaux de construction de la nouvelle Plateforme Lysimètrique
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
Généralités
▪ Les équipements du présent DPGF doivent être conformes au CCTP, avec toutes sujétions de mise en œuvre (fourniture, pose, raccordements, supportages, obturation réseau , rebouchage etc. …) ▪ L'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement des équipements, la mise en service des appareils et la formation des utilisateurs. ▪ Les quantités définies dans le présent DPGF sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées par les entreprises. ▪ Chaque entrepreneur est tenu de justifier son offre par un devis faisant apparaître les quantités qu’il mettra en œuvre avec un détail de prix par article.
LOT 05 CVC/PLB/AC
Réf. |  | DESIGNATION | U | Qté | Qté ent. | P.U. | Sous-Total | Commentaires
1 | . | PARTIE TECHNIQUE |  |  |  |  | 0
| 1.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0
|  | Raccordement eau froide depuis le bâtiment existant | Ens |  |  |  | 0
|  | Raccordement air comprimé depuis le bâtiment existant | Ens |  |  |  | 0
| 1.2 | PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
|  | Ensemble panoplie d'EF compris vanne de purge | Ens |  |  |  | 0
|  | Tube DN 20 à 25 compris accessoire et isolation armaflex 19 mm | ml |  |  |  | 0
|  | Vannes d'arrêts DN25 | u |  |  |  | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement de robinet de puisage 20/27 | u |  |  |  | 0
|  | Mise en service et essais | Ens |  |  |  | 0
| 1.3 | AIR COMPRIME |  |  |  |  | 0
|  | Tube DN 25 y compris accessoires et toute sujétion | ml |  |  |  | 0
|  | Purgeur fin de ligne | u |  |  |  | 0
|  | Vannes d'arrêts DN25 | u |  |  |  | 0
|  | Descente DN15 sur vanne d'isolement y compris bride de piquage, accessoire de fixation et toute sujétion de pose (6ml) | Ens |  |  |  | 0
|  | Mise en service et essais | Ens |  |  |  | 0
2 | . | DEPLACEMENT CTA |  |  |  |  | 0
| 2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES CVC/ELEC |  |  |  |  | 0
|  | Isolement et désaccouplement hydraulique des réseaux | Ens |  |  |  | 0
|  | Isolement et désaccouplement aéraulique des réseaux | Ens |  |  |  | 0
|  | Consignation et décâblage des alimentations électriques de puissance | Ens |  |  |  | 0
|  | Consignation et décâblage des liaisons GTB/GTC | Ens |  |  |  | 0
| 2.2 | DEPOSE ET REPOSE CTA |  |  |  |  | 0
|  | Dépose, stockage et repose de CTA existante | Ens |  |  |  | 0
|  | Raccordement électrique compris adaptation sur alimentation existante | Ens |  |  |  | 0
|  | Raccordement GTC compris adaptation sur cablage existant | Ens |  |  |  | 0
|  | Contrôles, essais et mise en service | Ens |  |  |  | 0
| 2.3 | MODIFICATION DES RESEAUX HYDRAULIQUES | Ens |  |  |  | 0
|  | Adaptation panoplie hydraulique EC DN25 | Ens |  |  |  | 0
|  | Adaptation panoplie hydraulique EG DN40 | Ens |  |  |  | 0
|  | Calorifuge classe 3 revêtement anti UV | Ens |  |  |  | 0
| 2.4 | MODIFICATION DES RESEAUX AERAULIQUES | Ens |  |  |  | 0
|  | Adaptation gaines sur réseau compris supportage et accessoire de fixation | Ens |  |  |  | 0
|  | Calorifuge 50 mm revetement anti UV | Ens |  |  |  | 0
| 2.5 | ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
|  | Alimentation CTA DF depuis le TGBT compris protection | u |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose coffret électrique / régulation CTA | Ens |  |  |  | 0
|  | Essais et contrôle du bon fonctionnement | Ens |  |  |  | 0
3 | . | DIVERS - ETUDES |  |  |  |  | 0
| 3.1 | DIVERS |  |  |  |  | 0
|  | Installation de chantier | Ens |  |  |  | 0
|  | Transport, dechargement et manutention | Ens |  |  |  | 0
|  | Mesures de sécurité pour travail en hauteur notamment | Ens |  |  |  | 0
| 3.2 | ETUDES D'EXECUTION |  |  |  |  | 0
|  | Réalisation des études d’exécution comprenant : Notes de calculs, Plans d’implantation, Plans de réservations, | Ens |  |  |  | 0
|  | Suivi de chantier | Ens |  |  |  | 0
|  | Formation, DOE et plan de recollement | Ens |  |  |  | 0
TOTAL
|  | Total HT |  |  |  |  | 0
|  | Total TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | Total TTC |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | . | PARTIE TECHNIQUE |  |  |  |  | 0
| 1.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0
| 1.2 | PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
| 1.3 | AIR COMPRIME |  |  |  |  | 0
2 | . | DEPLACEMENT CTA |  |  |  |  | 0
| 2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES CVC/ELEC |  |  |  |  | 0
| 2.2 | DEPOSE ET REPOSE CTA |  |  |  |  | 0
| 2.3 | MODIFICATION DES RESEAUX HYDRAULIQUES |  |  |  |  | 0
| 2.4 | MODIFICATION DES RESEAUX AERAULIQUES |  |  |  |  | 0
| 2.5 | ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
3 | . | DIVERS - ETUDES |  |  |  |  | 0
| 3.1 | DIVERS |  |  |  |  | 0
| 3.2 | ETUDES D'EXECUTION |  |  |  |  | 0