## LOT 1 VENTILATION - CAROTT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Affaire 24-324 - REMEDIATION DU RADON AU PALAIS DE JUSTICE D'ANGERS
LOT n°1. VENTILATION - CAROTTAGE
N° | Désignation | U | Qté | (vide) | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
1 | VENTILATION - CAROTTAGE
1.1 | TRANCHE FERME
1.1.0 | GENERALITES
1.1.0.1 | Études d'exécution | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.0.2 | Limites de prestations | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.0.3 | Protection des ouvrages existants | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.0.4 | Échafaudages/nacelle | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.0.5 | Gestion et tri des déchets | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.0.6 | Nettoyage | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.0.7 | Nettoyage de fin de chantier | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.0.8 | Essais, réglages et mise au point | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.0.9 | Formation | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.0.10 | DOE | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.0.11 | DIUO | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de GENERALITES | [6 empty] | 0
1.1.1 | DESCRIPTIF SUCCINCT DES PRESTATIONS | PM |  |  | 20% |  | 0
1.1.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
1.1.2.1 | Panneau de chantier réglementaire | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATIONS DE CHANTIER | [6 empty] | 0
1.1.3 | EXISTANT
1.1.3.1 | NEUTRALISATION
1.1.3.1.1 | Neutralisation et consignation, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de NEUTRALISATION | [6 empty] | 0
1.1.3.2 | DEPOSE
1.1.3.2.1 | Dépose et évacuation des installation de ventilation, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.3.2.2 | Divers dépose | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de DEPOSE | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de EXISTANT | [6 empty] | 0
1.1.4 | VENTILATION
1.1.4.1 | GENERALITES
1.1.4.2 | VENTILATEURS DE GAINE
1.1.4.2.1 | ZONE 1
1.1.4.2.1.1 | Ventilateur EXTR-01 (270 m³/h) compris accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.2.1.2 | Supportage et mise en œuvre, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.2.1.3 | Raccordements électriques depuis attentes hors lot | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.2.2 | ZONE 2
1.1.4.2.2.1 | Ventilateur EXTR-02 (600 m³/h) compris accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.2.2.2 | Supportage et mise en œuvre, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.2.2.3 | Raccordements électriques depuis attentes hors lot | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.2.3 | ZONE 3
1.1.4.2.3.1 | Ventilateur EXTR-04 (150 m³/h) compris accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.2.3.2 | Supportage et mise en œuvre, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.2.3.3 | Raccordements électriques depuis attentes hors lot | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.2.4 | ZONE 5
1.1.4.2.4.1 | Ventilateur INSUFL-03 (180 m³/h) compris accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.2.4.2 | Supportage et mise en œuvre, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.2.4.3 | Raccordements électriques depuis attentes hors lot | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de VENTILATEURS DE GAINE | [6 empty] | 0
1.1.4.3 | CAISSONS DE VENTILATION
1.1.4.3.1 | ZONE 4
1.1.4.3.1.1 | Caisson EXTR-05 (1200 m³/h) compris accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.3.1.2 | Caisson EXTR-06 (300 m³/h) compris accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.3.1.3 | Caisson INSUFL-01 (1400 m³/h) compris accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.3.1.4 | Caisson INSUFL-02 (350 m³/h) compris accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.3.1.5 | Supportage et mise en œuvre, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.3.1.6 | Raccordements électriques depuis attentes hors lot | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.3.2 | ZONE 6
1.1.4.3.2.1 | Caisson INSUFL-04 (800 m³/h) compris accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.3.2.2 | Supportage et mise en œuvre, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.3.2.3 | Raccordements électriques depuis attentes hors lot | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.3.3 | ZONE 7
1.1.4.3.3.1 | Caisson EXTR-07 (850 m³/h) compris accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.3.3.2 | Caisson INSUFL-05 (270 m³/h) compris accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.3.3.3 | Supportage et mise en œuvre, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.3.3.4 | Raccordements électriques depuis attentes hors lot | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de CAISSONS DE VENTILATION | [6 empty] | 0
1.1.4.4 | RESEAUX DE GAINE
1.1.4.4.1 | ZONE 1
1.1.4.4.1.1 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports | kg |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.1.2 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.1.2.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.1.2.2 | DN160 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.1.2.3 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.1.3 | Trappes de visite sur gaines, suivant normes | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.2 | ZONE 2a
1.1.4.4.2.1 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.2.1.1 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.2.2 | Tuyauterie PVC, y compris chutes raccords et accessoires |  |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.2.2.1 | DN110 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.2.2.2 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.2.3 | Prise de pression Ø6 | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.3 | ZONE 3
1.1.4.4.3.1 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.3.1.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.3.1.2 | DN160 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.3.2 | Trappes de visite sur gaines, suivant normes | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.4 | ZONE 4
1.1.4.4.4.1 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports | kg |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.4.2 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.4.2.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.4.2.2 | DN160 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.4.2.3 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.4.2.4 | DN250 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.4.2.5 | DN315 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.4.2.6 | DN355 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.4.3 | Trappes de visite sur gaines, suivant normes | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.4.4 | Calorifuge (air neuf) | m² |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.5 | ZONE 5
1.1.4.4.5.1 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports | kg |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.5.2 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.5.2.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.5.2.2 | DN160 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.5.3 | Trappes de visite sur gaines, suivant normes | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.5.4 | Calorifuge (air neuf) | m² |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.6 | ZONE 6
1.1.4.4.6.1 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports | kg |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.6.2 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.6.2.1 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.6.2.2 | DN250 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.6.3 | Trappes de visite sur gaines, suivant normes | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.6.4 | Calorifuge (air neuf) | m² |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.7 | ZONE 7
1.1.4.4.7.1 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports | kg |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.7.2 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.7.2.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.7.2.2 | DN160 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.7.2.3 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.7.2.4 | DN250 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.7.3 | Trappes de visite sur gaines, suivant normes | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.4.7.4 | Calorifuge (air neuf) | m² |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de RESEAUX DE GAINE | [6 empty] | 0
1.1.4.5 | TERMINAUX
1.1.4.5.1 | POINT DE CAPTATION SOUS DALLAGE
1.1.4.5.1.1 | ZONE 1
1.1.4.5.1.1.1 | Point de captation sous dallage, suivant CCTP | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.5.1.2 | ZONE 2a
1.1.4.5.1.2.1 | Point de captation sous dallage, suivant CCTP | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.5.2 | BOUCHE DE SOUFFLAGE/EXTRACTION
1.1.4.5.2.1 | ZONE 4
1.1.4.5.2.1.1 | Bouche acier 150 m³/h | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.5.2.1.2 | Bouche acier 200 m³/h | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.5.2.1.3 | Bouche acier 250 m³/h | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.5.2.1.4 | Bouche acier 450 m³/h | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.5.2.2 | ZONE 5
1.1.4.5.2.2.1 | Bouche acier 60 m³/h | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.5.2.2.2 | Bouche acier 120 m³/h | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.5.2.3 | ZONE 6
1.1.4.5.2.3.1 | Bouche acier 400 m³/h | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.5.2.4 | ZONE 7
1.1.4.5.2.4.1 | Bouche acier 60 m³/h | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.5.2.4.2 | Bouche acier 90 m³/h | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.5.2.4.3 | Bouche acier 120 m³/h | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.5.2.4.4 | Bouche acier 350 m³/h | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de TERMINAUX | [6 empty] | 0
1.1.4.6 | REJETS ET PRISE D'AIR
1.1.4.6.1 | ZONE 1
1.1.4.6.1.1 | Rejet d'air avec profil sifflet et grille | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.6.2 | ZONE 2a
1.1.4.6.2.1 | Rejet d'air avec profil sifflet et grille | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.6.3 | ZONE 3
1.1.4.6.3.1 | Grille de rejet compris plénum de raccordement | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.6.3.2 | Adaptation menuiserie existante | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.6.4 | ZONE 4
1.1.4.6.4.1 | Prise d'air neuf via plénum de raccordement isolé (grille extérieures existantes conservées) | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.6.4.2 | Rejet via plénum de raccordement (grille extérieures existantes conservées) | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.6.4.3 | Ouverture dans parpaings existants pour mise en œuvre des prise d'air et rejet | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.6.5 | ZONE 5
1.1.4.6.5.1 | Prise d'air isolée avec profil sifflet et grille | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.6.6 | ZONE 6
1.1.4.6.6.1 | Grille de prise d'air neuf compris plénum de raccordement isolé | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.6.6.2 | Adaptation menuiserie existante | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.6.7 | ZONE 7
1.1.4.6.7.1 | Grille de prise d'air neuf compris plénum de raccordement isolé | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.6.7.2 | Adaptation menuiserie existante | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.6.7.3 | Reconnaissance complète du conduit maçonné (essais fumigène, ...) | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.6.7.4 | Rejet d'air via piquage dans conduit maçonné existant | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de REJETS ET PRISE D'AIR | [6 empty] | 0
1.1.4.7 | CLAPETS COUPE-FEU
1.1.4.7.1 | Clapet coupe-feu 2h
1.1.4.7.1.1 | DN125 | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.4.7.1.2 | DN200 | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de CLAPETS COUPE-FEU | [6 empty] | 0
1.1.4.8 | EQUILIBRAGE
1.1.4.8.1 | Équilibrage et remise d'un rapport par installation de ventilation | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de EQUILIBRAGE | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de VENTILATION | [6 empty] | 0
1.1.5 | CAROTTAGE
1.1.5.1 | Percements de mur moellons/ardoises dans mur "large", Ø suivant plan, pour extraction Radon compris chemisage en tuyau PVC rigide
1.1.5.1.1 | Ø160 | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.5.1.2 | Ø200 | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.5.1.3 | Ø250 | u |  |  | 20% |  | 0
1.1.5.1.4 | Ø300 | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Percements de mur moellons/ardoises dans mur "large", Ø suivant plan, pour extraction Radon compris chemisage en tuyau PVC rigide | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de CAROTTAGE | [6 empty] | 0
1.1.6 | TRAVAUX DIVERS
1.1.6.1 | MUR AGGLOS POUR RECOUPEMENT NIVEAU A - LOCAL A151
1.1.6.1.1 | Terrassement manuel et semelles de fondation en béton armé niveau sous-sol | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.6.1.2 | Murs en agglomérés de ciment creux épaisseur 20 cm, compris pré linteau pour ouverture trappe 80cm | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.6.1.3 | Boudin d’étanchéité périphérique épaisseur 20 mm au pourtour du murs en agglos (3 côtés) compris calfeutrement | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.6.1.4 | Trappe acier 1 vantail 800/800mm pose verticale dans mur agglos | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de MUR AGGLOS POUR RECOUPEMENT NIVEAU A - LOCAL A151 | [6 empty] | 0
1.1.6.2 | VRD
1.1.6.2.1 | Terrassement manuel en tranchée pour création d'un réseau d'extraction | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.6.2.2 | Remblaiement des tranchées avec déblais des excavations + fourniture de graviers beige 10cm épaisseur | ml |  |  | 20% |  | 0
1.1.6.2.3 | Percements de mur béton en soubassement, Ø150 mm pour extraction Radon compris chemisage en tuyau PVC rigide | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de VRD | [6 empty] | 0
1.1.6.3 | REPRISE COFFRAGE LOCAL B55
1.1.6.3.1 | Reprise de coffrage placoplâtre (fermeture, étanchéité et peinture) | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de REPRISE COFFRAGE LOCAL B55 | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS | [6 empty] | 0
1.1.7 | CONTRAINTES D'INTERVENTIONS DANS LES LOCAUX SCELLES
1.1.7.1 | Prise en compte des contrainte d'intervention dans les locaux scellés | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.7.2 | Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.7.3 | Protection des scellés par bâchage | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.7.4 | Manutention des scellés suivant les besoins | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.1.7.5 | Adaptation des rayonnages existants suivant les besoins | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de CONTRAINTES D'INTERVENTIONS DANS LES LOCAUX SCELLES | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de TRANCHE FERME | [6 empty] | 0
1.2 | TRANCHE OPTIONNELLE
1.2.1 | VENTILATION
1.2.1.1 | VENTILATEURS DE GAINE
1.2.1.1.1 | Ventilateur EXTR-03 (150 m³/h) compris accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.2.1.1.2 | Supportage et mise en œuvre, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
1.2.1.1.3 | Raccordements électriques depuis attentes hors lot | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de VENTILATEURS DE GAINE | [6 empty] | 0
1.2.1.2 | RESEAUX DE GAINE
1.2.1.2.1 | ZONE 2
1.2.1.2.1.1 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
1.2.1.2.1.1.1 | DN160 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.2.1.2.1.1.2 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.2.1.2.1.2 | Tuyauterie PVC, y compris chutes raccords et accessoires |  |  |  | 20% |  | 0
1.2.1.2.1.2.1 | DN110 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.2.1.2.1.2.2 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
1.2.1.2.1.3 | Prise de pression Ø6 | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de RESEAUX DE GAINE | [6 empty] | 0
1.2.1.3 | POINT DE CAPTATION SOUS DALLAGE
1.2.1.3.1 | ZONE 2a
1.2.1.3.1.1 | Point de captation sous dallage, suivant CCTP | u |  |  | 20% |  | 0
1.2.1.3.2 | ZONE 2b
1.2.1.3.2.1 | Point de captation sous dallage, suivant CCTP | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de POINT DE CAPTATION SOUS DALLAGE | [6 empty] | 0
1.2.1.4 | REJETS ET PRISE D'AIR
1.2.1.4.1 | Rejet d'air avec profil sifflet et grille | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de REJETS ET PRISE D'AIR | [6 empty] | 0
1.2.1.5 | EQUILIBRAGE
1.2.1.5.1 | Équilibrage et remise d'un rapport par installation de ventilation | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de EQUILIBRAGE | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de VENTILATION | [6 empty] | 0
1.2.2 | TRAVAUX DIVERS
1.2.2.1 | VRD
1.2.2.1.1 | Terrassement manuel en tranchée pour création d'un réseau d'extraction | ml |  |  | 20% |  | 0
1.2.2.1.2 | Remblaiement des tranchées avec déblais des excavations + fourniture de graviers beige 10cm épaisseur | ml |  |  | 20% |  | 0
1.2.2.1.3 | Percements de mur béton en soubassement, Ø150 mm pour extraction Radon compris chemisage en tuyau PVC rigide | u |  |  | 20% |  | 0
1.2.2.1.4 | Regard béton 40/40 avec couvercle béton | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de VRD | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE | [6 empty] | 0
MONTANT HT - 1 - VENTILATION - CAROTTAGE | [6 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC - 1 - VENTILATION - CAROTTAGE | [6 empty] | 0