## LOT 2 ELECTRICITE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Affaire 24-324 - REMEDIATION DU RADON AU PALAIS DE JUSTICE D'ANGERS
LOT n°2. ELECTRICITE
N° | Désignation | U | Qté | (vide) | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
2 | ELECTRICITE
2.1 | TRANCHE FERME
2.1.0 | GENERALITES
2.1.0.1 | Études d'exécution | ENS |  |  | 20% |  | 0
2.1.0.2 | Limites de prestations | ENS |  |  | 20% |  | 0
2.1.0.3 | Protection des ouvrages existants | ENS |  |  | 20% |  | 0
2.1.0.4 | Échafaudages/nacelle | ENS |  |  | 20% |  | 0
2.1.0.5 | Gestion et tri des déchets | ENS |  |  | 20% |  | 0
2.1.0.6 | Nettoyage | ENS |  |  | 20% |  | 0
2.1.0.7 | Essais, réglages et mise au point | ENS |  |  | 20% |  | 0
2.1.0.8 | Formation | ENS |  |  | 20% |  | 0
2.1.0.9 | DOE | ENS |  |  | 20% |  | 0
2.1.0.10 | DIUO | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de GENERALITES | [6 empty] | 0
2.1.1 | DESCRIPTIF SUCCINCT DES PRESTATIONS | PM |  |  | 20% |  | 0
2.1.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
2.1.2.1 | Installation de chantier | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER | [6 empty] | 0
2.1.3 | EXISTANT
2.1.3.1 | NEUTRALISATION
2.1.3.1.1 | Neutralisation suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de NEUTRALISATION | [6 empty] | 0
2.1.3.2 | DEPOSE
2.1.3.2.1 | Dépose suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de DEPOSE | [6 empty] | 0
2.1.3.3 | REPRISES DES EXISTANTS
2.1.3.3.1 | Continuité de service électrique suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de REPRISES DES EXISTANTS | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de EXISTANT | [6 empty] | 0
2.1.4 | CONTRAINTES D'INTERVENTIONS DANS LES LOCAUX SCELLES
2.1.4.1 | Prise en compte des contrainte d'intervention dans les locaux scellés | ENS |  |  | 20% |  | 0
2.1.4.2 | Coordination des interventions avec le lot CVC-CAROTTAGE | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de CONTRAINTES D'INTERVENTIONS DANS LES LOCAUX SCELLES | [6 empty] | 0
2.1.5 | ORIGINE DE L’INSTALLATION | PM |  |  | 20% |  | 0
2.1.6 | CIRCUIT DE TERRE
2.1.6.1 | Liaison équipotentielle principale et supplémentaire | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de CIRCUIT DE TERRE | [6 empty] | 0
2.1.7 | TABLEAUX ELECTRIQUES
2.1.7.1 | CARACTERISTIQUES GENERALES | PM |  |  | 20% |  | 0
2.1.7.2 | TD SALLE DES PAS PERDUS
2.1.7.2.1 | Adaptation de l'armoire suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de TD SALLE DES PAS PERDUS | [6 empty] | 0
2.1.7.3 | TD TO17A
2.1.7.3.1 | Adaptation de l'armoire suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de TD TO17A | [6 empty] | 0
2.1.7.4 | TD TO14N
2.1.7.4.1 | Adaptation de l'armoire suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de TD TO14N | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de TABLEAUX ELECTRIQUES | [6 empty] | 0
2.1.8 | DISTRIBUTION - CHEMINS DE CABLE
2.1.8.1 | Chemin de câbles - fils
2.1.8.1.1 | Largeur 500mm | ml |  |  | 20% |  | 0
2.1.8.1.2 | Largeur 300mm | ml |  |  | 20% |  | 0
2.1.8.1.3 | Largeur 200mm | ml |  |  | 20% |  | 0
2.1.8.1.4 | Largeur 100mm | ml |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Chemin de câbles - fils | [6 empty] | 0
2.1.8.2 | Capotage, supportage, peinture, accessoires annexes, pose, raccordement, ... | ml |  |  | 20% |  | 0
2.1.8.3 | Conduits acier, IRL et ICTA | ENS |  |  | 20% |  | 0
2.1.8.4 | Percements | ENS |  |  | 20% |  | 0
2.1.8.5 | Dépose/repose faux-plafond | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de DISTRIBUTION - CHEMINS DE CABLE | [6 empty] | 0
2.1.9 | CABLAGE | PM |  |  | 20% |  | 0
2.1.10 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES
2.1.10.1 | CVC1 | u |  |  | 20% |  | 0
2.1.10.2 | CVC2 | u |  |  | 20% |  | 0
2.1.10.3 | CVC3 | u |  |  | 20% |  | 0
2.1.10.4 | CVC4 | u |  |  | 20% |  | 0
2.1.10.5 | CVC5 | u |  |  | 20% |  | 0
2.1.10.6 | CVC6 | u |  |  | 20% |  | 0
2.1.10.7 | CVC7 | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de ALIMENTATIONS PARTICULIERES | [6 empty] | 0
2.1.11 | ASSERVISSEMENT COUPURE VENTILATION
2.1.11.1 | Asservissement des installations de ventilation à la coupure d'urgence VENTILATION | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de ASSERVISSEMENT COUPURE VENTILATION | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de TRANCHE FERME | [6 empty] | 0
2.2 | TRANCHE OPTIONNELLE
2.2.1 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES
2.2.1.1 | CVC7 | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de ALIMENTATIONS PARTICULIERES | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE | [6 empty] | 0
MONTANT HT - 2 - ELECTRICITE | [6 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC - 2 - ELECTRICITE | [6 empty] | 0