CADRE DE REPONSE ENVIRONNEMENTAL

Marché public relatif à l’acquisition d’une machine de fatigue fonctionnant à l’horizontale et à la réalisation de prestations de service associées.

| Mode de passation du marché public | Appel d’offres ouvert (AOO) |
| --- | --- |
| Homogénéité des besoins | Fournitures et/ou services homogènes en raison de leurs caractéristiques propres |
| Code CPV | 38540000 – Machines et appareils d'essai et de mesure |
| Marché sensible | Non |
| Confidentialité | Aucun document n'est soumis à accord de confidentialité avant transmission |

NOM ET ADRESSE DU POUVOIR ADJUDICATEUR

ASNR (Siège social)

15 rue Louis Lejeune

92120 Montrouge

Tél. : 01 58 35 88 88

#### consommation energetique de l’équipement

Le candidat indique les éléments suivants :

- Puissance nominale installée (kW)

- Puissance en fonctionnement standard (kW)

- Puissance en veille (kW)

- Classe d'efficacité énergétique du moteur d'entraînement

Le candidat précise si l'équipement dispose d'un système de gestion de l'énergie (veille automatique, variation de vitesse, récupération en freinage).

Le candidat précise si l'équipement intègre l'un ou plusieurs des dispositifs suivants de maîtrise de la consommation énergétique :

- Variateur de fréquence sur le moteur principal

- Système de mise en veille automatique après une période d'inactivité paramétrable

- Récupération d'énergie en phase de freinage / décélération

Nota : En cas d’absence dispositif, le candidat justifie cette absence

#### TRANSPORt, LIVRAISON ET INTERVENTIONS SUR SITE

Le candidat précise :

- Le pays de fabrication de l'équipement et le mode de transport retenu pour la livraison à Cadarache ;

- Les dispositions prises pour la gestion et la reprise des emballages après installation ;

- Sa capacité à réaliser des interventions de diagnostic à distance (télémaintenance) afin de limiter les déplacements physiques sur site ;

- Le mode de déplacement privilégié pour les interventions sur site (véhicule thermique, électrique, covoiturage).

#### durabILITE ET FIN DE VIE DE L’EQUIPEMENT

Le candidat précise :

- Durée de vie nominale garantie de l'équipement (années)

- Durée de disponibilité des pièces de rechange garantie après livraison (années)

- Taux de recyclabilité de l'équipement en fin de vie (%)

- Présence de matériaux recyclés dans la fabrication

- Filière de reprise ou de recyclage de l'équipement en fin de vie proposée par le fabricant