## DPGF Lot 03 Plomb San CVC
MAISON D'ARRET D'AJACCIO
REFECTION DES CELLULES - CREATION D’UN ESPACE SANITAIRE AVEC INSTALLATION DE DOUCHES
DPGF lot 03 - plomberie - sanitaires - CVC
2024-03-08
| Désignation | U | Q | PU €HT | TOTAL €HT | Sous Total €HT
1 | Travaux chaufferie, réseaux EF, ECS (12 semaines)
1.1 | Dossier d'exécution | ens | 1 | 3500
1.2 | Installation ballons ECS provisoires 500l, 5kw diam 750mm, compris raccordements | u | 3 | 3240
1.3 | Dépose des installations existantes | ens | 1 | 4080
1.4 | Reprise des réseaux chauffage en chaufferie | ens | 1 | 5200
1.5 | Reprise des réseaux ECS + bouclage en chaufferie | ens | 1 | 5800
1.6 | Reprise de calorifuge | ens | 1 | 2400
1.7 | Remplacement Circulateurs, compris vannes d'isolement,… | ens | 5 | 1800
1.8 | Remplacement , vannes 3 voies motorisées | ens | 2 | 860
1.9 | Régulation et GTC | ens | 1 | 4200
1,10 | Armoire électrique chaufferie | ens | 1 | 5700
1,11 | Reprises de tronçons corrodés réseaux EF, ECS | ens | 1 | 1020
1,12
| SOUS TOTAL chaufferie, réseaux EF, ECS | [5 empty] | 0
2 | Travaux VMC + CTA (4 semaines)
2.1 | Etudes d'Exécution | ens | 1 | 3840
2.2 | Remplacement de la Centrale double flux | ens | 1 | 38000
2.3 | Remplacement des clapets coupe-feu sur réseau entre chaufferie et RdC détention | u | 2 | 3840
2.4 | Remplacement de l’ensemble des cartouche coupe feu terminales Ø 120 et 150 | u | 72 | 184.8
2.5 | Remplacement des batteries CTA Air soufflé | u | 6 | 3500
2.6 | registre d'équilibrage extraction et soufflage cellules et locaux annexes Ø 120 et 150 | u | 72 | 80
2.7 | Bilan et Equilibrage Aéraulique | ens | 1 | 1450
2.8
| SOUS TOTAL VMC, CTA | [5 empty] | 0
3 | Réaménagement des cellules
3,0 | Etudes d'exécution | ens | 1 | 1850
0
3.1 | Travaux Cellule arrivants (7,50 m²) (3 semaines)
Plomberie sanitaire :
3,1,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 1 | 253.4
3,1,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 1 | 254.4
3,1,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 1 | 1980
3,1,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 1 | 270
3,1,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 1 | 1752
0
3.2 | Travaux Cellule QD
Plomberie sanitaire :
3,2,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 1 | 253.4
3,2,2 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 1 | 270
3,2,3 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 1 | 1752
0
3.3 | Travaux Cellule 110 - 111 (12,35 m² + 11,55 m²)
Plomberie sanitaire :
3,3,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 2 | 253.4
3,3,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 2 | 254.4
3,3,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 2 | 1980
3,3,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 2 | 270
3,3,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 2 | 1752
3,3,6 | [5 empty] | 0
3.4 | Travaux Cellules 109 – 108 13,75 m² + 13,44 m²)
Plomberie sanitaire :
3,4,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 2 | 253.4
3,4,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 2 | 254.4
3,4,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 2 | 1980
3,4,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 2 | 270
3,4,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 2 | 1752
3,4,6 | [5 empty] | 0
3.5 | Travaux Cellules 107 - 106 (11,30 m² + 12,63 m²)
Plomberie sanitaire :
3,5,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 2 | 253.4
3,5,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 2 | 254.4
3,5,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 2 | 1980
3,5,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 2 | 270
3,5,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 2 | 1752
3,5,6 | [5 empty] | 0
3.6 | Travaux Cellule 105 (18,40 m²)
Plomberie sanitaire :
3,6,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 1 | 253.4
3,6,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 1 | 254.4
3,6,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 1 | 1980
3,6,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 1 | 270
3,6,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 1 | 1752
3,6,6 | [5 empty] | 0
3.7 | Travaux Cellule 104 (17,98 m²)
Plomberie sanitaire :
3,7,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 1 | 253.4
3,7,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 1 | 254.4
3,7,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 1 | 1980
3,7,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 1 | 270
3,7,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 1 | 1752
3,7,6 | [5 empty] | 0
3.8 | Travaux Cellule 103 (18,15 m²)
Plomberie sanitaire :
3,8,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 1 | 253.4
3,8,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 1 | 254.4
3,8,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 1 | 1980
3,8,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 1 | 270
3,8,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 1 | 1752
3,8,6 | [5 empty] | 0
3.9 | Travaux Cellules 101 - 102 - bureau (7,55 m² + 7,55 m² + 7,60 m²)
Plomberie sanitaire :
3,9,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 2 | 253.4
3,9,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 2 | 254.4
3,9,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 2 | 1980
3,9,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 2 | 270
3,9,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 2 | 1752
3,9,6 | [5 empty] | 0
3,10 | Travaux Cellule 210 - 211 (12,06 m² + 13,15 m²)
Plomberie sanitaire :
3,10,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 2 | 253.4
3,10,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 2 | 254.4
3,10,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 2 | 1980
3,10,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 2 | 270
3,10,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 2 | 1752
3,10,6 | [5 empty] | 0
3,11 | Travaux Cellules 209 – 208 14,16 m² + 14,22 m²)
Plomberie sanitaire :
3,11,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 2 | 253.4
3,11,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 2 | 254.4
3,11,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 2 | 1980
3,11,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 2 | 270
3,11,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 2 | 1752
3,11,6 | [5 empty] | 0
3,12 | Travaux Cellules 207 - 206 (11,69 m² + 13,48 m²)
Plomberie sanitaire :
3,12,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 2 | 253.4
3,12,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 2 | 254.4
3,12,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 2 | 1980
3,12,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 2 | 270
3,12,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 2 | 1752
3,12,6 | [5 empty] | 0
3,13 | Travaux Cellule 205 (18,40 m²)
Plomberie sanitaire :
3,13,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 1 | 253.4
3,13,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 1 | 254.4
3,13,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 1 | 1980
3,13,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 1 | 270
3,13,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 1 | 1752
3,13,6 | [5 empty] | 0
3,14 | Travaux Cellule 204 (17,98 m²)
Plomberie sanitaire :
3,14,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 1 | 253.4
3,14,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 1 | 254.4
3,14,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 1 | 1980
3,14,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 1 | 270
3,14,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 1 | 1752
3,14,6 | [5 empty] | 0
3,15 | Travaux Cellule 203 (18,15 m²)
Plomberie sanitaire :
3,15,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 1 | 253.4
3,15,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 1 | 254.4
3,15,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 1 | 1980
3,15,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 1 | 270
3,15,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 1 | 1752
3,15,6 | [5 empty] | 0
3,16 | Travaux Cellules 201 - 202 - bureau (8,07 m² + 8 m² + 8,07 m²)
Plomberie sanitaire :
3,16,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 2 | 253.4
3,16,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 2 | 254.4
3,16,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 2 | 1980
3,16,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 2 | 270
3,16,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 2 | 1752
3,16,6 | [5 empty] | 0
3,17 | Travaux Cellule 200 (18,25 m²)
Plomberie sanitaire :
3,17,1 | déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement | ens | 1 | 253.4
3,17,2 | Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements | u | 1 | 254.4
3,17,3 | WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements | u | 1 | 1980
3,17,4 | siphon de sol encastré pour douche à l’italienne | u | 1 | 270
3,17,5 | Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d’eau chaude, pomme de douche anti vandalisme | u | 1 | 1752
3,17,6 | [5 empty] | 0
| SOUS TOTAL Cellules | [5 empty] | 0
TOTAL €HT |  |  |  |  | 0 |  | 0
TVA 10% |  |  |  |  | 0
TOTAL €HTTC |  |  |  |  | 0

## Récap
MAISON D'ARRET D'AJACCIO
REFECTION DES CELLULES - CREATION D’UN ESPACE SANITAIRE AVEC INSTALLATION DE DOUCHES
DPGF Récap
2024-06-28
EP
| Désignation | €HT
LOT 01 | Maçonnerie - démolition -carrelage | #REF!
LOT 02 | charpente - couverture - isolation | #REF!
LOT 03 | plomberie - sanitaires - CVC | 0
LOT 04 | Electricité - CFO - Cfa | #REF!
LOT 05 | Cabines sanitaires | #REF!
LOT 06 | Menuiserie | #REF!
LOT 07 | Peinture | #REF!
LOT 08 | Métalerie | #REF!
LOT 09 | Mobilier | #REF!
TOTAL €HT |  | #REF!
TVA 10% |  | #REF!
TOTAL €TTC |  | #REF!